
六环评〔2025〕1号

六安市生态环境局关于安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司曲酒燃煤锅炉节能降碳升级改造项目
环境影响报告书的批复
安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司：
你公司《曲酒燃煤锅炉节能降碳升级改造项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于安徽省霍山县迎驾大道以北安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司厂区内，淘汰公司现有的2台ZG-35/3.82-M+T角管锅炉改造成DHL70-1.25-AII层燃链条角管锅炉，改造后2台70t/h锅炉工作方式为一用一备；燃烧方式为层燃燃烧，设计热效率由原来的85.3%提升至90%以上，额定产蒸汽压力由原来的3.82MPa改为1.25MPa。项目总投资10000万元，其中环保投资874万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施将减少二氧化硫排放量22吨/年、氮氧化物排放量33.7吨/年、二氧化碳排放量1.34吨/年。该项目建设和运营可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照“雨污分流、分质处理”原则规范建设项目内部排水管网。锅炉定期排污水、脱硫系统废水及软化水装置排水由厂区内部污水管网排入迎驾公司曲酒分公司自建污水处理站处理后，回用于脱硫系统和除渣系统，不外排；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，排至霍山经济开发区污水处理厂进一步处理。外排废水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的三级标准及霍山经济开发区污水处理厂接管要求。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。锅炉废气密闭收集后经石灰-石膏法脱硫，SCR+SNCR联合法脱硝，布袋除尘等方式处理后通过排气筒DA001排放；输煤系统的各转运局部扬尘点设置通风除尘系统，各转运点的皮带头部和尾部设置喷水降尘装置，输煤栈桥须进行密闭，煤场、灰渣场均须进行全封闭处理，对上述各场所定期进行洒水降尘处理。
本项目锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准应执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环境保护部 国家发展和改革委员会 国家能源局 环发[2015]164号）中超低排放标准（即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米），汞及其化合物、烟气黑度的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求。脱硝装置的氨逃逸速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中“40m高排气筒”排放速率限值要求，氨逃逸浓度满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ 563-2010）中要求。
3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。脱硝废催化剂等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；生活垃圾交由环卫部门及时清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，规范建设初期雨水收集池及事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；车间、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，防止事故性废水排入外环境。及时更新升级现有突发环境事件应急预案并开展演练工作。
6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对初期雨水池、锅炉房、事故废水应急池等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
六、霍山县生态环境分局负责该项目的环境监管。    
                                六安市生态环境局    
                                2025年1月21日
抄送：六安市发改委、六安市工信局，六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安霍山经济开发区管委会、霍山县生态环境分局,环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年01月21日印发
-2-

-1-

