六环评〔2024〕53号

六安市生态环境局关于六安先微半导体材料有限

公司高纯电子气体项目（一期）环境

影响报告书的批复

六安先微半导体材料有限公司：

你公司《高纯电子气体项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安叶集化工园区经八路以东、经七路以西、纬三路以北、纬四路以南，本次项目占地约70亩，建设生产设施及配套的环境保护设施。项目建成后，形成产品电子混合气35000瓶（磷烷、乙硼烷、锗烷、硅烷、乙硅烷、甲烷、乙炔、丙烷、氟气、甲烷、惰性气体+氢气、氮气、氩气、二氧化碳、氖气、氪气、氙气等等平衡气）；高纯气体分装5631.31吨/年（硅烷、氢气、一氧化二氮、二氧化碳、氧气、氦气、氮气/液氮、氩气/液氩等）；储存经营氯气50吨/年、三氟化硼2吨/年、三甲基铝2吨/年、三甲基硼2吨/年、三氟化氮50吨/年。项目总投资28000万元，其中环保投资1425万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。

2.按照“雨污分流”原则规范建设项目初期雨水池和内部排水管网。项目无工艺废水，总排口执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中间接排放标准并满足六安市叶集化工园区污水处理厂接管要求。总排放口建设要符合有关规范要求。

3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。102车间中一氧化二氮分装过程工艺废气经收集后汇总至车间配套的1套“干式吸附”装置处理后经排气筒（DA001）排放，氟气混合气、惰性气体混合气混配过程中的工艺废气经收集后汇总至“液氮深冷回收”装置处理后汇总至车间配套的“干式吸附”装置处理后经排气筒（DA001）排放；103车间中硅烷分装废气、磷化氢混合气、乙硼烷混合气、乙硅烷混合气锗烷混合气混配过程中的工艺废气经收集后汇总至“液氮深冷回收”装置处理后汇总至车间配套的“干式吸附”装置处理后经排气筒（DA002）排放，甲烷混合气、乙炔混合气、丙烷混合气混配过程中的工艺废气经收集后汇总至车间配套“干式吸附”装置处理后经排气筒（DA002）排放，磷化氢混氢过程中产生的置换废气经管道收集至车间配套“液氮深冷回收”装置处理后汇总至车间配套的“干式吸附”装置处理达标后经排气筒（DA002）排放；气体检测室中的硅烷、硅烷混合气、磷化氢混合气、乙硼烷混合气、锗烷混合气、乙硅烷混合气、丙烷混合气气瓶检测废气经收集后汇总“干式吸附”装置处理后经排气筒（DA003）排放，氟气混合气、一氧化二氮气瓶检测废气经收集后汇总至“干式吸附”装置处理后经排气筒（DA004）排放。

项目废气污染物氮氧化物、氟化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2排放限值；非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB/4812.5-2024）表1排放限值；磷化氢参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值。

4.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废吸附剂等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；生活垃圾交由环卫部门及时清运。

6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。规范建设初期雨水池及事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；车间、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，杜绝事故性废水排入外环境。

7.本项目自厂界起设置600m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。

三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。

五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。

六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。

六安市生态环境局

2024年12月12日

抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管委会、叶集区自然资源和规划局、叶集区生态环境分局、叶集区应急局，环评单位、设计单位。

六安市生态环境局                        2024年12月12日印发