
六环评〔2025〕12号

六安市生态环境局关于杭埠河（舒城）安澜绿廊保护示范先行工程（一期）环境影响报告书的批复
舒城县交投建设有限责任公司:
你公司《杭埠河（舒城）安澜绿廊保护示范先行工程（一期）环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。本项目规划治理万佛湖环湖路桥至转水湾大桥段，总长约9.90公里。主要建设内容：河道清淤整治长度4.35公里；堤防加固长度14.625公里，其中改线新建堤防0.69公里，置换堤防8.87公里，整修、加培堤防5.065公里；护岸建设长度19.456公里；新建和改造堤顶防汛道路共计14.625公里；在溢洪道出口新建1座交通桥，在老七门堰干渠位置新建2座交通桥；新建3座小型生态堰和1座转水湾拦河堰；改造新建2座取水泵站；水生态修复工程、信息化工程等内容。工程总投资94500万元，其中环保投资641.56万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在工程设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界，严禁在饮用水水源保护区、生态保护红线等生态敏感区内布设施工营地和大临工程、堆放固体废物，做好水土保持、动植物保护等措施；对表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，施工结束后及时用于临时占地生态恢复。委托专业单位对保护区定期开展生态监测。
2.规范建设含油废水、养护废水、基坑排水淤泥尾水等废水处理设施，上述废水均得到有效处置并综合利用，不得外排。在饮用水源保护区内施工，要采取先进施工工艺、提前告知供水单位、强化施工管理等有效措施，加强水质监控，确保自来水水质达标。对污水处理设施、固废堆场等采取防渗措施，积极防治项目对区域地下水和土壤污染。
3.做好施工期大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治“六个百分百”要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场设专人负责卫生保洁，每天进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘；施工现场出入口处设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场；在河道清淤、底泥晾晒过程中加强喷洒除臭剂和及时做好覆土措施；施工现场工地主出入口和扬尘重点监控区域应安装扬尘监测与超标报警系统等。
4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
5.做好固体废物环境管理工作。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运；做好施工废料的集中回收与分类整理，弃渣等应分类堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；机械废油和油水分离装置产生的少量废油和含油污泥属危险废物（HW08），施工期应在施工场地设置危废暂存库，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等要求规定规范收集，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置，不得擅自倾倒处置。
6.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实油料运输、使用的防护措施；严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，明确风险防范和应急要求及措施，做好与地方政府及水厂等相关单位应急预案的衔接和联动。
三、设立专门的环境保护部门，配备专职的环保管理人员，负责实施环境管理、环境监测和污染事故应急处理等相关内容，并协调工程管理与环境管理的关系。
四、工程建设应严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。
六、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2025年2月28日  
抄送：市自然资源局、市林业局，市生态环境综合行政执法支队,舒城县自然资源局、舒城县生态环境分局、舒城县水利局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年02月28日印发
-2-

-1-

