
六环评〔2025〕13号

六安市生态环境局关于淠河防洪治理黑石渡拦河坝水电站工程项目环境影响报告书的批复
安徽大别山水利投资有限公司:
你单位《淠河防洪治理黑石渡拦河坝水电站工程项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。淠河防洪治理黑石渡拦河坝水电站工程位于东淠河干流、佛子岭水库大坝下游约9.13km处，水电站在黑石渡拦河坝内左侧布设，项目已进行核准登记（代码：2408-341500-04-05-150032）。工程主要建设内容包括拦污闸、进水池、厂房（主厂房、副厂房和安装间）、升压开关站以及尾水池等。电站设计装机规模6500kW，厂内安装3台立式轴流水轮机机组，额定发电水头5.2m。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
项目建设符合《淠河流域水利综合规划》（2021-2035）及其规划环评、《安徽省霍山县绿色小水电建设规划》有关要求。依据省水利厅《关于淠河防洪治理工程初步设计报告的行政许可决定》（皖水许可决〔2024〕34号）和《关于霍山县黑石渡拦河坝水电站有关情况的说明》，该水电站为淠河防洪治理工程附属发电项目，工程初步设计已经省水利厅审查并出具审查意见（皖水农函〔2024〕334号）。项目实施可能对周边大气、地表水及淠河自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、电站建设不得破坏拦河坝原有设计和功能，遵守防洪有关要求，按照“以水定电”的原则，只能在放水时兼顾发电。强化电站的运营管理，通过预报调度、先进科技的手段，在满足拦河坝安全及河道防洪要求的条件下，正确处理防洪与兴利之间的矛盾；在不小于2.95m3/s下泄流量的同时，要满足下游河道生产生活等基本功能；电站合理制定调度运行计划，不影响坝上水位，不改变坝上水文要素，不得破坏鱼道及其功能。

三、在工程设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，严格控制施工边界；加强施工管理，做好水土保持、植物保护和修复、动物保护等措施；对表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，施工结束后及时进行生态恢复；严格落实生态保护红线管理要求及水土保持措施。
2.严格落实水环境保护措施。施工选择在枯水期实施，采取分期导流，工程水下部分安排在一个非汛期内完成，减少水体扰动；项目混凝土养护废水采用“中和+沉淀工艺”处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中建筑施工用水水质标准后回用于机械冲洗和施工场地降尘，不外排；含油废水采用隔油+沉淀工艺处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中建筑施工用水水质标准后回用，不外排；基坑排水采用向基坑投加絮凝剂方式，静置沉淀后排放。
优化施工方式和时间，对施工营地、生活营地、污水处理设施、固废堆场等采取防渗措施，加强对危险废物的管理，防止区域地下水和土壤受到污染。运营期管理人员生活污水经一体化污水处理设施处理后达到霍山县污水处理厂设计进水要求后运送至霍山县污水处理厂处理。
3.做好施工期大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治“六个百分百”要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场设专人负责卫生保洁，每天进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘；施工现场出入口处设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场；施工现场工地主出入口和扬尘重点监控区域应安装扬尘监测与超标报警系统等。
4.严格落实噪声污染防治措施。施工期尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
通过采用优质低噪声水轮机、发电机设备，降低振动噪声；对发电机、水轮机采取相应的减振降噪处理，设备基础安装防振垫等措施，有效减少设备的运行噪声；电站运行时关闭门窗，有效减少噪声外溢。加强对设备的维护和管理，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边环境的影响；限制高噪声设备的运行时段，避开鱼类洄游高峰期或繁殖季节。
5.做好固体废物环境管理工作。施工期生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运；做好施工废料的集中回收与分类整理，弃渣等应分类堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；机械废油和油水分离装置产生的少量废油和含油污泥属危险废物（HW08），施工期应在施工场地设置危废暂存库，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等要求规定规范收集，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置，不得擅自倾倒处置。
运营期各类机电设备运行检修会产生的危险废物集中收集，设置危废暂存设施，并交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。开关站运行过程中产生的废旧蓄电池按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关管理制度和操作规程，交予有资质的单位回收后按相关要求处理。
6.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实油料运输、使用的防护措施；严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，明确风险防范和应急要求及措施。
四、你单位须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。
六、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、霍山县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
  六安市生态环境局  
2025年3月3日  
抄送：市发改委、市自然资源局、市水利局，市生态环境综合行政执法支队,霍山县自然资源局、霍山县水务局、霍山县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年03月03日印发
-2-

-1-

