
六环评〔2025〕14号

六安市生态环境局关于六安市天合环保科技有限公司城南镇废油、废旧电瓶回收仓储中转项目
环境影响报告表的批复
六安市天合环保科技有限公司：
你公司《城南镇废油、废旧电瓶回收仓储中转项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市裕安区城南镇再生资源循环利用园9#生产厂房,租赁面积约1400m2。该项目仅从事废油、废旧铅酸蓄电池的回收、贮存和转移。项目建成后形成年收集暂存转运废油1000吨、废旧铅酸蓄电池5000吨的能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治，并重点做好以下工作：
1.加强运输环节环境管理。使用专用车辆运输收集废旧铅蓄电池、废油，运输车辆按照《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2023）规定悬挂相应标志，并落实相应的风险防范措施。运输路线应合理避让饮用水源保护区。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。废油储罐“大小呼吸”产生的废气收集后采用活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；破损废旧铅蓄电池贮存区密闭，贮存废气收集后经碱液喷淋系统处理达标后通过排气筒（DA002）排放。项目运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制准》（GB37822-2019）有关限值要求。

3.规范收集和处置生产废水。碱液喷淋废水经收集后作为危险废物处置；生活污水依托园区化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入六安三峡水务有限公司（城南污水处理厂）集中处理。清洗废水及初期雨水依托园区污水处理站预处理（处理工艺为调节池→混凝+气浮→MBBR→沉淀工艺预处理）后，排入市政污水管网，进入六安三峡水务有限公司（城南污水处理厂）集中处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及六安三峡水务有限公司（城南污水处理厂）接管要求。

4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，废电解液、废劳保用品、破损电池废容器、废碱液、废活性炭、废油泥经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位进行处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，项目全区域满足重点防渗和防腐要求，设置导流沟、集液池、储油罐围堰。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应加强日常环境管理，确保污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。 
六安市生态环境局  
2025年3月21日  
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安高新技术产业开发区管理委员会，裕安区生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年03月21日印发
-2-

-1-

