关于安徽雄邦压铸有限公司X-Ray工业检测项目环境影响报告表的批复

安徽雄邦压铸有限公司：

你单位报送的《安徽雄邦压铸有限公司X-Ray工业检测项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下

一、根据《报告表》评价结论，该项目内容符合辐射实践正当性原则，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和辐射防护措施后，对周边环境、公众和辐射工作人员的环境影响满足国家规定的相关标准限值要求，从环境保护角度考虑，我局同意你单位该项目建设。项目地点位于安徽省六安经济技术开发区隐贤路398号生产车间内，项目内容：拟新增XR225型X射线实时成像装置2台、XR225D型X射线实时成像装置1台、XR450型工业CT装置1台，属使用Ⅱ类射线装置。设备详细技术参数见《报告表》。

二、在工程设计、建设和运行过程中要严格落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作:

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》( GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。

（二）施工期要重点关注辐射污染防治措施，确保探伤铅房满足辐射防护要求，探伤检测室要合理布局，设备安装使用满足防护要求。

（三）定期检查辐射工作场所门机连锁装置、信号指示灯和声音提示装置、急停按钮、电离辐射警告标志、机械通风装置等安全设施，确保正常工作。

（四）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行，进一步完善辐射安全防护与环保管理机构。

（五）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带个人剂量报警仪和个人剂量计。

（六）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年委托有资质的单位对项目周围辐射水平监测 1-2 次。

（七）严格落实《报告表》中提出的各项辐射风险防范措施。制定辐射事故应急预案并及时修订。

（八）项目启用前要及时向六安市生态环境局申领辐射安全许可证；项目运行后，须按要求做好建设项目竣工环境保护验收。依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位在收到本批复后的 20 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送六安经济技术开发区生态环境分局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

           2025年4月3日
