
六环评〔2025〕15号
六安市生态环境局关于安徽雅迪新能源机车制造
有限公司雅迪年产100万台电动车生产基地项目
环境影响报告书的批复
安徽雅迪新能源机车制造有限公司：
你公司《安徽雅迪新能源机车制造有限公司雅迪年产100万台电动车生产基地项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽金寨经济开发区金叶路以西、南一路以南、史河大堤以东、南接雅迪一期，占地面积371722.2平方米，总建筑面积246034.69平方米，新建1栋焊接涂装车间、1栋总装车间、1栋后装配车间、1栋综合楼、1栋办公楼、1栋食堂、1栋锂电库、1栋仓库及配套的司机班、开闭所、污水处理站、漆料库、危废库、固废库、叉车充电区、综合站房、门卫室等，项目建成后可实现年产100万辆电动车的生产能力。项目总投资300000万元，其中环保投资1252万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。

2.项目实行“雨污分流”、“废水分质”处理。脱脂废水，酸洗、中和、硅烷槽倒槽废水，喷淋塔更换废水须经预处理后再进入综合调节池；电泳后清洗水、喷淋溢流水洗废水和喷漆水旋更换废水先进入清洗废水调节池预处理；各类生产废水经预处理后采用“气浮+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+生化沉淀”工艺综合处理，外排废水须满足金寨县污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由厂区总排口排入市政污水管网，进入金寨县污水处理厂进一步处理。
3.严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。项目生产装置应优先采用密闭式设备，废气负压收集处理，污水处理站产臭单元应密闭设计。焊接线各工段上方采用集气罩对废气进行收集，收集后的废气经中央集尘管道分别引至滤筒除尘处理后再分别由排气筒DA001、DA002、DA003排放；前处理线配套低氮燃烧设备，尾气分别由排气筒DA004、DA005、DA006排放；前处理线酸洗工段区废气经负压集气系统收集后经“碱液喷淋”处理后合并经排气筒DA007排放；电泳线收集后的有机废气分别经“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过排气筒DA008排放；涂胶及烘干有机废气、天然气燃烧废气收集后废气经喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后由排气筒DA009排放；喷漆线产生的有机废气分别通过“喷淋塔+干式过滤棉+沸石转轮+RTO”设备处理后由排气筒DA010、DA011、DA012排放；污水处理站各处理单元加盖密闭，同时封闭污泥干化间，废气经负压收集后进入“碱液喷淋+二级活性炭吸附”装置处理后由排气筒DA013排放；危废库密闭，配套负压集气管道，废气集中收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后通过排气筒DA014排放。
项目天然气锅炉废气颗粒物，二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准要求，NOx执行《安徽2020年大气污染防治重点工作》中的浓度限值要求；喷涂废气、电泳废气、涂胶废气、腻子烘干废气等产生的VOCs排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）表1中其他涉表面涂装工序的工业标准限值，天然气热风炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关限值要求；切割下料粉尘、打磨粉尘、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；企业边界VOCs无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）限值要求；厂区内VOCs无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6-2024）表4中无组织排放限值；恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中恶臭污染物厂界标准规定的二级标准及表2标准限值。
4.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废包装桶、废漆渣、废过滤棉、前处理槽渣、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、污水站污泥、更换的沸石吸附材料、废试剂瓶、废水对比废液等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；金属边角料、金属屑、焊渣、废磨轮、废包装袋、纯水制备废滤材、废电泳底漆渣等一般固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存场所，回收或外售综合利用；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。规范设置事故应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对污水处理站、漆料库、危废库、事故池、涂装区等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般生产区域进行一般防渗处理。
8.根据《报告书》中大气环境防护距离测算结果 ，本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、工程的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强日常环境管理，确保污染防治措施正常运行，各项污染物达标排放。
六、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局
                               2025年4月9日
抄送：市生态环境综合行政执法支队,安徽金寨经济开发区管委会、金寨县自然资源和规划局、金寨县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年04月09日印发
-2-

-1-

