
六环评〔2025〕18号

六安市生态环境局关于安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（金安区淠东、瓦西、淠杭干渠及木北分干渠等项目）环境影响报告书
的批复
安徽省淠史杭灌区管理总局:
你单位《安徽省淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程（金安区淠东、瓦西、淠杭干渠及木北分干渠等项目）环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。该工程建设地点涉及六安市金安区城北镇、三十铺镇、先生店镇、木厂镇、张店镇、中市街道、马头镇等，工程主要内容包括：渠道坡面整治57.24公里、渠堤加培共9.32公里、渠堤（底）护砌共66.15公里、防渗治理4.86公里、滑坡治理0.54公里、渠底整治共16.11公里；维修加固分（进）水闸3座，拆除重建、维修加固放水涵29座，拆除重建渠下涵8座，新建跌水18座，拆除重建农桥8座、拆除4座；新建堤顶管护道路37.47公里；白蚁防治等。工程总投资24069万元，其中环保投资148.71万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、部分工段涉及饮用水水源保护区，在饮用水水源保护区附近施工时，在周边挂“警示牌”，严格控制施工作业带，加强管理与监督，同时采取有效措施减缓工程实施带来的不利环境影响。
三、在工程设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界，严禁在生态保护红线等生态敏感区内施工或布设施工场地；加强施工管理，做好水土保持、植物保护和修复、动物保护等措施；对表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，施工结束后及时进行生态恢复；严格落实生态保护红线管理要求及水土保持措施。
2.严格落实水环境保护措施。渠底整治在枯水期实施，水下施工段采用环保型绞吸式挖泥船，减少水体扰动，底泥退水经沉淀后排入附近农灌渠，不得排入饮用水水源保护区；施工期含油废水、混凝土养护废水、基坑排水等分类收集处理后回用。
在饮用水水源保护区内不得设置取土场、弃土场、施工场区等或排放污染物；饮用水水源保护区内施工应提前向供水单位、生态环境部门报备，错开取水时段；在取水口处施工时采用防污帘，尽量压缩施工时间。对施工场地污水处理设施采取防渗措施，防治区域地下水和土壤受到污染。
3.做好施工期大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治“六个百分百”要求。施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场设专人负责卫生保洁，每天进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数；施工现场出入口处设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场；施工现场工地主出入口和扬尘重点监控区域应安装扬尘监测与超标报警系统等。
4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
5.做好固体废物环境管理工作。施工弃土运送至弃土场处理；生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运；做好施工废料的集中回收与分类整理，弃渣等应分类堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；机械废油和油水分离装置产生的少量废油和含油污泥属危险废物（HW08），施工期应在施工场地设置危废暂存库，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等要求规定规范收集，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置，不得擅自倾倒处置。
6.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实油料运输、使用的防护措施；严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，明确风险防范和应急要求及措施，做好与地方政府及水厂等相关单位应急预案的衔接和联动。
四、你单位须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。
六、在工程施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、金安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2025年4月9日  
抄送：市水利局，市生态环境综合行政执法支队，金安区自然资源局、金安区水利局、金安区生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年04月09日印发
-2-

-1-

