
六环评〔2025〕23号

六安市生态环境局关于金寨县响洪甸水库油店河流域水环境综合治理工程环境影响报告书的批复
金寨县油坊店乡人民政府:
你单位《金寨县响洪甸水库油店河流域水环境综合治理工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该工程建设地点位于六安市金寨县油坊店乡，工程主要内容包括：新建污水干管7.93千米，钢砼模块干管检查井403座，新建处理规模为200吨/天的污水处理设施1座（现有朱堂污水处理厂提标改造工程，新增1套A2O处理设施及附属设施）。实施生境修复面积0.15平方千米，新建滨河生态缓冲带5977平方米，河道挺水植被恢复7041平方米，河道沉水植被恢复22984平方米，新建生态护岸3.26千米，生态沟渠3.19千米，投放环棱螺、褶纹冠蚌各1.0t，库湾场地整理及塑形125993平方米，库湾挺水植被恢复118774平方米。工程总投资5826.26万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、工程部分区域靠近生态保护红线等生态敏感区，在生态敏感区附近施工时，严格控制施工作业带，加强管理与监督，严禁在敏感区内设立取弃土场等临时工程，优化施工管理和施工工艺，采取有效措施减轻工程实施带来的不利环境影响。
三、在工程设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界，严禁在生态保护红线等生态敏感区内施工或布设施工场地；加强施工管理，做好水土保持、植物保护和修复、动物保护等措施；对表层耕作土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，施工结束后及时进行生态恢复；严格落实生态保护红线管理要求及水土保持措施；对管道开挖施工做到结束一段恢复一段，并及时清运弃渣，采取有效的水土保持措施防止水土流失。定期开展生态监测。
2.严格落实水环境保护措施。涉水施工选择在枯水期实施，施工废水采用沉淀工艺处理达到有关要求后用于洒水抑尘，不外排。规范靠近地表水域附近一切施工活动，施工废污水、生活垃圾和弃渣等禁止排入和倾倒油店河、西淠河及响洪甸水库。靠近响洪甸水库工程段优化施工布置和施工时间，避开雨季，施工现场靠近库侧周围可布设围堰，减少污染物排入响洪甸水库。
运营期朱堂村污水处理厂经提标改造后处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，排入西淠河。
3.做好大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治的要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。
运营期加强朱堂污水处理厂绿化植被种植，厂界处恶臭气体无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建的排放标准。
4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
运营期朱堂村污水处理厂优化厂区平面布局，选用低噪声设备，采取隔声减震等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
5.做好固体废物环境管理工作。施工人员生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门处置；施工建筑垃圾、弃土弃渣按照规定的时间、线路和要求及时清运至指定的回填场地回填。
运营期朱堂村污水处理厂栅渣和污泥定期清运；污水处理厂管理人员生活垃圾集中堆放，交环卫部门外运处置；废润滑油及废润滑油桶等危险废物应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等规定规范暂存于危废暂存库，定期交由具有处置资质的单位进行安全处置，不得擅自倾倒处置。
6.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实物料运输、使用的防护措施；严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，明确风险防范和应急要求及措施，做好与地方政府等相关单位应急预案的衔接和联动。
7.按照分区防渗原则认真做好地下水污染防治措施，对格栅集水池、组合池、生化池、危废暂存库等区域进行重点防渗，设置等效防渗结构层，其他区域进行一般防渗处理；加强生产管理，按要求布设地下水监测点位，定期对地下水水质进行监测。
四、你单位须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收。
五、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。
六、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
       2025年5月22日 
抄送：安徽省响洪甸水库管理处，六安市自然资源局、市水利局，市生态环境综合行政执法支队,金寨县自然资源局、金寨县水利局、金寨县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年05月22日印发
-2-

-1-

