
六环评〔2025〕29号
六安市生态环境局关于安徽松轩智能环保科
技有限公司松轩智能污水净化项目
环境影响报告书的批复
安徽松轩智能环保科技有限公司：
你公司《松轩智能污水净化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安叶集经济开发区绿色板材工业园区内，占地面积为16.92亩，本项目仅收集喷水织造废水，污水处理规模为2万m3/d。项目分二期进行，一期投资5000万元，先行建设部分产能，满足前期入驻企业的污水处理需求，达到日处理1万吨污水处理能力；二期投资5000万元，基本满足周边入驻纺织企业需求，累计达到日处理2万吨污水处理能力。项目总投资10000万元，其中环保投资总额为10000万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气、地表水、地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。项目生活污水经化粪池收集后经市政污水管网排入叶集区污水处理厂。项目工艺废水经收集后，采用“细格栅+隔油沉淀池+调节池+气浮机+水解酸化池+好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀池+砂滤池+消毒”工艺，砂滤池6%的出水进入到深度处理及含盐量控制单元采用“超滤装置+一级反渗透+一级反渗透浓水池+臭氧催化氧化+MBR+二级反渗透+三级反渗透+蒸发结晶装置”。项目处理出水100%回用到喷水织造车间。
项目中水回用水质执行《喷水织机行业中水回用水质要求》（T/JX001-2018）回用标准，锑回用水执行参照《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)修改单中直接排放要求。生活污水排放满足叶集区污水处理厂的接管要求；工艺废水经处理后全部回用，不得设置总排放口。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。污水处理设施产臭单元恶臭气体应采取密闭收集，采用“一级碱喷淋+生物滤池”工艺处理后通过15米高排气筒排放，一期、二期分设2个排气筒（DA001、DA002）。
本项目施工期间粉尘排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）相关限值要求。运营期有组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，厂界氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界废气排放最高允许浓度中二级标准。
4.优先选用低噪声设备，优化厂区设备布局，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的浮油、废机油、废机油桶、废含油抹布和手套、废化学品包装物、实验废液等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；污泥处理采用重力浓缩+板框压滤机进行处理，控制污泥含水率小于70%。气浮产生的物化污泥和蒸发结晶盐参照危废进行暂存管理，待属性鉴别后，根据属性结果按要求处置；生化污泥作为一般固废进行外运处理；项目生活垃圾、栅渣等收集后由环卫部门统一处理。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，制定突发环境事故应急预案并报备。事故工况时，服务范围内企业禁止排水，调节池兼做事故应急池，你公司应留足空间承纳消防等事故废水。
7.按照分区防渗原则，对厂区污水管线、废水暂存等池体、废水处理区域、加药间、污泥处理暂存区域、危废库等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
                            六安市生态环境局
                                2025年6月23日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管委会、叶集区自然资源和规划局、叶集区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年06月23日印发
-2-

-1-

