关于六安古碑-青山110kV线路工程建设

项目环境影响报告表的批复

国网安徽省电力有限公司六安供电公司：

你公司报来的《六安古碑-青山110kV线路工程项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

一、总体意见和项目内容

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。该工程构成及规模如下：

（一）古碑220kV变电站110kV青山间隔扩建工程

本期扩建110kV出线间隔1个，利用110kV配电装置区自东向西第四备用出线间隔扩建，接线型式不变。为避免线路交叉，将本期扩建间隔与原青山I间隔调换。

（二）古碑～青山Ⅱ回110kV线路工程

本工程自220kV古碑变新建1回110kV线路至110kV青山变，形成古碑-青山第2回110kV线路，全线采用单回路架空架设。新建110kV架空线路路径长度约18.1km，其中新建单回路角钢塔段路径长17.88km，利用原110kV古青634线古碑变构架至2号塔段路径长0.22km。另涉及拆除110kV青金192线青山变构架～#3杆段及#108杆～金寨变构架段路径长3.2km（含水泥杆13基、角钢塔1基），均为单回路。

此外为避免出线段线路交叉，将110kV古青634线古碑变侧间隔由东起第三线路间隔调整至东起第四线路间隔，将110kV古青634线古碑变构架至3号塔段调整至西侧横担，新增单边挂线路径长0.43km。

（三）红石～梅山π入金寨变电站110kV线路工程

本工程将红石-梅山110kV线路开断环入金寨110kV变电站，形成红石-金寨第2回、新的梅山-金寨110kV线路。新建110kV架空线路路径长度约2.87km，其中双回路角钢塔架设段2.5km，单回路角钢塔架设段0.37km。涉及老线路单回路恢复放线0.3km，拆除110kV红梅654线0.37km（含原#25、#26塔）。另涉拆除110kV梅金191线路径长4.5km（含水泥杆18基），均为单回路。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，重点做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）确保变电站工程运行后周围及敏感目标处工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路临近环境敏感点处须抬高架线高度，确保工程运行后附近的敏感目标能满足工频电场强度不大于4000V/m、工频磁感应强度不大于100uT的标准要求。线路经过农田时，对地距离要保证农田环境中工频电场强度小于10kV/m。

（三）落实施工期各项污染防治措施，不得发生噪声扰民和扬尘污染等现象。尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。工程涉及生态敏感区时，严格落实各项避让、减缓、修复、管理等环境保护措施。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷，并负责协调解决相关电磁环境纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定的程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至金寨县生态环境分局，并接受其监督。金寨县生态环境分局负责项目建设期间的环保监督管理。

五、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2025年7月1日