
六环评〔2025〕35号 
六安市生态环境局关于安徽振禹新材料有限公司
安徽振禹新材料生产基地改扩建项目
环境影响报告书的批复
安徽振禹新材料有限公司：

你公司《安徽振禹新材料生产基地改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市经济开发区龙舒路108号安徽振禹新材料有限公司现有厂区内，不新增占地。项目基于现有厂区1#、2#、3#生产厂房，新建4#、5#、6#厂房，购置一体化干法生产线、湿法生产线等设备，并依托厂区已建事故池、污水处理等公用辅助设施，最终形成年产3300万米PU合成革的生产能力。项目总投资50000万元，其中环保工程投资100万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的环境保护措施。
二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.按照“雨污分流”原则规范建设项目内部排水管网。精馏回收系统废水、喷淋废水、水揉废水、循环冷却系统排水、真空泵排水、储罐、设备等清洗废水、地面保洁废水及初期雨水一起进入厂区污水处理站处理后，与经隔油池处理的食堂废水和经化粪池处理的生活污水外排至东城污水处理厂进一步处理。外排废水污染物DMF须满足GB 21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》表2标准，石油类和动植物油须满足《污水综合排放标准》(G8978-1996)中三级标准接管限值，其他污染物须满足东城污水处理厂的接管限值要求。本项目依托现有废水排放口，流量、COD、氨氮、pH 应安装自动监测设施。
2.严格落实VOCs源头削减、过程控制和末端治理要求，规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。湿法PU合成革生产线工艺过程密闭，投料废气经集气罩收集后分别经“袋式除尘器”（TA007、TA002、TA010）处理后分别通过排气筒（DA005、DA002、DA007）有组织排放；其他生产废气经密闭管道收集后分别经四级喷淋吸收塔（TA008/TA009、TA001/TA005、TA011/TA012）处理后分别由排气筒（DA006、DA001、DA008）有组织排放。干法PU合成革生产线工艺废气经密闭管道收集后分别经四级喷淋吸收塔（TA004/TA006、TA013/TA014、TA015/TA016）处理后分别由排气筒（DA004、DA009、DA010）有组织排放。储罐呼吸废气及后处理生产线废气并入干法生产线废气“四级喷淋吸收塔”装置（TA004）处理后通过排气筒（DA004）有组织排放。精馏废气经密闭管道收集后经“二级酸洗+二级酸洗+二级水洗”（TA003）通过排气筒（DA003）有组织排放。污水处理站、危废库废气收集后经“除湿+二级活性炭”（TA017）处理后通过排气筒（DA011）有组织排放。食堂油烟收集后经“油烟净化器”（TA018）处理后通过排气筒（DA012）有组织排放。
项目有组织废气VOCs、颗粒物、DMF排放执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5中相关标准限值要求；非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业（DB34/4812.6-2024）》中表1中标准限值要求。恶臭污染物NH3、H2S、臭气浓度等执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值；厂界硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准值要求。厂区内非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业（DB34/4812.6-2024）》中相关标准限值要求，厂界外非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模排放标准。
3.优化厂区平面布局，优先采用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、安全处置工作。废弃化料桶、废滤渣、废弃沾染物、精馏残渣、废包装物、废试剂、DMF废水储罐沉淀残渣、栅渣、废机油、废机油桶、废活性炭、废滤网应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；废离型纸、质检废料、布袋回收粉尘等一般固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存场所，委托有实力单位利用或处置；污水处理站污泥按鉴定后的属性委托处置；生活垃圾交由环卫部门及时清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事故应急预案并报备。储罐区应设置围堰；规范建设初期雨水池及事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池；生产区、仓库四周设置导流沟，并与事故废水应急池连通，杜绝事故性废水排入外环境。
6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对生产车间、危废库、事故池、污水处理站、罐区等区域作重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
7.本项目自厂界起设置200m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、工程的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应严格执行排污许可证制度，定期开展环境监测，并及时上传执行报告。加强污染防治设施的运行维护，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
六、六安市生态环境综合行政执法支队负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局
2025年8月5日
抄送：六安经济技术开发区管委会，六安市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区自然资源和规划局、六安经济技术开发区生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年08月05日印发
-2-

-1-

