
六环评〔2025〕39号

六安市生态环境局关于安徽净源环境工程有限公司净源中小微企业危险废物收集暂存转运中心项目
环境影响报告表的批复
安徽净源环境工程有限公司：
你公司《净源中小微企业危险废物收集暂存转运中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于金寨经济开发区（现代产业园区）污水处理厂以东、大别山路以北区域，安徽净源环境工程有限公司2#厂房，利用现有2#生产厂房（约1000平方米）建设。项目将危险废物贮存区分成13个贮存区域（包括3个密封式贮存区分别用于贮存废酸类、有挥发性的危险废物及废矿物油，其余10个隔断式贮存区用于贮存其他类的危险废物），同时配套导流沟槽、事故应急池、废气收集处理、地下水监测井等设施，设计年收集、贮存、转运危险废物10000吨、贮存危险废物600吨的能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水环境产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HT2025-2012）、《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2023）中的要求进行收集、暂贮、转运、处置，合理分区、规范分类、设置标识标牌，严禁不相容危险废物混存，确保各危险废物规范贮存、安全转运。
2.做好“污污分流、雨污分流”，碱液喷淋废水经收集后作为危险废物处置；生活污水依托化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入金寨县现代产业园污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及金寨县现代产业园污水处理厂接管要求。
3.落实《报告表》提出的废气治理方案。产生酸雾废气的1#贮存区采用碱液喷淋设施处理达标后通过排气筒（DA002）排放，其他贮存区采用二级活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒（DA001）排放。项目运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准规定的二级标准及表2标准限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关限值要求。
4.优化厂房内规划布局，对高噪声设备采取减振、隔声、吸声、消声等降噪措施。确保厂界昼间、夜间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
5.项目日常运行中产生的危险废物应与收集来的危险废物一并分类收集，规范贮存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾委托市政环卫部门清运处置，日产日清。
6.按照分区防渗原则认真做好地下水污染防治措施。危废贮存区、导流槽、集液池等区域须进行重点防渗处理；按要求规范设置地下水监测井，以确保满足地下水污染监控需要。
7.落实各种风险防范措施，降低风险事故发生概率。收集的危险废物应做到及时转运，尽可能减少厂区暂存量，将环境风险降到最低；编制突发环境事故应急预案并定期演练。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，及时公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、严格执行排污许可证制度。落实排污许可证要求，定期开展环境监测，及时编制并上传执行报告。如发现地下水监测数据异常，应立即排查原因及采取补救措施。

五、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
六、你公司应加强日常环境管理，确保污染防治设施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
七、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管。 
六安市生态环境局
2025年9月5日
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽金寨经济开发区管委会，金寨县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年09月05日印发
-2-

-1-

