
六环评〔2025〕42号

六安市生态环境局关于安徽省胜华合成材料有限公司胜华年产10000吨密胺餐具项目
环境影响报告书的批复
安徽省胜华合成材料有限公司：
你公司《胜华年产10000吨密胺餐具项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。项目位于安徽六安高新技术产业开发区（平桥园区）永达路西侧安徽省德华生物炼制有限责任公司生产厂区内，租赁安徽省德华生物炼制有限责任公司2栋闲置厂房及配套的给排水等公辅工程。项目建成后可实现年产1万吨密胺餐具的生产规模。项目总投资12000万元，其中环保投资253万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.规范建设废气收集设施,严格控制废气无组织排放。树脂制备工艺过程密闭，废气经密闭管道收集；甲醛储罐呼吸废气经密闭管道收集，上述废气收集后经1套“二级水喷淋塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后通过排气筒（DA001）排放。球磨机密闭，球磨粉尘收集后经1套“脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒”（DA002）排放。模压成型废气经设备上方设置的集气罩收集，经1套“二级水喷淋塔+除雾器+活性炭”处理后通过排气筒（DA003）排放。打磨抛光粉尘经设备上方设置的集气罩收集，经1套脉冲布袋除尘器处理后通过排气筒（DA004）排放。危险废物贮存间废气经密闭管道收集，和模压成型废气共同1套废气治理设施和排放口。
大气污染物非甲烷总烃、甲醛排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）有关限值要求；颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中标准限值要求。厂界无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中标准限值要求。
2.按照“雨污分流”原则规范建设项目区内部排水管网。生活污水依托租赁厂区化粪池处理，废水污染物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进平桥污水处理厂处理。设备冷却水、振动筛清洗水经处理后循环使用，不排放。喷淋塔循环水和设备清洗水收集后全部回用生产，不排放。
3.优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废活性炭、废润滑油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定规范建设危废暂存场所，定期委托有资质单位处置；废边角料、不合格产品等一般工业固体废物集中收集后委托相关单位处置；生活垃圾收集后环卫清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，甲醛储罐设置围堰、液位仪、可燃气体报警器，设置足够容量的事故应急池，雨水管网设置截断阀。制定突发环境事件应急预案并定期演练；强化各生产环节风险防范措施，确保环境安全。
6.严格落实《报告书》中提出的地下水及土壤污染防治措施，按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”原则，对本项甲醛储罐区、事故应急池、车间内反应捏合区、危险废物贮存间等区域采取重点防渗。
7.结合项目大气环境影响预测结果，以项目生产厂房起100米设置环境防护距离,环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在本项目发生实际排污行为前申请排污许可证，及时自行组织竣工环保验收。按照相关要求落实运营期自行监测计划，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。

四、你公司应严格执行排污许可证制度，定期开展环境监测，编制并及时上传执行报告。加强污染治理设施的维护，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你公司应当重新报批该项目的环境影响评价文件。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局
2025年9月10日
抄送：市发改委、市应急局，市生态环境综合行政执法支队，安徽六安高新技术产业开发区管委会、裕安区生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2025年09月10日印发
-2-

-1-

