
六环评〔2025〕47号

六安市生态环境局关于安徽胜利精密制造科技有限公司 安徽胜利精密K2栋、F栋新建喷涂项目
环境影响报告书的批复
安徽胜利精密制造科技有限公司：
你公司《安徽胜利精密K2栋、F栋新建喷涂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于舒城县杭埠经济开发区胜利产业园区，项目占地约11336m2，本项目拟利用安徽胜利精密制造科技有限公司现有K2栋厂房新建三条喷漆线（自动喷漆线2条、手动喷漆线1条），F栋4楼厂房新建2条自动喷粉线，形成年喷漆汽车零部件（镁铝合金压铸件）95万套、年喷塑汽车零部件（镁铝合金压铸件）537.6万台套的生产能力（本项目中涉及到喷漆线使用的镁铝合金压铸件全部由“安徽胜利精密制造科技有限公司新能源汽车显示模组压铸项目”的产品提供，项目喷漆线对镁铝合金压铸件的需求）。项目总投资2950万元，其中环保投资总额为260万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。项目综合废水（废气处理废水、保洁废水）经安徽胜利废水处理中心的综合处理系统和生化处理系统（PH调节+混凝沉淀+A2/O+混凝沉淀处理工艺）处理后，接市政污水管网排入杭埠镇污水处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理后接市政污水管网。
3.规范建设废气收集设施，严格控制无组织排放。喷粉废气密闭负压收集，采用“旋风分离+过滤”处理后，与精修废气一并经排气筒（DA067）排放；固化废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附处理后排放（DA068）。喷漆有机废气经密闭负压收集，漆雾通过干式过滤系统处理后，与调漆、底漆流平、面漆流平、烘干废气、点补废气、人工喷漆线废气汇集后，经过三级过滤棉过滤，再采用沸石转轮吸附+RTO焚烧炉净化处理，经排气筒（DA069）排放；天然气应采用低氮燃烧方式，燃烧尾气通过排气筒（DA069）排放。打磨废气负压收集后采用洗涤塔处理后分别经排气筒（DA070、DA071、DA072）排放。
喷粉废气、精修废气颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572—2015（含2024年修改单）表4中规定的限值；固化有机废气排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分其他行业》（DB34/4812.4-2024）中塑料制品工业中的表1中规定的限值。漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准；调漆、喷漆废气、流平废气、烘干废气、管路清洗废气、点补废气、人工喷漆等工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中铸造工业标准（乙酸丁酯、二甲苯、异丙醇和丁酮执行表2标准）。RTO装置燃气废气、烘干燃烧器燃气废气排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放参照《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）重点区域排放限值执行。精修废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。
厂区内VOCs无组织排放限值执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4厂区内VOCs无组织排放限值要求；无组织排放颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“无组织排放监控浓度限值”。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废砂纸、废无尘布、废干式过滤材料（含漆渣）、废过滤棉（含漆渣）、含油漆沾染物（塑料皮、毛刷）、废包装桶、废清洗剂、废漆渣、废矿物油、废矿物油桶、更换的废活性炭、更换的沸石吸附材料等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于厂区现有危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的废包装材料收集后外售物资单位回收，生活垃圾委托环卫部门清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。项目储罐区四周设围堰，危废暂存间四周设置边沟和收集池。依托厂区现有事故池2座（规模为206m3+870m3），应确保事故废水不排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对喷漆房、调漆间、事故水池、危废暂存间、危化品仓库、污水处理站等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前变更或重新申请排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
                            六安市生态环境局
                              2025年10月28日        

抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽舒城县经济开发区管委会、舒城县生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年10月28日印发
-2-

-1-

