
六环评〔2025〕51号

六安市生态环境局关于安徽省欧斯雅服饰有限公司关于年产300万件进出口服装项目
环境影响报告表的批复
安徽省欧斯雅服饰有限公司：
你公司《安徽省欧斯雅服饰有限公司关于年产300万件进出口服装项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽六安叶集经济开发区纬二路以南、香樟大道以北，新建2栋生产厂房、1栋办公楼及配套的公辅、环保设施，用地面积15434平方米。项目建成后可实现年产300万件进出口服装的生产能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水经隔油池、化粪池预处理后接市政污水管网，生产废水经厂区设置的一体化污水处理设施（处理工艺为：格栅+沉淀+生物接触氧化，处理规模为82t/d）处理后接市政污水管网进叶集经济开发区污水处理厂处理。项目运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，生产废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准。
2.严格控制废气无组织排放。项目运营期一体化污水处理设施恶臭加盖密闭，定期喷洒除臭剂，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。项目运营期厂界恶臭废气度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级无组织排放浓度标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废润滑油空桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；废纱线、废包装材料、格栅及沉淀池残渣等一般工业固体废物定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危险废物贮存间、水洗工艺生产区域、污水处理设施区域、辅料库等做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对其他生产区域等进行一般防渗处理。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前完成排污许可登记工作，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。 
六安市生态环境局  
2025年11月6日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管理委员会，叶集区生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2025年11月06日印发
-2-

-1-

