
六环评〔2025〕50号

 六安市生态环境局关于金寨县新城区污水处理厂改扩建项目环境影响报告书的批复
金寨金叶水务有限公司：
你公司《金寨县新城区污水处理厂改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于金寨经济开发区北部，史河以东，金叶路、金六路西南侧，紧邻金叶公路，项目现有工程总占地3.33hm2，本次改扩建不新增占地。本期工程对金寨县新城区污水处理厂进行改扩建，拆除部分现状建（构）筑物后新建2万m3/d规模处理单元，同时将一二期生化池改造为五段A2/O生化池，改扩建后污水厂总规模达到5万m3/d，尾水排放至史河。设计进水水质为COD：360mg/L、BOD5：160mg/L、NH3-N：45mg/L、SS：300mg/L、TN：50mg/L、TP:6mg/L、氟化物：3mg/L、石油类：4.5mg/L，工艺采用“粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉沙（固液秒分离）+五段A2/O生化+磁混凝高效沉淀+接触消毒”组合式污水处理工艺路线。项目总投资8979.73万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.厂区内的生活污水、冲洗废水汇入污水处理厂进厂废水一并处理，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准，氟化物排放浓度按低于3mg/L执行。进水口设置流量、pH、COD、NH3-N在线监测装置，出水口设置流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN在线监测装置。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。对粗（细）格栅、进水泵房、曝气沉砂池、固液秒分离机间、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水机房等采取加盖或密闭设计，恶臭气体输送至生物滤池集中处理，处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放。本项目恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表2排放标准；厂界恶臭污染物无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界废气排放最高允许浓度中二级标准。
4.优先选用低噪声设备，针对高噪声设备采取基础减振、消声、合理布局、厂房隔声等降噪措施，确保运营期南侧、西侧、北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求，东侧厂界噪声排放满足4a类标准限值要求。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废机油、废机油桶、废化学品包装物、实验废液等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的栅渣、沉砂、生活垃圾交由环卫部门统一清运、处置。污泥目前运往金寨县云思禾生态农业科技有限公司处理，待本阶段地方政府公开采购的污泥处置服务合同期满，由建设单位与地方政府主管部门协商后续剩余污泥处置去向。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并备案。厂区污水排放口设置切断设施。做好水污染物的源头控制和管理，与收水范围企业签订纳管排放协议，加强对收水范围企业监控。运行期间发现出水水质异常时，立即报告属地生态环境部门，并根据超标因子采取针对性处置措施，及时启动突发环境事件应急预案，防止向河道排放污废水。
7.按照分区防渗原则，对格栅及提升泵房、沉沙池、污水管道、药剂储池、污水池、储泥池、污泥脱水间、危废暂存间等区域进行重点防渗处理；变电所、风机房、进出水仪表小屋、出水泵房等区域进行一般防渗处理。
8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前变更排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强对纳管企业的监督，进水水质须满足污水处理厂设计要求。强化对污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局
                              2025年11月6日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，金寨县经济开发区管委会、金寨县水利局、金寨县城管局、金寨县生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年11月06日印发
-2-

-1-

