
六环评〔2025〕56号

六安市生态环境局关于安徽美达瑞新材料科技有限公司美达瑞年产5GWh钠离子电池正极材料生产
项目环境影响报告书的批复
安徽美达瑞新材料科技有限公司：
你公司《美达瑞年产5GWh钠离子电池正极材料生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽六安高新技术产业开发区中国天通高新技术产业园5#厂房，租赁厂房面积共约3.23万平方米，其中一期建设年产5000吨钠离子电池正极材料项目，购置窑炉全自动线、粉机、混合机等设备共35台(套)，建成自动化生产线1条；二期建设年产15000吨钠离子电池正极材料项目，购置窑炉全自动线、粉碎机、混合机等设备108台(套)，建成自动化生产线3条；三期建设年产20000吨钠离子电池正极材料项目购置窑炉全自动线、粉碎机、混合机等设备共143台(套)，建成自动化生产线4条。项目总投资110000万元，其中环保投资总额为475万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。生活污水依托天通高新技术产业园现有隔油池、化粪池预处理，隧道窑冷却塔循环冷却水定期排入厂区污水管网并接入城南污水处理中心处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准并满足六安三峡水务有限公司城南污水处理厂接管要求。冷却塔定期排水参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1间接排放标准。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。车间全封闭。投料、混料、装钵废气经负压收集后采用高效过滤器+覆膜布袋除尘器处理后经20米高排气筒（DA017、DA018、DA019）排放。烧结废气分别经DA001~DA016排气筒排放。粉碎废气经旋风分离器+覆膜布袋除尘器进行过滤，尾气通过管道回用于气流输送，不外排。负压输送系统粉料由聚酯覆膜滤芯拦截，尾气排入车间内。包装废气经集气罩收集至覆膜布袋除尘器净化后在车间内无组织排放。定期对烧结废气进行监测，如发现超标现象，应立即采取补救措施。
烧结废气中颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物等废气排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中有组织特别排放限值。无组织排放的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物等污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废前驱体包装袋、废过滤布袋、废矿物油、废矿物油桶、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的一般废弃包装物、废吸附剂收集后外售综合利用，废莫来石匣钵收集后交生产厂家处置，生活垃圾委托环卫部门清运。
6.按照分区防渗原则，对整个车间进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层；车间外其他附属建筑区域进行简单防渗处理。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前办理排污许可手续，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
                            六安市生态环境局
                              2025年11月13日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，六安高新技术产业开发区管委会、裕安区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年11月13日印发
-2-

-1-

