
六环评〔2025〕63号

六安市生态环境局关于霍山县凯迪绿色能源开发有限公司供热改造项目环境影响报告表的批复
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司：
你公司《霍山县凯迪绿色能源开发有限公司供热改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市霍山县经济开发区外环路与经一北路交叉口现有厂区内，项目新增园区供热设备，本次改建项目完成后，蒸汽最大供给量可达600t/d。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.生活污水经厂区化粪池预处理后用于厂区绿化，不外排；间接循环冷却水经沉淀预处理后排入市政污水管网，通过市政管网进入霍山经济开发区工业污水处理厂进一步处理。项目运营期生产废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准且满足污水处理厂接管要求。
2.项目已建生物质锅炉采用炉内喷钙脱硫+炉内SNCR法脱硝+高效布袋除尘处理后，通过80m烟囱（DA001）排放，烟气排放暂执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中燃煤锅炉标准限值，你公司应积极贯彻《安徽省空气质量持续改善行动方案》要求，确保在2026年底完成超低排放改造。厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。锅炉烟气中逃逸氨排放满足《工业锅炉污染防治可行性技术指南》（HJ1178-2021）中要求氨控制逃逸浓度低于8mg/m3。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。锅炉飞灰暂存于灰罐内、灰渣暂存于渣库内，集中外售综合利用；废布袋、废RO膜交由厂家回收处置；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对氨水储罐、柴油储罐、初期雨水兼事故池等做重点防渗处理，设置等效防渗结构层；对其他生产区域等进行一般防渗处理。
三、现有项目主要污染物许可排放总量分别为：颗粒物18t/a、二氧化硫85t/a、氮氧化物89t/a。项目建成后主要污染物排放量分别为：颗粒物14.85t/a，二氧化硫19.141t/a，氮氧化物138.93t/a，其中氮氧化物不足部分49.93t/a通过排污权交易获得。
四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前完成排污许可重新申领工作，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
六、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
七、霍山县生态环境分局负责该项目的环境监管。 
 六安市生态环境局  
2025年11月27日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽霍山经济开发区管委会、霍山县发改委、霍山县生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2025年11月27日印发
-2-

-1-

