
六环评〔2025〕66号

六安市生态环境局关于安徽新语森塑业有限公司

安徽新语森塑业配件生产项目

环境影响报告表的批复
安徽新语森塑业有限公司：
你公司《安徽新语森塑业配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于六安经济技术开发区中国六安智车产业园17#2号厂房，购置注塑机及注塑辅机等生产设备，项目建成后可实现年生产10万方环保雨水收集模块、2万只环保雨水口、10万只汽车零部件、10万只家电制品、10万只环保建材的能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.生活污水经化粪池预处理后接入市政管网，冷却用水循环使用，定期排入市政管网，外排废水须满足东城污水处理厂接管要求。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。注塑废气经集气罩收集后采用“UV光氧+二级活性炭吸附装置”处理由排气筒DA001排放，破碎粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理由排气筒DA002排放。
项目运营期有组织排放非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中排放限值；颗粒物、苯乙烯、丙烯腈等有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）表5中特别排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求。
厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9限值要求；丙烯腈无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中排放限值；苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中排放限值。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废机油、废油桶、废活性炭、废UV灯管等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；不合格品破碎后回用于生产，废包装材料、除尘器收集粉尘一般工业固体废物定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。
6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危险废物暂存库等做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对生产区域等进行一般防渗处理。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、市生态环境综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局  
2025年12月2日  
抄送：六安经济技术开发区管委会，市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2025年12月2日印发
-2-

-1-

