
六环评〔2025〕68号

六安市生态环境局关于立中轻合金汽车部件（安徽）有限公司新能源汽车零部件智能制造项目
环境影响报告书的批复
立中轻合金汽车部件（安徽）有限公司：
你公司《新能源汽车零部件智能制造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽六安经济技术开发区五教路以西、隐贤路以北，规划总用地面积约88亩，总建筑面积38171.6m2。拟新建2栋联合厂房及配套建筑，拟购置熔炼炉、铸造机、热处理炉、加工中心、涂装线、检测实验等设备约300台（套）。采用全自动化生产线工艺，项目建成后可形成240万只绿色超轻铝合金车轮的生产能力。项目总投资58488万元，其中环保投资总额为2840万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.项目实行雨污分流、清污分流制。纯水制备尾水排入市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；含氟废水采取混凝沉淀预处理、其他废水采取破乳＋混凝沉淀预处理，各类废水经分类、分质处理后再通过综合污水处理站进行处理，综合污水处理站处理工艺为“气浮+水解酸化+兼氧+曝气+二沉池+砂滤”。以上废水通过市政污水管网进入东城污水处理厂进一步处理。你公司应规范建设废水在排放口。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及满足东城污水处理厂接管要求，其中氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。

3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。熔化废气、天然气燃烧废气及环境集烟采用“经低氮燃烧技术＋碱液喷淋塔＋高温布袋除尘器”处理后通过排气筒（DA001）排放；糗灰废气经“布袋除尘器”处理后通过排气筒（DA002）排放；热处理炉及模具加热天然气燃烧废气采用“低氮燃烧技术”后通过排气筒（DA003）排放；模具喷砂粉尘经“设备自带布袋除尘”处理后通过排气筒（DA004）排放；抛丸粉尘经“设备自带布袋除尘”处理后通过排气筒（DA005）排放；去毛刺废气经“设备自带布袋除尘”处理后通过排气筒（DA006）排放；酸洗槽废气经“碱液喷淋塔”处理后通过排气筒（DA007）排放；喷塑粉尘经“设备自带旋风除尘器＋滤芯回收系统”处理后通过排气筒（DA008）排放；喷漆废水采用“水帘和干式过滤棉”处理后与喷粉固化有机废气、流平及固化有机废气、天然气燃烧废气一并通过“沸石转轮＋RTO燃烧装置”处理后通过排气筒（DA009）排放。
熔化、糗灰、热处理、抛丸、喷砂等废气排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）有关限值；氟化物及硫酸雾废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；喷漆非甲烷总烃、二甲苯执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1和表2挥发性有机物排放限值。项目厂界边界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氟化物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值；氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值；厂区内无组织废气中非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4“厂区内 VOCs 无组织排放限值”标准要求；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）有关限值。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的铝灰渣按照危险废物进行管理，建设1座专用铝灰库用于暂存，废切削液、废润滑油、高浓度废液、废过滤棉、污水站污泥、废包装桶应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的边角料及处理后的铝屑、布袋除尘灰、废砂、废钢珠收集后外售综合利用，废碳分子筛、废RO膜、废活性炭收集后交生产厂家处置。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。厂区应设置监控设备及有毒有害和可燃气体检测报警装置。
7.按照分区防渗原则，对喷漆房、漆料库、辅料库、危废暂存库、污水处理站和事故池等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
8.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、市生态环境综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。
                            六安市生态环境局
                              2025年12月2日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安经济开发区管委会、安徽六安经济技术开发区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年12月02日印发
-2-

-1-

