
六环评〔2025〕72号

六安市生态环境局关于金寨中煜智能装备有限公司年产15000吨硬碳负极材料生产项目
环境影响报告书的批复
金寨中煜智能装备有限公司：
你公司《年产15000吨硬碳负极材料生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于六安市金寨经济开发区笔架山路与南溪路交叉口安徽俏佳人有限公司3#厂房，项目占地约6000m2，项目建成后可年产15000吨硬碳负极材料。项目总投资11000万元，其中环境保护投资230万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。本项目生活污水、软水制备废水、初期雨水和循环冷却系统排污水须达到《污水综合排放标准》三级标准及园区纳管要求后接入金寨县现代产业园污水处理厂进一步处理。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。卸料粉尘通过吸尘罩收集后进入后段布袋除尘器处理，处理后通过DA001排气筒排放。1#、2#、3#、4#锅炉废气采用“SCR+烟气陶瓷多管除尘+布袋除尘器”处理后分别通过DA001、DA002、DA003、DA004排气筒排放。
本项目有组织排放的颗粒物、NOx和SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准，氮氧化物有组织排放执行《安徽省大气办关于印发<安徽省2020年大气污染防治重点工作任务>的通知（皖大气办[2020]2号）》限值要求。SCR装置氨逃逸参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）中的限值要求，非甲烷总烃参照执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中其他电子工业排放限值要求。
3.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废润滑油和废含油抹布等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的锅炉烟尘、废布袋和废包装袋收集后交由物资回收单位综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
6.按照分区防渗原则，对事故池、危废暂存间、初期雨水池等区域进行重点防渗处理；设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
三、本项目主要污染物年排放总量核定为：颗粒物0.908吨/年、二氧化硫0.03吨/年、氮氧化物3.725吨/年、VOCs 0.065吨/年。主要排放口主要污染物获得排污权后，方可申领排污许可证。
四、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
七、金寨县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
                            六安市生态环境局
                              2025年12月8日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安金寨经济开发区管委会、金寨县自然资源局、金寨县生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2025年12月08日印发
-2-

-1-

