
六环评〔2025〕79号

六安市生态环境局关于安徽科月纺织科技有限公司六安市叶集区智能一体化纺织项目
环境影响报告表的批复
安徽科月纺织科技有限公司：
你公司《六安市叶集区智能一体化纺织项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于叶集区经济开发区绿色板材工业园水杉路以东、香山路以西，G312国道以南，用地面积33998m2，规划建设4栋生产车间，1栋办公综合楼，拟购置整浆并一体机、涂层机、定型机、清洗机、倍捻机、络丝机、倒筒机、喷水织机等设备，从事DTY化纤丝加工，涤纶布和涂层布生产，项目建成后可实现年产1.3亿米化纤布料（其中5000万米涂层布，8000万米化纤布），年加工5万吨化纤丝的生产能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理。因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.规范建设雨污水收集管网和污水处理设施。项目配套建设污水处理站，处理工艺为：格栅+隔油+调节+气浮+混凝沉淀+水解酸化+好氧池+沉淀池+砂滤，处理规模为10000吨/天。废水经处理后全部回用于生产，不外排，砂滤池5%的出水进入深度处理及含盐量控制单元处理，工艺采用“超滤装置+一级反渗透（RO）+高级氧化（臭氧催化氧化）+二级反渗透（RO）+蒸发结晶装置”等处理措施。生活污水经化粪池预处理后接市政污水管网进入叶集区污水处理厂集中处理。项目运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，生产废水回用执行《喷水织机行业中水回用水质要求》（TJX001-2018）表1中高回用率水质标准。你公司不得建设工艺废水排放口。
3.严格控制废气无组织排放。1#、2#、3#车间整浆废气、油剂挥发废气、加弹废气经集气罩收集后采用“喷淋塔+静电除油+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后分别通过排气筒DA001、DA002、DA003排放。4#车间涂布废气、烘干油烟经集气罩收集后引入“喷淋塔+静电除油+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后通过排气筒（DA004）排放。污水处理站各产臭单元加盖密闭，恶臭气体经负压收集并采用“生物除臭喷淋塔”处理后通过排气筒DA005排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放。
运营期产生非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准》第6部分：其他行业（DB34_4812.6-2024）中表1中排放限值，厂界无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准，臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值，厂区内非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准》第6部分：其他行业（DB34_4812.6-2024）中表4中排放限值；食堂产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。
4.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废润滑油、废油、废油桶、废活性炭、格栅渣、油剂残渣、污水处理站物化污泥等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；蒸发结晶盐参照危废进行暂存管理，待属性鉴别后，根据属性结果按要求处置；不合格品、废包装桶、废丝收集后定期外售综合利用，污水处理站生化污泥作为一般固废处置，存放在污水处理站附属用房污泥暂存间内，定期委托有处置能力单位综合利用，废包装桶由生产厂家回收；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，污水处理站集水池须为事故废水留足空间，规范设计雨污官网，保证在事故状态下废水能自流入事故废水池。按照分区防渗原则，对危险废物暂存间、辅料间、加弹区、整经区、污泥脱水区、污水处理站和污水收集管线等区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对其他生产区域等进行一般防渗处理。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前完成排污许可证申领工作，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、叶集区生态环境分局负责该项目的环境监管。 
六安市生态环境局  
2025年12月31日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽六安叶集经济开发区管理委员会，叶集区生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2025年12月31日印发
-2-

-1-

