
六环评〔2026〕3号

六安市生态环境局关于霍邱周油坊、重新集铁矿自发自用分散式风电项目环境影响报告表的批复
安徽金日晟矿业有限责任公司:
你公司《霍邱周油坊、重新集铁矿自发自用分散式风电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）收悉。本项目位于霍邱县境内，项目包含风电机组、集电线路、开关站等工程，拟建设4台单机容量为5.0MW风机，装机容量为20.0MW；估算年发电量为39012MWh。总投资11000万元，其中环保投资245万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边自然生态、大气和声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告表》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.落实噪声污染防治措施。施工期加强施工管理与组织，合理安排施工时间和运输路线，优先选择低噪声机械设备，夜间禁止施工。高噪声施工作业临时设置隔声屏障，最大程度减少对周边居民生活的影响。运营期按《报告表》要求选择低噪声设备，风电叶片尾部安装降噪锯齿，降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养，采取减振、隔声降噪、加强管理等措施，根据噪声跟踪监测结果及时调整和完善防治措施，避免噪声扰民；运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
2.严格控制生态环境影响。施工期加强管理，尽量缩短施工期及施工范围，对表土进行保护，表土与底层土方分开堆放，对临时堆土进行苫盖，施工结束后尽快做好生态环境恢复工作。运营期风机叶片设置警示色，增加警示照明设备等避免鸟类撞击风机。
3.强化水环境保护措施。施工期施工废水经隔油+沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排；施工期间施工人员产生的生活污水经厂区污水处理站处理后回用于选矿生产，不外排。
4.加强大气环境保护。施工期落实场地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。施工机械尽量采用清洁型燃料，施工场地加强洒水抑尘，建筑材料堆放场地覆盖防风抑尘网等。
5.规范固体废物处理处置。施工期生活垃圾交予环卫部门处理；建筑垃圾按规定进行综合利用。营运期生活垃圾集中收集后统一由环卫部门清运处理；废变压器油、废蓄电池、废润滑油、含油抹布和手套应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》等有关规定规范收集后暂存于危废库，定期委托有资质的单位处理。
6.强化环境风险防控。在每个箱变平台底部设置事故泄露油收集装置，保证事故状态下容纳单个箱变全部油量。按要求编制突发环境事件应急预案，储备风险防范应急物资。
三、你公司须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，及时自行组织竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
四、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。
五、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年1月13日  
抄送：市生态环境综合行政执法支队,霍邱县自然资源局、霍邱县生态环境分局、霍邱县林业中心，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年1月13日印发
-2-

-1-

