
六环评〔2026〕5号

六安市生态环境局关于霍邱县沣东灌区提水泵站及配套工程环境影响报告书的批复
霍邱县水利局:
你单位《霍邱县沣东灌区提水泵站及配套工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该工程建设地点位于六安市霍邱县宋店镇、城关镇，工程主要内容包括：新建沣东灌区提水泵站1座，配套选用离心泵7台，总设计流量9.4m3/s，主要用于保障卧阳渠生态基流需求。同步实施配工程及卧阳渠清淤工程，其中配套工程为新建2.34km输水管线、八里村节制闸1座，改造暗涵进口、花台村穿堤涵及进水闸各1座；卧阳渠清淤长度3.3km。工程总投资13810.92万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、声及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、工程部分区域靠近自然保护地、生态保护红线、种质资源保护区、重要湿地等生态敏感区，严格控制施工作业带，加强管理与监督，严禁在敏感区内设立取弃土场等临时工程，优化施工管理和施工工艺，采取有效措施减轻工程实施带来的不利环境影响。
三、在项目设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
1.严格落实生态保护措施。施工期优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界。不得违法违规占用自然保护地、生态保护红线、种质资源保护区、重要湿地等生态敏感区。加强施工管理，做好水土保持、动植物保护等措施。对临时占地，施工结束后及时进行复垦或生态修复。定期开展生态监测。
2.加强地表水保护。施工废水采用沉淀工艺处理达到有关要求后用于洒水抑尘，不外排。规范靠近地表水域附近一切施工活动，施工废污水、生活垃圾和弃渣等禁止排入或倾倒城西湖、沿岗河及沣东干渠。运营期泵站生活污水收集处理后定期清运，不外排。
3.做好大气污染防治工作。按照《安徽省大气污染防治条例》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治的要求，如施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。
4.严格落实噪声污染防治措施。尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。
运营期优化泵站厂区平面布局，选用低噪声设备，采取隔声减震等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准。
5.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实物料运输、使用的防护措施。严格防范油料泄漏等环境风险，制定环境应急预案，做好与地方政府等相关单位应急预案的衔接和联动。
6.规范处置固体废物。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，建筑垃圾优先综合利用，剩余部分及时清运至规范处置场所，生活垃圾由环卫部门清运。危险废物规范收集、暂存并交有资质单位处置。
四、你单位须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，自行组织竣工环境保护验收，并公开有关信息。
五、环评文件经批准后，如项目的性质、规模或者污染防治及防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本项目的环境影响评价文件。
六、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
七、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
       2026年1月19日 
抄送：六安市自然资源局、市林业局，市生态环境综合行政执法支队,霍邱县县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年01月19日印发
-2-

-1-

