
六环评〔2026〕8号

六安市生态环境局关于国网安徽省电力有限公司六安供电公司危险废物贮存库迁建规范化建设项目
环境影响报告表的批复
国网安徽省电力有限公司六安供电公司：
你公司《国网六安供电公司危险废物贮存库迁建规范化建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目租赁安徽明都能源建设集团有限公司东城分公司辅房（约165m2），拟对租赁辅房进行地面防渗、防泄漏等措施，项目建成后可一次最多贮存5吨/年废变压器油、5.9吨/年废旧铅酸蓄电池。项目总投资50万元，其中环保投资总额为30万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、本项目主要是你公司电网变压器维护所用，不对外从事危险废物经营性暂存。项目实施可能对大气、地下水等环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的污染防治措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，落实噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.项目实行雨污分流、清污分流制。项目运营过程中不新增废水排放。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。项目废变压器油贮存采用200L铁桶盛装密闭，库内无导装过程，废阀控密闭式铅酸蓄电池贮存为阀控密闭状态。项目危险废物贮存过程中废气污染物排放较少，为库房内无组织排放。项目边界无组织废气非甲烷总烃、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。库区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值。
4.优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的各类危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废库，定期交有资质单位进行安全处置。
6.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施。规范建设事故废水应急池，雨水管网经闸阀或其他拦截设施与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.严格落实防渗措施，对危险废物贮存库、集液池、事故应急池等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，严防地下水和土壤受到污染。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，及时办理排污许可手续，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、市生态环境综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。
                            六安市生态环境局
                              2026年2月14日        
抄送：六安经济技术开发区管委会，市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年02月14日印发
-2-

-1-

