
六环评〔2026〕17号

六安市生态环境局关于壹烁年产1000万套家电
配件、笔记本电脑配件及汽车零部件项目
环境影响报告书的批复
安徽壹烁智能科技有限公司：
你公司《壹烁年产1000万套家电配件、笔记本电脑配件及汽车零部件项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目租赁安徽中科冉图环保科技有限公司1#厂房（约5888m2）。拟建自动喷漆流水线、阳极氧化流水线等生产线共4条，购置压铸机、检测及辅助设备等设备共约50台（套），以及配套的公用、辅助、环保设施，项目建成后可年产家电配件、笔记本电脑配件及汽车零部件1000万套。项目总投资12000万元，其中环保投资总额为632万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气、地表水、地下水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.项目实行雨污分流、清污分流制。车间保洁废水、压铸脱模废水、喷漆水旋废水、喷淋塔外排废水、水洗槽清洗废水经自建污水处理站（工艺：调节池＋混凝沉淀＋气浮＋砂滤＋清水池）处理后，尾水接入市政污水管网进入城南污水处理厂。项目纯水制备尾水属于清净下水，直接排入市政污水管网。化抛工段水洗废水至封孔水洗废水采用“收集池＋混凝沉淀池＋气浮＋超滤＋反渗透”处理，反渗透产生水回用生产线，浓水采用三效蒸发系统蒸发处理，此部分废水不外排。外排废水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和污水处理厂接管要求。

3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。注塑有机废气采用“二级活性炭吸附装置”处理后经排气筒（DA001）排放，天然气燃烧废气采用低氮燃烧技术后与熔化、铸造废气一并采用“喷淋塔+湿式静电除尘器+布袋除尘器”处理后经排气筒（DA002）排放，抛丸粉尘采用“文丘里湿式除尘器”处理后经排气筒（DA003）排放，碱雾、酸雾废气采用“两级碱液喷淋塔”处理后经排气筒（DA004）排放，天然气锅炉废气采用低氮燃烧装置经排气筒（DA005）排放，喷粉粉尘经设备自带旋风除尘器+滤芯回收系统处理，再经排气筒（DA006）排放，三喷三烘喷漆废气、印刷废气及固化有机废气经收集后通过喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后再经排气筒（DA007）排放，三喷一烘喷漆废气、喷塑及喷漆固化废气经收集后通过喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，再经排气筒（DA008）排放。
项目运营期注塑工序有组织废气非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值，其他污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。熔炼烟气（含天然气燃烧废气）、铸造工序、抛丸工序、喷塑工序执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1排放标准。前处理废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求。喷漆、印刷过程颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）相关标准；非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1行业限值。
项目厂界边界无组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值；甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准；丙烯腈厂界无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准》第6部分：其他行业（DB34_4812.6-2024）中表5中排放限值；厂界无组织苯乙烯、臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准  第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值要求。厂区内颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A 表A.1中无组织排放限值。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的各类危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的各类一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，并采取分类存放，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，定期委外处理或综合利用。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施。规范建设事故废水应急池，车间内西北侧拟设事故池1座，规模为170m3，雨水管网、污水管网经闸阀与事故废水应急池连通，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对漆料库、辅料库、危废暂存间、喷漆房、印刷间、污水处理站、表面处理线等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。

8.根据《报告书》预测分析，本项目设置以厂区为边界设置 100m 的卫生防护距离，请你公司积极配合属地规划部门，环境防护距离内不得新建、规划居住、医疗卫生、文化教育等环境敏感建筑物。
三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。
                            六安市生态环境局
                              2026年2月27日 
抄送：市生态环境综合行政执法支队、安徽六安高新技术产业开发区管委会，裕安区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年02月27日印发
-2-

-1-

