
六环评〔2026〕18号

六安市生态环境局关于安徽盛盈新型材料科技有限公司年产3万吨改性再生塑料颗粒及100万件
注塑件生产项目环境影响报告书的批复
安徽盛盈新型材料科技有限公司：
你公司《年产3万吨改性再生塑料颗粒及100万件注塑件生产项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市霍邱县冯井镇工业集中区颗粒产业园，总用地面积约14373m2，新建1栋1层标准化厂房，建筑面积8351m2、1栋5层办公楼，建筑面积约1310m2。厂房内设置2条破碎清洗分选生产线、12条造粒生产线、4条注塑生产线，设置相关设备。项目建成后能够实现年产27000吨再生塑料颗粒、3000吨改性塑料颗粒及100万件注塑件。项目总投资2600万元，其中环保投资380万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在工程建设及营运过程中须认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.落实建设期环境保护措施。加强施工扬尘的管控，落实六个“百分百”要求。优先选择低噪声施工设备，因地制宜采取隔声减振措施，确保厂界达到标准要求。
2.按照“雨污分流”原则规范建设项目收集、排水管网，生产废水经自建污水处理站预处理达到接管要求，生活污水经化粪池预处理，上述废水排入霍邱县返乡创业园配套污水处理站进一步处理，最终排入沿岗河。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。投料废气经集气罩收集并采用“袋式除尘器”处理后通过排气筒DA001排放，热熔挤出废气经集气罩（配备设备局部密闭罩）收集并采用“静电除（油）尘装置+过滤棉+两级活性炭吸附”装置处理后通过排气筒DA002排放，注塑废气、脱模废气经集气罩（配备设备局部密闭罩）收集并采用“静电除（油）尘装置+过滤棉+两级活性炭吸附”装置处理后通过排气筒DA003排放，喷漆废气、烘干废气经负压收集并采用“过滤棉+两级活性炭吸附”装置处理后通过排气筒DA004排放，污水处理站调节池池顶进行加盖，定期喷洒植物型除臭剂，定期清理污泥，加强周围绿化。
项目有组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）（GB31572-2015）中有关限值，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、氯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中有关限值，氨、氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）（GB31572-2015）中有关限值。
无组织排放的非甲烷总烃厂区内执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中有关限值，厂界执行《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）（GB31572-2015）中有关限值，颗粒物、氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）（GB31572-2015）中有关限值，丙烯腈、氯乙烯执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34_4812.6-2024）中有关限值，苯乙烯、NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有关限值。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取减振、隔声等措施降低噪声影响，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、安全处置工作。废过滤棉、废活性炭、热熔废油、废润滑油、废润滑油桶、喷枪清洗废水等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设施技术规范》(HJ1276-2022)和《危险废物转移管理办法》等有关规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置；一般工业固废在一般固废暂存间暂存，其中废包装袋、杂质、水槽下沉料定期外售，废滤网、污泥交由符合环保要求的单位处理，水口料、边角废料、不合格品破碎后返回至生产工序，水性漆桶由厂家回收处置；生活垃圾委托环卫部门清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范、应急措施，设置足够容量的事故应急池，编制突发环境事件应急预案并定期演练，落实各生产环节风险防范措施，确保环境安全。
6.按照“源头预防、末端控制、污染监控、应急处理”原则，对本项目车间破碎清洗区、危废暂存间、污水处理站（含污泥脱水间）、污水管网、事故池采取重点防渗，对一般工业固废暂存间、雨水管网、生产车间除去破碎清洗区以外区域采取一般防渗，厂区道路、办公楼采取简单防渗。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后发生实际排污前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，严格落实排污许可证制度，定期开展监测，并及时上传执行报告。加强环境保护设施运行维护，确保污染防治措施正常运行，各项污染物稳定达标排放。
六、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管。    
  六安市生态环境局    
                                2026年2月28日
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，霍邱县冯井镇人民政府、霍邱县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年02月28日印发
-2-

-1-

