
六环评〔2026〕19号

六安市生态环境局关于安徽省六安恒源机械有限公司水工及环保生产基地建设四期及数字化转型升级项目环境影响报告书的批复
安徽省六安恒源机械有限公司：
你公司《水工及环保生产基地建设四期及数字化转型升级项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽六安高新技术产业开发区（平桥园）国华路和永达北路交叉口现有生产厂区内，项目不新增占地，主要新建1栋机加工及焊接生产车间，新建1栋补漆及晾干车间，同时对厂区现有废气收集及治理设施进行升级改造。项目建成后可新增年产150套启闭机、100套清污机的生产规模。项目总投资3000万元，其中环保投资总额为422万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。项目生活污水经化粪池处理后接市政污水管网，进平桥污水处理厂进一步处理。
3.规范建设废气收集设施，严格控制无组织排放。各车间焊接烟尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后分别经排气筒（DA001、DA002、DA007）排放，喷砂粉尘经密闭喷砂间负压收集，设置1套“旋风除尘器+袋式除尘器”和1套脉冲滤芯除尘器，分别经排气筒（DA003、DA004）排放，喷锌粉尘经密闭喷锌房负压收集，经脉冲滤芯除尘器处理后排气筒排放（DA005），设置密闭喷漆/晾干房，喷漆/晾干废气负压收集后经2套“高效干式过滤器+活性炭吸附脱附催化燃烧装置”处理后排气筒排放（DA006），补漆房、晾干房废气密闭负压收集，补漆废气通过1套“高效干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，晾干废气通过1套“二级活性炭吸附装置”处理，补漆/晾干废气处理后经同一个排气筒排放（DA008）。
废气污染物非甲烷总烃、二甲苯有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中的相应标准限值；颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4限值；厂界非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的锌灰、漆渣、废油漆空桶、废过滤介质、废活性炭、废润滑油、液压油及空桶、废切削液及空桶等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区在厂区危险废物暂存间规范暂存，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的下料、机加工边角料、焊渣、除尘器粉尘、废包装材料等收集后外售物资单位回收，生活垃圾委托环卫部门清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，修订突发环境事件应急预案并报备。油漆仓库和丙烷/乙炔气瓶区设置可燃气体报警器。厂区雨水管网末端设置截断阀，设置1个容积为200m3的应急事故池，应确保事故废水不排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对喷漆/补漆房、晾干房、油漆仓库、危险废物贮存间、设备油区、应急事故池等区域进行重点防渗处理。设置等效防渗结构层，一般区域处进行一般防渗处理。
8.本项目以2#生产车间喷漆/晾干区、6#生产车间为边界，设置50m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前重新申请排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
                            六安市生态环境局
                              2026年2月28日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽六安高新技术产业开发区管委会、裕安区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年02月28日印发
-2-

-1-

