
六环评〔2026〕21号

六安市生态环境局关于六安锦泓智能制造有限公司异型钢构和大型环保设备项目
环境影响报告书的批复
六安锦泓智能制造有限公司：
你公司《异型钢构和大型环保设备项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于霍山县龙井路以北、望岳路以南、文昌北路以西。项目新建厂房总建筑面积约50000平方米，分三期实施。一期投资约32500万元，新建厂房面积约20000平方米，新安装符合国家产业政策的智能异型钢构和大型环保设备生产线2条和其他配套设备。二期投资50800万元新建厂房面积约30000平方米，新安装符合国家产业政策的智能异型钢构和大型环保设备生产线3条和其他配套设备。三期投资18300万元，新安装符合国家产业政策的其他配套设备。项目建成后可年产各类钢构产品60万吨、大型环保设备2000套。项目总投资101600万元，其中环保投资总额为895万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网，雨水经厂区雨水管网汇入周边市政雨水管网，生活污水经化粪池、隔油池预处理后接入市政污水管网，你公司不得设置工艺废水排放口。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。焊接打磨废气经集气罩收集采用袋式除尘器处理后分别经排气筒（DA001-DA003）排放，切割废气经集气罩收集采用袋式除尘器处理后分别经排气筒（DA004-DA006）排放，抛丸粉尘密闭收集后采用“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后分别经排气筒（DA007-DA009）排放，调漆、喷漆、晾干、喷枪清洗废气密闭收集后采用干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后经排气筒（DA010）排放，危废暂存间废气密闭收集后采用二级活性炭吸附装置处理，处理后经排气筒（DA011）排放，食堂油烟废气经“油烟净化器”处理后，由专用油烟排放通道引至屋顶排放。
项目运营期有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，有组织非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯系物排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中“其他涉表面涂装工序的工业”排放限值要求及表2挥发性有机物特征污染物项目排放限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。厂区内VOCs无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4“厂区内VOCs无组织排放限值”标准要求；食堂产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废润滑油、废润滑油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设施技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废间，定期交有资质单位进行安全处置；废边角料、金属屑等各类一般工业固体废物，定期外售综合利用。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。设置事故废水应急池，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对危险废物暂存间、漆料库、喷漆房、应急事故池等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，除喷漆房外的其他生产加工区域、一般工业固体废物暂存处等一般区域处进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、霍山县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。 
                            六安市生态环境局
                              2026年2月28日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，安徽霍山经济开发区管委会、霍山县生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年02月28日印发
-2-

-1-

