
六环评〔2026〕27号

六安市生态环境局关于六安港霍邱港区周集综合码头一期工程环境影响报告书的批复
安徽港口运营集团（六安）有限公司:
你单位《六安港霍邱港区周集综合码头一期工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。建设4个1000吨级（水工兼顾2000吨级）散杂货泊位，年吞吐量为540万吨，使用岸线长度为360m；后方陆域新建包括汽车引桥、皮带机廊道、仓库区、件杂货堆场区、机修停车区、办公区、供电、照明、通信、给排水、消防、环保绿化等必要的生产辅助设施，工程总投资41964.55万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、声及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、强化自然生态环境保护。工程部分区域靠近生态保护红线、种质资源保护区等生态敏感区，严格控制施工边界，科学确定疏浚的范围和深度，不得违法违规占用生态保护红线、种质资源保护区等生态敏感区，严禁在敏感区内设立取弃土场等临时工程。加强施工管理，做好水土保持、动植物保护等措施。对临时占地，施工结束后及时进行复垦或生态修复。密切关注项目建设运营对生态保护红线、种质资源保护区等自然保护地的影响，定期开展生态监测。
三、在项目设计、建设及运行管理中须认真落实《报告书》提出的污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强地表水保护。施工废水采用沉淀工艺处理达到有关要求后用于洒水抑尘，不外排，施工废污水、生活垃圾和弃渣等禁止排入或倾倒至淮河及周边地表水体。运营期，码头面、转运楼及皮带机栈桥等冲洗废水及初期雨水经沉淀预处理进入高效沉淀过滤处理设备处理达标后排入港区回用水池，用于抑尘冲洗及道路喷洒绿化，不外排；汽车冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于汽车冲洗；到港船舶的含油机舱水、生活污水分别经1套移动式船舶污水智能接收装置收集，含油机舱水经船舶油污水储存罐暂存，委托具有相关资质的单位定期外运处理；船舶生活污水接入后方陆域污水井内，经化粪池及一体化生活污水处理设备处理达标后排入回用水池，用于港区绿化，不外排；运营期港区机修含油污水经隔油沉淀池及多功能废水处理设备处理后排入废水桶，委托有资质的单位定期外运处理，不外排；运营期港区生活污水经隔油池、化粪池处理后再进入一体化生活污水处理设备处理达标后排入回用水池，用于港区绿化。
2.做好大气污染防治。施工期，按照《安徽省大气污染防治条例》等的相关要求，落实现场施工扬尘防治的要求，施工现场应进行封闭管理，设置连续硬质围挡；场区主要通道、进出道路地面进行硬化处理；渣土物料运输盖上蓬布，避免沿途漏撒，现场裸露的场地和集中堆放的土方等易产生扬尘的场所应进行遮盖处理；施工现场进行洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。运营期，港区内部采用清洁能源运输。做好港区进出车辆轮胎清洗、运输车辆加盖帆布、优化运输路线、道路洒水抑尘、加强港区绿化等措施抑制道路扬尘；运营期对引桥廊道采取全封闭管理，码头露天皮带机两侧设置防风挡板，减少皮带机运输粉尘；码头卸船机、装船机、环保料斗、堆场堆料机、斗轮取料机等落料点采取干雾抑尘设施减少装卸料扬尘，各转运站落料点采用布袋除尘器有效除尘；散货堆存采用货仓封闭管理，散货货仓周边设置干雾除尘装置，减少散货垛堆起风扬尘及装卸粉尘。
3.强化噪声污染防治措施。施工期，尽量采用低噪声的施工机械和运输车辆，并加强维修和保养，降低运行噪声；运输车辆经过道路沿线的居民点时应减少不必要的鸣笛，限速行驶；合理安排施工时段，原则上夜间不进行施工，在受影响居民点附近的施工段设置移动式声屏障进行降噪。运营期，选用低噪声设备，采取隔声减震等措施，确保陆域港区、沿河道侧码头平台噪声排放分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类、4类标准。

4.根据《报告书》预测，陆域港区边界外设置不低于50m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住、医院、学校等环境敏感建筑，现有的居民要实施拆迁安置。
5.加强环境风险控制和应急体系建设。合理控制施工时间，落实物料运输、使用的防护措施。严格防范船舶溢油等环境风险，配备溢油应急设备，建立溢油应急体系，制定环境应急预案，做好与地方政府等相关单位应急预案的衔接和联动。
6.规范处置固体废物。规范建设危险废物暂存设施，危险废物规范收集、暂存并交有资质单位处置。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，建筑垃圾优先综合利用，剩余部分及时清运至规范处置场所，生活垃圾由环卫部门清运，沉淀池污泥外售综合利用，船舶垃圾由海事部门收集处理。
四、你单位严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实，认真开展施工期环境监理并保存有关资料。工程竣工后，自行组织竣工环境保护验收，并公开有关信息。
五、你公司要及时关注项目建设运营对区域水生态环境及周边群众的环境影响，请在项目运营满3年后及时开展环境影响后评价。

六、环评文件经批准后，如项目的性质、规模或者污染防治及防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本项目的环境影响评价文件。
七、在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布施工信息，主动接受社会监督。
八、霍邱县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
       2026年3月4日 
抄送：六安市自然资源局、市农业农村局、市林业局，市生态环境综合行政执法支队,霍邱县周集镇人民政府、霍邱县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年3月4日印发
-2-

-1-

