
六环评〔2026〕30号

六安市生态环境局关于舒城县乡村振兴风电项目
环境影响报告书的批复
舒城县龙舒风力发电有限公司:
你公司《舒城县乡村振兴风电项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）收悉。本项目位于六安市舒城县桃溪镇、柏林乡、杭埠镇，项目总装机规模61.5兆瓦，建设4台单机容量6兆瓦和6台单机容量6.25兆瓦风电机组，新建一座110kV升压站。估算年发电量为111659.4MW·h。总投资34700万元，其中环保投资532万元。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边自然生态和声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设及营运过程中须落实《报告书》提出各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.落实噪声污染防治措施。施工期加强施工管理与组织，合理安排施工时间和运输路线，优先选择低噪声机械设备，夜间禁止施工，高噪声施工作业临时设置隔声屏障，最大程度减少对周边环境敏感点的影响，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关规定。运营期按《报告书》要求及你公司承诺按时完成桃柳山庄和郭家墩的拆迁工作，同时选择低噪声设备，风电叶片尾部安装降噪锯齿，降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养，采取减振、隔声降噪、加强管理等措施。根据噪声跟踪监测结果及时调整和完善防治措施，避免噪声扰民。
2.加强自然生态环境保护。施工期加强管理，尽量缩短施工期及施工范围，对表土进行保护，表土与底层土方分开堆放，对临时堆土进行苫盖，施工结束后尽快做好生态环境恢复工作。运营期风机叶片设置警示色，增加警示照明设备等避免鸟类撞击风机。
3.强化施工废水治理措施。施工期施工废水经隔油沉淀处理后用于临时道路洒水抑尘，不外排；施工期间施工人员产生的生活污水依托租赁民房化粪池或旱厕收集后用于农肥，不外排。
4.加强大气环境保护。施工期落实场地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。施工机械尽量采用清洁型燃料，施工场地加强洒水抑尘，建筑材料堆放场地覆盖防风抑尘网等。
5.规范固体废物处理处置。营运期废润滑油、含油抹布、废铅蓄电池、废油桶等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定规范收集后暂存于危废暂存间，升压站废变压器油暂存于事故油池，委托有资质的单位处理。
6.强化环境风险防控，配套建设事故油池及集油坑、配备环境风险应急处理设备、应急救援物资。在风机周围设立阻挡和禁止攀爬的警示标志。
7.落实电磁环境污染防治措施。对于升压站内大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽措施，将机箱的孔口、门缝连接缝密封；合理布局变电所电气设备，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。
三、你公司须严格执行环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，及时自行组织竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
四、工程环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批本工程的环境影响评价文件。
五、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管工作。
六安市生态环境局  
2026年3月31日  
抄送：六安市发改委、市林业局，市生态环境综合行政执法支队，舒城县自然资源局、舒城县生态环境分局，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年03月31日印发
-2-

-1-

