关于安徽应流久源核能新材料科技有限公司六安分公司屏蔽测试能力建设项目环境

影响报告表的批复

安徽应流久源核能新材料科技有限公司六安分公司：

你单位报送的《安徽应流久源核能新材料科技有限公司六安分公司屏蔽测试能力建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

一、根据《报告表》评价结论，该项目内容符合辐射实践正当性原则，在落实《报告表》中提出的各项污染防治和辐射防护措施后，对周边环境、公众和辐射工作人员的环境影响满足国家规定的相关标准限值要求，从环境保护角度考虑，我局同意你单位该项目建设。项目地点位于安徽省六安市金安区三十铺镇瑞安北路东侧(312国道北侧)安徽应流久源核能新材料科技有限公司六安分公司成衣车间内，项目内容：利用成衣车间现有北侧和东侧墙体，新建南侧和西侧隔断，组成X光室，长宽为5.8m×5.8m，购置一台出厂自带屏蔽体的X射线数字成像检测设备放置于室内，型号为UND320型，属使用Ⅱ类射线装置，用于医用辐射防护服铅当量和屏蔽效率检测。设备详细技术参数见《报告表》。

二、在工程设计、建设和运行过程中要严格落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作:

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、 同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，确保辐射工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》( GB18871-2002)中相应的剂量限值要求。

（二）施工期要重点关注辐射污染防治措施，确保探伤铅房满足辐射防护要求，探伤检测室要合理布局，设备安装使用满足防护要求。

（三）定期检查辐射工作场所门机连锁装置、信号指示灯和声音提示装置、急停按钮、电离辐射警告标志、机械通风装置等安全设施，确保正常工作。

（四）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行，进一步完善辐射安全防护与环保管理机构。

（五）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知 识的培训，并经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带个人剂量报警仪和个人剂量计。

（六）配备环境辐射剂量巡测仪，定期对项目周围辐射水平进行检测，及时解决发现的问题。每年委托有资质的单位对项目周围辐射水平监测1-2次。

（七）严格落实《报告表》中提出的各项辐射风险防范措施；制定辐射事故应急预案并及时修订。

（八）项目启用前要及时向六安市生态环境局申领辐射安 全许可证；项目运行后，须按要求做好建设项目竣工环境保护验收。依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位在收到本批复后的 20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送六安市金安区生态环境分局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

六安市生态环境局

2026年3月31日

抄送: 市生态环境综合执法支队、金安区生态环境分局。
