
六环评〔2026〕38号

六安市生态环境局关于安徽鑫洋新材料有限公司
新能源汽车部件及铝卷开平项目
环境影响报告书的批复
安徽鑫洋新材料有限公司：
你公司《新能源汽车部件及铝卷开平项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安经济技术开发区衡山路以北、银雀路以西，购买原安徽省渠道网络股份有限公司地块，地块总用地面积33828m2，总建筑面积26546m2。厂区内新建新能源汽车部件及铝卷开平生产线，项目建成后可形成年开平铝卷300万平方、汽车零部件及配件100万平方的生产能力。项目总投资30000万元，其中环保投资990万元。根据《环境影响评价法》等有关法律法规规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对大气和地表水环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.加强施工期环境管理，因地制宜落实施工扬尘、噪声、废水和固体废物等污染防治措施，最大程度减轻对环境的不利影响。
2.按照“雨污分流、清污分流”要求规范建设排水管网。生活污水经化粪池（食堂含油废水经隔油池）预处理后，生产废水经自建污水处理站（工艺：隔油+混凝沉淀+生物接触氧化法+二沉池）处理，上述废水接入市政污水管网进入东城污水处理厂进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及东城污水处理厂接管要求。
3.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。打磨、焊接废气经集气罩收集采用“水璇塔”处理后通过排气筒（DA001）排放，天然气燃烧废气采用“低氮燃烧技术”、喷漆废气采用“水帘吸收”处理漆雾颗粒后，与调漆、流平、涂胶、固化废气一并采用“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”处理后通过排气筒（DA002）排放，水份烘干固化炉天然气燃烧废气采用“低氮燃烧技术”后通过排气筒（DA003）排放，喷塑粉尘经“设备自带旋风除尘器+滤芯回收系统”处理后通过排气筒（DA004）排放，危废暂存间废气密闭收集后采用活性炭吸附装置处理后经排气筒（DA005）排放；食堂油烟废气经“油烟净化器”处理后，由专用油烟排放通道引至屋顶排放。
项目运营期有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，有组织非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中“其他涉表面涂装工序的工业”排放限值要求及表2挥发性有机物特征污染物项目排放限值。厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯等排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4“厂区内VOCs无组织排放限值”标准要求；食堂产生的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。
4.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放。
5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营期产生的废机械油、废活性炭、废催化剂、废过滤棉、漆渣、废包装桶、废油漆桶、槽渣、污泥等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定分类分区规范暂存于危废间，定期交有资质单位进行安全处置；项目运营期产生的各类一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，并采取分类存放，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，定期委外处理或综合利用。
6.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报备。设置事故废水应急池，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
7.按照分区防渗原则，对涂装车间、涂料库、调漆间、危废暂存库、污水处理站和事故池等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层，除重点防渗区外的其他生产加工区域、一般工业固体废物暂存处等进行一般防渗处理，其他区域简单防渗。
三、该项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为前申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告并按期上传。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、市生态环境综合行政执法支队、市开发区生态环境分局负责该项目的环境监管。 
六安市生态环境局
                              2026年4月21日        
抄送：六安经济技术开发区管委会，市生态环境综合行政执法支队，六安经济技术开发区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年04月21日印发
-2-

-1-

