建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中广核叶集区集安渔光互补光伏项目
建设单位（盖章）：中广核新能源(六安市叶集区)有限公司
编制日期：二〇二六年四月

中华人民共和国生态环境部制


目录

一、建设项目基本情况
1
二、建设内容
37
三、生态环境现状、保护目标及评价标准
55
四、生态环境影响分析
122
五、主要生态环境保护措施
161
六、生态环境保护措施监督检查清单
176
七、结论
179

附件：
附件1环评委托书

附件2备案

附件3各部门选址意见回函

附件4六安市自然资源和规划局叶集分局关于项目升压站无需办理用地预审的说明

附件5土地租赁意向协议
附件6六安市发展和改革委员会关于关于加快实施我市2025年度光伏发电和风电项目开发建设方案项目的通知（摘录）

附件7本项目纳入《六安市叶集区三元镇国土空间总体规划（2021-2035年）》、《六安市叶集区孙岗乡国土空间总体规划（2021-2035年）》证明材料

附件8六安市人民政府关于叶集区洪集镇等四个乡镇国土空间总体规划的批复（六政秘〔2025〕126号）

附件9升压站辐射类比检测报告
附件10环境质量现状检测报告

附件11进入综合评审环节的光伏发电申报项目清单

附件12工程设计图件
附图：
附图1项目地理位置图

附图2总平面布置图

附图3升压站平面布置图

附图4光伏区箱变基平台图

附图5光伏支架平立面图

附图6集电线路走向图

附图7临时道路示意图
附件8本项目与安徽省生态功能区划位置关系图

附图9项目区水系图

附图10六安市生态环境分区管控图集

附图11三区三线图

附图12土地利用类型图
附图13光伏区环境保护目标分布图

附图14集电线路环境敏感目标分布图

附图15升压站评价范围及敏感目标分布图

附图16升压站分区防渗图

附图17升压站雨污管网图
附图18升压站内施工布置图
附图19生态环境保护措施设计图
附图20环境质量现状监测点位图

附图21监测计划布点图

附图22主变周边50m范围内敏感目标分布图
评审意见及修改清单
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中广核叶集区集安渔光互补光伏项目

	项目代码
	2601-341500-04-01-285536

	建设单位联系人
	高兵
	联系方式
	18609652780

	建设地点
	安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡

	地理坐标
	本项目升压站中心坐标东经116°02'27.356"，北纬31°56'7.657"；光伏区中心坐标东经116°01'54.120"，北纬31°55'37.560"，133个光伏区块的具体坐标见下表。
表1-1本项目光伏区块坐标一览表
发电单元编号
中心坐标
发电单元编号
中心坐标
经度
纬度
经度
纬度
XB01
116°6′14.925″
31°56′1.717″
XB68
116°0′31.860″
31°53′24.142″
XB02
116°5′44.796″
31°56′15.426″
XB69
116°1′30.899″
31°53′9.975″
XB03
116°5′1.666″
31°56′39.907″
XB70
116°2′59.377″
31°52′42.369″
XB04
116°4′10.388″
31°55′50.275″
XB71
116°2′58.338″
31°53′3.232″
XB05
116°3′51.818″
31°56′11.999″
XB72
116°1′58.792″
31°53′22.752″
XB06
116°4′48.910″
31°54′38.597″
XB73
116°0′47.029″
31°53′51.031″
XB07
116°4′0.919″
31°54′23.330″
XB74
116°0′36.580″
31°54′1.770″
XB08
116°4′0.481″
31°53′55.652″
XB75
116°0′8.533″
31°54′33.224″
XB09
116°4′45.740″
31°53′23.203″
XB76
115°55′23.657″
31°59′33.316″
XB10
116°3′46.876″
31°53′40.454″
XB77
115°55′50.946″
31°59′13.272″
XB11
116°2′59.418″
31°54′2.500″
XB78
115°55′57.908″
31°58′55.639″
XB12
116°2′18.282″
31°54′16.166″
XB79
115°56′20.497″
31°58′45.014″
XB13
116°2′18.000″
31°54′48.645″
XB80
115°57′5.936″
31°59′16.899″
XB14
116°3′50.571″
31°57′37.135″
XB81
115°56′54.762″
31°58′36.710″
XB15
116°2′50.438″
31°57′7.124″
XB82
115°57′32.783″
31°58′57.512″
XB16
116°2′11.532″
31°57′5.566″
XB83
115°57′55.444″
31°58′47.430″
XB17
116°2′15.775″
31°57′42.906″
XB84
115°58′27.506″
31°59′2.492″
XB18
116°1′46.553″
31°57′43.646″
XB85
115°57′36.428″
31°58′28.070″
XB19
116°1′22.816″
31°58′2.706″
XB86
115°56′38.772″

31°58′14.147″

XB20
116°1′44.372″
31°58′7.095″
XB87
115°56′2.190″
31°58′23.057″
XB21
116°0′56.746″
31°58′7.337″
XB88
115°54′57.355″
31°58′26.104″
XB22
116°0′37.286″
31°57′52.351″
XB89
115°55′7.145″
31°58′37.612″
XB23
116°0′9.328″
31°57′27.202″
XB90
115°55′10.980″
31°58′50.871″
XB24
115°59′47.562″
31°56′2.331″
XB91
115°55′17.172″
31°59′0.227″
XB25
115°59′11.719″
31°55′58.776″
XB92
115°54′48.777″
31°57′58.002″
XB26
115°59′4.972″
31°56′27.125″
XB93
115°54′38.051″
31°57′34.884″
XB27
115°58′41.664″
31°56′46.520″
XB94
115°54′42.368″
31°57′18.461″
XB28
115°59′4.525″
31°57′3.768″
XB95
115°55′9.207″
31°57′8.909″
XB29
115°59′3.506″
31°57′15.925″
XB96
115°55′33.546″
31°57′9.652″
XB30
115°58′10.600″
31°57′15.327″
XB97
115°55′33.279″
31°57′22.911″
XB31
115°58′16.607″
31°57′31.986″
XB98
115°55′22.864″
31°57′34.564″
XB32
115°58′36.694″
31°57′39.743″
XB99
115°55′17.764″
31°58′3.015″
XB33
115°58′53.593″
31°58′1.050″
XB100
115°55′51.982″
31°58′12.751″
XB34
115°57′56.704″
31°57′34.679″
XB101
115°57′6.995″
31°57′50.281″
XB35
116°0′26.536″
31°56′48.148″
XB102
115°56′47.609″
31°57′47.194″
XB36
116°0′47.142″
31°57′28.839″
XB103
115°55′53.106″
31°57′38.933″
XB37
116°1′18.366″
31°55′49.636″
XB104
115°56′45.463″
31°57′19.508″
XB38
116°1′28.235″
31°55′20.854″
XB105
115°56′37.190″
31°57′9.426″
XB39
116°1′9.611″
31°55′20.032″
XB106
115°56′36.827″
31°56′57.789″
XB40
116°0′12.963″
31°55′9.444″
XB107
115°56′10.013″
31°56′23.510″
XB41
115°59′27.149″
31°55′28.480″
XB108
115°55′42.170″
31°56′41.777″
XB42
115°59′20.574″
31°55′13.121″
XB109
115°56′8.109″
31°56′46.355″
XB43
115°58′53.070″
31°55′11.051″
XB110
115°55′56.198″
31°56′49.034″
XB44
115°58′54.100″
31°54′26.635″
XB111
115°55′22.691″
31°56′40.218″
XB45
115°58′50.425″
31°54′8.770″
XB112
115°54′44.329″
31°56′46.177″
XB46
115°59′3.480″
31°53′41.999″
XB113
115°54′24.836″
31°56′48.946″
XB47
115°58′28.715″
31°53′22.822″
XB114
115°54′26.0411″
31°57′16.675″
XB48
115°58′7.826″
31°53′17.016″
XB115
115°54′53.168″
31°55′55.898″
XB49
115°58′2.392″
31°52′54.698″
XB116
115°55′11.476″
31°55′57.026″
XB50
115°58′15.142″
31°52′55.307″
XB117
115°55′172.382″
31°56′14.563″
XB51
115°58′52.469″
31°53′5.254″
XB118
115°54′44.813″
31°56′32.615″
XB52
115°59′6.491″
31°53′18.687″
XB119
115°54′30.860″
31°56′41.141″
XB53
115°59′27.483″
31°52′53.813″
XB120
115°54′56.848″
31°55′42.271″
XB54
115°58′53.985″
31°52′56.541″
XB121
115°55′6.330″
31°55′12.272″
XB55
115°58′57.408″
31°52′45.031″
XB122
115°56′9.716″
31°55′28.627″
XB56
115°59′6.389″
31°52′26.483″
XB123
115°56′23.339″
31°56′4.526″
XB57
115°58′54.957″
31°52′13.210″
XB124
115°57′0.638″
31°55′47.758″
XB58
115°58′32.811″
31°51′38.538″
XB125
115°57′18.418″
31°55′34.511″
XB59
115°58′54.724″
31°51′38.088″
XB126
115°56′15.812″
31°54′15.835″
XB60
116°0′17.465″
31°51′49.542″
XB127
115°57′59.545″
31°53′46.008″
XB61
115°59′57.120″
31°52′6.503″
XB128
115°58′38.173″
31°54′44.466″
XB62
115°59′34.066″
31°54′56.297″
XB129
115°58′19.275″
31°54′47.526″
XB63
115°59′15.042″
31°54′36.849″
XB130
115°58′34.200″
31°55′0.870″
XB64
115°59′25.448″
31°54′24.124″
XB131
115°58′20.561″
31°55′19.785″
XB65
115°59′25.612″
31°54′2.232″
XB132
115°57′5.551″
31°55′3.305″
XB66
115°59′35.041″
31°53′47.900″
XB133
115°57′50.221″
31°56′5.125″
XB67
115°59′48.237″
31°53′44.549″


	建设项目行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	光伏区：3684317m2
升压站：29284.56m2

集电线路：172.3km
临时占地：临时材料堆场2500m2，临时堆土场700m2，施工道路107600m2，电缆段522000m2，架空段塔基98600m2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	六安市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	六发改审批备〔2026〕33号

	总投资（万元）
	80000
	环保投资（万元）
	197

	环保投资占比（%）
	0.25
	施工工期
	11个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	电磁环境影响评价专题报告，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中有关环境影响报告表的编制要求：电磁环境影响应设专题进行评价

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

1）本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，本项目属于鼓励类中“五、新能源2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、系统集成技术开发应用”，符合我国的产业政策。且本项目已经在六安市发展和改革委员会备案，因此本项目符合国家和地方产业政策的要求。

2）根据国务院发布的《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不在负面清单所列禁止准入类的范围内，为许可准入类项目，符合《市场准入负面清单（2025年版）》规定。
2、选址符合性分析
项目建设地点位于安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡，根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具关于关于中广核叶集区集安渔光互补光伏项目选址的复函：“该项目选址不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，不占用耕地。原则同意该项目选址方案。”因此，本项目用地及选址合理。

与《六安市能源发展“十四五”规划》符合性分析

《六安市能源发展“十四五”规划》提出：（一）大力发展可再生能源中明确提出积极发展光伏发电。规范有序推进分布式光伏发电应用。具备安装光伏发电系统的新建建筑和设施应预留光伏发电系统安装条件，鼓励同步设计，同步建设，同步投运。利用商场、学校、医院、高速公路服务区、加油站等公共建筑屋顶，扩大工商业分布式光伏应用。结合实施乡村振兴战略，发挥政府引导作用，宣传绿色用能理念，高质量推进户用光伏系统在广大农村实施。推动金寨县整县屋顶分布式光伏开发达到国家试点要求，探索其他县区屋顶分布式光伏开发模式。因地制宜发展集中式光伏，充分利用荒山荒坡、残次林地等未利用土地和湖泊水库周边可利用水域建设农光互补、渔光互补光伏电站，发挥六安茶资源优势，打造“茶光互补”光伏茶园。研究利用高速公路、铁路、特高压通道等沿线可利用区域，探索试点集中式光伏电站项目，打造光伏走廊。加强光伏发电产业发展规划和国土空间、电网、生态环境等规划有效衔接，推动光伏发电有序发展。实施龙源霍邱、中广核霍邱等光伏发电项目，到2025年，全市光伏发电装机容量达到280万千瓦以上。

符合性分析：本项目为中广核叶集区集安渔光互补光伏项目，位于六安市叶集区三元镇、孙岗乡，项目的建设充分利用叶集区三元镇、孙岗乡内未利用坑塘水面来渔光互补光伏电站。因此，项目的建设符合《六安市能源发展“十四五”规划》的要求。

4、与《六安市叶集区三元镇国土空间总体规划（2021-2035年）》、《六安市叶集区孙岗乡国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据六安市人民政府关于叶集区洪集镇等四个乡镇国土空间总体规划的批复（六政秘〔2025〕126号）：《六安市叶集区三元镇国土空间总体规划（2021-2035年）》已将中广核叶集区集安渔光互补光伏项目纳入三元镇近期建设项目名单（表14）。

表14：三元镇近期建设项目表（摘录）

序号

项目类型

项目名称

建设性质

所在地区

49

能源

中广核叶集区集安渔光互补光伏项目

新建

全域

根据六安市人民政府关于叶集区洪集镇等四个乡镇国土空间总体规划的批复（六政秘〔2025〕126号）：《六安市叶集区孙岗乡国土空间总体规划（2021-2035年）》已将中广核叶集区集安渔光互补光伏项目纳入孙岗乡近期建设项目名单（表15）。

表14：孙岗乡近期建设项目表（摘录）

序号

项目类型

项目名称

建设性质

所在地区

17

能源

中广核叶集区集安渔光互补光伏项目

新建

全域

符合性分析：本项目为中广核叶集区集安渔光互补光伏项目，位于六安市叶集区三元镇、孙岗乡，已纳入《六安市叶集区三元镇国土空间总体规划（2021-2035年）》、《六安市叶集区孙岗乡国土空间总体规划（2021-2035年）》近期建设项目，项目的实施符合因地制宜发展集中式光伏，充分利用可利用水域开展渔光互补光伏电站项目，大力发展清洁能源的要求，故符合《六安市叶集区三元镇国土空间总体规划（2021-2035年）》《六安市叶集区孙岗乡国土空间总体规划（2021-2035年）》要求。

5、生态环境分区管控符合性分析
本项目与生态环境分区管控符合性见下表1-2。

表1-2建设项目与“三线一单”符合性分析

内容

相关要求

本项目情况

符合性分析

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件

本项目位于安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡（附图1），根据六安市自然资源和规划局叶集分局文件（附件3），本项目光伏区和升压站用地不占用生态保护红线。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”

本项目利用安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡现有坑塘水面，采用太阳能发电模式进行太阳能资源开发，运行期仅运维人员消耗少量的水和电，对资源消耗极少。且项目属于太阳能发电行业，生产的电力拟接入国家电网，可以提高区域电力供应能力。综合，本项目不会突破资源利用上线。

符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求

根据《2024年六安市生态环境状况公报》，六安市全市县区环境空气中六项主要污染物均达到环境空气质量二级标准，项目所在评价区域为达标区。根据现状监测，本项目所有监测点位处工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求；所有监测点位处噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。根据本次生态调查结果，本项目周边以城镇/村落生态系统和农田开发系统，区内整体开发强度高，生态环境简单。本项目属于生态影响类项目，施工期对周围环境的影响主要为施工机械噪声和运输车辆交通噪声、施工作业及运输车辆引起的二次扬尘、施工引起的植被破坏及施工人员产生的生活垃圾及生活污水等；运行期对周围环境的影响主要为变电站的工频电、磁场及噪声等。施工期通过加强各项防治措施后，可以使得对大气、地表水及生态植被的影响程度降低到最低，项目运营期不会对大气、地表水等环境要素产生污染。本项目的建设不会降低当地环境功能。

符合

生态环境准入清单

指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求

本项目位于安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡，大气环境分区管控属于受体敏感重点管控区和一般管控区，水环境分区管控属于农村污染重点管控区和一般管控区，土壤环境分区管控属于一般管控区，对照六安市环境管控单元图，本项目位于一般管控单元。本项目属于D4416太阳能发电，不会破坏原生态空间用途，符合自然生态空间的准入要求，项目污染小、能耗水耗低、环境可行的项目，符合国家及地方产业政策要求，符合生态环境准入清单，同时，项目选址不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、重要湿地等。

符合

根据安徽省“三线一单”公众服务平台成果数据分析，本项目与2个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类1个。重点环境管控单元编码为ZH34150420298，一般环境管控单元编码为ZH34150430088，具体交叠情况详见附图11。对照管控单元生态环境准入清单，本项目不属于管控单元内禁止、限制开发建设活动，项目建设符合管控单元的管控要求。

对照《六安市生态环境分区管控文本》（2023年），本项目生态环境分区管控情况如下。

①大气环境分区管控

对照六安市大气环境分区管控图，本项目位于受体敏感重点管控区和一般管控区。重点管控区具体管理要求：落实《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》《关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》《关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量控制指标管理工作的通知》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《六安市能源发展“十四五”规划》《六安市“十四五”工业发展规划》《深入打好污染防治攻坚战行动方案》等要求；严格目标实施计划，加强环境管，促进生态环境质量好转；新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。一般管控区具体管理要求：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《安徽省大气污染防治条例》《安徽省碳达峰实施方案的通知》《安徽省工业领域碳达峰实施方案》《安徽省城乡建设领域碳达峰实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。六安市大气环境分区管控图详见附图11。

符合性分析：本项目属于光伏发电建设项目，通过限制车速，施工场界设置临时围挡、洒水降尘减少施工扬尘。本项目运营期不涉及废气。采取以上措施后，本项目的建设不会导致当地大气环境质量恶化，满足大气环境受体敏感重点管控和一般管控区管控要求。

②水环境分区管控

对照六安市水环境分区管控图，本项目位于农村污染重点管控区和一般管控区。重点管控区具体管理要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；依据《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》中相关要求对直接影响城市建成区水体治理成效的区域进行管控；落实《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。一般管控区具体管理要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《六安市水污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”水生态环境保护规划要点》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》对一般管控区实施管控。六安市水环境分区管控图详见附图11。

符合性分析：本项目属于光伏发电建设项目，运营期生活污水通过一体化污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。不会对周边地表水环境造成影响，满足水环境一般管控区管控要求。

③土壤环境风险分区管控

对照六安市土壤环境风险分区管控图，本项目位于一般管控区。一般管控区具体管控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。六安市土壤环境风险分区管控图详见附图11。

符合性分析：本项目属于光伏发电建设项目，运营期生活污水通过一体化污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷，非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。危废暂存于危废暂存间中，委托有资质单位定期处置。本项目实施后基本不会对区域土壤环境产生影响，满足土壤环境一般管控区的管控要求。

④环境管控单元

对照六安市环境管控单元图，本项目位于一般管控单元。具体管控要求按照现有环境管理要求，坚持生态优先的前提下进行管控。六安市生态环境管控单元图详见附图11。

符合性分析：本项目位于安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡，项目区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林和生态保护红线等，符合生态环境一般管控单元要求。

6、“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）。三区是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。其中，城镇空间是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间是指以农业生产、农村生活为主的功能空间；生态空间是指以提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。三线分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。其中，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域。永久基本农田是指按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不能擅自占用或改变用途的耕地。

符合性分析：本项目位于六安市叶集区三元镇、孙岗乡，经与六安市“三区三线”叠图比对，本项目不占用生态保护红线、永久基本农田，详见附图12。因此，本项目建设满足“三区三线”管控要求。


表1-3项目所在地管控要求一览表

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元分类
	区域管控要求
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH34150420298
	重点管控单元6
	重点管控单元
	皖西大别山生态屏障区-重点管控单元13
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：

1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。

2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。

3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。

8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。

9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。

10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。

12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。

14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。

15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。

16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。

17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。

18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。

19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。

20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。

22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为：

（一)未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二)在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。

限制开发建设活动的要求：

23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。

24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。

25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。

26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。

28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOC s）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。

30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。

31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。

32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。

不符合空间布局要求活动的退出要求：

33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。

34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。

35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。

36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。

37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。

38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。

39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。

40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。

41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。

其他空间布局约束要求：

44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。

45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。禁止开发建设活动的要求：

1严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。

2落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。

允许开发建设活动的特殊要求：

3坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。

4引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。

5严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。

6新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。

不符合空间布局要求活动的退出要求：

7持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。

8推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

9严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。

10国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。

禁止开发建设活动的要求：

1查明河道两岸和水体周边所有排污口，对污水直排的排污口实施截污纳管，实现旱季污水不入河。严格实施排污许可和排水许可制度，加强入河排污口监督监测。加强对小餐饮、理发店、洗车店等排污的执法管理，加大对乱排、偷排行为的整治和处罚力度。

2城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。

3科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。

4严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。

允许开发建设活动的特殊要求：

5积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施，加快海绵城市建设。新建城区可渗透地面占总硬化地面面积比例要达到40%以上。

不符合空间布局要求活动的退出要求：

6加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。禁止开发建设活动的要求：推进精细化空间管控，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，进一步推动违法违规侵占生态空间的退出和修复。将生态保护红线作为维持全市生态功能的底线，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，有效保护重要生态功能区域、重要生态系统及主要物种，提高全市生态产品供给能力。

限制开发建设活动的要求：

1严格控制限制类产业新增产能，并强制推进生态化升级改造，加强“散乱污”企业整治。坚决遏制钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能盲目扩张，严格控制新增产能。

2环保部门要对在整改期限内未完成治理任务的，拒绝安装或者擅自拆卸、不正常使用油烟净化装置的餐饮服务单位或个人，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》规定，依法予以查处；食药监部门对无《食品经营许可证》的餐饮服务单位或个人，依法予以整治或取缔。

3对不符合环保要求的大型规模养殖场，限期配套完善粪污处理设施。

4在准保护区内合理使用化肥，推广精准施肥技术。对自愿停止施用化肥并与县级以上人民政府农业行政主管部门或者乡镇人民政府签订协议的农业生产经营者，应当给予适当的补偿，补偿标准由县级以上人民政府制定。

不符合空间布局要求活动的退出要求：1各县区已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。

2推进移动源污染防治。大力推进老旧车辆淘汰，制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，到2025年底前，国三及以下排放标准柴油货车全部淘汰。

3住宅楼已开设但未达到食品安全和环保要求的餐饮单位，要求转行经营或停业。

其他空间布局要求：1加强土壤污染重点监管单位管理，督促土壤污染重点监管单位落实有毒有害物质排放报告、污染隐患排查、用地土壤和地下水自行监测、设施设备拆除污染防治等法定义务，继续实施重点监管单位周边土壤监督性监测工作。

2大力发展循环经济，培育绿色产业示范基地，全面开展企业清洁生产审核，加快推进叶集、霍山开发区开展国家园区循环化改造。

禁止开发建设活动的要求：1禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。2水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。3禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。4禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。5在生物多样性维护生态功能保护区内从事滥捕、乱挖野生动植物等活动。6对重要水源涵养区建立生态功能保护区，加强对水源涵养区的保护与管理，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。7控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。8国家重点生态功能区禁止开发建设活动执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。

限制开发建设活动的要求：9林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。在林区采伐林木的，采伐方案中应当有水土保持措施。采伐方案经林业主管部门批准后，由林业主管部门和水行政主管部门监督实施。10水源涵养生态功能区

：（1）严格限制在水源涵养区大规模人工造林。（2）严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。11重点生态功能区：（1）限制陡坡垦殖和超载过牧。加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。（2）对各类开发活动进行严格管制

，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。（3）开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。控制新增公路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好动物迁徙通道。在有条件的地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。12国家重点生态功能区限制开发建设活动执行《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。

不符合空间布局要求活动的退出要求：13实施生态移民，降低人口密度，恢复植被。14严格控制开发强度，逐步减少农村居民点占用的空间，腾出更多的空间用于维系生态系统的良性循环。城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张。原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。15在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇，提高综合承载能力。引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城和中心镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城和中心镇，避免新建孤立的村落式移民社区。

其他空间布局约束要求：16大别山区各级政府和省有关部门要认真落实最严格水资源管理制度，按照“三条红线”、“四项制度”的管理要求，切实加强大别山区水资源保护。加强以小流域为单元的水土流失综合治理工作，促进大别山区水土保持功能区保护。17修复目标以提升森林生态功能和水源涵养能力、减少水土流失、保护生物多样性为目标，以水源涵养林和水土保持林建设为重点，以优质水源区生态保护为中心，筑牢皖西大别山区长江重点生态区生态屏障，为大别山革命老区振兴发展提供生态支撑。
	本项目为光伏发电项目，本项目光伏区及升压站用地不涉及占用基本农田和耕地；且本项目不属于禁止开发建设活动、限制开发的建设活动和不符合空间布局要求的活动。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	允许排放量要求：

1环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。

2化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。

3严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。

4新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。

区域大气污染物削减/替代要求：

5进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。

6对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。

7推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。

（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。

8进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。

9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

11使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。

现有源提标升级改造：

12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。

13对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。

14按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及

VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。

15新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。

16烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。

17已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

18铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。

19城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。

20实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。

其他污染物排放管控要求：21强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。

22依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。

23深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。

24露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。

25合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。26农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。

27工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理。

28强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。

29县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。

30非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。

31建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆进入污水集中处理设施。

水污染控制措施要求：

1实行厂网一体化建设，推行厂网一体化管理。深入开展城镇污水处理提质增效行动，加快推进城市老旧小区和管网空白区污水管网建设，实施城市、县城市政污水管网更新修复。因地制宜，稳步推进城市初期雨水收集处理设施建设。

现有源提标改造：

2持续推进乡镇污水主管网、到户支管网建设和破损、混接管网整治，进一步提高污水收集率和污水进水浓度，强化专业化运维，提高乡镇污水处理设施运行稳定性。

3加快推进城市老旧小区和管网空白区污水管网建设，实施城市、县城市政污水管网更新修复。加快推进城市污水再生利用设施建设，提高污水处理再生水利用率。

其他污染物排放管控要求：

4推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。允许排放量要求：1加强PM2.5、NOx、VOCs等重点污染物管控，聚焦工业、交通等重点领域的污染治理，提出精细化、定量化治理要求，按照行业特性、企业特性、工艺特性、排污特性分类制定减排方案。

2对城市面源、移动源等污染源，采取综合性措施，加大治理力度，减少污染物排放；结合污染空间分布特征，实施分区域差别化治理。

3实施VOCs含量管控，力争2030年日用消费品VOCs含量平均降低5%。

4按照属地管理的原则，对扬尘进行网格化管理，开展网格化降尘量监测，定期进行通报。完善扬尘污染监控平台，强化扬尘在线监控、视频监控系统维护、管理和运用。

5到2025年，能量消费强度和煤炭消费总量完成省下达的控制目标；单位GDP能耗降低15%，完成省下达的目标任务；单位GDP二氧化碳排放降低、能源消费碳排放系数完成省下达目标。

6化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到11184吨、516吨、5292吨、1420吨。

7到2025年，氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到5292吨、1420吨；化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到1.1184万吨、0.0516万吨。

其他污染物排放管控要求：1推进道路清扫保洁机械化作业。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2025年底前，建成区达到90%以上，县城达到80%以上。到2030年，实现全市主次干道100%机械化清扫。

2加强面源污染控制，降低无组织排放。强化餐饮油烟工作，对餐饮服务业油烟污染和露天烧烤污染，督促餐饮单位油烟净化装置正常运行。

3强化重点企业烟气深度治理：针对各县区未达标排放的企业，增加末端控制措施，推进有机废气收集和深度治理。

4加强机动车尾气遥感监测，以重型柴油车为重点，严查在用车辆尾气超标排放行为。

5实施涉铊等重金属和涉危污染防控，完善环境应急管理体系。到2025年，全市重点行业重金属污染物排放量下降达到省考核要求。

6到2025年，主要农作物秸秆综合利用率超过96%，畜禽粪污综合利用率达到85%；化肥、农药使用实现负增长。

7推进畜禽养殖废弃物资源综合利用。严格控制畜禽、水产养殖污染物排放，强化巢湖流域畜禽禁养区管理，持续推进“三线三边”环境治理。结合“中央预算内畜禽粪污资源化利用整县推进项目”，加强巢湖流域畜禽养殖废弃物资源化利用，对养殖场的粪污处理利用设施及粪污处理配套设施改造升级，到2022年，巢湖流域畜禽规模养殖场养殖设施全部整改达标，非规模化畜禽养殖污染得到有效控制。允许排放量要求：

1按省政府下达区域各市的允许排放量要求执行。

现有源提标升级改造：

2按照省级清单中现有源提标升级改造要求执行。

其他污染物排放管控要求：

3按照省级清单中其他污染物排放管控要求执行。
	本项目为光伏发电项目，不涉及新增污染物排放。
	符合

	
	
	
	
	环境风险管控
	1以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点，严格落实企业生态环境风险防范主体责任。

2对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。1全省工业园区污水管网排查整治、化工园区初期雨水污染控制试点、高耗水企业废水资源化利用、重点行业清洁化改造、工业废水深度治理项目等。

2落实工业企业环境风险防范主体责任，以石油、化工、涉重金属等企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施以及事故水输送设施建设，合理设置消防事故水池。

3以沿江有色金属、化工园区及危险化学品码头为重点，强化工业园区环境风险防范。加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测。

4充分发挥河（湖）长制作用，落实跨省流域上下游突发水污染事件联防联控协议，统筹研判预警、共同防范、互通信息、联合监测、协同处置等全过程。加强应急、交通、水利、公安、生态环境等部门应急联动，形成突发水环境事件应急处理处置合力。

5磷石膏库、尾矿库、暂存场按第Ⅱ类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。

6推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化积极推进清洁生产审核，推动石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业制定清洁生产改造提升计划推进新能源与节能环保产业发展，带动重大水生态环境治理项目实施。1持续推进县级及以上城市建成区黑臭水体治理，编制黑臭水体整治清单，制定实施整治方案，到2025年，基本消除县级城市建成区黑臭水体。联防联控要求：

1认真做好大别山优质水源保护，加大对大别山区水库群生态环保投入，重点保护水质较好湖泊，保障城市供水水源地安全。2实施史河、淠河等流域水污染防治和综合治理，建立水环境监测联动机制。3开展淠河、东淠河、淠东干渠等干支流水生态保护修复，实施霍山县东淠河生态湿地、淠河右岸生态农业示范区和海绵城市、智慧设施等工程建设。

其他环境风险防控要求：

4土壤环境风险防控按照省级清单中要求执行。
	本项目为光伏发电项目，不属于区域环境风险管控项目。
	符合

	
	
	
	
	资源开发效率要求
	1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。

2推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。

3实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。

4推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。

5积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。

6大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代。

能源利用总量及效率要求：1控制能源消费总量，降低能源强度。按照“碳达峰碳中和”目标要求，推进重点领域减煤。严控新增耗煤项目，新建和改扩建项目实施煤炭减量或等量替代。

2合理控制煤炭消费总量。严控新增燃煤项目建设，实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，新建、改建、扩建用煤项目的，实行煤炭消费等量或减量替代，并力争新的降幅。

3到2025年，全市单位生产总值能耗比2020年下降15%，力争下降15.5%。禁燃区公告：1禁止燃放烟花爆竹的地点，按照《六安市燃放烟花爆竹管理条例》严格执行。2到2025年，主要农作物秸秆综合利用率超过96%。3六安市列为禁燃区范围的有：六安市中心城区、各县县城、叶集区。市中心城区的素燃区范围在2015年票燃区范围的基础上扩大为寿春路——青云路——东二环——西环路——方小河(凤凰河)——污泥沟——阜六铁路一一淠河干架一创业路——金裕大道——电厂铁路专线——沪汉高铁——货场路——六舒路——锦绣路——东风路——凯旋大道——迎宾大道——陡涧河一杭淠干渠——桑河路——龙舒路——二元大道——淠河干渠——纵四路；所合围区域，总面积约为93平方公里。按六安市人民政府《关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》的相关规定执行。

水资源利用总量要求：

六安市“十四五”用水总量控制在25.23亿m3（其中：非常规水利用量控制在0.47亿m3），2025年万元GDP用水量比2020年下降23%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降20%，农田灌溉水有效利用系数达到0.55；至2030年，六安市多年平均用水总量控制在25.5亿m3左右，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量进一步降低，灌溉水有效利用系数进一步提高。

其他资源利用效率要求：1加速淘汰高排放、老旧柴油货车，到2025年前，力争基本淘汰国三及以下排放标准的营运柴油货车。推广使用新能源汽车和清洁能源汽车。推广移动源在线监管。

2有效管控土壤污染风险，到2025年，受污染耕地安全利用率达到93%左右，重点建设用地安全利用率超过95%。

3到2025年，农膜回收率超过87%。

4到2025年，全市农村基础设施和公共服务显著改善，农村人居环境和美丽乡村建设水平明显提升，村庄规划管理实现全覆盖；对生活垃圾和生活污水进行处理的村占比分别达到99%和28.55%。

5到2025年，全市化肥农药利用率达到43%。

6至2035年，全市耕地保有量不少于4845.92km2，永久基本农田保护面积不低于4280.88km2，人均城镇建设用地面积落实国家、省要求。

水资源利用总量及效率要求：

1按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。

地下水开采要求：

2按照省级清单中地下水开采要求执行。
	本项目为光伏发电项目，已纳入区域国土空间规划重点建设项目，符合区域建设集中式光伏发电项目的要求。
	符合

	ZH34150430088
	一般管控单元
	一般管控单元
	皖西大别山生态屏障区-一

般管控单元13
	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求：

1禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。

2禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

3禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。

4在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。

5基本农田保护区内禁止下列行为：（一）擅自将耕地改为非耕地；（二）闲置、荒芜耕地；（三）建窑、建房、建坟；（四）擅自挖沙、采石、采矿、取土；（五）排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物；（六向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药；（七）毁坏水利排灌设施；（八）擅自砍伐农田防护林和水土保持林；（九）破坏或擅自改变基本农田保护区标志；（十）其他破坏基本农田的行为。

6在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。

7各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。

允许开发建设活动的特殊要求：

8加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。

9提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。

限制开发建设活动的要求：

10严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。

11设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。

不符合空间布局要求活动的退出要求：

12在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。

其他空间布局约束要求：

13禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
	本项目为光伏发电项目，本项目光伏区及升压站用地不涉及占用基本农田和耕地；且本项目不属于限制开发的建设活动和空间布局约束要求的活动。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险管控
	环境风险防范：

1推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。

2农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。

3对难以有效切断重金属污染途径，且土壤重金属污染严重、农产品重金属超标问题突出的耕地，要及时划入严格管控类，实施严格管控措施，降低农产品镉等重金属超标风险。
	本项目为光伏发电项目，不涉及农业生产种植等产生的环境风险。
	

	
	
	
	
	资源开发效率要求
	一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。

1禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。

2在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。

3到2025年，完成国家下达我省的减煤目标任务。其中，电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行;非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。禁燃区公告：

1禁止燃放烟花爆竹的地点，按照《六安市燃放烟花爆竹管理条例》严格执行。

2到2025年，主要农作物秸秆综合利用率超过96%。

3六安市列为禁燃区范围的有：六安市中心城区、各县县城、叶集区。市中心城区的素燃区范围在2015年票燃区范围的基础上扩大为寿春路——青云路——东二环—西环路——方小河(凤凰河)——污泥沟——阜六铁路——淠河干架——创业路——金裕大道——电厂铁路专线——沪汉高铁——货场路——六舒路——锦绣路——东风路——凯旋大道——迎宾大道——陡涧河——杭淠干渠——桑河路——龙舒路——二元大道——淠河干渠——纵四路；所合围区域，总面积约为93平方公里。按六安市人民政府《关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》的相关规定执行。。
	本项目为光伏发电项目，不涉高污染燃料的使用。
	符合


	其他符合性分析
	7、与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖[2022]216号）的符合性分析

水利部于2022年5月20日发布《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖[2022]216号），本项目与之相关要求的符合性分析详见下表1-5。

表1-5项目与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》相关要求符合性分析一览表

水河湖[2022]216号文件要求

本项目情况

符合性

严格岸线分区分类管控。按照保护优先的原则，合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，严格管控开发利用强度和方式。要将岸线保护与利用规划融入“多规合一”国土空间规划体系。

本项目光伏场区所涉及的主要为坑塘水面，根据六安市叶集区水利局出具的关于中广核叶集区集安渔光互补项目用地情况的函：项目选址不在河道、湖泊、小型水库内，不属于蓄洪区范围。

符合

严格依法依规审批涉河建设项目。严格按照法律法规以及岸线功能分区管控要求等，对跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等涉河建设项目，遵循确有必要、无法避让、确保安全的原则，严把受理、审查、许可关，不得超过审查权限，不得随意扩大项目类别，严禁未批先建、越权审批、批建不符。

本项目尚未开工建设，不涉及未批先建与批建不符。

符合

严格管控各类水域岸线利用行为。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，不得影响河势稳定和航运安全。

本项目属于光伏电站项目，根据六安市叶集区水利局文件（附件3），项目选址不在河道、湖泊、小型水库内，不属于蓄洪区范围。

符合

8、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）相符性分析

本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析见下表1-6。

表1-6本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析

序号

《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）要求

本项目情况

符合性

选址

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。

符合

变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

户外变电工程选址时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本项目选址时已考虑周边敏感点，电磁和声环境影响可满足要求。

符合

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

本项目位于2类声环境功能区。

符合

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

本项目选址阶段已考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等。

符合

设计

变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。

配套建设一座有效容积为50m³的事故油池，满足变压器最大漏油量收集要求，并配套拦截、防雨、防渗等措施和设施，可以保证事故状态下，事故油全部收集、不外排。

符合

变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。

本项目的布置设计已考虑进出线对周围电磁环境的影响。

符合

变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求

本项目选用低噪声主变设备，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求，项目周围声环境敏感目标能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。

符合

输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

本项目设计时已考虑选址、施工方式等，尽可能避免对生态的影响。临时工程施工结束后恢复原貌。

符合

雨水和生活污水应采取分流制。变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网。

本项目采取雨污分流，设置雨水收集管网，雨水经管网收集后就近排入厂区内雨水管网。站内生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；无生产废水。

符合

施工

输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。

本项目要求施工过程严格落实设计文件、环评文件及批复中提出的环境保护要求，并在设备采购和施工合同中明确环境保护要求。

符合

变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。

本项目施工过程采用限定施工作业时间，优化主要产噪设备布置等措施，施工过程中场界环境噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）中的要求。

符合

输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

本项目施工期已按照永临结合模式。临时工程主要为农业设施建设用地、耕地。

符合

施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。

本项目施工期废水经处理后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘，严禁向周边水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣等废弃物。

符合

施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

本项目施工过程中，要求对施工现场和物料运输进行严格的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，对料堆和渣土堆放进行严格管控，防治扬尘污染。

符合

施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

建筑垃圾和生活垃圾分类进行了收集存放，定期进行清运处置。

符合

运行

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。

本项目运行期建设单位将定期做好环境保护设施的运行和维护管理，确保设施正常运行。

符合

运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

定期对事故油池进行安全检查，确保无渗漏、无溢流。

符合

变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。

本项目变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油进行回收处理。废蓄电池在升压站危废暂存间暂存后交由有资质的单位回收处置。废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。
符合

9、与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）的相符性分析

《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）对光伏电站的选址要求、环境保护及水土保持与本项目符合性分析见下表：

表1-7项目与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）的符合性一览表

序号

《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中的要求

本项目设计情况

与规范的符合性

1

光伏发电站的站址选择应根据国家可再生能源中长期发展规划、地区自然条件、太阳能资源、交通运输、接入电网、地区经济发展规划、其他设施等因素全面考虑；在选址工作中，应从全局出发，正确处理与相邻农业、林业、牧业、渔业、工矿企业、城市规划、国防设施和人民生活等各方面的关系。

六安市太阳能资源丰富，交通方便，工程地质等工程建设条件满足项目建设的工程要求。项目选址已通过六安市自然资源和规划局叶集分局、六安市叶集区水利局、生态环境分局、农业农村局、林业中心、文化旅游体育局等书面同意。

符合

2

光伏发电站选址时，应结合电网结构、电力负荷、交通、运输、环境保护要求，出线走廊等条件，拟订初步方案，通过全面的技术经济比拟和经济效益分析，提出论证和评价。当有多个候选站址时，应提出推荐站址的排序。

拟建220kV升压站位于三元镇三元社区，附近有S310省道，且有诸多村村通道路到达现场，交通十分便利。

符合

3

选择站址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区。

本项目周围为农村地区，无工业污染。

符合

4

选择站址时，应避开危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区。

站址大地构造位置处于大别山构造带与扬子地块结合部位，南部为桐柏-桐城断裂带。区域构造不发育，场区处于相对稳定的地壳地段。拟建项目所处区域，在Ⅱ类场地条件下，基本地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为Ⅵ度，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组，场区无活动性断裂通过，拟建场地区域构造稳定性划分为稳定性较好。
符合

5

光伏发电站站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上。

升压站选址不涉及文化遗址。

符合

6

光伏发电站站址选择应利用非可耕地和劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，减少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移。

光伏阵列区为坑塘水面，不占耕地，与周边水无联系。升压站为已批准合法建设用地。项目实施过程中应落实水土保持要求减少土石方开挖量，项目不涉及房屋拆迁和人口迁移。

符合

7

光伏发电站宜建在地震烈度为9度以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应开展地震安全性评价。

拟建项目所处区域，在Ⅱ类场地条件下，基本地震动峰值加速度为0.05g，对应的地震基本烈度为Ⅵ度，基本地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组，场区无活动性断裂通过，拟建场地区域构造稳定性划分为稳定性较好。
符合

10、与《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规[2017]8号）符合性分析

相关要求：“规范光伏复合项目用地管理：对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。”

符合性分析：根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具的核查结果，“中广核叶集区集安渔光互补光伏项目不占用核实处置后的永久基本农田，不涉及生态保护红线。原则同意该项目选址。”根据调查，项目光伏区主要利用六安市叶集区三元镇、孙岗乡内坑塘水面，项目建设完成后保留原有土地性质，除桩基用地外，不硬化地面。

11、与《自然资源部办公厅·国家林业和草原局办公厅·国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发[2023]12号文）符合性分析

表1-8本项目与《自然资源部办公厅·国家林业和草原局办公厅·国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023]12号文）符合性分析

与本项目相关要求

本项目建设情况

相符性

做好光伏发电产业发展规划与国土空间规划的衔接。各地要认真做好绿色能源发展规划等专项规划与国土空间规划的衔接，优化大型光伏基地和光伏发电项目空间布局。在市、县、乡镇国土空间总体规划中将其列入重点建设项目清单，合理安排光伏项目新增用地规模、布局和开发建设时序。在符合“三区三线”管控规则的前提下，相关项目经可行性论证后可统筹纳入国土空间规划“一张图”，作为审批光伏项目新增用地用林用草的规划依据。
项目已纳入《六安市叶集区三元镇国土空间总体规划（2021-2035年）》、《六安市叶集区孙岗乡国土空间总体规划（2021-2035年）》近期建设项目名单。根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具关于关于中广核叶集区集安渔光互补光伏项目选址的复函：“该项目选址不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，不占用耕地。原则同意该项目选址方案。”
符合
鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。

本项目属于利用现有坑塘水面和存量建设用地发展光伏发电产业。
符合

光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间与相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。
项目光伏方阵用地占用坑塘水面。不涉及占用林地和耕地。本项目已合理控制用地，不会对生态和农业生产造成影响。本项目光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具的核查结果，本项目光伏区不占用耕地；升压站用地为存量的建设用地。
符合

及时办理征地或租赁等用地手续。光伏发电项目用地涉及使用建设用地的，可依照土地征收规定办理土地征收手续。光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案。
本项目已与三元镇和孙岗乡人民政府签订租赁协议。

符合

12、与自然资源部《乡村振兴用地政策指南（2023年）》符合性分析

表1-9本项目与自然资源部《乡村振兴用地政策指南（2023年）》符合性分析
与本项目相关要求

本项目建设情况

相符性

依据《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）的规定，光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。光伏方阵用地实行用地备案，不需按非农建设用地审批。

本项目光伏区不占用耕地，主要占用坑塘水面，合理规划以减少占地，光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。

根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具的核查结果，本项目光伏区不占用耕地；升压站用地为存量的建设用地。
符合

一般建设项目不得占用永久基本农田；符合相关法律和规范性文件规定的重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，报自然资源部用地预审，农用地转用和土地征收依法报批。

本项目不占用永久基本农田。

符合

国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地，按照“占多少、垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

本项目光伏区不占用耕地、永久基本农田；升压站用地为存量的建设用地。
符合

生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动和国家重大项目占用。允许有限人为活动和国家重大项目占用应符合《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）规定的情形。

本项目不占用生态保护红线、自然保护地。
符合

13、与《安徽省自然资源厅安徽省工业和信息化厅安徽省农业农村厅安徽省水利厅安徽省林业局安徽省能源局关于印发支持光伏发电产业发展规范用地管理的若干措施的通知（皖自然资用〔2024〕3号）》符合性分析

表1-12本项目与《安徽省自然资源厅安徽省工业和信息化厅安徽省农业农村厅安徽省水利厅安徽省林业局安徽省能源局关于印发支持光伏发电产业发展规范用地管理的若干措施的通知（皖自然资用〔2024〕3号）》符合性分析
与本项目相关要求

本项目建设情况

相符性

科学优化项目选址。鼓励使用未利用地和存量建设用地发展光伏发电项目，促进节约集约用地。同时要求项目选址应符合国土空间规划和用途管制要求，避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地等，不占用永久基本农田和Ⅰ级保护林地。鼓励利用城镇低效用地、村庄用地、废弃矿山等建设光伏发电项目，积极盘活利用存量土地资源，在符合国土空间规划、用途管控及相关规定的前提下，支持利用采煤沉陷区的非耕地区域、因沉陷确实无法复垦的耕地区域建设光伏发电项目。

根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具的核查结果，本项目光伏区不占用耕地；升压站用地为存量的建设用地。满足节约集约用地要求。
符合

实行分类审批管理。要根据用地性质对光伏发电项目用地实行分类管理。其中光伏方阵用地不得占用耕地，尽量避免对生态和农业生产造成影响；光伏方阵用地不得改变地表形态，要以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。

本项目光伏方阵用地不占用耕地，避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

依法高效做好用地服务。光伏发电项目配套设施涉及使用建设用地的，应当依法办理农用地转用和土地征收手续，依法依规办理土地供应和不动产登记手续。光伏方阵用地允许以租赁方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源主管部门备案。

本项目已与三元镇和孙岗乡人民政府签订租赁协议。
符合

深化资源复合利用。光伏发电项目应严格执行《自然资源部光伏发电站工程项目用地控制指标》《安徽省建设用地使用标准（2020版）》有关要求。鼓励光伏发电项目因地制宜采用“农光互补”“牧光互补”“渔光互补”和“林光互补”等复合利用模式。

本项目利用坑塘水面建设光伏发电项目。符合用地相关标准要求。
符合

建立用地用林联审机制。各地自然资源、工信、农业农村、水利、林业、能源主管部门要建立项目用地用林事前、事中、事后全链条审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地和省级清单的光伏发电项目，在项目立项与论证时，对项目用地用林提出意见与要求，保障项目用地用林合理需求。

本项目不占用林地。

符合

14、与《永久基本农田保护红线管理办法》符合性分析

表1-13本项目与《永久基本农田保护红线管理办法》符合性分析
与本项目相关要求
本项目建设情况
相符性
第四条永久基本农田划定落实到具体地块，并向社会公告。永久基本农田划定后，任何单位和个人不得擅自调整、占用或者改变用途。

本项目光伏区不占用耕地；升压站用地为存量的建设用地。满足节约集约用地要求。
符合

第二十一条依法可以按照原地类管理的架空电力传输线路、通信设施涉及的点状杆、塔确实难以避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。

根据项目周边永久基本农田分布可知，35kV架空电力传输线路不可避免的会占用基本农田，设计阶段已尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。项目实施前，铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。
符合

15、与《六安市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《六安市“十四五”生态环境保护规划》中提出“2.优化能源结构，加速转型发展。....积极优化调整能源结构。积极扩大天然气利用，加快推广太阳能、生物质能、地热能的开发利用，系统提升清洁低碳能源比例。加快融入长三角天然气管网互联互通系统。积极有序发展农村沼气，积极推广秸秆气化燃料和固化成型燃料。加快民用燃气天然气替代工作，加快天然气管网和储存配气加压设施建设。”

符合性分析：本项目为中广核叶集区集安渔光互补光伏项目，位于六安市叶集区三元镇、孙岗乡，项目的建设充分利用叶集区三元镇、孙岗乡内未利用土地和湖泊水域等可利用水域建设渔光互补光伏电站。因此，项目的建设符合《六安市“十四五”生态环境保护规划》中加快推广太阳能开发利用的要求。



二、建设内容

	地理位置
	本项目位于安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡境内，光伏场区占地面积约3684317m2（约5526亩），升压站占地面积约29284.56m2（43.93亩）。项目升压站中心坐标（东经116°02'27.356"，北纬31°56'7.657"），光伏区中心坐标（东经116°01'54.120"，北纬31°55'37.560"），133个光伏区块具体坐标见下表，具体地理位置见附图1。

表2-1本项目光伏区块坐标一览表
发电单元编号
中心坐标
发电单元编号
中心坐标
经度
纬度
经度
纬度
XB01
116°6′14.925″
31°56′1.717″
XB68
116°0′31.860″
31°53′24.142″
XB02
116°5′44.796″
31°56′15.426″
XB69
116°1′30.899″
31°53′9.975″
XB03
116°5′1.666″
31°56′39.907″
XB70
116°2′59.377″
31°52′42.369″
XB04
116°4′10.388″
31°55′50.275″
XB71
116°2′58.338″
31°53′3.232″
XB05
116°3′51.818″
31°56′11.999″
XB72
116°1′58.792″
31°53′22.752″
XB06
116°4′48.910″
31°54′38.597″
XB73
116°0′47.029″
31°53′51.031″
XB07
116°4′0.919″
31°54′23.330″
XB74
116°0′36.580″
31°54′1.770″
XB08
116°4′0.481″
31°53′55.652″
XB75
116°0′8.533″
31°54′33.224″
XB09
116°4′45.740″
31°53′23.203″
XB76
115°55′23.657″
31°59′33.316″
XB10
116°3′46.876″
31°53′40.454″
XB77
115°55′50.946″
31°59′13.272″
XB11
116°2′59.418″
31°54′2.500″
XB78
115°55′57.908″
31°58′55.639″
XB12
116°2′18.282″
31°54′16.166″
XB79
115°56′20.497″
31°58′45.014″
XB13
116°2′18.000″
31°54′48.645″
XB80
115°57′5.936″
31°59′16.899″
XB14
116°3′50.571″
31°57′37.135″
XB81
115°56′54.762″
31°58′36.710″
XB15
116°2′50.438″
31°57′7.124″
XB82
115°57′32.783″
31°58′57.512″
XB16
116°2′11.532″
31°57′5.566″
XB83
115°57′55.444″
31°58′47.430″
XB17
116°2′15.775″
31°57′42.906″
XB84
115°58′27.506″
31°59′2.492″
XB18
116°1′46.553″
31°57′43.646″
XB85
115°57′36.428″
31°58′28.070″
XB19
116°1′22.816″
31°58′2.706″
XB86
115°56′38.772″

31°58′14.147″

XB20
116°1′44.372″
31°58′7.095″
XB87
115°56′2.190″
31°58′23.057″
XB21
116°0′56.746″
31°58′7.337″
XB88
115°54′57.355″
31°58′26.104″
XB22
116°0′37.286″
31°57′52.351″
XB89
115°55′7.145″
31°58′37.612″
XB23
116°0′9.328″
31°57′27.202″
XB90
115°55′10.980″
31°58′50.871″
XB24
115°59′47.562″
31°56′2.331″
XB91
115°55′17.172″
31°59′0.227″
XB25
115°59′11.719″
31°55′58.776″
XB92
115°54′48.777″
31°57′58.002″
XB26
115°59′4.972″
31°56′27.125″
XB93
115°54′38.051″
31°57′34.884″
XB27
115°58′41.664″
31°56′46.520″
XB94
115°54′42.368″
31°57′18.461″
XB28
115°59′4.525″
31°57′3.768″
XB95
115°55′9.207″
31°57′8.909″
XB29
115°59′3.506″
31°57′15.925″
XB96
115°55′33.546″
31°57′9.652″
XB30
115°58′10.600″
31°57′15.327″
XB97
115°55′33.279″
31°57′22.911″
XB31
115°58′16.607″
31°57′31.986″
XB98
115°55′22.864″
31°57′34.564″
XB32
115°58′36.694″
31°57′39.743″
XB99
115°55′17.764″
31°58′3.015″
XB33
115°58′53.593″
31°58′1.050″
XB100
115°55′51.982″
31°58′12.751″
XB34
115°57′56.704″
31°57′34.679″
XB101
115°57′6.995″
31°57′50.281″
XB35
116°0′26.536″
31°56′48.148″
XB102
115°56′47.609″
31°57′47.194″
XB36
116°0′47.142″
31°57′28.839″
XB103
115°55′53.106″
31°57′38.933″
XB37
116°1′18.366″
31°55′49.636″
XB104
115°56′45.463″
31°57′19.508″
XB38
116°1′28.235″
31°55′20.854″
XB105
115°56′37.190″
31°57′9.426″
XB39
116°1′9.611″
31°55′20.032″
XB106
115°56′36.827″
31°56′57.789″
XB40
116°0′12.963″
31°55′9.444″
XB107
115°56′10.013″
31°56′23.510″
XB41
115°59′27.149″
31°55′28.480″
XB108
115°55′42.170″
31°56′41.777″
XB42
115°59′20.574″
31°55′13.121″
XB109
115°56′8.109″
31°56′46.355″
XB43
115°58′53.070″
31°55′11.051″
XB110
115°55′56.198″
31°56′49.034″
XB44
115°58′54.100″
31°54′26.635″
XB111
115°55′22.691″
31°56′40.218″
XB45
115°58′50.425″
31°54′8.770″
XB112
115°54′44.329″
31°56′46.177″
XB46
115°59′3.480″
31°53′41.999″
XB113
115°54′24.836″
31°56′48.946″
XB47
115°58′28.715″
31°53′22.822″
XB114
115°54′26.0411″
31°57′16.675″
XB48
115°58′7.826″
31°53′17.016″
XB115
115°54′53.168″
31°55′55.898″
XB49
115°58′2.392″
31°52′54.698″
XB116
115°55′11.476″
31°55′57.026″
XB50
115°58′15.142″
31°52′55.307″
XB117
115°55′172.382″
31°56′14.563″
XB51
115°58′52.469″
31°53′5.254″
XB118
115°54′44.813″
31°56′32.615″
XB52
115°59′6.491″
31°53′18.687″
XB119
115°54′30.860″
31°56′41.141″
XB53
115°59′27.483″
31°52′53.813″
XB120
115°54′56.848″
31°55′42.271″
XB54
115°58′53.985″
31°52′56.541″
XB121
115°55′6.330″
31°55′12.272″
XB55
115°58′57.408″
31°52′45.031″
XB122
115°56′9.716″
31°55′28.627″
XB56
115°59′6.389″
31°52′26.483″
XB123
115°56′23.339″
31°56′4.526″
XB57
115°58′54.957″
31°52′13.210″
XB124
115°57′0.638″
31°55′47.758″
XB58
115°58′32.811″
31°51′38.538″
XB125
115°57′18.418″
31°55′34.511″
XB59
115°58′54.724″
31°51′38.088″
XB126
115°56′15.812″
31°54′15.835″
XB60
116°0′17.465″
31°51′49.542″
XB127
115°57′59.545″
31°53′46.008″
XB61
115°59′57.120″
31°52′6.503″
XB128
115°58′38.173″
31°54′44.466″
XB62
115°59′34.066″
31°54′56.297″
XB129
115°58′19.275″
31°54′47.526″
XB63
115°59′15.042″
31°54′36.849″
XB130
115°58′34.200″
31°55′0.870″
XB64
115°59′25.448″
31°54′24.124″
XB131
115°58′20.561″
31°55′19.785″
XB65
115°59′25.612″
31°54′2.232″
XB132
115°57′5.551″
31°55′3.305″
XB66
115°59′35.041″
31°53′47.900″
XB133
115°57′50.221″
31°56′5.125″
XB67
115°59′48.237″
31°53′44.549″
注：每个光伏组件区配有1台箱变，光伏组件区编号与相应箱变编号一致。


	项目组成及规模
	1、项目由来

2026年1月27日，中广核新能源(六安市叶集区)有限公司取得六安市发展和改革委员会关于“中广核叶集区集安渔光互补光伏项目”的备案，项目代码为2601-341500-04-01-285536。渔光互补光伏项目是一种将光伏发电与渔业养殖相结合的新型产业模式，通过在鱼塘上方架设光伏板，实现“上可发电、下可养鱼”的双重效益。该模式不仅能提高土地资源利用率，还能为渔业养殖提供清洁能源，降低养殖成本，具有良好的经济效益和生态效益。
本项目总投资80000万元，主要利用当地丰富的太阳能资源建设地面光伏发电，建设地点位于安徽省六安市叶集区三元镇、孙岗乡境内，装机容量200MW。光伏区建设占地约3684317m2（约5526亩），新建一座220kV升压站，占地约29284.56m2（43.93亩）。本次评价范围包括光伏场区、集电线路以及升压站。该升压站作为中广核叶集区新能源项目的公用配套设施，统筹规划区域电力布局、优化资源配置，避免重复建设。升压站采用总体统筹设计模式，根据区域企业布局规划分期建设。本项目仅新建1座200MW主变及配套设施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律的有关规定，本项目开工建设前需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于名录中“四十一、电力、热力生产和供应业90太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，需编制环境影响报告表。

表2-2本项目环境影响评价分类表（摘录）
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

本项目

四十一、电力、热力生产和供应业

90

陆上风力发电4415；太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电）
涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电

陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总装机容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电

其他光伏发电

地面集中光伏电站（总容量35MW，接入电压等级为35千伏）

综上，本项目应编制环境影响报告表。

另外，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需纳入排污许可管理。

2、项目组成及规模

本工程设计安装 350000 块 730Wp 型单晶硅光伏组件，交流侧额定容量为 200MW，直流侧安装容量为 255.5MWp，容配比为 1.2775。电站采用分块发电、集中并网方案，全站共分为133个发电单元。新建1座220kV升压站，该升压站作为中广核叶集区新能源项目的公用配套设施，统筹规划区域电力布局、优化资源配置，避免重复建设。该升压站采用总体统筹设计模式，根据区域企业布局规划分期建设。本项目仅新建1座200MW主变及配套设施。

表2-3项目工程内容一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容及规模

主体工程

光伏场区

本项目光伏区占地约3684317m2（约5526亩），位于六安市叶集区三元镇、孙岗乡。本光伏发电站规划装机交流侧总容量为200MW，设计安装350000块峰值功率为730Wp单晶硅光伏组件，将系统分成20个3.2MW光伏发电单元、43个1.6MW光伏发电单元和70个1.0MW光伏发电单元，组串式逆变器625台。逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压从800V升至35kV。光伏场区汇集成8组35kV集电线路接至220kV升压站。
升压站

新建一座220kV升压站，升压站站址位置选设在光伏区的中间区域，占地面积约29284.56m2（43.93亩）。升压站由220kV配电装置区和生产办公区两个部分组成，布置了35kV预制舱、继保舱、无功补偿装置、主变压器、事故油池、构架等送配电建（构）筑物。升压站内建筑物为综合楼，综合库房，危废暂存间，总

建筑面积892.50m2。
35kV集电线路

采用分块发电、集中并网方案，将系统分成133个并网发电单元，每回35kV集电线路由12~21台箱变并联构成，共8回集电线路。其中，光伏场区内集电线路主要采用桥架敷设型式，场区外电缆采用直埋或拉管敷设形式，用预制钢筋混凝土板加以保护，敷设的电缆采用铠装电缆；光伏区最后一台箱变至升压站集电线路采用架空+电缆方式。本工程共8条集电线路，其中，35kV直埋电缆长度约104.4km，35kV架空线路长度约67.9km。架空线路共新建角钢塔369基，其中单回耐张塔288座，双回耐张塔81座。
临时工程

施工营地

本项目不设置施工营地，采用租赁民房的方式。

临时材料堆放场地

本项目设置1处临时材料堆放场地，面积约2500m2，位于升压站用地红线内，用于暂存施工所需的预制桩（外购）等施工材料等。施工所用混凝土均为商用混凝土，直接外购，不单独设置混凝土搅拌站。

临时堆土场

本项目在升压站内南侧设置1处临时堆土场，面积约700m2，其中约250m2为表土堆场，用于堆放表土。本工程塔基、地埋电缆敷设和施工道路建设过程，单体工程土方量小，开挖表土及一般土方就近堆放在场内用地范围内，铺设后再及时进行回填，不另设堆土区。土方堆放与储存过程中要求进行密目网苫盖，剥离的表土用于后期临时占地的复垦和生态恢复。
临时道路

220kV升压站站址位于三元镇，周边有村村通水泥路，交通条件较为便利。光伏区基本可通过村村通道路与外部公路连接，站址交通便利。光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，其中新建道路16.25km，改建道路7.67km。道路路基宽4.5m，路面宽4.0m，路面结构采用20cm厚泥结碎石路面。
公用工程

供电
用电依托当地市政部门设施。
供水

施工期：施工用水拟采用市政供水。

运营期：升压站生活用水由市政管网提供；无生产用水。
排水

施工期：生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排；施工废水经升压站沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘。

运营期：办公区生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式。清洁周期半年1次，无生产废水。

环保工程

废气治理

施工期：洒水降尘，严格落实“六个百分之百”。选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源。
运营期：本项目运营期不涉及废气。

废水治理

施工期：生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排；施工废水经升压站沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘。

运营期：办公区生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排。本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式。清洁周期半年1次，无生产废水。
噪声治理

施工期：使用低噪声设备，优化施工场地布置，设置施工围挡，设置临时声屏障，禁止夜间施工，优化施工时序，避免多台高噪声施工设备同时作业。

运营期：采用低噪设备、基础减振等措施，加强设备保养及厂区绿化。
固废治理

施工期：建筑垃圾分类及时处理，防止乱堆乱放。

运营期：生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。废光伏组件由厂家回收；废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套暂存于37.5m2危废暂存间交由资质单位处置；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。
风险防范措施

本项目升压站主变和光伏区箱变全部为油浸式，事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油泄漏的风险事故，为防止变压器故障漏油，配置事故油收集设施。升压站设置一台容量200MWA的主变，主变变压器总油重40t，升压站设置一座有效容积为50m3的事故油池。光伏区共133台箱变，光伏场区配套20台3200kVA箱变（单台油重2t/2.4m3，单台配备有效容积2.5m³的事故油池）、43台1600kVA箱变（单台油重1.7t/2.0m3，单台配备有效容积2.0m³的事故油池）、70台1000kVA箱变（单台油重1.0t/1.2m3，单台配备有效容积1.2m³的事故油池），每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，挂靠于平台下方。本项目要求分区防渗，配备消防设施等。
3、临时工程

本项目施工期施工人员的生活、办公考虑在就近租用民房，升压站施工在征地范围内进行，不再单独设置施工营地。光伏场区施工使用的预制桩为方便管理，统一堆放在临时材料堆放场地，临时材料堆放场地位于升压站用地红线内，施工时通过汽车运输到光伏场区附近；施工道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建；设置表土堆场用于存放剥离的表土。施工期的临时工程主要包括临时材料堆放场地、临时堆土场和施工道路。

（1）临时材料堆放场地

施工使用的预制桩建材、钢筋等为方便管理，统一堆放在临时材料堆放场地，临时材料堆放场地位于升压站用地红线内，面积约2500m2，施工时通过汽车运输到光伏场区附近。

（2）临时堆土场

本工程光伏组件塔基、地埋电缆敷设和施工道路建设过程，单体工程土方量小，开挖表土及一般土方就近堆放在场内用地范围内，铺设后再及时进行回填，不另设堆土区。

升压站及进站道路共计剥离表土方量3850m3，升压站设置1处临时堆土场，占地面积约700m2，位于升压站内南侧，主要用于堆放剥离的表土及一般土方，堆高3m以内，边坡不陡于1：1.5，并对表土进行密目网苫盖，后期用于升压站内绿化覆土。
（3）施工道路

光伏区基本可通过村村通道路与外部公路连接，站址交通便利。光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，场内道路长23.92km，其中新建道路16.25km，改建道路7.67km。道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，满足光伏设备运输要求。
4、产品方案

本工程光伏电池组件选用350000块峰值功率为730Wp单晶硅光伏组件，选用320kW组串式逆变器共计625台。光伏组件支架采用固定倾角安装方式，倾斜角为16°。光伏发电系统采用分块发电、集中并网的形式，逆变器分散布置于组串旁，箱式变压器就地设置，逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压从800V升至35kV。升压后接入本期新建220kV升压站。
项目产品方案具体如下：

表2-4项目产品方案与规模

产品品种

规模/种类

备注

电

24000万kW·h/年

接入本期220kV升压站
5、项目总投资及主要经济技术指标

表2-5项目主要经济指标一览表

工程名称

中广核叶集区集安渔光互补光伏项目

光伏组件（730Wp单晶硅光伏组件）
元/块

745.5

建设地点

六安市叶集区三元镇、孙岗乡境内

光伏组件支架

元/t

7200

主要工程量

组件

块

350000

直流侧装机容量

MWp

255.5

交流侧装机容量

MW

200

逆变器

台

625

组件容量

Wp/块

730

平均上网发电量

万kWh/a

24000

箱式变压器
台

133

年利用小时数

h

1089
土石方开挖

m3
346316
工程总投资

万元

80000
生产定员

人

4
6、项目主要设备

本项目主要设备详见下表：

表2-6项目主要设备一览表

位置

序号

名称

规格型号

单位

数量

光伏区

1

光伏组件

730Wp单晶硅光伏组件
块

350000
2
组串式逆变器

320kW
个

625
3
35kV单元箱式变压器
3200kVA

台

20
1600kVA
台

43
1000kVA
台

70
升压站
4
主变
SFZ18-200000/220，200MVA；230±8×1.25%/37 YN，d11
Ud%=14%
台
1
5
接地变
DKSC-3000/37，ZN，R=101Ω
套

1

6
GIS
电压等级220kV
套
1
7
SVG
35kV SVG±20Mvar
套
1
7、项目占地类型

根据本项目工程设计资料并结合卫星历史影像图，按照《土地利用现状分类标准》（GBT21010-2017）分类，本项目现状占地类型和面积见下表。

表2-7工程现状占地面积和类型表单位：hm2

分区
用地类型
用地性质
备注
坑塘水面
耕地
园地
草地
农业设施建设用地
建设用地
小计
永久占地
临时占地
光伏场区
368.43
/
/
/
/
/
368.43
368.43
/
/
升压站
/
/
/
/
/
2.93
2.93
2.93
/
/
集电线路
电缆段
/
44.38
2.22
0.52
5.08
/
52.2
/
52.2
/
塔基
0.58
7.89
/
/
1.39
/
9.86
/
9.86
临时材料堆场
/
/
/
/
/
0.25
0.25
/
0.25
/
临时堆土场
/
/
/
/
/
0.07
0.07
/
0.07
其中表土堆场0.025hm2
施工道路
/
2.97
/
/
7.79
/
10.76
/
10.76
/
合计
369.01
55.24
2.22
0.52
14.26
3.25
444.18
371.36
72.82
/
注：临时材料堆场和临时堆土场位于升压站用地红线内，不重复计列。

8、项目土石方平衡
施工期挖方量为346316m3，填方量为374216m3，其中外购填方为道路填料14800m3和升压站内填筑土料13100m3。

表2-8土石方平衡表单位：m3

分区

挖方

填方

调入

调出

余方
数量

来源

数量

去向

数量
升压站

48900
62000
13100
/
/
/
0
光伏场区
/
/
/
/
/
/
/
场内道路区
8800
23600
14800
外购
/
/
0
集电线路

地埋电缆

261000
261000
/
/
/
/
0
架空线路

27616
27616
/
/
/
/
0
小计

288616
288616
/
/
/
/
0
合计
346316
374216
27900
/
/
/
0
光伏区采用沉桩工艺施工，不产生土石方。

9、渔光互补方案

在“双碳”目标引领下，传统渔业正迎来转型升级的新机遇，渔光互补模式作为光伏产业与水产养殖深度融合的复合型生态产业，实现“水上发电、水下养鱼”的高效土地利用，既解决了光伏场址资源短缺的痛点，又通过光伏板遮挡优化养殖环境，倒逼渔业从“粗放养殖”转向“生态养殖”，成为现代农业投资的新热点和农业与新能源融合的典型路径。

（1）方案目的

依托渔光互补“上发电、下养殖”的立体复合模式，严格遵循“渔业为主、光伏为辅”的核心原则，在控制水面占有率（以光伏板投影面积与用地面积占比计）≤40%的前提下，实现水产养殖与光伏发电协同发展，兼顾养殖效益、生态效益与经济效益，打造标准化、生态化、高效化的渔光互补养殖示范基地，确保养殖生产合规、稳定、高产。

（2）养殖品种选择与苗种投放

①品种选择原则

结合渔光互补水域弱光环境特点，选择耐弱光、适应性强、生长周期合理、经济效益好、市场需求稳定的品种，优先选择滤食性和草食性，搭配杂食性鱼类，实现生态立体养殖，提高水体利用率。

②养殖方案

主养品种：草鱼、鲢鱼、鳙鱼（滤食性+草食性，耐弱光，生长速度快，市场需求大）。

搭配品种：鲫鱼、鲤鱼（杂食性，底栖生物）。

品种搭配比例：草鱼40%、鲢鱼30%、鳙鱼15%、鲫鱼10%、鲤鱼5%。

③苗种投放要求

苗种质量：选择规格整齐、体质健壮、无病无伤、活力强的苗种，来源于正规苗种繁育基地，具备苗种质量检验合格证明。

投放规格：草鱼苗3-5cm，鲢鱼苗、鳙鱼苗2-3cm，鲫鱼苗、鲤鱼苗2-3cm；

投放密度：本项目充分利用水体天然饵料资源，不进行人工投饵。需控制总投放密度600-800尾/亩。

投放时间：春季投放（3-4月），水温稳定在15℃以上，投放前用3%-5%的食盐水浸泡苗种5-10分钟，进行消毒杀菌，减少病害发生；投放时缓慢放入水中，避免苗种应激死亡。

投放注意事项：投放避开光伏阵列阴影集中区域，均匀投放至各养殖单元，确保苗种分布均匀；投放后1-2天，密切观察苗种活力，及时补投或调整密度。

本项目不人工投饵，靠水体天然饵料、浮游生物、诱虫灯等养殖滤食性/杂食性鱼，无饵料污染、生态影响小。本项目采用分区集中捕捞法对渔获进行捕捞，设计阶段合理划分光伏区和集鱼区，光伏区与集鱼区之间设闸门、可控水道等工程措施，利用人工辅助赶鱼至集鱼区进行正常捕捞。

渔业养殖由当地鱼类养殖第三方实施，建设单位不从事鱼类养殖活动，建设单位应加强运营期对第三方的养殖监管，应落实养殖方案要求，不得违规养殖。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

中广核叶集区集安200MW渔光互补光伏项目位于安徽省六安市叶集区，交流侧规划装机容量为200MW。项目光伏场区分布于六安市叶集区三元镇、孙岗乡范围内，总占地面积约5526亩，土地利用现状主要为坑塘水面，地形起伏平缓，整体海拔在20米至90米之间。场址中心地理坐标为东经116°01'54.120"，北纬31°55'37.560"。
（1）光伏场区

本光伏发电站规划装机交流侧总容量为200MW，本电站共选用350000块峰值功率为730Wp单晶硅光伏组件，全站共分为133个发电单元，共配置625台320kW逆变器，20台3200kVA箱式变压器、43台1600kVA箱式变压器、70台1000kVA箱式变压。
本项目采用固定式支架+组串式逆变器方案。采用28块组件一串的串联方案，组串采用竖向两行布置。本项目基于最大辐射量倾角计算间距，并基于发电量对倾角进行二次优化，确定本项目光伏支架倾角为16°，间距7.7m。
固定支架采用PHC桩基础。箱式变电站基础采用抬高桩基础上置平台形式，箱变平台采用预制钢筋混凝土平台，每个承台下拟采用8根PHC400-AB-95预应力混凝土管桩，桩长暂定16m。每台箱变配置一个事故油池，挂靠于平台下方。
（2）集电线路平面布置

采用分块发电、集中并网方案，将系统分成133个并网发电单元，每回35kV集电线路由12~21台箱变并联构成，共8回集电线路。集电线路采用35kV架空线与直埋电缆混合敷设。新建架空集电线路约67.9km，架空集电线路单回JL/G1A-150/25 27.5km，单回JL/G1A-240/30 20km，双回JL/G1A-240/30 21.4km，新建角钢塔369基。新建电缆集电线路约104.4km，其中ZC-YJLV22-26/35kV-3×120型电缆长度为101.4km，ZC-YJV22-26/35kV-3×400型电缆长度为3km。

（3）升压站平面布置

本项目新建一座220kV升压站，升压站呈多边形布置，占地面积约29284.56m2（43.93亩），升压站位置主要考虑出线方向、光伏组件之间电缆的连接等因素，结合地形、进站道路和用地性质等考虑本站址位置选设在光伏区的中间区域。

升压站四周布置2.5m高的实体围墙。布置了35kV预制舱、继保舱、无功补偿装置、主变压器、事故油池、构架等送配电建（构）筑物。升压站总体布置分区明确，美观实用。建（构）筑物布置紧凑，占地少，经济合理。升压站内建筑物为综合楼，综合库房，危废暂存间，总建筑面积892.5m2。
2、施工布置情况

（1）施工营地

由于本项目施工场地较为分散，施工工艺成熟简单，工期较短，施工过程不设专门的施工营地，施工人员租赁附近的民房生活，施工场地内不设临时生活区。

（2）临时施工场地

设置1处临时材料堆放场地位于升压站用地红线内，临时材料堆放场地面积约2500m2。光伏场区施工过程中涉及的光伏组件、预制桩基础、箱变、电缆等施工材料和设备先通过大型运输车利用施工道路运输光伏场区旁，再由车载吊车转移至项目地进行安装和使用，光伏场区四周不设临时场地。设置1处临时堆土场位于升压站内南侧，临时堆土场面积约700m2。

（3）集电线路

①架空线路

架空线路占地主要为塔基占地单回耐张塔周边布置一个施工场地，每个塔占地面积约256m2（16m*16m含施工场地220m2），双回耐张塔，每个双回耐张塔周边布置一个施工场地，每个双回路耐张塔占地面积约484m2（22m*22m含施工场地435m2）。

[image: image1.png]HEFERE AR

L

L.
7+
4¢¢¢

+++++*+

TR

*++++*+

@ PR B AL

|A

33029 )

i L,

XS hlm

BEAL X 45

AL





图 2-1 架空线路塔基施工场地平面布置图

②直埋线路

地埋电缆采用直埋敷设方式，地埋段施工作业带设计宽5.00m，其中管沟宽度1.00m、挖深1.10m，开挖断面为梯形，顶宽1.0m，底宽0.6m，挖方堆土及电缆材料堆放宽度2.00m，施工便道2.00m。施工结束后所开挖的土方全部回填，土地翻松、平整后交还当地复耕或进行植被恢复，地埋电缆施工作业布置剖面图见下：

[image: image2.png]2000 1000 ‘ 2000

HitE L

e





图 2-2 地埋电缆剖面图

（4）升压站施工场地

本项目升压站区原始地面标高在75.78m~76.49m之间，设计站内地坪标高应高于站外自然场地标高0.3m；站内建筑物内地面标高应高出室外场地标高0.3m；站内室外电缆沟沟壁应高出地面0.1m。实际设计升压站内地坪标高为76.2m，绿化区域标高为76.2m，生活楼室内设计标高为76.5m。

（5）施工道路
光伏区基本可通过村村通道路与外部公路连接，站址交通便利。光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，场内道路长23.92km，其中新建道路16.25km，改建道路7.67km。道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，满足光伏设备运输要求。

场内道路设计标准：道路路基宽4.5m，路面宽4.0m，路面结构采用20cm厚泥结碎石路面。其路幅构成为：0.25m（土路肩）+4.0m（路面）+0.25m（土路肩）。场内道路考虑最小转弯半径为15m，纵坡最大控制在16%以内，压实度达到94%。设计在道路区一侧修建浆砌石排水沟，排水沟采用梯形断面，尺寸为底宽 0.4m，顶宽 1.1m，深 0.6m。


	施工方案
	1、施工工艺

本项目工程建设施工期11个月，主要工程包括光伏区场内道路修建、光伏区光伏组件工程、箱变基础施工、集电线路铺设工程、升压站工程等。

[image: image3.png]WTHL. FERS. 185 BX &
TERIRE

BTHE. B, EESK
EENIRE

1
______________ TN 121 |
1 1 I |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
: : .

1

SRR — RALTE - e e e
[y





图2-1项目施工期工艺流程及排污环节图

工艺流程说明：

（1）场平及场内道路
光伏区基本可通过村村通道路与外部公路连接，站址交通便利。光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，场内道路长23.92km，其中新建道路16.25km，改建道路7.67km。道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，满足光伏设备运输要求。

（2）光伏场区施工

1）水面光伏场区施工

本项目光伏区现状占地类型为坑塘水面，光伏电站场区主体工程施工工艺流程主要包括场地勘察定点、光伏组件打管桩、光伏组件安装、箱式变压器安装、电力电缆和光缆敷设。

①场地勘察定点

根据项目施工图纸，进行现场勘察测量，确定施工场地范围及各管桩位置坐标。

②光伏支架及基础设计

本项目支架上拟采用2×14的组件竖向布置，支架全部采用固定支架形式，共计支架12500套，安装倾角为16°。太阳能电池采用单块容量为730Wp组件，单块组件尺寸为2382mm×1134mm×30mm。单个2×14光伏支架设置5根立柱，立柱间距4.20米。本工程管桩施工按照《预应力混凝土管桩基础技术规程》的有关要求进行。桩施工前应由两个吊锤呈90°方向观测，控制好桩身的垂直度，保证桩入土后的垂直度偏差不超过0.5%，成桩后偏差不超过1%。根据试桩结果确定桩长，明确水塘区域水腐蚀性结论，并合理选择预制管桩的抗腐蚀措施。支架结构采用钢材Q235-B、Q355-B和O420B冷弯薄壁型钢，采用热浸镀锌防腐时，镀锌层平均厚度不小于65um，采用镀镁铝锌防腐时，双面镀层厚度不小于275g/m。支架除光伏组件采用不锈钢螺栓连接固定外，其余连接螺栓采用热镀锌螺栓。

③逆变器基础

本项目组串式逆变器共计625台。组串式逆变器拟采用钢构件固定在光伏支架上，不另行设置基础。

④箱变基础设计

箱式变电站基础采用抬高桩基础上置平台形式。箱变平台采用预制钢筋混凝土平台，每个承台下拟采用8根PHC400-AB-95预应力混凝土管桩，桩长暂定16m。每台箱变配置一个事故油池，挂靠于平台下方。
⑤光伏场区围栏设计

为了方便后期运维管理，光伏阵列区安装1.8m高的铁丝网围栏，将光伏电站防护起来，根据现场实际情况在合适地方布置钢结构格栅式大门，宽度为4m，数量不少于2个。

（3）集电线路施工

采用分块发电、集中并网方案，将系统分成133个并网发电单元，每回35kV集电线路由12~21台箱变并联构成，共8回集电线路。集电线路采用35kV架空线与直埋电缆混合敷设。新建架空集电线路约67.9km，架空集电线路单回JL/G1A-150/25 27.5km，单回JL/G1A-240/30 20km，双回JL/G1A-240/30 21.4km，新建角钢塔369基。新建电缆集电线路约104.4km，其中ZC-YJLV22-26/35kV-3×120型电缆长度为101.4km，ZC-YJV22-26/35kV-3×400型电缆长度为3km。

根据本项目光伏布置情况，35kV集电线路连接方案如下：

集电线路一：连接XB01～XB16，共16台箱变，容量25.0MW；

集电线路二：连接XB17～XB37，共21台箱变，容量29.6MW；

集电线路三：连接XB38～XB55，共18台箱变，容量25.0MW；

集电线路四：连接XB56～XB75，共20台箱变，容量26.4MW；

集电线路五：连接XB76～XB91，共16台箱变，容量25.0MW；

集电线路六：连接XB92～XB103，共12台箱变，容量18.2MW；

集电线路七：连接XB104～XB119，共16台箱变，容量29.4MW；

集电线路八：连接XB120～XB133，共14台箱变，容量24.2MW。

1）地埋线路施工


[image: image4.emf]表土剥离

线缆沟开挖

线缆敷设

土方回填

生态恢复

噪声 、 扬尘 、 植

被破坏

噪声 、 扬尘

噪声 、 扬尘

噪声 、 扬尘

噪声


图2-2地埋集电线路施工工艺流程图

本项目地埋集电线路施工方式如下。
①表土剥离

施工时首先对线路沿线进行表土剥离，剥离的表土暂时堆放在线路两侧。施工中主要产生噪声、扬尘，造成植被破坏。

②线缆沟开挖

电缆壕沟采用小型挖掘机设备并辅以人工开挖，开挖出的土石就近堆放在埋沟旁边。施工中主要产生噪声、扬尘。

③线缆敷设

直埋敷设共计104.4km，均为单回直埋。地埋线路占地宽度约为2.5m（施工作业带宽2.5m，其中电缆沟开挖面宽1.5m，临时堆土宽1.0m）。根据《电力工程电缆设计标准》的规定，光伏区域直流电缆采用4或6平方铜芯光伏专用缆电缆；3kV缆采用阻燃、铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆。本工程光伏区光伏组件及组串至逆变器沿组件支架、直埋和桥架槽盒敷设，在阵列区中，水面部分桥架选用了两种规格的电缆桥架，100mmx50mm仅敷设光伏专用缆，200mmx100mm敷设最多2根3kV的直流电缆。施工中主要产生噪声。

④土方回填

电缆埋入开挖好的线缆沟后，经验收合格，先用砂按设计厚度回填，铺设混凝土板后再回填碎石土，人工夯实。施工中主要产生噪声和扬尘。

⑤生态恢复

对覆土后的线缆沟进行修整，并播撒草籽。施工中主要产生噪声、扬尘。

2）架空线路施工

[image: image5.png]W, il
A
|
1
I
1
1

R 5k
A
|
1
I
1
1

EgEIEn

187,

187

[ sss || saer |

fiziuiuniiicg





图2-3架空集电线路施工工艺流程图

施工分为四个阶段：施工准备、基础施工、杆塔组立、导线安装及调整，主要产生噪声和扬尘。
①施工准备阶段主要是施工材料的准备，材料运输尽量利用沿线已有道路，交通条件良好，便于材料的运输和调配。

②本工程杆塔共新建角钢塔369基。基础施工电线杆基坑采用明挖方式，在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物，开挖自上而下进行，基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。

③杆塔组立电杆全部采用整杆组立，立杆前，所有电杆运至坑位后排杆，再将横担组装好，拉线挂好，将横担安装牢靠。然后用两根钢丝绳分别绑扎在两根电杆的上部和下部，绑扎牢固，并用一根钢管利用抱箍将钢管固定，抱箍下端吊好一组滑轮，穿在电杆的两根钢丝绳上，能够自由滑动，抱箍要注意拧紧并保证无脱落、滑动情况，方可起吊。起吊时把所有立杆工具摆放好，绞磨操作人员在立杆指挥员指挥下缓慢起动，当电杆离地面70厘米时检查电杆的各构件是否牢固，无异样方可起吊，将电杆放入坑内已安装好的底盘上。电杆立起来垂直地面后，再进行拉线安装，进行回填。在回填土时要每回填500mm夯实一次，露出地面的回填土要高于地面300mm。对风口处风沙较大和低洼及流水易冲刷到的电杆，组立后要砌制石围子加以保护。

④导线安装及调整项目集电线路电线杆平均挡距较小，采用人工方式进行架线。紧线完毕后进行附件、线夹、防震金具、间隔棒等安装。

（4）升压站施工

[image: image6.png]IREE, 7. BRI
A
RIHE
=
A
/
17t &
187, gt | Rk
A
7/
FERIERT
g, BE | Ek
A
7/
KENILIER

l

RZfHER





图2-4升压站工艺流程及产污工序

本项目新建一座220kV升压站。升压站施工阶段主要分为站区场地平整、建（构）筑物施工、电气设备及屋外配电网架安装、给排水管线施工、站内道路施工等，不设置施工生活区，施工人员租赁当地民房。

本项目施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。场地平整工艺流程：将场地有机物和表层耕植土清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计进行填方平整。

建（构）筑物施工采用机械与人工结合开挖基槽，钢模板浇筑钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。基础挖填施工工艺流程为：测量定位、放线→土方开挖→清理一垫层施工→基础模板安装→基础钢筋绑扎→浇捣基础砼→模板拆除→人工养护→回填土夯实→成品保护。

电气设备及屋外配电网架安装采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车吊装，设备支架和预制构件在现场组立。

给排水管线施工采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线-清除障碍物-平整工作带-管沟开挖-钢管运输、布管-组装焊接-下沟-回填-竣工验收。开挖前先剥离表层土，临时堆土一侧铺设防尘网，防止堆土扰动地表，剥离的表层土置于最底层，开挖的土方置于顶层，堆土外侧采用填土编织袋进行拦挡，土方顶部采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。

站内道路施工站内外道路可永临结合，土建施工期间宜暂铺泥结砾石面层，待土建施工、构支架吊装施工基本结束，大型施工机具退场后，再铺筑永久路面层。

（5）渔业养殖方案

①品种选择原则

结合渔光互补水域弱光环境特点，选择耐弱光、适应性强、生长周期合理、经济效益好、市场需求稳定的品种，优先选择滤食性和草食性，搭配杂食性鱼类，实现生态立体养殖，提高水体利用率。

②养殖方案

主养品种：草鱼、鲢鱼、鳙鱼（滤食性+草食性，耐弱光，生长速度快，市场需求大）。

搭配品种：鲫鱼、鲤鱼（杂食性，底栖生物）。

品种搭配比例：草鱼40%、鲢鱼30%、鳙鱼15%、鲫鱼10%、鲤鱼5%。

③苗种投放要求

苗种质量：选择规格整齐、体质健壮、无病无伤、活力强的苗种，来源于正规苗种繁育基地，具备苗种质量检验合格证明。

投放规格：草鱼苗3-5cm，鲢鱼苗、鳙鱼苗2-3cm，鲫鱼苗、鲤鱼苗2-3cm；

投放密度：本项目充分利用水体天然饵料资源，不进行人工投饵。需控制总投放密度600-800尾/亩。

投放时间：春季投放（3-4月），水温稳定在15℃以上，投放前用3%-5%的食盐水浸泡苗种5-10分钟，进行消毒杀菌，减少病害发生；投放时缓慢放入水中，避免苗种应激死亡。

投放注意事项：投放避开光伏阵列阴影集中区域，均匀投放至各养殖单元，确保苗种分布均匀；投放后1-2天，密切观察苗种活力，及时补投或调整密度。

本项目不人工投饵，靠水体天然饵料、浮游生物、诱虫灯等养殖滤食性/杂食性鱼，无饵料污染、生态影响小。本项目采用分区集中捕捞法对渔获进行捕捞，设计阶段合理划分光伏区和集鱼区，光伏区与集鱼区之间设闸门、可控水道等工程措施，利用人工辅助赶鱼至集鱼区进行正常捕捞。

2、施工时序及建设周期

本项目建设总工期为11个月。根据建设单位施工安排，具体工程进度如下表所示。

表2-9项目施工周期图

工程内容/
时间

第1个月
第2个月
第3个月
第4个月
第5个月
第6个月
第7个月
第8个月
第9个月
第10个月
第11个月

施工准备


升压站土建


站内施工


光伏基础


光伏安装


箱变土建


电气设备安装


分批联调




	其他
	


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态功能区划
根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在区域为Ⅱ5-2六寿霍丘陵岗地农业与水源保护生态功能亚区。

该生态功能区位于本生态亚区东部，主要包括霍邱县东南部、寿县西南部和六安市辖区的西北部地区，面积4229.7km2。本区气候属亚热带湿润季风气候，气候温暖湿润，阳光充足，年平均降水量1100mm，年蒸发量1500mm，年平均气温16.0℃，年日照时数2200小时，全年无霜期在220天左右。本区地貌以缓岗为主，岗、塝、冲相间，海拔多在20~80m，其次是沿、湖平原地貌，是淠史杭灌区下游地区。土壤类型以潴育水稻土和粘盘黄褐土为主，其次是漂洗水稻土，沿淠河有条带状灰潮土分布。本区地处淠史杭灌区，河流、湖库较多，水热条件比较优越，是国家重要商品粮生产基地。农业耕作制度以一年两熟制为主，主要农产品有水稻、小麦等，岗地多为马尾松林。

本区境内的淠河、淠河总干渠等是向下游输水的重要河渠，因此本区在水源保护方面具有非常重要的作用；同时大别山区的洪水也是通过这些河渠向下游泄洪，因此区内河流两岸低洼地区排水不畅，容易遭受洪涝渍等灾害侵扰。与此同时，由于地处灌区，对灌区依赖性较强，塘坝失修，在干旱年份，丘岗地区旱情严重。部分岗地上植被稀疏，林相单一，土壤侵蚀较为严重。

在生态建设和保护方面，必须以保护流经区内饮用和灌溉水资源为前提，合理优化农业产业结构，发展特色畜禽养殖，延长农业深加工产业链。在丘岗地区控水制水土流失，提高植被覆盖率，适当发展林果业。

本项目为中广核叶集区集安渔光互补光伏项目，位于六安市叶集区三元镇、孙岗乡，项目建设不涉及淠河、淠河总干渠等下游输水的重要河渠。根据六安市叶集区生态环境分局对于项目选址的回函，项目的建设不涉及饮用水源保护区。项目的建设充分利用叶集区三元镇、孙岗乡内未利用土地和湖泊水域等可利用水域建设渔光互补光伏电站。项目的建设满足Ⅱ5-2六寿霍丘陵岗地农业与水源保护生态功能亚区保护措施与发展方向。
本项目与《安徽省生态功能区划》位置关系见附图8。

（5）项目周边生态环境概况

[image: image7.png]



[image: image8.png]



XB02
XB05
[image: image9.png]



[image: image10.png]



XB36

XB55

[image: image11.png]



[image: image12.png]



XB82
XB83
[image: image13.png]



[image: image14.png]



XB90

XB91

[image: image15.png]



[image: image16.png]



XB93
XB109
[image: image17.png]



[image: image18.png]



XB110

XB127
图3-1光伏场区现状图（部分）
[image: image19.png]



图3-2升压站环境现状图
（6）生态环境现状总结

工程所在区域无国家级保护动物，陆生动物主要为高度适应人工生境和人类活动干扰的鸟类和小型兽类。经调查，在项目建设区域内，没有自然保护区，也没有重要的历史和文化遗址。工程区以村落、农田等人工生境为主，且社会生活、农耕、商贸等人类日常活动频繁。项目区整体生态环境质量一般。

4、空气环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据六安市生态环境局发布的“2024年六安市环境质量公报”中污染物监测数据作为基本污染物现状评价依据，具体监测结果见下表。
表3-2区域空气质量现状监测统计结果单位：μg/m3
污染物
年评价指标
现状浓度

/μg/m³
标准值

/μg/m³
占标率
达标情况
PM10
年平均浓度
51
70
72.86%
达标
PM2.5
年平均浓度
35
35
100.00%
达标
SO2
年平均浓度
5
60
8.33%
达标
NO2
年平均浓度
18
40
45.00%
达标
CO
日均值第95百分位浓度
800
4000
20.00%
达标
O3
日最大8小时平均浓度第90百分位浓度
152
160
95.00%
达标
由上表可看出：2024年六安市区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此六安市区域为达标区。
5、地表水环境质量现状

本项目光伏场区不涉及河道、湖泊，所占用的坑塘水面未划分环境功能且与周边地表水系均无直接水力联系。

（1）地表水环境质量
根据六安市生态环境局发布的“2024年六安市环境质量公报”：

2024年六安市地表水考核断面共47个，其中国控断面22个、省控断面25个。

2024年六安市地表水总体水质状况为优，47个地表水监测断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面（点位）46个，占97.9%；Ⅳ类水质断面（点位）1个，占2.1%。与上年相比，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例上升2.2个百分点。

国考断面：2024年六安市22个国考断面全部达到考核目标要求。

省考断面：2024年六安市25个省考断面水质均达到考核目标要求。

生态补偿断面：2024年罗管闸断面生态补偿指数（P值）为0.701，达到考核目标要求。

（2）补充监测

为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价委托安徽信科检测有限公司于2026年3月23日-25日对涉及规模较大坑塘水面、养殖水面进行水质监测，监测内容如下：

监测因子：pH、CODcr、总氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类。

2）监测频次：连续监测三天，一天一次。

3）监测点位：W1为光伏区块编号XB12、W2为光伏区块编号XB26、W3为光伏区块编号XB50、W4为光伏区块编号XB57、W5为光伏区块编号XB78、W6为光伏区块编号XB100、W7
为光伏区块编号XB111、W8为光伏区块编号XB124，具体位置详见附图20。

4）监测结果

表3-2  地表水环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L，pH无量纲

项目名称
采样日期
采样点位
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
pH/水温（℃）
3.23
7.2/16.0
7.1/15.1
7.4/18.0
7.1/17.2
8.7/15.3
8.7/15.5
8.5/15.3
8.5/15.5
3.24
7.4/18.0
7.4/17.2
7.2/17.0
7.1/16.8
8.1/14.1
8.8/13.1
8.7/13.1
8.6/13.4
2.25
7.5/21.1
7.1/20.5
7.2/22.2
7.1/22.7
8.6/15.6
8.8/19.0
8.5/19.0
8.8/20.4
化学需氧量
3.23
11
9
12
16
22
22
18
16
3.24
15
10
15
20
24
24
20
15
2.25
34
18
20
30
23
35
30
23
高锰酸盐指数
3.23
6.8
6
5.2
5
2.8
8.4
3.7
2.9
3.24
6.8
3.7
4.8
4.4
5.4
4.4
6.1
6.5
2.25
6.4
6.1
6.2
5.7
2.7
7.7
2.9
4.4
总磷
3.23
0.05
0.02
0.03
0.01L
0.03
0.05
0.01L
0.02
3.24
0.05
0.02
0.03
0.01L
0.02
0.04
0.01L
0.02
2.25
0.03
0.03
0.02
0.01L
0.02
0.05
0.01L
0.03
总氮
3.23
0.94
0.59
0.19
0.26
0.26
0.1
0.05L
0.05L
3.24
0.95
0.61
0.21
0.28
0.27
0.1
0.05L
0.05L
2.25
0.93
0.65
0.24
0.34
0.29
0.12
0.05L
0.05L
石油类
3.23
0.11
0.06
0.11
0.02
0.03
0.02
0.01
0.05
3.24
0.06
0.01
0.01
0.06
0.01
0.01
0.01
0.01
2.25
0.02
0.04
0.02
0.03
0.01
0.02
0.04
0.01
备注：L表示检测结果低于方法检出限。

5）现状分析

①评价标准

本项目现状为坑塘水面，未划定水体功能，主要用于区域农业用水，因此本项目坑塘水面水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中适用于农业用水区及一般景观要求水域的Ⅴ类水质。

②评价方法

评价方法采用单因子标准指数法。

③评价结果

根据上述计算方法及评价标准，分别计算各监测点位各项监测指标的评价指数，项目地表水水质现状评价结果见下表。

表3-3  地表水水质现状评价结果一览表
项目名称
采样日期
采样点位
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
pH/水温（℃）
3.23
0.1
0.05
0.2
0.05
0.85
0.85
0.75
0.75
3.24
0.2
0.2
0.1
0.05
0.55
0.9
0.85
0.8
2.25
0.25
0.05
0.1
0.05
0.8
0.9
0.75
0.9
化学需氧量
3.23
0.275
0.225
0.3
0.4
0.55
0.55
0.45
0.4
3.24
0.375
0.25
0.375
0.5
0.6
0.6
0.5
0.375
2.25
0.85
0.45
0.5
0.75
0.575
0.875
0.75
0.575
高锰酸盐指数
3.23
0.45 
0.40 
0.35 
0.33 
0.19 
0.56 
0.25 
0.19 
3.24
0.45 
0.25 
0.32 
0.29 
0.36 
0.29 
0.41 
0.43 
2.25
0.43 
0.41 
0.41 
0.38 
0.18 
0.51 
0.19 
0.29 
总磷
3.23
0.25 
0.10 
0.15 
/
0.15 
0.25 
/
0.10 
3.24
0.25 
0.10 
0.15 
/

0.10 
0.20 
/
0.10 
2.25
0.15 
0.15 
0.10 
/

0.10 
0.25 
/
0.15 
总氮
3.23
0.47 
0.30 
0.10 
0.13 
0.13 
0.05 
/
/
3.24
0.48 
0.31 
0.11 
0.14 
0.14 
0.05 
/
/
2.25
0.47 
0.33 
0.12 
0.17 
0.15 
0.06 
/
/
石油类
3.23
0.11 
0.06 
0.11 
0.02 
0.03 
0.02 
0.01 
0.05 
3.24
0.06 
0.01 
0.01 
0.06 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
2.25
0.02 
0.04 
0.02 
0.03 
0.01 
0.02 
0.04 
0.01 
由上表可知，本次监测期间各坑塘水面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准的要求。

6、声环境质量现状

为了全面了解项目所在区域及周边声环境敏感目标的声环境现状，本次现状监测布点基于工程布局和涉及的行政村，涉及的行政村均选取典型居民点进行布点监测声环境质量。本次评价委托合肥鑫鼎环保科技有限责任公司进行了声环境质量监测。

（1）监测因子：等效A声级

（2）监测频次：连续监测1天（昼夜）

（3）监测点位：升压站及光伏区敏感点，具体位置见附图17。

表3-4项目声环境质量现状监测点位

编号

监测点位

坐标°

经度

纬度

N1

升压站东侧厂界处
116.0418785
31.93498268
N2

升压站南侧厂界处
116.0404837
31.93443638
N3

升压站西侧厂界处
116.0399258
31.93577481
N4

升压站北侧厂界处
116.041621
31.93634842
N5

三元镇中心幼儿园

116.0438204
31.93635753
N6
龙元村南

116.0412884
31.93276103
N7
潘槽坊

116.0225022
31.92666032
N8
陈家楼

116.0442817
31.94504317
N9
卢粉坊店子
116.05721
31.96485138
N10
桥元村
116.0777986
31.93632111
N11
曾大竹园
116.0804915
31.91114266
N12
黄新庄
116.0484767
31.9017798
N13
黄仓房
116.0635078
31.89174191
N14
周大庄
115.9825802
31.87174483
N15

长庄子
115.9813571
31.90597864
N16

北楼门口
115.9451044
31.90185267
N17

上土楼
115.9363389
31.90329632
N18

檀树棵
115.9399223
31.93957149
N19

张下庄
115.9147203
31.94306758
N20

王院墙
115.9252238
31.9694296
N21

新楼
115.9321332
31.97712013
N22

高稻场
115.9605753
31.94840704
N23

双围子
115.9461558
31.96469664
N24

高庄
115.9610367
31.98345409
N25

四里岗
115.9844041
31.93348034
N26

叉子塘
115.9937167
31.91667978
N27

郑老庄子
116.0003364
31.94889409
N28

闻北庄
116.0107541
31.95753304
N29

卢下楼
116.0453546
31.96319479
N30

姚店村
116.0108614
31.90069591
（4）监测标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（5）质量保证措施

监测单位合肥鑫鼎环保科技有限责任公司已通过CMA计量认证，证书编号：211212050683，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施。
①合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

②监测方法采用国家有关部门颁布标准，监测人员经考核持有合格证书上岗。

③监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格方可使用。

④每次测量前后均检查仪器的工作状态是否正常。

⑤由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。

⑥检测报告严格实行审核制度，经过审核，由授权签字人审定。
（6）监测仪器及气象参数

表3-5  监测仪器一览表

仪器名称及编号
技术指标
制造商
检定单位
证书编号
检定/校准有效期
AWA5688多功能声级计
10350639
量程范围

28dB（A）～133dB（A）；频率范围20Hz～12.5kHz
杭州爱华仪器有限公司

安徽省计量科学研究院

LX2025B-014001
2025.11.20-2026.11.19
AWA6022A声校准器
2028561
量程94d（A）/114dB（A）；

频率响应1000Hz
杭州爱华仪器有限公司

安徽省计量科学研究院
LX2025B-014002
2025.11.14-2026.11.13
表3-6  监测仪器一览表

采样日期

天气

温度（℃）

环境湿度（%）

风速（m/s）

2026年2月12日

晴

昼间：15~18

夜间：4~7

昼间：39~52

夜间：63~70
昼间：10~1.5

夜间：0~0.5
2026年2月13日
晴
昼间：15~20

夜间：6~9
昼间：42~56

夜间：67~73
昼间：0.5~1.0

夜间：0~0.5
（6）监测结果

表3-7项目声环境质量现状监测结果
编号
监测点名称
监测结果
执行标准
是否达标
昼间
夜间
N1
升压站东侧厂界处
51
41
2类
达标
N2
升压站南侧厂界处
46
40
2类
达标
N3
升压站西侧厂界处
45
39
2类
达标
N4
升压站北侧厂界处
45
40
2类
达标
N5
三元镇中心幼儿园
49
41
2类
达标
N6
龙元村
49
39
2类
达标
N7
南潘槽坊
43
39
1类
达标
N8
陈家楼
43
38
1类
达标
N9
卢粉坊店子
45
39
1类
达标
N10
桥元村
45
39
1类
达标
N11
曾大竹园
44
38
1类
达标
N12
黄新庄
44
38
1类
达标
N13
黄仓房
43
37
1类
达标
N14
周大庄
42
38
1类
达标
N15
长庄子
42
38
1类
达标
N16
北楼门口
43
38
1类
达标
N17
上土楼
46
40
1类
达标
N18
檀树棵
43
39
1类
达标
N19
张下庄
44
38
1类
达标
N20
王院墙
42
38
1类
达标
N21
新楼
44
38
1类
达标
N22
高稻场
43
38
1类
达标
N23
双围子
45
39
1类
达标
N24
高庄
44
37
1类
达标
N25
四里岗
43
38
1类
达标
N26
叉子塘
43
38
1类
达标
N27
郑老庄子
44
39
1类
达标
N28
闻北庄
44
38
1类
达标
N29
卢下楼
44
38
1类
达标
N30
姚店村
45
39
1类
达标
根据监测结果，评价区域升压站厂界及龙元村、三元镇中心幼儿园声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，其他敏感目标声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准。
8、电磁环境现状
升压站站址四周的工频电场强度1.1V/m~3.5V/m，工频磁感应强度0.012~0.015μT。监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。详细电磁环境现状见本项目电磁环境影响评价专题。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目。根据现场踏勘调查情况，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1.评价范围

（1）大气环境

本项目运营期不产生废气。考虑本项目施工过程产生的施工扬尘可能对周边村庄大气环境质量造成影响，确定本项目周边大气环境评价范围为500m。

（2）电磁环境、声环境、生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），拟建项目电磁环境、声环境、生态环境环境影响评价范围见下表：

表3-8  环境影响评价范围一览表

项目

工频电场、工频磁场

声环境

生态环境

大气环境

升压站

站界外40m范围内

站界外200m范围内

站界外500m范围内

站界外500m范围内

光伏场区、集电线路

/

边界线外200m范围内

边界线外300m范围内

边界线外500m范围内

（3）地表水

本项目运营期升压站内产生的生活污水经地埋式污水处理装置收集处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中标准后用于场内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，清洁周期半年1次，无生产废水。光伏场区占用坑塘水面，不涉及河道、湖泊、水库。

2.环境保护目标

（1）生态环境保护目标
通过现场调查及查阅相关资料，拟建项目评价范围内不涉及依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。通过现场调查，本项目所在区域人口较为集中，评价范围内主要为耕地、居民区等，调查期间未发现重要物种等生态保护目标。

本项目生态评价范围仅基本农田属于生态环境保护目标。

（2）水环境保护目标

通过现场调查，拟建项目不涉及《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区、饮用水源保护区等水环境敏感目标。

项目所在区域地表水体为沛西干渠、双塘支渠、沛河、泉河支渠、胜天支渠、泉河、石龙河、史河总干渠、闸上支渠、油坊河、横坝支渠，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。与本项目无水力联系。
表3-9  水环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标名称

相对方位

距离（m）

规模与主要保护对象

环境功能区

地表水环境

沛西干渠
S
50
小型河流
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
双塘支渠

N

5

小型河流

沛河

W

250

小型河流

泉河支渠

E

138

小型河流
胜天支渠

W

3

小型河流
泉河
E
35
小型河流
石龙河

W

90

小型河流
史河总干渠

W

56

小型河流
闸上支渠

W

20

小型河流
油坊河

S

460

小型河流
横坝支渠

小型河流

（3）大气环境保护目标

根据项目特点确定大气环境保护目标范围重点为：升压站站界外、光伏区边界外、集电线路500m范围的区域。本项目周边大气环境保护目标如下表所示。

表3-10  光伏区环境空气保护目标一览表

序号
环境保护目标名称
工程
与工程相对方位
与最近工程距离/m
保护内容（户/人）
环境功能区

行政村
自然村
1
双楼村
下桃园
XB78
E

10

20/80

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准
上桃园
XB77
N

6

40/160

盐店

XB78

NE
460
10/40
董新庄
XB76
NW

20

30/120

陈家楼
XB76
NE

110

4/16

下北庄
XB76
E

8

50/200

韩小桥1
XB76
S

10

8/32

XB91

NE
32
韩小桥2
XB76
SE

135

2/8

XB91

E

301

姚大洼
XB90
N

15

25/100

XB91

S

8

罗小围子1
XB89
NE
210
12/48

XB90

SE

50
罗小围子2
XB89
NW
205
6/24

XB90

S

60

草楼
XB78
SE

60

60/240

朱家老楼
XB78

SW
320
4/16
新楼
XB78
S
200
80/320

XB87
NW
22
过路塘
XB87
W
86
70/280

XB100
E
75
庙庄子
XB100
SE

125

80/320
王院墙
XB99
E

20

18/72

XB100
SW
105
杨家楼1
XB99
SE
320
8/32

XB100
S
230
杨家楼2
XB100
S
320
2/8

杨家楼3
XB100
S
470
1/4

蔡家楼
XB99
E

5

35/140

张大庄
XB98
NW

45

40/160

XB99
S
100
双楼村
XB103
S

55

60/24

蔡家冲
XB88
NE

45

16/64

XB89
SW
110
黄浅子
XB88
W

45

24/96

贾老庄
XB88
W
235
16/64
南山头1
XB92
N

35

12/48

XB93
NE
470
南山头2
XB92
W
230
30/120

XB93
NW
180
山宝寺
XB92
NE
36
40/160

XB93
SW
128
姚西庄
XB93
N

20

10/40

北庄子1
XB93
SE
165
6/24

XB94
NW
85
北庄子2
XB93
N

15

3/12

XB94
SE
368
新李家
XB94
NE

70

8/32

黄上围子
XB95
N

155

12/48

毛小店
XB97
NW
142
5/20

XB98

S

39

西楼
XB97
W

10

25/100

上庄子
XB97
SE

30

30/120

西土楼子1
XB96
E
347
20/80

XB97
SE
230
西土楼子2
XB96
NE
194
4/16

XB97
N
112
占高庄
XB95
SE
323
35/140

XB96
S
65
黄老庄
XB93
S
36
5/20

XB94
NW
200
魏家楼
XB108
NW
260
32/128

XB111
N
120
大步桥
XB76
NW
430
8/32
龙尾巴岗
XB91
SW
240
6/24
罗老庄
XB90
W
240
8/32
XB91
W
320
金家庄
XB89
NW
325
12/48
XB90
SE
335
金院墙
XB93
W
110
25/100
2
双塘新村
独龙冲
XB109
SE

45

36/144

XB110
SE
23
大路西
XB110
NW

10

6/24

上马塘1
XB106
W
322
8/32

XB110
NE
304
上马塘2
XB109
SE
125
5/20

XB110
NE
20
赵下庄
XB122
N

60

24/96

坝头
XB122
SE

75

8/32

朱高庄
XB113
NE
310
22/88

XB114
S
35
张新庄1
XB114
SW

170
1/4

张新庄2
XB113
W
29
2/8

老庄子
XB94
S

160

20/80

XB114
SE
223
张南庄
XB112
NE

12

32/148

XB113
E
295
磨盘庄
XB112
W
110
15/60

XB113
NE
66
张下庄
XB112
S
87
12/48

XB118
NW
15
杨大庄
XB118
SE

45

32/128

小畈
XB117
NW

90

24/96

李糟坊
XB117
NE

130

18/72

谢粉坊
XB115

NW
290
12/48
XB118

SW

315

养鱼塘
XB115
N

12

2/8

公坟地
XB115
N

5
15/60

XB116
W
54
长庄子
XB116
NW

90

7/28

扁担庄
XB115
E

77
16/64

XB116
N
40
下庄子
XB115
S

109
6/24

XB116
SW
120
XB120
NE
265
塘头1
XB115
SW
226
10/40

XB120
NE
11
塘头2
XB120
SE

30

3/12

冲西里
XB120
SE

175

28/112

燕子窝
XB116
SE

250

4/8

武大庄1
XB108
W

69
8/32

XB111
NE
78
武大庄2
XB108
S

85

2/8

XB111
E
256
孙岗乡松棵小学
XB111
N
68
在校师生1200人

孙岗乡1
XB108
W

58

55/220

XB111
SE
223
孙岗乡2
XB117
SE

390

4/16

西高庄子
XB107
W
10
68/272

XB108
SE
167
孙家园
XB122
NW

25

50/200

支老庄
XB122
W

85

65/320

长岗店1
XB121
N

16

7/28

长岗店2
XB121
NW

45

32/128

松山
XB121
SE

110

12/48

周草楼

XB121

SE
478
7/28
黄家窑
XB126
NW

50

30/120

环大路

XB114
NW

135

20/80

庙台子1

XB118
SW

366
2/8

XB119
SW
278
庙台子2
XB118
SW
354
14/56

XB119
S
300
韩东庄
XB119

SW
290
6/24
邓咀子

XB115
SW

390

3/12

3
长岗村
箩筐
XB106
SW

102
28/112

XB107
SW
285
XB109
E
268
下马塘
XB106
SW
426
7/28

XB107
N
89
XB109
SE
83
楼后头
XB107
W
28
16/64

XB109
S
115
檀树棵
XB107
SW
8
45/180

XB109
SE
380
彭老庄1
XB123
NE
95

12/48

XB124
NW
74
彭老庄2
彭老庄2

XB123
E
309
1/4

XB124
SW
24
长岗村卫生室
XB123
NE

33
床位20张

XB124
W
179
彭新庄1
XB123
N

13
4/8

XB124
E
357
彭新庄2
XB123
SW

3
8/32

XB124
SW
465
童院墙1
XB122
SE
237
15/60

XB123
SW
241
童院墙2
XB122
S
88
1/4

XB123
S
88
山洼老周家
XB122
SE

25

8/32

院墙1
XB107
NW

80

5/20

XB108

NW

220

XB109

SW

255

院墙2
XB107
S

40

7/28

XB108

NW

200

XB109

S

482

夹塘
XB123
SW

53
26/104

上土楼
XB126
NW

12

50/250

下土楼1
XB126
SE

22

1/4
下土楼2
XB126
SE

180

2/8

下土楼3
XB126
S

115

7/28

罗筐山
XB126
SE
265
1/4
大塘梢
XB126
E

40

16/64

薛老庄
XB132
SW

95

14/56

八大家
XB132
S

360

8/32

长岗村
XB132
SE
65

60/240

孙油坊

XB132

SW

302
20/80
聂上营子
XB132
NW
18
36/144

上葫头堰
XB125
SE

360
20/80

XB132

NE

380

孙家大畈
XB125
SE

130

8/32

朱小围子
XB125
E

350

10/40

六子堰头
XB123
SE
285
60/240

XB124
SE
90
XB125
NE

30

黄小庄子
XB124
NW

185

36/144

4
玉皇阁村
上古庄
XB133
NE

40

28/112

桥店初级中学
XB133

NE
256
在校师生1550人

桥头店
XB133
NW

408
90/360

刘大庄1
XB105
NE
255

48/192

XB106

SE

520

刘大庄2
XB105
SE

385

4/16

桥店村卫生室
XB105
SW
254
床位15张

XB106

NE

210

桥店幼儿园
XB105
SE
255
在校师生350人

XB106
NE
130
玉皇阁村1
XB105
SE
360
8/32
XB106

NE

140

玉皇阁村2
XB105
SE

450
4/16

XB106

E
95
玉皇阁村3
X104
S
406
60/240
XB105
S
80
XB106

N

15

孙北围子
XB104
NE
198
16/64

XB105
N
102
候家岗
XB101
SW
275
18/72

XB102

SE
148
XB104

NW

245

台家铺子
XB104
SE
37
32/128

XB105

NW

19

东大围子
XB81
N

120
9/36

罗家楼
XB81
NW

82

36/144

北冲东
XB81
SW
280
1/4

XB86

NE

395

刘老庄
XB81
SW
412
6/24

XB86
NE
175

王老庄1
XB86
E

78
8/32

王老庄2
XB86
S
2
1/4
张家港
XB86
SE

96

42/168

XB101

NE
201
XB102

N

332

双围子
XB86
S
238
20/80

XB101

NW
205
XB102

NE

15

南畈
XB101

SE
90
18/72
钟老庄
XB86
NE

460
6/24

XB102

SE

355

王新庄
XB86
SW
295
8/32

燕子窝
XB116
SE
229
24/96

砟巴楼
XB103
SE

12

4/16

店子头
XB103
E

140
4/16
5
高庄村
大寨
XB29
NE

145
16/64

XB32

E

226

吴小庄
XB33
SW

90

8/32

炮铺1

XB33

E
224
炮铺2
XB33

SE
244
甘老庄
XB32
NE
276
20/80
XB33

SW

200

甘小庄
XB32
NE

112

14/56

XB33

SW

360

李糟坊
XB32
SE

90

6/24

胡陆地
XB31
SE

93

28/112

XB32

SW

222

王老围子
XB30
NW

20
24/96

XB31

SW

364

XB34

SE

425

金钩倒挂
XB30
NW
270
6/24

XB31

SW

364

XB34

S

212

南冲东
XB31
NE
323
18/72

XB32

NW
218
大蝎地1
XB31
NW
273
3/12

XB34

NE

280
大蝎地2
XB34
N

12

26/104

王庄
XB82
SE
248
30/120

XB83
SE
6
XB85

NE

147

白土地
XB82

NE
344
5/20
XB83

SW
188
XB85

N
25
吴家庄1
XB82
SE 
98
32/128

XB83

NW

17

XB85

NE

269

吴家庄2
XB82
SE
293
2/8

XB83

W
130
吴家庄3
XB82
S
248
1/4

XB83

W
250
高庄1
XB82
SW

15

28/112

XB83

NW

160

高庄2

XB82
SE

48

4/16

XB83

NW

420

王松林1
XB82
E

10

4/16

XB83

NW

412

王松林2
XB82
E

42

1/4

XB83

NW

332

小黄楼
XB82
SE
232
7/28

XB83
NE
68
高庄子1
XB84
E

43

12/48

高庄子2
XB84
S

124

2/8

老黄楼
XB80
SE

22

16/64

XB82

NW

162

桃园
XB80
SE

70

14/56

史高庄1
XB80
NW

5

10/40

XB82

NW

429

史高庄2
XB80
S

73

3/12

XB82

NW

293

高庄村村委会
XB80
SE

294

职工50人

XB82

NW

360

黄下庄
XB80
S
362
10/40

XB82

SW
57
高庄村
XB80
S
40
8/32
下畈
XB80
NW

26

18/72
沈老庄1
XB80
E

135

14/56

沈老庄2
XB80
E
18

1/4
沈老庄3
XB80
E
96

2/8
杨家岗

XB80
N

240

20/80

马老庄

XB84
NW
240
16/64

班家楼

XB84
NW
95
7/28

沈下庄子

XB83
E
258
14/56

XB84

SW

368

6
白龙井村
刘山湾孜1
XB29
E
168
1/4
刘山湾孜2
XB29
NE
5
4/16
小寨子1
XB28
N
138
7/28

XB29

SE
50
小寨子2
XB28
NE

23

5/20

XB29

SE

208

汪大庄
XB28
NE
114
1/4
XB29

SE
103
上竹园1
XB28
SE

25

12/48

XB29

SW

308

上竹园2
XB28
SW

204
1/4
范小圩子1
XB27
SE

100

24/96

XB28

SW

320

范小圩子2
XB26
NW

320

1/4
范小圩子3
XB26
NW
370
1/4
范小圩子4
XB26
NW
105
2/8
XB27

SE

232

公馆1
XB26
W

92

20/80

XB27

SE

300

公馆2
XB26
NW
280
1/4
XB27

SE

243

陈大庄
XB25
E

40

12/48

XB26

SW

345

四里岗
XB25
NW

5

5/20

XB26

SW

302

枣树庄
XB26
NW
348
1/4
XB27

SE
122
王新庄1
XB28
W

30

8/32

XB29

N

196

王新庄2
XB28
SW

150

3/12

XB29

NW

152

王新庄3
XB29
SW

320
2/8

学堂梢
XB27
N
420
2/8
XB28

E
378
小庄子1
XB27
W

65

2/8
小庄子2
XB27
S

8

1/4
小庄子3
XB27
NW

85

3/12
小庄子4
XB27
NW

150

3/12
小庄子5
XB27
NW
342

4/16

新庄子1
XB27
SW

235

4/16
新庄子2
XB27
SW

205
2/8
新庄子3
XB27
SW
363
1/4
XB133

NE

278

宋家楼1
XB133
NE

106
3/12
宋家楼2
XB133
W

8

10/40

宋家楼3
XB25
NW
190
8/32

XB133
S
55
余仓房
XB133
SE

116

6/24

桥店初级中学
XB133
NE
260
在校师生2000人

小蝎地
XB29
NW
332
6/24
XB32

SW
135
学塘
XB33
SE

15

32/128

柳塘
XB133
E

60

48/192

白龙井村1
XB131
NE
132
42/168

白龙井村2
XB131
NE

50

4/16
蛇塘
XB129
NE
230
54/216

XB130
NW
175
XB131

SW
18
南堰西
XB129
NW
172
48/192

XB130
W
62
XB131

SE

217

陶大庄
XB129
NW

30

36/144

XB130

SW

306

XB131

S

107

中八石
XB128
W
258
10/40

XB129

SW
2
海塘
XB26
NE

144

4/16
老店香
XB26
SW

53

12/48

大黄树
XB25
SW
458
26/104

尹家粉坊
XB131
NE
358
9/36

齐公馆
XB43
N

45
7/28

李家松山
XB42
NW
244
24/96

XB43

NE
130
东高庄子
XB43
E

46

6/24

十八榜

XB41
NW
325
14/56

XB42

NW

315

大古包

XB25
S

28

18/72

7
石龙河村
黄小庄
XB128
NW
25
18/72
XB129

SE
282
XB130

SW

290

后冲
XB44
NW
100
36/144

XB128
SW
12
孙新庄
XB44
NE
248
2/8
XB128
SE

122
簸萁山
XB44
SW

75

5/20

XB45
NE

206

长庄子
XB44
SW

2

32/128

XB45
E

32

何堂子
XB44
S
142
20/80

XB45
N
44
杨粉坊1
XB44
SE
248
8/32

XB45
NE
138
XB64

SW

228

XB65

NW

268

杨粉坊2
XB44
SE
446
2/8

XB45
SE

135
XB64

SW

428

XB65

SW

308

石龙河村
XB45
SE
270
26/104

XB65
W
26
蔡高庄子
XB45
SW

68

8/32

高山上
XB45
SW

340
6/24

陈粉坊
XB45
SW

50

40/160

林店
XB45
NE
324
85/340

XB64
S
43
XB65

NE
25
孙元1

XB46

NE
318
3/12

XB65

SW

416

孙元2
XB46
NE
429
3/12
XB65

SW

368

XB66

W

186

孙元3
XB66
S

68

5/20
XB67

SW

268

刘老坟地
XB46
N

20

8/32

孙大园
XB46
S

50

22/88

土楼子
XB46
SE
209
12/48

XB52

NE

340

XB66

SW

384

小孙岗1
XB127
NW
102
64/256

小孙岗2
XB127
SW

235

20/80

狗蛋岗
XB127
NW

20

55/220

白竹园
XB127
NW

146

36/144

沙老庄
XB52
E

190

5/20

杜家围子
XB52
SE

164

18/72

XB53

NW

137

灯笼树
XB53
NE

45

10/40

蒋小圩子
XB53
SW
65
16/64
XB56

NE

318

8
永丰村
桂堰
XB127
SE
14
14/56

台北庄
XB47
NW
340
5/20
XB48

NW

50
XB127

S

262

下十八1
XB47
NW
5

20/80
XB48

NE

48

下十八2
XB47
N
190
4/16
XB48

NE

330

上十八
XB47
SE

40

16/64
XB48

SE

258

山洼子
XB47
SW
375
14/56

XB48

N
8
台老门楼
XB48
SW

40

9/36

XB49

N

293

余东庄子1
XB47
SW
242
12/48

XB48

SE
130
余东庄子2
XB49
NE
245
24/96

XB50
NE
25
余东庄子3
XB49
SE
396
3/12
XB50
E
38
喻新楼1
XB49
SE
25
64/256
XB50

W
27
喻新楼2
XB49
SE
340
25/100

XB50

SE
100
汪家楼
XB49
SW

206

12/48

黄林
XB47
SE
84
38/152

XB51

SW
36
XB54

NW

94

XB55

NW

205

门路
XB48
SW
208
4/16
XB49

NW
155
永丰村
XB54
SE
238
50/200

XB55

SW

86

XB56

NW
82
陆新庄
XB54
SE
460
28/112

XB55

SE

130

XB56

N

30

桥头
XB56
SW

84

16/64

XB57

NW

122

周大庄
XB56
SE
105
34/136

XB57

NE
8
金家大围子
XB51
SE
320
20/80

XB54

SE

112

XB55

N
20
洼里头
XB59
NE

73

28/112

费老庄
XB57

S
285
4/16
XB59

N
130
塘
塘拐子

XB58

NE

106

5/20

XB59

W

295

磨盘庄子

磨盘庄子

XB58

NW

200

6/24

庙前庄
XB58
SE
10
18/72
XB59

SW

370

庙山

XB58
SW
262
3/12
李新楼
XB58
E
287
40/160

XB59
S
24
姜新庄1
XB58
SE
315
10/40
姜新庄2
XB58
SE
335
2/8
姜新庄3
XB59
SW
460
1/4
蒋山嘴
XB59
NE

480

4/16

武家楼
XB56
SW
364
60/240

XB57
W
18
XB59

NW

360

蒋小圩子
XB53

S
68
2/14
XB56
NE
318
大墩子
XB56
SE

305
12/48

XB57

E

425

小墩子
XB61
W
335
34/136

王南庄
XB61
SW

27

36/144

杨上庄
XB61
E

20

25/100

刘老槽坊
XB60
NW
157
7/28

XB61

SE

128

何前庄
XB60
SW

36

14/56

长庄子
XB61
SW

150

4/16

断岗

XB61

SW
456
32/128
田小庄
XB60
NW

407

2/8
何后庄
XB60
W

305

1/4
田老庄
XB60
NE
30

10/40

断岗

XB61
SW
450
汪岭村
XB49
SE
334
37/148

9
四林村
前园
XB41
SW
45
30/120
朱老庄
XB25
SW
32
21/84
XB26

SE

315

董老庄
XB24
W
338
4/16
XB25
SE
84
涂下园
XB24
NW
285
16/64
XB25

NE
340
程南庄
XB24
NW
38
7/28
XB25

NE

438

粉坊1
XB24
S
92
3/12
粉坊2

XB24
SE
322
8/32
红糖
XB24
SW
236
12/48
刘新庄子
XB24
SE
403
12/48
四林村
XB41
S
112
45/180
XB42

NE

150

四林小学
XB41
SE
258
在校师生1000人
胡家老庄1

XB40
NW
460
9/36
胡家老庄2
XB40
NW
415
4/16
王小庄
XB42
SE
70
3/12
XB62

NW

238

叉子塘
XB42
SE
276
24/96
XB62
NE
22
后龙塘1
XB62
S
102
10/40
XB63

NE

330

后龙塘2
XB62
SE
344
10/40
前龙塘
XB64
NE
200
16/64
田上庄
XB42
SW
244
9/36
XB43

SE
160
大圩子
XB43
SE
185
13/52
山嘴子
XB40
NE
8
34/136
北柿子园
XB40
SE
288
12/48
XB75

N

250

黄树楂子
XB39
SW
385
23/92
黄大塘
XB75
SE
27
42/168
吴下冲
XB63
NW
42
23/92
四林
XB75
SW
312
14/56
10
姚店村
葛油坊
XB38
SW
246
19/76
XB39

NE
65
四冲
XB39
SE
15
22/88
XB40

SE

365

王老庄
XB39
SW
145
20/80
陈粉坊
XB39

SE

440

15/60

邹槽坊
XB75
SW
242
13/52
田大庄
XB65
E
325
4/16
XB67

N

315

冯花园
XB67
NE
48
26/104
南柿子园
XB67
SE
18
7/28
姚店村1
XB73
NW
165
30/120
XB74

两侧
5
姚店村2
XB74
NW
5
20/80
XB75

SE

395

黄下庄1
XB73
W
20
7/28
XB74

S

245

黄下庄2
XB73
E
35
4/16
蒋新庄
XB73
N
100
21/84
XB74

SE

140

赵油坊
XB68
W
20
25/100
胡小庄1

XB68
NW

15

9/36

胡小庄2
XB68
SE
100
2/8
11
棠店村
仓房1
XB68
E
68
19/76
仓房2

XB68
SE
430
8/32
杨新庄1
XB68
SW
414
4/16
杨新庄2
XB68
W
168
1/4
杨新庄3
XB68
SW
120
1/4
杨新庄4
XB68
SW
150
2/8
红岗
XB68
SW
290
7/28
九冲1
XB68
SE
275
5/20
九冲2
XB68
SE
415
1/4
九冲3
XB68
SE
114
4/16
虎山头
XB69
W
65
3/12
棠树店
XB61
NW
296
6/24
李小窑1
XB60
E
266
2/8
李小窑2
XB60

NE

245

4/16

武家园
XB53
SE
278
12/48
晏机房

XB72
S

470

23/92

棠岗
XB69
SW
358
4/16
晏老庄1
XB72
S
275
6/24
晏老庄2
XB72
SE
47
1/4
12
龙元村
罗家湾1
XB35
SE
306
5/20
XB37

N

410

罗家湾2
XB35
SE
225
10/40
XB37
NW
295
陈小竹园
XB37
W
26
26/104
郭双庄
XB37
W
135
12/48
南潘槽坊
XB37
SE
34
19/76
XB39

NW
8
小龙塘
XB39
NE
438
15/60
潘新庄
XB38
NE
192
38/152
XB39

SE
258
姚店子
XB38
N
10
75/300
XB39

SE

196

上庄
XB38
SE
128
5/20
葛油坊
XB38
SW
246
24/96
XB39

NE

58

龙塘村
XB39
S
6
26/104
潘小竹园
XB39
NE
12
5/20
磨盘庄
XB39
NW
288
28/112
XB40

E
35
潘下竹园
XB40
NW
15
25/100
13
双塘村
郑老庄子1
XB35
S
35
32/128
郑老庄子2
XB35
SE
390
4/16
吴下冲
XB35
SW
420
13/52
吴小庄
XB35
SE
361
4/16
王家东楼
XB35
SW
243
8/32
熬家楼
XB35
SE
340
10/40
徐双塘村1
XB35
W
45
40/160
徐双塘村2
XB35
NE
230
6/24
南陈老庄

XB39
NW
409
32/128
XB40
NE
395
14
祖师庙村
南粉坊
XB20
NW
296
18/72
李小店子1
XB19
NE
170
10/40
XB20

SE

385

李小店子2

XB20
W
40
11/44
曹大庄1
XB19
NE
312
17/68
XB20
N
8
曹大庄2
XB20
SW
205
5/20
曹大庄3
XB20
E

62

7/28
赵院墙
XB17
N
215
10/40
卢下楼
XB17
SE
437
4/16
罗西园
XB16
SE
40
24/96
罗油坊

XB16

SW

305

12/48

吕上楼

XB16

NW

382

7/28

姚小圩子
XB16
NW
38
22/88
罗老畈
XB17
SE
345
14/56
陈小圩子
XB17
S
107
3/12
武东庄
XB21
S
38
18/72
XB22

E

47

大树1
XB18
N
115
17/68
XB19

SE

215
XB20

SE

208

大树2
XB19
E
20
2/8
XB20

SW

170

松山上
XB17
NW
68
4/16
XB18

NE

308

吕上楼
XB18
SW
58
26/104
XB36

SE

398

王面店
XB19
SW
90
2/8
吕新庄
XB19
SE
135
9/36
熊下冲
XB36
NE
76
14/56
刘老庄子
XB36
SE
86
12/48
三元镇张塘小学
XB36
N
180
在校学生800人
上营子
XB36
W
17
44/176
钟小庄
XB36
NW
260
18/72
闻北庄
XB36
NE
12
56/224
皂角树1
XB23
E
203
6/24
XB36

NW

295

皂角树2
XB23
SE
129
14/56
XB35

NW

330

堰东
XB23
SW
68
15/60
钟老庄
XB22
SE
17
19/76
XB36

NW

274

卢油坊
XB22
W
89
4/20
槽坊
XB22
NE
32
6/24
孟大庄1
XB21
SW
204
7/28
孟大庄2
XB21
SW
28
4/16
孟大庄3
XB21
E
29
1/4
孟大庄4
XB21
NW
115
2/8
孟大庄5
XB21
W
82
4/16
张家店1
XB22
SW
170
9/36
张家店2
XB23
N
30
8/32
张家店3
XB23
NW
355
4/16
庙岗1
XB35
NW
370
1/4
庙岗2
XB35
NW
170
7/28
庙岗3
XB35
NW
158
12/48
庙岗4
XB35
NW
168
4/16
三里庄
XB35
NE
25
26/104
武新庄
XB22
NW
140
35/140
范老庄
XB21
NW
250
18/72
双庄子
XB19
NW
285
6/24
XB21

NE

335

沈油坊
XB20
NE
165
10/40
杨老庄
XB20
E
340
2/8
曹老庄
XB20
SE
480
6/24
胡东王庙
XB17
SE
485
4/16
15
三元社区
卢粉坊店子1
XB14
NW
287
68/272
卢粉坊店子2

XB14
SW
228
26/104
龙井冲
XB15
NE

440

6/24

罗老庄子1
XB14
W
9
18/72
罗老庄子2
XB14
S
15
3/12
王糟坊
XB14
SE
230
34/136
东油坊
XB14
NE
435
6/24
上堰
XB14
NE
380
50/200
陈老庄
XB15
E
11
30/120
曹新庄
XB15
NE
32
36/144
叶老庄
XB15
NE
5
6/24
叶小庄
XB15
SE
104
24/96
大龙塘1
XB16
NW
392
12/48
大龙塘2
XB16
SW
414
14/56
三元镇卫生院
XB16

SE

373

50张床位

三元村
XB16
SE
5
120/480
16
桥元村
陈老圩子
XB04
SE
112
36/144
戈家圩子
XB04
SE
342
29/116
上糖坊
XB05
NW
15
52/208
陆老庄
XB04
NW
25
46/184
XB05

SE

140

桥元村1
XB03
SW
14
85/340
桥元村2
XB03
E
2
38/152
谢老庄子
XB03
NE
128
20/80
樊老庄子
XB03
SW
268
24/96
陶小圩
XB03
W
97
16/64
罗小庄子
XB03
SE
68
42/168
候大油坊
XB03
W
35
48/192
姚塘
XB03
SE
248
26/104
邵家圩子
XB02
W
161
18/72
XB03

SE

436

双门楼子
XB02
W
15
16/64
肖长庄
XB02
SE
19
28/112
梓树园村
XB02
W
15
43/172
王小圩子
XB01
NE
7
36/144
双庄子
XB01
N
50
12/48
鹰河嘴
XB01
SE
85
40/160
黄染坊
XB02
NW
340
10/40
玉皇阁
XB02
NE
335
22/88
井沿岗
XB01
N
400
4/20
汪家圩子
XB01
NE
214
8/32
17
沣桥村
李老楼1
XB06
NW
240
14/56
XB07

NE

308

李老楼2
XB06
SW
168
18/72
XB07

NE

32

李老楼3
XB06
SW
70
4/16
XB07

NE

324

龙井队1
XB06
NW
10
26/104
龙井队2
XB06
SE
55
4/20
黄大竹园
XB06
SE
164
14/56
曾大竹园1
XB06
NE
15
165/660
曾大竹园2

XB06
W
128
1/4
僧窑小学
XB06
W
186
在校师生1200人
上庙庄
XB06
SE
230
13/52
朱大庄
XB06
SE
100
24/96
鹅毛田
XB06
SW
198
28/112
易老庄
XB08
SE
200
12/48
陈新圩子
XB04
SW
178
18/72
18
新塘村
杨老庄
XB13
N
236
31/124
藕塘
XB13
E
34
5/20
李新楼
XB12
NW
246
26/104
XB13

SW

254

黄后圩子
XB12
NE
226
44/176
XB13

S/E/W

25

新塘村
XB13
NE
187
16/64
亮槽坊
XB12
SW
32
23/92
黄新庄
XB11
W
10
54/216
新塘小学

XB11

N

156

在校师生800人

李新庄
XB11
NE
43
37/148
王小畈
XB11
SW
350
25/100
XB72

NE

175

下陈家
XB11
SE
350
10/40
李豆腐店1
XB07
SW
70
8/32
李豆腐店2
XB07
NE
38
14/56
李高庄

XB07
SW
310
6/24
平塘

XB11
SE
232
25/100
黄泥洼
XB07
SE
375
28/112
XB08

W

242

XB10

NW

274

黄仓房
XB10
N/E/S
17
25/100
过路塘
XB10
NW
220
10/40
李大洼
XB71
NW
180
30/120
19
王店村
三道冲
XB70
E
21
15/60
王店子
XB70
NW
120
45/180
XB71

SW

44

王店村
XB71
SE
302
40/160
刘油坊
XB10
SW
375
26/104
何老庄
XB10
S
115
22/88
吴院墙1
XB10
SE
95
28/112
吴院墙2
XB08

SE

182

22/88

XB10

NE

292

下竹园
XB09
SW
203
34/136
余家楼

XB09
SE
225
11/44
表3-11集电线路环境空气保护目标一览表

序号
环境保护目标名称
工程
与工程相对方位
与最近工程距离/m
保护内容（户/人）
环境功能区
行政村
自然村
1
双楼村
下桃园
埋地电缆
NE

10

20/80

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准

上桃园
埋地电缆
E
30
40/160

董新庄
埋地电缆
NE
106
30/120

陈家楼
埋地电缆
NW
358
4/16

下北庄
埋地电缆
NE

24
50/200

韩小桥1
埋地电缆
E
11
8/32

韩小桥2
埋地电缆
N/S
4
2/8

姚大洼
埋地电缆
E/W
相邻
25/100

罗小围子1
埋地电缆
E 
10
12/48

罗小围子2
埋地电缆
W
89
6/24

草楼
埋地电缆
S

15
60/240

新楼
埋地电缆
S
268
80/320

过路塘
埋地电缆
S
18
70/280

庙庄子
埋地电缆
SE

138
80/320
架空线路（C17）

W

325

玉皇小学
架空线路（C15）

W
285
在校师生800人

王院墙
埋地电缆
N/W
40
18/72

杨家楼1
埋地电缆
E
62
8/32

杨家楼2
埋地电缆
E
232
2/8

杨家楼3
埋地电缆
E
270
1/4

蔡家楼
埋地电缆
NW
172
35/140

张大庄
埋地电缆
W/E
9
40/160

双楼村
埋地电缆
S

23
60/24

蔡家冲
埋地电缆
W
18
16/64

黄浅子
埋地电缆
W

178
24/96

贾老庄
埋地电缆
W
410
16/64
南山头1
埋地电缆
NE
40
12/48

南山头2
埋地电缆
W

345
30/120

山宝寺
埋地电缆
N/W
24
40/160

姚西庄
埋地电缆
N

24
10/40

北庄子1
埋地电缆
E
43
6/24

北庄子2
埋地电缆
W
150
3/12

新李家
埋地电缆
E/N
215
8/32

黄上围子
埋地电缆
N

125
12/48

毛小店
埋地电缆
S

32
5/20

西楼
埋地电缆
S/W

85
25/100

上庄子
埋地电缆
E

24
30/120

西土楼子1
埋地电缆
E
364
20/80

西土楼子2
埋地电缆
NE
230
4/16

占高庄
埋地电缆
S

40
35/140

黄老庄
埋地电缆
W
140
5/20

魏家楼
埋地电缆
N

130
32/128

龙尾巴岗
埋地电缆
SW/NW
340
6/24
罗老庄
埋地电缆
W
410
8/32
金家庄
埋地电缆
W
425
12/48
金院墙
埋地电缆
W
218
25/100
2
双塘新村
独龙冲
埋地电缆
S

32
36/144

大路西
埋地电缆
W

158
6/24

上马塘1
架空线路（C24）
W
62
8/32

埋地电缆

NW

133

上马塘2
埋地电缆
N
146
5/20

架空线路（C25）

W

290

赵下庄
埋地电缆
E
194
24/96

架空线路（E7）

NW

396

坝头
埋地电缆
S

12
8/32

朱高庄
埋地电缆
S/N
5

22/88

张新庄1
埋地电缆
W

40
1/4

张新庄2
埋地电缆
E
20
2/8

老庄子
埋地电缆
S

58
20/80

张南庄
埋地电缆
N

5
32/148

磨盘庄
埋地电缆
S
12
15/60

张下庄
埋地电缆
W/S/E
15

12/48

架空线路（D1）

W

80

杨大庄
埋地电缆
E

12
32/128

架空线路（D2）

S

107

小畈
埋地电缆
N/W

138
24/96

架空线路（D3）

N

290

李糟坊
埋地电缆
N/S
10
18/72

养鱼塘
埋地电缆
NW
195
2/8

公坟地
埋地电缆
N

15

15/60

长庄子
埋地电缆
W

12
7/28

扁担庄
埋地电缆
E

50

16/64

下庄子
埋地电缆
S

88
6/24

塘头1
埋地电缆
NE
4
10/40

塘头2
埋地电缆
W
40
3/12

冲西里
埋地电缆
W/E
20
28/112

武大庄1
埋地电缆
N/S
3

8/32

架空线路（D6）

N

205

武大庄2
埋地电缆
W/S
58
2/8

架空线路（D8）

N

105

孙岗乡松棵小学
架空线路（D6）
S
98
在校师生1200人

孙岗乡1
埋地电缆
S
198
55/220

架空线路（D7）

S

170

孙岗乡2
埋地电缆
E

380
4/16

西高庄子
埋地电缆
S

162
68/272

孙家园
埋地电缆
N

330
50/200

支老庄
埋地电缆
W

22
65/320

长岗店1
埋地电缆
W/E/N

38
7/28

长岗店2
埋地电缆
SW
152
32/128

杨老庄2
架空线路（E5）
W
416
10/40
松山
埋地电缆
S

220
12/48

沈大庄
埋地电缆

N
30
20/80
周草楼
埋地电缆

S
160
7/28
周老庄子

埋地电缆

S

480

15/60

双塘新村
埋地电缆
S
85
150/600

九龙传珠
埋地电缆
SE
178
2/8

环大路

埋地电缆
NW

190
20/80

庙台子1

埋地电缆

W

178
2/8

庙台子2
埋地电缆
W
363
14/56

韩东庄
埋地电缆

SW
424
6/24
xie
谢粉坊

埋地电缆

W

120

12/48

3
长岗村
箩筐
埋地电缆
S

100
28/112

架空线路（C25）

E

90

下马塘
埋地电缆
E

275
7/28

架空线路（D14）

N/W

90

楼后头
埋地电缆
SE
156
16/64

架空线路（D13）

N/S

53

檀树棵
埋地电缆
NE

395
45/180

架空线路

S

203

老楼
架空线路（C33）
E

25
20/80

上冲
架空线路（D21）
S
78
18/72

彭老庄1
埋地电缆
N

245
12/48

架空线路（D21）

S

460

彭老庄2
彭老庄2

埋地电缆、
N

256
1/4

架空线路（D23）

S

460

长岗村卫生室
埋地电缆
N/E

5

床位20张

彭新庄1
埋地电缆
N/E

12
4/8

彭新庄2
埋地电缆
S/N
45
8/32

童院墙1
埋地电缆
N

56
15/60

童院墙2
埋地电缆
S
24
1/4

山洼老周家
埋地电缆
N
155
8/32

院墙1
埋地电缆
N

82
5/20

架空线路（D11）

S

40

院墙2
埋地电缆
S

32
7/28

架空线路（D11）

S

235

夹塘
埋地电缆
W

105
26/104

上土楼
埋地电缆
N/W

5
50/250

架空线路（E1）

SW

490

下土楼1
埋地电缆
S
60
1/4
下土楼2
埋地电缆
S

145
2/8

下土楼3
埋地电缆
S

275
7/28

罗筐山
埋地电缆
S
135
1/4
大塘梢
埋地电缆
W
75
16/64

架空线路（E1）

S

178

xu
薛后庄
埋地电缆

NE
345
20/80
架空线路（E3）

E

173

薛老庄
埋地电缆
SW

205
14/56

架空线路（E8）

E

124

八大家
架空线路（E5）
E
400
8/32

薛后庄
埋地电缆

NE

340

40/160
架空线路（E3）

E

173

长岗村
埋地电缆
S
113
60/240

架空线路（E10）

S

410

聂上营子
埋地电缆
E
240
36/144

架空线路（E11）

S

315

上葫头堰
埋地电缆
SE
354
20/80

架空线路（E15）

S

360

孙家大畈
埋地电缆
E

225
8/32

架空线路（E15）

S

110

朱小围子
埋地电缆
E

460
10/40

架空线路（D32）

S

215

六子堰头
埋地电缆
W

26
60/240

架空线路（E13）

N

63

围外头
架空线路（C36）

N

120

10/40

黄小庄子
埋地电缆
N

295
36/144

架空线路（D26）

S

103

4
玉皇阁村
刘大庄1
埋地电缆
NE
460
48/192
桥店村卫生室
埋地电缆
NE

380
床位15张

桥店幼儿园
埋地电缆
SE
255
在校师生350人

玉皇阁村1
埋地电缆
NE

348
8/32
玉皇阁村2
埋地电缆
E

95

4/16

玉皇阁村3
埋地电缆
S/N

58
60/240
架空线路（C23）

E

120

孙北围子
埋地电缆
NE
275
16/64

候家岗
埋地电缆
S

150

18/72

台家铺子
埋地电缆
N/S

47
32/128

架空线路（C22）

E

270

东大围子
埋地电缆
SW
438
9/36

架空线路（C12-15）

S/N

268

罗家楼
埋地电缆
NW
116
36/144

架空线路（C12-17）
S/N
82
北冲东
埋地电缆
SW
232
1/4

架空线路（C12-17）

S

48

刘老庄
埋地电缆
SW/E
340
6/24

架空线路（C12-18）
S
160
王老庄1
埋地电缆
SE

75

8/32

架空线路（C12-18）

S

422

王老庄2
埋地电缆
SE
288
1/4
架空线路（C12-18）

S

462

张家港
埋地电缆
N
175
42/168

双围子
埋地电缆
N

136
20/80

南畈
埋地电缆

SE
145
18/72
钟老庄
埋地电缆
N
400
6/24

架空线路（C15）

E

174

王新庄
架空线路（C14）
E
90
8/32

砟巴楼
埋地电缆
S

198
4/16

架空线路（C19）

W

280

店子头
埋地电缆
S
125
4/16
架空线路（C18）

W

123

5
高庄村
吴小庄
埋地电缆
N
280
8/32
甘老庄
埋地电缆
E/S
29
20/80
甘小庄
埋地电缆
E
76
14/56

李糟坊
埋地电缆
E

117
6/24

胡陆地
埋地电缆
S

7
28/112

架空线路（B12-3）

E

188

王老围子
埋地电缆
W

98
24/96

架空线路（B12-3）
S
58
金钩倒挂
埋地电缆
W
208
6/24

架空线路（B12-2）

W

98

南冲东
埋地电缆
N

268
18/72

大蝎地1
埋地电缆
N

403
3/12

架空线路（B12-1）

NE

312

大蝎地2
架空线路（B12-1）
NW
148
26/104

王庄
埋地电缆
E
180
30/120

白土地
埋地电缆

W/E
24
5/20
吴家庄1
埋地电缆
N

165
32/128

架空线路（C12-7）

S

467

吴家庄2
埋地电缆
W
95
2/8

架空线路（C12-6）
S
464
吴家庄3
埋地电缆
W
188
1/4

架空线路（C12-6）
S
440
高庄1
埋地电缆
E/W
40
28/112

架空线路（C12-7）

S

50

高庄2

埋地电缆
SE/W
60
4/16

架空线路（C12-8）

S

272

王松林1
埋地电缆
N/S
278
4/16

架空线路（C12-12）

E

364

王松林2
埋地电缆
N/S
285
1/4

架空线路（C12-12）

E

468

小黄楼
埋地电缆
E
105
7/28

架空线路（C12-5）

S

193

高庄子1
埋地电缆
E

140
12/48

架空线路（C12-1）

E

216

高庄子2
埋地电缆
SE
134
2/8

架空线路（C12-1）

SE

250

老黄楼
埋地电缆
N
145
16/64

架空线路（C12-7）

N

75

黄大塘
埋地电缆
NE

400

10/40

架空线路（C12-4）
N

263

桃园
埋地电缆
SE

422
14/56

架空线路（C12-9）

N

472

史高庄1
埋地电缆
NW

366
10/40

架空线路（C12-9）

N

350

史高庄2
埋地电缆
E
410
3/12

架空线路（C12-9）

N

218

高庄村村委会
埋地电缆
E

280
职工50人

架空线路（C12-9）

W

254

黄下庄
埋地电缆
SW

180
10/40

架空线路（C12-10）

E

32

高庄村
埋地电缆
SE
22
8/32
架空线路（C1）

SE

89

下畈
埋地电缆
NW

135
18/72
架空线路（C2）

N

144

沈老庄1
埋地电缆
N
200
14/56

架空线路（C1）

NE

367

沈老庄2
埋地电缆
NE
465
1/4
沈老庄3
埋地电缆
NE
334
2/8
盐店
埋地电缆

N

276

25/100
马老庄

埋地电缆
NW
234
16/64

架空线路（C12-2）

N

215

班家楼

埋地电缆
NW
90
7/28

架空线路（C12-1）

N
90

沈下庄子

埋地电缆
E
326
14/56

架空线路（C12-3）

S

315

6
白龙井村
刘山湾孜1
埋地电缆
E
478
1/4
刘山湾孜2
埋地电缆
NE
278
4/16
小寨子1
埋地电缆
E

5

7/28

小寨子2
埋地电缆
E/N

100
5/20

汪大庄
埋地电缆
E

406
1/4
上竹园1
埋地电缆
E

27
12/48

上竹园2
埋地电缆
SE
302
1/4
范小圩子1
埋地电缆
SE

82
24/96

架空线路（B12-11）

E/N

12

范小圩子2
架空线路（B12-15）
N

240
1/4
范小圩子3
架空线路（B12-16）
N
268
1/4
范小圩子4
架空线路（B12-13）
S
37
2/8
范小圩子5
架空线路（B12-16）

N

280

8/32
公馆1
埋地电缆
SE
410
20/80

架空线路（B12-13）
SW
92
公馆2
埋地电缆
SE
360
1/4
架空线路（B12-12）

S

240

四里岗
埋地电缆
W

143
5/20

架空线路（C53）

N

483

枣树庄
埋地电缆
SE
220
1/4
架空线路（B12-12）

S

50

王新庄1
埋地电缆
W

65
8/32

王新庄2
埋地电缆
W

70
3/12

王新庄3
埋地电缆
W

348
2/8

学堂梢
埋地电缆
W
315
2/8
架空线路（B12-8）

S

326

小庄子1
埋地电缆
W

138
2/8
架空线路（B12-9）

S

220

小庄子2
埋地电缆
W
38
1/4
架空线路（B12-10）

S

178

小庄子3
埋地电缆
W
184
3/12
架空线路（B12-9）

N

23

小庄子4
埋地电缆
E
278
3/12
架空线路（B12-9）

S

108

小庄子5
埋地电缆
NW
425
4/16

架空线路（B12-8）

S

198

新庄子1
埋地电缆
SW

364
4/16
新庄子2
埋地电缆
S

320
2/8
新庄子3
架空线路（B12-12）
S
487
1/4
小蝎地
埋地电缆
S

180
6/24
学塘
埋地电缆
SE

108
32/128

架空线路（B12-6）

N/S

39

柳塘
XB133、埋地电缆
E

60

48/192

白龙井村1
架空线路（C46）
N
54
42/168

白龙井村2
架空线路（D36）
S
37
4/16
蛇塘
埋地电缆
W

122

54/216

架空线路（D37）

S

160

南堰西
埋地电缆
S/W

38
48/192

陶大庄
埋地电缆
W

188
36/144

中八石
埋地电缆
W

55
10/40

海塘
埋地电缆
W/E

235
4/16
架空线路（B12-18）

S

38

老店香
埋地电缆
W/E
168
12/48

架空线路（B12-17）

S

334

椿树庄
架空线路（C50）
N

160
8/32

大黄树
架空线路（C50）
N
470
26/104

尹家粉坊
埋地电缆
E
32
9/36

架空线路（D39）
S
100
齐公馆
埋地电缆
NW/E
310
7/28

李家松山
埋地电缆
N

255
24/96

东高庄子
埋地电缆
NW/E

60
6/24

十八榜

埋地电缆
N/W
374
14/56

架空线路（D43）

S

285

大古包

埋地电缆
S

28

18/72

架空线路（C53）

N

237

7
石龙河村
黄小庄
埋地电缆
S/N/E
34
18/72
后冲
埋地电缆
S/E
20
36/144

孙新庄
埋地电缆
SE

368
2/8
簸萁山
埋地电缆
W

80
5/20

长庄子
埋地电缆
E/W

5
32/128

何堂子
埋地电缆
E/W
5
20/80

杨粉坊1
埋地电缆
E

290
8/32

杨粉坊2
埋地电缆
E

363
2/8

石龙河村
埋地电缆
W

88
26/104

蔡高庄子
埋地电缆
S

132
8/32

高山上
埋地电缆
S

440
6/24

陈粉坊
埋地电缆
W/E
178
40/160

林店
埋地电缆
W/E

5

85/340

孙元1
埋地电缆

N/W

273
3/12
孙元2
埋地电缆
N/S/W
5
3/12
孙元3
埋地电缆
S

68

5/20
刘老坟地
埋地电缆
N

98
8/32

孙大园
埋地电缆
S

50

22/88

土楼子
埋地电缆
S

96
12/48

小孙岗1
埋地电缆
NW
436
64/256

狗蛋岗
埋地电缆
NW

220
55/220

白竹园
埋地电缆
N

60
36/144

背锅桥头

埋地电缆
W
284
14/56
沙老庄
埋地电缆
NE

247
5/20

杜家围子
埋地电缆
E

174
18/72

灯笼树
埋地电缆
N

160
10/40

架空线路（F15）
W

115

蒋小圩子
架空线路（F13）
W
80
16/64
8
永丰村
桂堰
埋地电缆
E
240
14/56

台北庄
埋地电缆
S/N
270
5/20
下十八1
埋地电缆
N

72
20/80
下十八2
埋地电缆
N
210
4/16
上十八
埋地电缆
E
30
16/64
山洼子
埋地电缆
N

5
14/56

台老门楼
埋地电缆
W

6
9/36

余东庄子1
埋地电缆
S

62
12/48

余东庄子2
埋地电缆
N/S/E
115
24/96

余东庄子3
埋地电缆
S
5
3/12
喻新楼1
埋地电缆
W/E/S
5
64/256
喻新楼2
埋地电缆
S

98
25/100

汪家楼
埋地电缆
SW

324
12/48

黄林
埋地电缆
N/S

5
38/152

门路
埋地电缆
W

125
4/16
永丰村
埋地电缆
W/S
134
50/200

陆新庄
埋地电缆
E/W
15
28/112

架空线路（F11）

N

315

桥头
埋地电缆
NW/W
315
16/64

架空线路（F7）
N

465

周大庄
埋地电缆
N/S
133
34/136

架空线路（F7）

N

146

金家大围子
埋地电缆
E/S
72
20/80

洼里头
埋地电缆
S
195
28/112

架空线路（F5）
NE
170
费老庄
架空线路（F4）
E
28
4/16
塘
塘拐子

埋地电缆
N

78

5/20

架空线路（F1）

W

75

磨盘庄子

磨盘庄子

埋地电缆
W

345

6/24

架空线路（F1）

W

345

庙前庄
埋地电缆
S
10
18/72
架空线路（F1）

S

25

庙山

埋地电缆
SW
394
3/12
李新楼
埋地电缆
S

55
40/160

架空线路（F1）

SE

347

蒋山嘴
埋地电缆
S

440
4/16

杨老庄
埋地电缆
N
475
7/28

武家楼
埋地电缆
SW
26
60/240

架空线路（F5）
W
23
蒋小圩子
埋地电缆
S
50
2/14
架空线路（F13）

W

80

大墩子
埋地电缆
S/N
205
12/48

架空线路（F9）

E

120

小墩子
埋地电缆
N
48
34/136

断岗
埋地电缆

S

55

32/128
王南庄
埋地电缆
N
40
36/144

杨上庄
埋地电缆
N

35
25/100

刘老槽坊
埋地电缆
S
33
7/28

长庄子
埋地电缆
S

178
4/16

田老庄
埋地电缆
S
207
10/40

汪岭村
埋地电缆
S

360
37/148

9
四林村
前园
埋地电缆
N
165
30/120
架空线路（D44）
S
50
朱老庄
埋地电缆
S
40
21/84
架空线路（C56）

N

315

董老庄
埋地电缆
S/E
137
4/16
涂下园
埋地电缆
N/E
170
16/64
架空线路（B12-20）

S

280

程南庄
埋地电缆
N/E
135
7/28
架空线路（B12-21）

S

400

粉坊1
埋地电缆
SE
172
3/12
粉坊2

埋地电缆
SE
455
8/32
架空线路（C60）
N
33
红糖
埋地电缆
S
282
12/48
架空线路（C59）
N

98

刘新庄子
架空线路（C62）
N
354
12/48
四林村
埋地电缆
W/E
5
45/180
架空线路（D49）

S

336

四林小学
埋地电缆
E
315
在校师生1000人
架空线路（D48）
S

445

王小庄
埋地电缆
E/N
103
3/12
叉子塘
埋地电缆
N/E
152
24/96
后龙塘1
埋地电缆
S/E
102
10/40
后龙塘2
架空线路（F32-4）
S/E
438
10/40
前龙塘
架空线路（F32-4）
N
109
16/64
田上庄
埋地电缆
S/W
112
9/36
大圩子
埋地电缆
S/W
308
13/52
山嘴子
埋地电缆
W/E
8
34/136
北柿子园
埋地电缆
W/E
5
12/48
黄树楂子
埋地电缆
E
406
23/92
架空线路（F34）

N

340

黄大塘
埋地电缆
W/E
5
42/168
架空线路（F32-8）
N

204

吴下冲
埋地电缆
W
112
23/92
四林
埋地电缆
W
102
14/56
架空线路（F32-6）

S/N
5
10
姚店村
葛油坊
埋地电缆
S
275
19/76
架空线路（F43）
N/S

60

四冲
架空线路（F41）
W/N
270
22/88
王老庄
XB39、XB40、架空线路
S
160
20/80
陈粉坊
架空线路（F37）
N

52

15/60

结合

架空线路（F38）
S

126

22/88

洼窝

架空线路（F34）
S

120

7/28

邹槽坊
埋地电缆
W/E/S
5
13/52
架空线路
S/N

70

廖小庄
架空线路（F32-8）
S
285
17/68
田大庄
埋地电缆
E
475
4/16
冯花园
埋地电缆
NE
263
26/104
架空线路（F23）
W

127

南柿子园
埋地电缆
SE
20
7/28
架空线路（F22）
W

304

姚店村1
埋地电缆
N/S/E
5
30/120
架空线路（F30）
E

50

姚店村2
埋地电缆

E
295
20/80
架空线路
N/S

5

黄下庄1
埋地电缆
S
20
7/28
架空线路（G16）
N

132

黄下庄2
埋地电缆
E
167
4/16
架空线路（G15）
N

270

蒋新庄
埋地电缆
E
334
21/84
赵油坊
埋地电缆
N/S
5
25/100
架空线路（F22）

E

242

胡小庄1

架空线路（G14）
S

348

9/36

11
棠店村
仓房1
架空线路（G12）
S
78
19/76
仓房2

架空线路（G11）
SE
330
8/32
杨新庄1
架空线路（F19）
W
58
4/16
杨新庄2
架空线路（F21）
E
67
1/4
杨新庄3
架空线路（F20）
E
200
1/4
杨新庄4
架空线路（F20）
E
249
2/8
虎山头
埋地电缆
W
134
3/12
架空线路（C9）
S
233
棠树店
埋地电缆
N
474
6/24
李小窑1
埋地电缆
E
210
2/8
李小窑2
埋地电缆
N

215

4/16

武家园
埋地电缆
E
270
120/480
架空线路（F15）
E

270

晏机房

架空线路（G5）
S

68

23/92

棠岗
埋地电缆
SW
375
4/16
晏老庄1
埋地电缆
S
285
6/24
架空线路（G5）
S

33

晏老庄2
埋地电缆
E
90
1/4
架空线路（G5）
N

153

12
龙元村
罗家湾1
架空线路（B19）
N
196
5/20
罗家湾2
架空线路（B18）
N
55 
10/40
陈小竹园
埋地电缆
NE
48
26/104
架空线路（D62）
S/N
28
陈南岗
埋地电缆
W
68
25/100
架空线路（B25）

N

65

三元镇中心幼儿园
埋地电缆
E
403
在校师生600人
架空线路（B26）

E

422

三元镇中心小学
埋地电缆
E
475
在校师生1600人
架空线路（B25）

E

483

龙元村
埋地电缆
SE
275
300/1200
架空线路（A25）

E/N

98

桃园
架空线路（A26）
S
108
14/56
郭双庄
埋地电缆
W
250
12/48
架空线路（C69）
N/S

98

南潘槽坊
埋地电缆
S
205
19/76
架空线路（D60）
S/W

126

小龙塘
架空线路（F54）
N/S
8
15/60
潘新庄
埋地电缆
SE
448
38/152
架空线路
E

344

姚店子
埋地电缆
SE
36
75/300
架空线路（F46）
E

34

上庄
埋地电缆
S
366
5/20
葛油坊
埋地电缆
S
275
24/96
架空线路（F43）
W/E

62

龙塘村
埋地电缆
NW
13
26/104
架空线路（F46）
W/N

180

潘小竹园
架空线路（D57）
S
217
5/20
磨盘庄
架空线路（D55）
S
76
28/112
潘下竹园
埋地电缆
NE
260
25/100
架空线路（D55）
S

344

13
双塘村
郑老庄子1
埋地电缆
NW
250
32/128
架空线路（B5）
W

215

郑老庄子2
埋地电缆
W
323
4/16
架空线路（B7）
W

310

吴下冲
埋地电缆
E
345
13/52
架空线路（B8）
W

135

吴小庄
架空线路（B12-22）
N
378
4/16
王家东楼
架空线路（B12-21）
N
275
8/32
熬家楼
架空线路（B10）
E
410
10/40
徐双塘村1
架空线路（B15）
N
219
40/160
徐双塘村3
架空线路（B11）
W/E/N

29

25/100

南陈老庄
架空线路（C65）
N/S
118
32/128
14
祖师庙村
李小店子1
埋地电缆
NW/N
410
10/40
曹大庄1
埋地电缆
N
16
17/68
曹大庄2
埋地电缆
N
303
5/20
赵院墙
埋地电缆
N
330
10/40
罗西园
埋地电缆
E/S
4
24/96
罗油坊

埋地电缆
W

305

12/48

吕上楼

埋地电缆
W

455

7/28

姚小圩子
埋地电缆
W
90
22/88
罗老畈
埋地电缆
S
354
14/56
陈小圩子
埋地电缆
E
169
3/12
武东庄
埋地电缆
S
135
18/72
大树1
埋地电缆
W/E/N
10
17/68
大树2
埋地电缆
W
228
2/8
松山上
埋地电缆
N/W
248
4/16
吕上楼
埋地电缆
S
164
26/104
王面店
埋地电缆
S
176
2/8
吕新庄
埋地电缆
S
172
9/36
熊下冲
埋地电缆
S
408
14/56
上营子
埋地电缆
W
17
44/176
闻北庄
埋地电缆
S/E
70
56/224
皂角树1
埋地电缆
E/S
153
6/24
架空线路（B1）
NE

294

皂角树2
埋地电缆
E
57
14/56
架空线路（B1）
E

65

堰东
埋地电缆
NW
124
15/60
架空线路（B1）
NW

202

钟老庄
埋地电缆
S/N/E
158
19/76
卢油坊
埋地电缆
E/S
5
4/20
槽坊
埋地电缆
N
186
6/24
孟大庄1
埋地电缆
N
370
7/28
孟大庄2
埋地电缆
N
306
4/16
孟大庄3
埋地电缆
N
255
1/4
孟大庄4
埋地电缆
N
118
2/8
孟大庄5
埋地电缆
N
45
4/16
张家店1
埋地电缆
W
68
9/36
张家店2
埋地电缆
W
22
8/32
张家店3
埋地电缆
W
433
4/16
庙岗1
架空线路（B2）
W
480
1/4
庙岗2
架空线路（B3）
W
483
7/28
三里庄
埋地电缆
NE
45
26/104
架空线路（B6）
E
122
武新庄
埋地电缆
NW
426
35/140
双庄子
埋地电缆
N
188
8/32
15
三元社区
卢粉坊店子1
埋地电缆
W
460
68/272
卢粉坊店子2

埋地电缆
W
65
26/104
卢粉坊店子3
埋地电缆
E
254
5/20

龙井冲
埋地电缆
S

62

6/24

罗老庄子1
埋地电缆
NW
112
18/72
罗老庄子2
埋地电缆
NW
170
3/12
王糟坊
埋地电缆
NE
478
34/136
陈老庄
埋地电缆
N
370
30/120
曹新庄
埋地电缆
N/S
5
36/144
叶老庄
埋地电缆
N
5
6/24
叶小庄
埋地电缆
S
36
24/96
大龙塘1
埋地电缆
W
80
12/48
大龙塘2
埋地电缆
W
175
14/56
大龙塘3
埋地电缆
W
300
10/40
架空线路（B24）
E
440
16
桥元村
陈老圩子
埋地电缆
S
192
36/144
上糖坊
埋地电缆
NW
50
52/208
架空线路（A19-2）

N

89

陆老庄
埋地电缆、
E
26
46/184
架空线路（A19-1）

NE

110

桥元村1
埋地电缆
E
16
85/340
桥元村2
埋地电缆
E
220
38/152
谢老庄子
埋地电缆
N/S
42
20/80
樊老庄子
埋地电缆
W
175
24/96
陶小圩
埋地电缆
W
156
16/64
罗小庄子
埋地电缆
N/S
50
42/168
邵家圩子
埋地电缆
S
288
18/72
双门楼子
埋地电缆
S
143
16/64
肖长庄
埋地电缆
S
273
28/112
梓树园村
埋地电缆
S/W
26
43/172
王小圩子
埋地电缆
E
109
36/144
黄染坊
埋地电缆
N
46
10/40
玉皇阁
埋地电缆
N
125
22/88
17
沣桥村
吴老庄
架空线路（A21）
N/W
190
15/60
孤堆冲
架空线路（A22）

S

56

20/80

大梓树

架空线路（A19）

S

156

32/128

南大岗

架空线路（A13）

W

128

28/112

强大庄
架空线路（A19-6）
N
160
33/132
沣桥村

架空线路（A19-6）

S

16

200/800

岳破楼

架空线路（A13）

W

165

15/60

李老楼1
埋地电缆
N
373
14/56
架空线路（A9）

E

472

李老楼2
埋地电缆
N
50
18/72
架空线路（A7）

E

450

李老楼3
埋地电缆
N
6
4/16
龙井队1
埋地电缆
S
85
26/104
龙井队2
埋地电缆
S
438
4/20
黄大竹园
埋地电缆
S
116
14/56
曾大竹园1
埋地电缆
N/S/E
21
165/660
曾大竹园2

埋地电缆
N
282
1/4
僧窑小学
埋地电缆
N
293
在校师生1200人
上庙庄
埋地电缆
SE
230
13/52
易老庄
埋地电缆
E
140
12/48
18
新塘村
杨老庄
埋地电缆
N
385
31/124
藕塘
埋地电缆
NE
58
5/20
李新楼
埋地电缆
W
44
26/104
黄后圩子
埋地电缆
E
90
44/176
新塘村
埋地电缆
E
484
16/64
亮槽坊
埋地电缆
S
25
23/92
黄新庄
埋地电缆
N/S
8
54/216
新塘小学
埋地电缆

N

65

在校师生800人

王小畈
埋地电缆
NE
394
25/100
下陈家
埋地电缆
N
318
10/40
李豆腐店1
架空线路（A8）
W
70
8/32
李豆腐店2
架空线路（A7）
W
86
14/56
李高庄

埋地电缆
N
316
6/24
平塘

埋地电缆
W/E
10
25/100
黄泥洼
架空线路（A4）
W
70
28/112
黄仓房
埋地电缆
W/E/S
12
25/100
架空线路（A1）

SE

120

过路塘
埋地电缆
S
375
10/40
李大洼
埋地电缆
N
52
30/120
19
王店村
三道冲
埋地电缆
S/N/E
5
15/60
王店子
埋地电缆
S/W
94
45/180
架空线路（G1）

SE

275

王店村
埋地电缆
E
273
40/160
吴院墙1
埋地电缆
S
330
28/112
吴院墙2
埋地电缆
N/S

35

22/88

下竹园
埋地电缆
SW
27
34/136
余家楼

埋地电缆
E
50
11/44
表3-12升压站环境空气保护目标一览表

序号
大气环境保护目标名称
相对方位
相对厂界距离/m
保护规模（户/人）
环境功能区
1
陈南岗
W
148
25/100
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准
2
三元镇中心幼儿园
NE
150
在校师生600人
3
三元镇中心小学
NE

205

在校师生1600人
4
龙元村
E
50
300/1200
（4）声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），变电站、换流站、开关站、串补站的声环境影响评价范围应按照HJ 2.4的相关规定确定，因此，根据项目特点确定声环境保护目标范围重点为：升压站站界外、光伏区边界外、集电线路等工程200m范围的区域。根据现场调查，项目周边声环境敏感目标主要为居民区。项目声环境保护目标见下表。

本项目区域未进行声环境功能区划，建设项目评价范围内乡村等敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。位于城镇开发边界内的集镇声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区。

表3-13 光伏区声环境保护目标一览表

序号
环境保护目标名称
工程
与工程相对方位
与最近工程距离/m
声环境保护目标情况说明
保护内容（户/人）
环境功能区
行政村
自然村
1
双楼村
下桃园
XB78
E
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
上桃园
XB77
N
6
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
董新庄
XB76
NW
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
陈家楼
XB76
NE
110
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
下北庄
XB76
E
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
50/200
1类
韩小桥1
XB76
S
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
XB91
NE
32
韩小桥2
XB76
SE
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
姚大洼
XB90
N
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
XB91
S
8
罗小围子1
XB90
SE
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
罗小围子2
XB90
S
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
草楼
XB78
SE
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
新楼
XB78
S
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
80/320
1类
XB87
NW
22
过路塘
XB87
W
86
村庄，一层/二层，砖混建筑
70/280
1类
XB100
E
75
庙庄子
XB100
SE
125
村庄，一层/二层，砖混建筑
80/320
1类
王院墙
XB99
E
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
XB100
SW
105
蔡家楼
XB99
E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
35/140
1类
张大庄
XB98
NW
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
XB99
S
100
双楼村
XB103
S
55
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/24
1类
蔡家冲
XB88
NE
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
XB89
SW
110
黄浅子
XB88
W
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
南山头1
XB92
N
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
南山头2
XB93
NW
180
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
山宝寺
XB92
NE
36
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
XB93
SW
128
姚西庄
XB93
N
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
北庄子1
XB93
SE
165
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
XB94
NW
85
北庄子2
XB93
N
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
新李家
XB94
NE
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
黄上围子
XB95
N
155
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
毛小店
XB97
NW
142
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
XB98
S
39
西楼
XB97
W
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
上庄子
XB97
SE
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
西土楼子2
XB96
NE
194
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
XB97
N
112
占高庄
XB96
S
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
35/140
1类
黄老庄
XB93
S
36
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
XB94
NW
200
魏家楼
XB111
N
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
大步桥
XB76
NW
430
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
金院墙
XB93
W
110
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
2
双塘新村
独龙冲
XB109
SE
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
XB110
SE
23
大路西
XB110
NW
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
上马塘2
XB109
SE
125
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
XB110
NE
20
赵下庄
XB122
N
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
坝头
XB122
SE
75
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
朱高庄
XB114
S
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
张新庄1
XB114
SW
170
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
张新庄2
XB113
W
29
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
老庄子
XB94
S
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
张南庄
XB112
NE
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/148
1类
磨盘庄
XB112
W
110
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
XB113
NE
66
张下庄
XB112
S
87
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
XB118
NW
15
杨大庄
XB118
SE
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
小畈
XB117
NW
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
李糟坊
XB117
NE
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
养鱼塘
XB115
N
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
公坟地
XB115
N
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
XB116
W
54
长庄子
XB116
NW
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
扁担庄
XB115
E
77
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
XB116
N
40
下庄子
XB115
S
109
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
XB116
SW
120
塘头1
XB120
NE
11
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
塘头2
XB120
SE
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
冲西里
XB120
SE
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
武大庄1
XB108
W
69
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
XB111
NE
78
武大庄2
XB108
S
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
孙岗乡松棵小学
XB111
N
68
学校，一层-三层，砖混建筑
在校师生1200人
1类
孙岗乡1
XB108
W
58
村庄，一层-三层，砖混建筑
55/220
1类
西高庄子
XB107
W
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
68/272
1类
XB108
SE
167
孙家园
XB122
NW
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
50/200
1类
支老庄
XB122
W
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
65/320
1类
长岗店1
XB121
N
16
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
长岗店2
XB121
NW
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
松山
XB121
SE
110
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
黄家窑
XB126
NW
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
环大路
XB114
NW
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
3
长岗村
箩筐
XB106
SW
102
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
下马塘
XB107
N
89
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
XB109
SE
83
楼后头
XB107
W
28
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
XB109
S
115
檀树棵
XB107
SW
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
45/180
1类
彭老庄1
XB123
NE
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
XB124
NW
74
彭老庄2
XB124
SW
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
长岗村卫生室
XB123
NE
33
卫生室，1层，砖混结构
床位20张
1类
XB124
W
179
彭新庄1
XB123
N
13
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/8
1类
彭新庄2
XB123
SW
3
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
童院墙2
XB122
S
88
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
XB123
S
88
山洼老周家
XB122
SE
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
院墙1
XB107
NW
80
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
院墙2
XB107
S
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
XB108
NW
200
夹塘
XB123
SW
53
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
上土楼
XB126
NW
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
50/250
1类
下土楼1
XB126
SE
22
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
下土楼2
XB126
SE
180
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
下土楼3
XB126
S
115
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
大塘梢
XB126
E
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
薛老庄
XB132
SW
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
长岗村
XB132
SE
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
聂上营子
XB132
NW
18
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
孙家大畈
XB125
SE
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
六子堰头
XB124
SE
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
XB125
NE
30
黄小庄子
XB124
NW
185
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
4
玉皇阁村
上古庄
XB133
NE
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
桥店幼儿园
XB106
NE
130
学校，一层/二层，砖混建筑
在校师生350人
1类
玉皇阁村1
XB106
NE
140
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
玉皇阁村2
XB106
E
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
玉皇阁村3
XB105
S
80
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
XB106
N
15
孙北围子
XB104
NE
198
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
XB105
N
102
候家岗
XB102
SE
148
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
台家铺子
XB104
SE
37
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
XB105
NW
19
东大围子
XB81
N
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
罗家楼
XB81
NW
82
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
刘老庄
XB86
NE
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
王老庄1
XB86
E
78
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
王老庄2
XB86
S
2
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
张家港
XB86
SE
96
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
双围子
XB102
NE
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
南畈
XB101
SE
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
砟巴楼
XB103
SE
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
店子头
XB103
E
140
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
5
高庄村
大寨
XB29
NE
145
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
吴小庄
XB33
SW
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
甘老庄
XB33
SW
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
甘小庄
XB32
NE
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
李糟坊
XB32
SE
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
胡陆地
XB31
SE
93
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
王老围子
XB30
NW
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
大蝎地2
XB34
N
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
王庄
XB83
SE
6
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
XB85
NE
147
白土地
XB83
SW
188
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
XB85
N
25
吴家庄1
XB82
SE
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
XB83
NW
17
吴家庄2
XB83
W
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
高庄1
XB82
SW
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
XB83
NW
160
高庄2
XB82
SE
48
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
王松林1
XB82
E
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
王松林2
XB82
E
42
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
小黄楼
XB83
NE
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
高庄子1
XB84
E
43
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
高庄子2
XB84
S
124
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
老黄楼
XB80
SE
22
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
XB82
NW
162
桃园
XB80
SE
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
史高庄1
XB80
NW
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
史高庄2
XB80
S
73
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
黄下庄
XB82
SW
57
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
高庄村
XB80
S
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
下畈
XB80
NW
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
沈老庄1
XB80
E
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
沈老庄2
XB80
E
18
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
沈老庄3
XB80
E
96
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
班家楼
XB84
NW
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
6
白龙井村
刘山湾孜1
XB29
E
168
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
刘山湾孜2
XB29
NE
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
小寨子1
XB28
N
138
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
XB29
SE
50
小寨子2
XB28
NE
23
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
汪大庄
XB28
NE
114
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
XB29
SE
103
上竹园1
XB28
SE
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
范小圩子1
XB27
SE
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
范小圩子4
XB26
NW
105
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
公馆1
XB26
W
92
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
陈大庄
XB25
E
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
四里岗
XB25
NW
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
枣树庄
XB27
SE
122
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
王新庄1
XB28
W
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
XB29
N
196
王新庄2
XB28
SW
150
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
XB29
NW
152
小庄子1
XB27
W
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
小庄子2
XB27
S
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
小庄子3
XB27
NW
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
小庄子4
XB27
NW
150
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
宋家楼1
XB133
NE
106
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
宋家楼2
XB133
W
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
宋家楼3
XB25
NW
190
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
XB133
S
55
余仓房
XB133
SE
116
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
小蝎地
XB32
SW
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
学塘
XB33
SE
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
柳塘
XB133
E
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
48/192
1类
白龙井村1
XB131
NE
132
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
白龙井村2
XB131
NE
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
蛇塘
XB130
NW
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
54/216
1类
XB131
SW
18
南堰西
XB129
NW
172
村庄，一层/二层，砖混建筑
48/192
1类
XB130
W
62
陶大庄
XB129
NW
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
XB131
S
107
中八石
XB129
SW
2
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
海塘
XB26
NE
144
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
老店香
XB26
SW
53
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
齐公馆
XB43
N
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
李家松山
XB43
NE
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
东高庄子
XB43
E
46
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
大古包
XB25
S
28
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
7
石龙河村
黄小庄
XB128
NW
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
后冲
XB44
NW
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
XB128
SW
12
孙新庄
XB128
SE
122
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
簸萁山
XB44
SW
75
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
长庄子
XB44
SW
2
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
XB45
E
32
何堂子
XB44
S
142
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
XB45
N
44
杨粉坊1
XB45
NE
138
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
杨粉坊2
XB45
SE
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
石龙河村
XB65
W
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
蔡高庄子
XB45
SW
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
陈粉坊
XB45
SW
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
林店
XB64
S
43
村庄，一层/二层，砖混建筑
85/340
1类
XB65
NE
25
孙元2
XB66
W
186
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
孙元3
XB66
S
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
刘老坟地
XB46
N
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
孙大园
XB46
S
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
小孙岗1
XB127
NW
102
村庄，一层/二层，砖混建筑
64/256
1类
狗蛋岗
XB127
NW
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
55/220
1类
白竹园
XB127
NW
146
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
沙老庄
XB52
E
190
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
杜家围子
XB52
SE
164
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
XB53
NW
137
灯笼树
XB53
NE
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
蒋小圩子
XB53
SW
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
8
永丰村
桂堰
XB127
SE
14
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
台北庄
XB48
NW
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
下十八1
XB47
NW
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
XB48
NE
48
下十八2
XB47
N
190
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
上十八
XB47
SE
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
山洼子
XB48
N
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
台老门楼
XB48
SW
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
余东庄子1
XB48
SE
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
余东庄子2
XB50
NE
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
余东庄子3
XB50
E
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
喻新楼1
XB49
SE
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
64/256
1类
XB50
W
27
村庄，一层/二层，砖混建筑
1类
喻新楼2
XB50
SE
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
黄林
XB47
SE
84
村庄，一层/二层，砖混建筑
38/152
1类
XB51
SW
36
XB54
NW
94
门路
XB49
NW
155
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
永丰村
XB55
SW
86
村庄，一层-三层，砖混建筑
50/200
1类
XB56
NW
82
陆新庄
XB55
SE
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
XB56
N
30
桥头
XB56
SW
84
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
XB57
NW
122
周大庄
XB56
SE
105
村庄，一层/二层，砖混建筑
34/136
1类
XB57
NE
8
金家大围子
XB54
SE
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
XB55
N
20
洼里头
XB59
NE
73
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
费老庄
XB59
N
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
塘拐子
XB58
NE
106
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
磨盘庄子
XB58
NW
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
庙前庄
XB58
SE
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
李新楼
XB59
S
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
武家楼
XB57
W
18
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
蒋小圩子
XB53
S
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/14
1类
王南庄
XB61
SW
27
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
杨上庄
XB61
E
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
刘老槽坊
XB60
NW
157
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
XB61
SE
128
何前庄
XB60
SW
36
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
长庄子
XB61
SW
150
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
田老庄
XB60
NE
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
9
四林村
前园
XB41
SW
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
朱老庄
XB25
SW
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
21/84
1类
董老庄
XB25
SE
84
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
程南庄
XB24
NW
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
粉坊1
XB24
S
92
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
四林村
XB41
S
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
45/180
1类
XB42
NE
150
王小庄
XB42
SE
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
叉子塘
XB62
NE
22
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
后龙塘1
XB62
S
102
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
前龙塘
XB64
NE
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
田上庄
XB43
SE
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
大圩子
XB43
SE
185
村庄，一层/二层，砖混建筑
13/52
1类
山嘴子
XB40
NE
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
34/136
1类
黄大塘
XB75
SE
27
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
吴下冲
XB63
NW
42
村庄，一层/二层，砖混建筑
23/92
1类
10
姚店村
葛油坊
XB39
NE
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
四冲
XB39
SE
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
王老庄
XB39
SW
145
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
冯花园
XB67
NE
48
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
南柿子园
XB67
SE
18
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
姚店村1
XB73
NW
165
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
XB74
两侧
5
姚店村2
XB74
NW
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
黄下庄1
XB73
W
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
黄下庄2
XB73
E
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
蒋新庄
XB73
N
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
21/84
1类
XB74
SE
140
赵油坊
XB68
W
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
胡小庄1
XB68
NW
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
胡小庄2
XB68
SE
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
11
棠店村
仓房1
XB68
E
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
杨新庄2
XB68
W
168
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
杨新庄3
XB68
SW
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
杨新庄4
XB68
SW
150
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
九冲3
XB68
SE
114
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
虎山头
XB69
W
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
晏老庄2
XB72
SE
47
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
陈小竹园
XB37
W
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
郭双庄
XB37
W
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
南潘槽坊
XB37
SE
34
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
XB39
NW
8
潘新庄
XB38
NE
192
村庄，一层/二层，砖混建筑
38/152
1类
姚店子
XB38
N
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
75/300
1类
XB39
SE
196
上庄
XB38
SE
128
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
葛油坊
XB39
NE
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
龙塘村
XB39
S
6
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
潘小竹园
XB39
NE
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
磨盘庄
XB40
E
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
潘下竹园
XB40
NW
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
13
双塘村
郑老庄子1
XB35
S
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
徐双塘村1
XB35
W
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
14
祖师庙村
李小店子2
XB20
W
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
11/44
1类
李小店子1
XB19
NE
170
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
曹大庄1
XB20
N
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
17/68
1类
曹大庄3
XB20
E
62
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
罗西园
XB16
SE
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
姚小圩子
XB16
NW
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
陈小圩子
XB17
S
107
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
武东庄
XB21
S
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
XB22
E
47
大树1
XB18
N
115
村庄，一层/二层，砖混建筑
17/68
1类
大树2
XB19
E
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
XB20
SW
170
松山上
XB17
NW
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
吕上楼
XB18
SW
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
王面店
XB19
SW
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
吕新庄
XB19
SE
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
熊下冲
XB36
NE
76
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
刘老庄子
XB36
SE
86
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
三元镇张塘小学
XB36
N
180
学校，一层-三层，砖混建筑
在校学生800人
1类
上营子
XB36
W
17
村庄，一层/二层，砖混建筑
44/176
1类
闻北庄
XB36
NE
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
56/224
1类
皂角树2
XB23
SE
129
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
堰东
XB23
SW
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
钟老庄
XB22
SE
17
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
卢油坊
XB22
W
89
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/20
1类
槽坊
XB22
NE
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
孟大庄2
XB21
SW
28
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
孟大庄3
XB21
E
29
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
孟大庄4
XB21
NW
115
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
孟大庄5
XB21
W
82
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
张家店1
XB22
SW
170
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
张家店2
XB23
N
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
庙岗2
XB35
NW
170
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
庙岗3
XB35
NW
158
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
庙岗4
XB35
NW
168
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
三里庄
XB35
NE
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
武新庄
XB22
NW
140
村庄，一层/二层，砖混建筑
35/140
1类
沈油坊
XB20
NE
165
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
15
三元社区
罗老庄子1
XB14
W
9
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
罗老庄子2
XB14
S
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
陈老庄
XB15
E
11
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
曹新庄
XB15
NE
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
叶老庄
XB15
NE
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
叶小庄
XB15
SE
104
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
三元村
XB16
SE
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
120/480
1类
16
桥元村
陈老圩子
XB04
SE
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
上糖坊
XB05
NW
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
52/208
1类
陆老庄
XB04
NW
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
46/184
1类
XB05
SE
140
桥元村1
XB03
SW
14
村庄，一层/二层，砖混建筑
85/340
1类
桥元村2
XB03
E
2
村庄，一层/二层，砖混建筑
38/152
1类
谢老庄子
XB03
NE
128
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
陶小圩
XB03
W
97
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
罗小庄子
XB03
SE
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
候大油坊
XB03
W
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
48/192
1类
邵家圩子
XB02
W
161
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
双门楼子
XB02
W
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
肖长庄
XB02
SE
19
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
梓树园村
XB02
W
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
43/172
1类
王小圩子
XB01
NE
7
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
双庄子
XB01
N
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
鹰河嘴
XB01
SE
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
17
沣桥村
李老楼2
XB06
SW
168
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
XB07
NE
32
李老楼3
XB06
SW
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
龙井队1
XB06
NW
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
龙井队2
XB06
SE
55
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/20
1类
黄大竹园
XB06
SE
164
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
曾大竹园1
XB06
NE
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
165/660
1类
曾大竹园2
XB06
W
128
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
僧窑小学
XB06
W
186
学校，一层-三层，砖混建筑
在校师生1200人
1类
朱大庄
XB06
SE
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
鹅毛田
XB06
SW
198
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
易老庄
XB08
SE
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
陈新圩子
XB04
SW
178
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
18
新塘村
藕塘
XB13
E
34
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
黄后圩子
XB13
S/E/W
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
44/176
1类
新塘村
XB13
NE
187
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
亮槽坊
XB12
SW
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
23/92
1类
黄新庄
XB11
W
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
54/216
1类
新塘小学
XB11
N
156
学校，一层-三层，砖混建筑
在校师生800人
1类
李新庄
XB11
NE
43
村庄，一层/二层，砖混建筑
37/148
1类
王小畈
XB72
NE
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
李豆腐店1
XB07
SW
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
李豆腐店2
XB07
NE
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
黄仓房
XB10
N/E/S
17
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
李大洼
XB71
NW
180
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
19
王店村
三道冲
XB70
E
21
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
王店子
XB70
NW
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
45/180
1类
XB71
SW
44
何老庄
XB10
S
115
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
吴院墙1
XB10
SE
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
吴院墙2
XB08
SE
182
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
表3-14 集电线路声环境保护目标一览表

序号
环境保护目标名称
工程
与工程相对方位
与最近工程距离/m
声环境保护目标情况说明
保护内容（户/人）
环境功能区
行政村
自然村
1
双楼村
下桃园
埋地电缆
NE
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
上桃园
埋地电缆
E
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
董新庄
埋地电缆
NE
106
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
下北庄
埋地电缆
NE
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
50/200
1类
韩小桥1
埋地电缆
E
11
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
韩小桥2
埋地电缆
N/S
4
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
姚大洼
埋地电缆
E/W
相邻
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
罗小围子1
埋地电缆
E
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
罗小围子2
埋地电缆
W
89
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
草楼
埋地电缆
S
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
过路塘
埋地电缆
S
18
村庄，一层/二层，砖混建筑
70/280
1类
庙庄子
埋地电缆
SE
138
村庄，一层/二层，砖混建筑
80/320
1类
王院墙
埋地电缆
N/W
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
杨家楼1
埋地电缆
E
62
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
蔡家楼
埋地电缆
NW
172
村庄，一层/二层，砖混建筑
35/140
1类
张大庄
埋地电缆
W/E
9
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
双楼村
埋地电缆
S
23
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/24
1类
蔡家冲
埋地电缆
W
18
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
黄浅子
埋地电缆
W
178
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
南山头1
埋地电缆
NE
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
山宝寺
埋地电缆
N/W
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
姚西庄
埋地电缆
N
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
北庄子1
埋地电缆
E
43
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
北庄子2
埋地电缆
W
150
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
黄上围子
埋地电缆
N
125
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
毛小店
埋地电缆
S
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
西楼
埋地电缆
S/W
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
上庄子
埋地电缆
E
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
占高庄
埋地电缆
S
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
35/140
1类
黄老庄
埋地电缆
W
140
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
魏家楼
埋地电缆
N
130
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
2
双塘新村
独龙冲
埋地电缆
S
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
大路西
埋地电缆
W
158
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
上马塘1
架空线路（C24）
W
62
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
埋地电缆
NW
133
上马塘2
埋地电缆
N
146
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
赵下庄
埋地电缆
E
194
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
坝头
埋地电缆
S
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
朱高庄
埋地电缆
S/N
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
张新庄1
埋地电缆
W
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
张新庄2
埋地电缆
E
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
老庄子
埋地电缆
S
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
张南庄
埋地电缆
N
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/148
1类
磨盘庄
埋地电缆
S
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
张下庄
埋地电缆
W/S/E
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
架空线路（D1）
W
80
杨大庄
埋地电缆
E
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
架空线路（D2）
S
107
小畈
埋地电缆
N/W
138
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
李糟坊
埋地电缆
N/S
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
养鱼塘
埋地电缆
NW
195
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
公坟地
埋地电缆
N
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
长庄子
埋地电缆
W
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
扁担庄
埋地电缆
E
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
下庄子
埋地电缆
S
88
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
塘头1
埋地电缆
NE
4
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
塘头2
埋地电缆
W
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
冲西里
埋地电缆
W/E
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
武大庄1
埋地电缆
N/S
3
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
武大庄2
埋地电缆
W/S
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
架空线路（D8）
N
105
村庄，一层/二层，砖混建筑
孙岗乡松棵小学
架空线路（D6）
S
98
学校，一层-三层，砖混建筑
在校师生1200人
1类
孙岗乡1
埋地电缆
S
198
村庄，一层/二层，砖混建筑
55/220
1类
架空线路（D7）
S
170
西高庄子
埋地电缆
S
162
村庄，一层/二层，砖混建筑
68/272
1类
支老庄
埋地电缆
W
22
村庄，一层/二层，砖混建筑
65/320
1类
长岗店1
埋地电缆
W/E/N
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
长岗店2
埋地电缆
SW
152
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
沈大庄
埋地电缆
N
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
周草楼
埋地电缆
S
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
双塘新村
埋地电缆
S
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
150/600
1类
九龙传珠
埋地电缆
SE
178
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
环大路
埋地电缆
NW
190
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
庙台子1
埋地电缆
W
178
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
谢粉坊
埋地电缆
W
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
3
长岗村
箩筐
埋地电缆
S
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
架空线路（C25）
E
90
下马塘
架空线路（D14）
N/W
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
楼后头
埋地电缆
SE
156
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
架空线路（D13）
N/S
53
老楼
架空线路（C33）
E
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
上冲
架空线路（D21）
S
78
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
长岗村卫生室
埋地电缆
N/E
5
卫生室，1层，砖混结构
床位20张
1类
彭新庄1
埋地电缆
N/E
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/8
1类
彭新庄2
埋地电缆
S/N
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
童院墙1
埋地电缆
N
56
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
童院墙2
埋地电缆
S
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
山洼老周家
埋地电缆
N
155
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
院墙1
埋地电缆
N
82
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
架空线路（D11）
S
40
院墙2
埋地电缆
S
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
夹塘
埋地电缆
W
105
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
上土楼
埋地电缆
N/W
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
50/250
1类
下土楼1
埋地电缆
S
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
下土楼2
埋地电缆
S
145
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
罗筐山
埋地电缆
S
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
大塘梢
埋地电缆
W
75
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
架空线路（E1）
S
178
薛后庄
架空线路（E3）
E
173
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
薛老庄
架空线路（E8）
E
124
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
薛后庄
架空线路（E3）
E
173
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
长岗村
埋地电缆
S
113
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
孙家大畈
架空线路（E15）
S
110
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
六子堰头
埋地电缆
W
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
架空线路（E13）
N
63
围外头
架空线路（C36）
N
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
黄小庄子
架空线路（D26）
S
103
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
玉皇阁村2
埋地电缆
E
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
玉皇阁村3
埋地电缆
S/N
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
架空线路（C23）
E
120
候家岗
埋地电缆
S
150
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
台家铺子
埋地电缆
N/S
47
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
罗家楼
埋地电缆
NW
116
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
架空线路（C12-17）
S/N
82
北冲东
架空线路（C12-17）
S
48
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
刘老庄
埋地电缆
SW/E
340
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
架空线路（C12-18）
S
160
王老庄1
埋地电缆
SE
75
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
张家港
埋地电缆
N
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
双围子
埋地电缆
N
136
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
南畈
埋地电缆
SE
145
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
钟老庄
架空线路（C15）
E
174
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
王新庄
架空线路（C14）
E
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
砟巴楼
埋地电缆
S
198
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
店子头
埋地电缆
S
125
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
架空线路（C18）
W
123
5
高庄村
甘老庄
埋地电缆
E/S
29
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
甘小庄
埋地电缆
E
76
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
李糟坊
埋地电缆
E
117
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
胡陆地
埋地电缆
S
7
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
架空线路（B12-3）
E
188
王老围子
埋地电缆
W
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
架空线路（B12-3）
S
58
金钩倒挂
架空线路（B12-2）
W
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
大蝎地2
架空线路（B12-1）
NW
148
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
王庄
埋地电缆
E
180
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
白土地
埋地电缆
W/E
24
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
吴家庄1
埋地电缆
N
165
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
吴家庄2
埋地电缆
W
95
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
吴家庄3
埋地电缆
W
188
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
高庄1
埋地电缆
E/W
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
架空线路（C12-7）
S
50
高庄2
埋地电缆
SE/W
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
小黄楼
埋地电缆
E
105
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
架空线路（C12-5）
S
193
高庄子1
埋地电缆
E
140
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
高庄子2
埋地电缆
SE
134
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
老黄楼
埋地电缆
N
145
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
架空线路（C12-7）
N
75
黄下庄
埋地电缆
SW
180
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
架空线路（C12-10）
E
32
高庄村
埋地电缆
SE
22
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
架空线路（C1）
SE
89
下畈
埋地电缆
NW
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
架空线路（C2）
N
144
沈老庄1
埋地电缆
N
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
班家楼
埋地电缆
NW
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
架空线路（C12-1）
N
90
6
白龙井村
小寨子1
埋地电缆
E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
小寨子2
埋地电缆
E/N
100
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
上竹园1
埋地电缆
E
27
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
范小圩子1
埋地电缆
SE
82
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
架空线路（B12-11）
E/N
12
范小圩子4
架空线路（B12-13）
S
37
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
公馆1
架空线路（B12-13）
SW
92
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
四里岗
埋地电缆
W
143
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
枣树庄
架空线路（B12-12）
S
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
王新庄1
埋地电缆
W
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
王新庄2
埋地电缆
W
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
小庄子1
埋地电缆
W
138
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
小庄子2
埋地电缆
W
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
架空线路（B12-10）
S
178
小庄子3
埋地电缆
W
184
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
架空线路（B12-9）
N
23
村庄，一层/二层，砖混建筑
1类
小庄子4
架空线路（B12-9）
S
108
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
小庄子5
架空线路（B12-8）
S
198
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
小蝎地
埋地电缆
S
180
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
学塘
埋地电缆
SE
108
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
架空线路（B12-6）
N/S
39
柳塘
XB133、埋地电缆
E
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
48/192
1类
白龙井村1
架空线路（C46）
N
54
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
白龙井村2
架空线路（D36）
S
37
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
蛇塘
埋地电缆
W
122
村庄，一层/二层，砖混建筑
54/216
1类
架空线路（D37）
S
160
南堰西
埋地电缆
S/W
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
48/192
1类
陶大庄
埋地电缆
W
188
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
中八石
埋地电缆
W
55
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
海塘
架空线路（B12-18）
S
38
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
老店香
埋地电缆
W/E
168
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
椿树庄
架空线路（C50）
N
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
尹家粉坊
埋地电缆
E
32
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
架空线路（D39）
S
100
东高庄子
埋地电缆
NW/E
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
大古包
埋地电缆
S
28
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
7
石龙河村
黄小庄
埋地电缆
S/N/E
34
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
后冲
埋地电缆
S/E
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
簸萁山
埋地电缆
W
80
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
长庄子
埋地电缆
E/W
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
何堂子
埋地电缆
E/W
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
石龙河村
埋地电缆
W
88
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
蔡高庄子
埋地电缆
S
132
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
陈粉坊
埋地电缆
W/E
178
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
林店
埋地电缆
W/E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
85/340
1类
孙元2
埋地电缆
N/S/W
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
孙元3
埋地电缆
S
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
刘老坟地
埋地电缆
N
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
孙大园
埋地电缆
S
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
土楼子
埋地电缆
S
96
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
白竹园
埋地电缆
N
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
杜家围子
埋地电缆
E
174
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
灯笼树
埋地电缆
N
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
架空线路（F15）
W
115
蒋小圩子
架空线路（F13）
W
80
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
8
永丰村
下十八1
埋地电缆
N
72
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
上十八
埋地电缆
E
30
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
山洼子
埋地电缆
N
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
台老门楼
埋地电缆
W
6
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
余东庄子1
埋地电缆
S
62
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
余东庄子2
埋地电缆
N/S/E
115
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
余东庄子3
埋地电缆
S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
喻新楼1
埋地电缆
W/E/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
64/256
1类
喻新楼2
埋地电缆
S
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
黄林
埋地电缆
N/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
38/152
1类
门路
埋地电缆
W
125
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
永丰村
埋地电缆
W/S
134
村庄，一层/二层，砖混建筑
50/200
1类
陆新庄
埋地电缆
E/W
15
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
周大庄
埋地电缆
N/S
133
村庄，一层/二层，砖混建筑
34/136
1类
架空线路（F7）
N
146
金家大围子
埋地电缆
E/S
72
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
洼里头
埋地电缆
S
195
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
架空线路（F5）
NE
170
费老庄
架空线路（F4）
E
28
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
塘拐子
埋地电缆
N
78
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
架空线路（F1）
W
75
庙前庄
埋地电缆
S
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
架空线路（F1）
S
25
李新楼
埋地电缆
S
55
村庄，一层/二层，砖混建筑
40/160
1类
武家楼
埋地电缆
SW
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
60/240
1类
架空线路（F5）
W
23
蒋小圩子
埋地电缆
S
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/14
1类
架空线路（F13）
W
80
大墩子
架空线路（F9）
E
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
小墩子
埋地电缆
N
48
村庄，一层/二层，砖混建筑
34/136
1类
断岗
埋地电缆
S
55
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
王南庄
埋地电缆
N
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
杨上庄
埋地电缆
N
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
刘老槽坊
埋地电缆
S
33
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
长庄子
埋地电缆
S
178
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
9
四林村
前园
埋地电缆
N
165
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
架空线路（D44）
S
50
朱老庄
埋地电缆
S
40
村庄，一层/二层，砖混建筑
21/84
1类
董老庄
埋地电缆
S/E
137
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
涂下园
埋地电缆
N/E
170
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
程南庄
埋地电缆
N/E
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
粉坊1
埋地电缆
SE
172
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
粉坊2
架空线路（C60）
N
33
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
红糖
架空线路（C59）
N
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
四林村
埋地电缆
W/E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
45/180
1类
王小庄
埋地电缆
E/N
103
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
叉子塘
埋地电缆
N/E
152
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
后龙塘1
埋地电缆
S/E
102
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
前龙塘
架空线路（F32-4）
N
109
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
田上庄
埋地电缆
S/W
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
山嘴子
埋地电缆
W/E
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
34/136
1类
北柿子园
埋地电缆
W/E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
黄大塘
埋地电缆
W/E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
吴下冲
埋地电缆
W
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
23/92
1类
四林
埋地电缆
W
102
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
架空线路（F32-6）
S/N
5
10
姚店村
葛油坊
架空线路（F43）
N/S
60
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
王老庄
XB39、XB40、架空线路
S
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
陈粉坊
架空线路（F37）
N
52
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
结合
架空线路（F38）
S
126
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
洼窝
架空线路（F34）
S
120
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
邹槽坊
埋地电缆
W/E/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
13/52
1类
架空线路
S/N
70
冯花园
架空线路（F23）
W
127
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
南柿子园
埋地电缆
SE
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
姚店村1
埋地电缆
N/S/E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
架空线路（F30）
E
50
姚店村2
架空线路
N/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
黄下庄1
埋地电缆
S
20
村庄，一层/二层，砖混建筑
7/28
1类
架空线路（G16）
N
132
黄下庄2
埋地电缆
E
167
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
赵油坊
埋地电缆
N/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
11
棠店村
仓房1
架空线路（G12）
S
78
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
杨新庄1
架空线路（F19）
W
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
杨新庄2
架空线路（F21）
E
67
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
杨新庄3
架空线路（F20）
E
200
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
虎山头
埋地电缆
W
134
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
晏机房
架空线路（G5）
S
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
23/92
1类
晏老庄1
架空线路（G5）
S
33
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
晏老庄2
埋地电缆
E
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
1/4
1类
架空线路（G5）
N
153
12
龙元村
罗家湾1
架空线路（B19）
N
196
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
罗家湾2
架空线路（B18）
N
55
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
陈小竹园
埋地电缆
NE
48
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
架空线路（D62）
S/N
28
陈南岗
埋地电缆
W
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
架空线路（B25）
N
65
龙元村
架空线路（A25）
E/N
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
300/1200
1类
桃园
架空线路（A26）
S
108
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
郭双庄
架空线路（C69）
N/S
98
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
南潘槽坊
架空线路（D60）
S/W
126
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
小龙塘
架空线路（F54）
N/S
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
姚店子
埋地电缆
SE
36
村庄，一层/二层，砖混建筑
75/300
1类
架空线路（F46）
E
34
葛油坊
架空线路（F43）
W/E
62
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
龙塘村
埋地电缆
NW
13
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
架空线路（F46）
W/N
180
磨盘庄
架空线路（D55）
S
76
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
13
双塘村
吴下冲
架空线路（B8）
W
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
13/52
1类
徐双塘村3
架空线路（B11）
W/E/N
29
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
南陈老庄
架空线路（C65）
N/S
118
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
14
祖师庙村
曹大庄1
埋地电缆
N
16
村庄，一层/二层，砖混建筑
17/68
1类
罗西园
埋地电缆
E/S
4
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
姚小圩子
埋地电缆
W
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
陈小圩子
埋地电缆
E
169
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
武东庄
埋地电缆
S
135
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
大树1
埋地电缆
W/E/N
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
17/68
1类
吕上楼
埋地电缆
S
164
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
王面店
埋地电缆
S
176
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
吕新庄
埋地电缆
S
172
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
上营子
埋地电缆
W
17
村庄，一层/二层，砖混建筑
44/176
1类
闻北庄
埋地电缆
S/E
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
56/224
1类
皂角树1
埋地电缆
E/S
153
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
皂角树2
埋地电缆
E
57
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
架空线路（B1）
E
65
堰东
埋地电缆
NW
124
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
钟老庄
埋地电缆
S/N/E
158
村庄，一层/二层，砖混建筑
19/76
1类
卢油坊
埋地电缆
E/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/20
1类
槽坊
埋地电缆
N
186
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
孟大庄4
埋地电缆
N
118
村庄，一层/二层，砖混建筑
2/8
1类
孟大庄5
埋地电缆
N
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
张家店1
埋地电缆
W
68
村庄，一层/二层，砖混建筑
9/36
1类
张家店2
埋地电缆
W
22
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
三里庄
埋地电缆
NE
45
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
架空线路（B6）
E
122
双庄子
埋地电缆
N
188
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
15
三元社区
卢粉坊店子2
埋地电缆
W
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
龙井冲
埋地电缆
S
62
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
罗老庄子1
埋地电缆
NW
112
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
罗老庄子2
埋地电缆
NW
170
村庄，一层/二层，砖混建筑
3/12
1类
曹新庄
埋地电缆
N/S
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
叶老庄
埋地电缆
N
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
6/24
1类
叶小庄
埋地电缆
S
36
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
大龙塘1
埋地电缆
W
80
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
大龙塘2
埋地电缆
W
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
16
桥元村
陈老圩子
埋地电缆
S
192
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
上糖坊
埋地电缆
NW
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
52/208
1类
架空线路（A19-2）
N
89
陆老庄
埋地电缆、
E
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
46/184
1类
架空线路（A19-1）
NE
110
桥元村1
埋地电缆
E
16
村庄，一层/二层，砖混建筑
85/340
1类
谢老庄子
埋地电缆
N/S
42
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
樊老庄子
埋地电缆
W
175
村庄，一层/二层，砖混建筑
24/96
1类
陶小圩
埋地电缆
W
156
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
罗小庄子
埋地电缆
N/S
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
42/168
1类
双门楼子
埋地电缆
S
143
村庄，一层/二层，砖混建筑
16/64
1类
梓树园村
埋地电缆
S/W
26
村庄，一层/二层，砖混建筑
43/172
1类
王小圩子
埋地电缆
E
109
村庄，一层/二层，砖混建筑
36/144
1类
黄染坊
埋地电缆
N
46
村庄，一层/二层，砖混建筑
10/40
1类
玉皇阁
埋地电缆
N
125
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
17
沣桥村
吴老庄
架空线路（A21）
N/W
190
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
孤堆冲
架空线路（A22）
S
56
村庄，一层/二层，砖混建筑
20/80
1类
大梓树
架空线路（A19）
S
156
村庄，一层/二层，砖混建筑
32/128
1类
南大岗
架空线路（A13）
W
128
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
强大庄
架空线路（A19-6）
N
160
村庄，一层/二层，砖混建筑
33/132
1类
沣桥村
架空线路（A19-6）
S
16
村庄，一层/二层，砖混建筑
200/800
1类
岳破楼
架空线路（A13）
W
165
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
李老楼2
埋地电缆
N
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
18/72
1类
李老楼3
埋地电缆
N
6
村庄，一层/二层，砖混建筑
4/16
1类
龙井队1
埋地电缆
S
85
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
黄大竹园
埋地电缆
S
116
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
曾大竹园1
埋地电缆
N/S/E
21
村庄，一层/二层，砖混建筑
165/660
1类
易老庄
埋地电缆
E
140
村庄，一层/二层，砖混建筑
12/48
1类
18
新塘村
藕塘
埋地电缆
NE
58
村庄，一层/二层，砖混建筑
5/20
1类
李新楼
埋地电缆
W
44
村庄，一层/二层，砖混建筑
26/104
1类
黄后圩子
埋地电缆
E
90
村庄，一层/二层，砖混建筑
44/176
1类
亮槽坊
埋地电缆
S
25
村庄，一层/二层，砖混建筑
23/92
1类
黄新庄
埋地电缆
N/S
8
村庄，一层/二层，砖混建筑
54/216
1类
新塘小学
埋地电缆
N
65
村庄，一层/二层，砖混建筑
在校师生800人
1类
李豆腐店1
架空线路（A8）
W
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
8/32
1类
李豆腐店2
架空线路（A7）
W
86
村庄，一层/二层，砖混建筑
14/56
1类
平塘
埋地电缆
W/E
10
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
黄泥洼
架空线路（A4）
W
70
村庄，一层/二层，砖混建筑
28/112
1类
黄仓房
埋地电缆
W/E/S
12
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
1类
架空线路（A1）
SE
120
李大洼
埋地电缆
N
52
村庄，一层/二层，砖混建筑
30/120
1类
19
王店村
三道冲
埋地电缆
S/N/E
5
村庄，一层/二层，砖混建筑
15/60
1类
王店子
埋地电缆
S/W
94
村庄，一层/二层，砖混建筑
45/180
1类
吴院墙2
埋地电缆
N/S
35
村庄，一层/二层，砖混建筑
22/88
1类
下竹园
埋地电缆
SW
27
村庄，一层/二层，砖混建筑
34/136
1类
余家楼
埋地电缆
E
50
村庄，一层/二层，砖混建筑
11/44
1类
表3-15 升压站声环境保护目标一览表

序号
环境保护目标名称
与工程相对方位
与最近工程距离/m
声环境保护目标情况说明
保护内容（户/人）
环境功能区
1
陈南岗
W
148
村庄，一层/二层，砖混建筑
25/100
2类
2
三元镇中心幼儿园
NE
150
学校，一层-三层，框架结构
在校师生600人
2类
3
龙元村
E
50
村庄，二层/三层，框架/砖混建筑
300/1200
2类
（5）电磁环境保护目标

根据现场调查，220kV升压站站界外40m范围区域无环境敏感目标。



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

按环境空气质量功能区分类，项目所在地区域属二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。有关污染物的标准限值详见下表。

表3-14  环境空气质量标准单位：μg/m3
污染物名称

取值时间

浓度限值

标准

过渡阶段
/
SO2
年平均

60

20

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

日均值

150

50

1小时平均

500

150

NO2
年平均

40

30

日均值

80

50

1小时平均

200

200

CO

日均值

4000

4000
1小时平均

10000

10000
O3
日最大8小时平均

160

160
1小时平均

200

200
PM10
年平均

60

50

日均值

120

100

PM2.5
年平均

30

25

日均值

60

50

TSP

年平均

/
200
日均值

/
300
自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目(表1)实施过渡阶段浓度限值：自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目(表1)浓度限值。

（2）水环境质量标准

项目区域周边地表水为沛西干渠、双塘支渠、沛河、泉河支渠、胜天支渠、泉河、石龙河、史河总干渠、闸上支渠、油坊河、横坝支渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。光伏区占用的闲置坑塘水面无水体功能，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中湖、库Ⅴ类水质标准
表3-15  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
指标

pH

COD

高锰酸盐指数

总磷

总氮

石油类

Ⅲ类标准值

6-9

20

6
0.2

/

0.05

Ⅴ类标准值
6-9
40

15

0.2

2.0

1.0

（3）声环境质量标准

本项目区域未进行声环境功能区划，建设项目评价范围内乡村等敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。位于城镇开发边界内的集镇声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区。

表3-16  声环境质量标准

类别

标准值[dB（A）]

环境噪声标准
昼间

夜间

1类

55

45

声环境质量标准（GB3096-2008）

2类
60
50
2、污染物排放标准

（1）废气

项目施工期废气排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB 34/4811-2024）。

表3-16  施工场地颗粒物排放标准

控制项目

单位

监测点浓度限值

达标判定依据

TSP

μg/m3
1000

超标次数≤1次/日
500

超标次数≤16次/日
任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。
根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。
（2）废水

施工期：施工废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘；生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于农肥，不外排。
运营期：生活污水经一体化污水处理设施收集处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中标准后用于场内绿化，不外排。本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式。清洁周期半年1次，无生产废水。
表3-17  废水排放标准限值单位：mg/L(pH除外)

污染物

PH

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

石油类

阴离子表面活性剂

溶解性总固体

溶解氧

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

6~9

/

10

/

8
/

/

0.5

1000

2.0

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放标准；营运期升压站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，光伏区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准见下表。

表3-18 噪声排放执行标准单位：dB(A)

种类

时段

执行标准

级别

昼间

夜间

噪声

施工期

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

/

70

55

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）

1类
55
45
2类
60
50
（4）固体废物

一般固体废弃物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关标准及规范要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

3、电磁环境标准

本项目运营期工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值，详见下表。
表3-19 电磁环境影响评价标准

要素分类

标准名称

适用频率

标准值

评价对象
参数名称

限值

电磁环境

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

50Hz

工频电场强度

4000V/m

评价范围内电磁环境敏感目标的公众曝露限值

工频磁感应强度

100μT

评价范围内电磁环境敏感目标的公众曝露限值



	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期产污环节

本项目为光伏发电项目，施工期的建设内容主要包括光伏场区施工，场区外集电线路施工和升压站区施工，各部分工程内容具体施工过程又可分为施工准备、基础施工、设备及线路安装、生产调试和生态恢复。

施工期对环境的污染和生态的破坏主要表现在土地清理和开挖过程中造成对土地的占用和地表植被的破坏；土建工程、车辆运输产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的废气；施工机械、运输车辆产生的噪声；车辆冲洗及施工人员生活产生的施工废水；施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

施工期产污环节具体如图2-1所示。

2、施工期生态环境影响分析

本项目光伏场区工程建设将征租一定的坑塘水面，升压站和集电线路建设将占用一定的陆域土地。施工期对区域生态环境的影响主要表现在因项目施工对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失，进而对周边陆域动物的生活造成影响。另外，本项目利用打桩机直接将管桩打入池塘底部，并对管桩采用钢筋网加固处理，建设过程中势必会在水面进行作业，将对坑塘原有水生生态环境造成一定的干扰。

（1）对土地利用的影响分析

根据项目总体布局，总用地面积约444.18公顷，工程建设永久占地371.36公顷，临时占地72.82公顷。永久占地主要为升压站、光伏区用地，临时占地主要为地埋线路、架空线路塔基、临时材料堆场、临时堆土场和施工道路。

①本项目占用的地类主要是坑塘水面。就占地地类分析，本项目虽占用一定数量的耕地、园地等具有一定水土保持功能的土地，但占地比重最大的光伏发电区采用单立柱支架形式，光伏板采用较大离地高度，最大限度地保留了原地貌功能及用途；集电线路电缆采用直埋和架空组合方式敷设，开挖电缆沟区域主要是在原有进场道路的路边挖槽填埋，且在地埋电缆施工后也将进行原地貌恢复治理；升压站、进站道路等工程建成后，地表被硬化覆盖，水土保持功能能够得到显著改善。

②主体工程在设计中已考虑了占地最小、扰动地表最小的原则，尽量减少了对地表扰动带来的水土流失危害。其中光伏场址内施工以尽量不破坏原地貌属性为原则，无额外临时占地，且施工临时用地集中布置。

③项目对土地的永久占用，主要是利用现状的建设用地和对坑塘水面的综合利用，项目永久用地未改变评价区的土地利用格局。因此，本项目永久占地对区域土地利用格局影响范围有限。

④本项目临时占地在工程结束后，及时采取适宜区域植树等植被恢复措施，临时占地带来的不利环境影响可随植被恢复程度逐渐减轻。因此，临时占地所造成的影响是短期的局部的，不会对评价区土地的利用性质和功能、土地利用格局等造成显著影响。

（2）对植被的影响分析

本项目占用的土地以坑塘水面为主。经现场勘查与调查，评价范围内没有国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种，没有《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，没有国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。

由于施工期地表的破坏导致土壤结构发生改变，破坏原有植被，从而导致植被生物量损失。拟建项目所在场地没有需特别保护的自然植被种分布。施工期仅对灌木和草本植物造成部分损失，导致区域生物量减少，对土壤、地表形态以及地表径流造成一定变化，对局部较小范围的生物生境形成扰动，但工程不会引起当地生物多样性的降低。工程建设破坏了场地部分植被，降低了原有植被保持水土的生态效益。

工程占地将破坏原有植被，如由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏。一般来说，项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中部分区域的植被可以重建；临时占地区以及施工活动区的自然植被通常可以有条件地恢复或重建。当外界破坏因素完全停止后，周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是竣工后一、二年植被可基本恢复。临时占地虽然会破坏占地范围内的植被，但施工结束后可以通过植被恢复再现其原有的使用功能。

从总体上来讲，项目区占地类型主要是坑塘水面、耕地、园地等，植物种类多为一些常见的农作物和植被等，未发现珍稀受保护的物种，且原有植被覆盖率较低、植被稀疏。根据项目施工方案，本项目在施工期先对占地区域表层耕植土壤进行剥离，并采取措施妥善保管，待项目建设完成后用于临时占地的复垦和生态恢复，可对项目区域的植被采取有效的恢复和补偿。因此，落实上述措施后，本项目建设导致的生物量损失较小，对当地植被的总体影响不大。

（3）对野生动物的影响分析

本项目陆域施工主要为光伏区、升压站、道路、临时施工设施、架空线路塔基、地埋电缆的建设，施工占地等占用了原有陆生野生动物的栖息地，使其栖息、活动场所减少，迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在一段时间内将会有一定波动，但这类影响不会导致当地物种灭绝和消失。

现场调查时未发现国家和安徽省颁布的特有种类和各级野生保护种类，物种多样性不丰富，而且区域内分布的这些动物的活动性较强，均为广布种。本项目施工期对野生动物的影响途径来自植被破坏、通道阻隔、施工噪声等，影响的表现很少是对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素，将迫使陆生野生动物迁出受干扰的区域，上述干扰随着施工期的结束影响消除，部分陆生野生动物会逐渐回迁。

工程施工占地，人类活动增加，缩小了野生动物的活动范围；另一方面体现在由于工程占地导致了野生植被损失，减少了草食动物的食物资源。施工期的这些影响都将在施工阶段及运营初期使周边区域野生动物的种类、数量有所减少，但项目运营一定时期后，人员活动减少，沿线动物的环境适应能力发挥作用，可以逐渐恢复正常生活，工程施工造成的影响得到恢复。

（4）对鸟类的影响

本项目的施工对项目区生态系统有一定的破坏，间接地通过食物来源来影响鸟类；车辆、机械等操作都会产生高分贝的噪音和持续的振动。鸟类则适应于施工前的安静的、具有一定植被作为掩蔽物的以及食物来源丰富的栖息地，因此在该项目的施工期间，施工中人为活动的干扰增加、各种机械产生的噪音和振动以及栖息地部分破坏都会对鸟类的繁殖、巢址选择、觅食和栖息都产生一定的影响。

考虑到鸟类具有强运动能力和对环境的强适应性等特点，一方面，它们可以通过飞翔来避免不利的外界环境，虽然对其栖息和觅食的产生一定影响；另一方面，当鸟类对噪声逐渐熟悉以后，将逐渐适应施工区内的干扰环境，该区域的鸟类的生物多样性将会逐渐恢复。另外，整个工程的施工范围与整个鸟类的栖息环境相比，占的比例相对较小；而且栖息地很大，容纳量足够。因此，整个工程对评价区域内的鸟类物种多样性、鸟类区系组成、鸟类居留类型以及鸟类的生态分布不会产生明显的影响，鸟类的种群密度也会伴随着项目工程的结束而恢复。尽管如此，考虑到噪声可能对鸟类的繁殖率、觅食和栖息等都会产生一定的影响，因此在施工中应该采取一定的降噪、减振措施，力求将其对鸟类的影响降至最低。

（5）对当地农业生态系统的影响

本项目光伏区主要占用闲置的坑塘水面，集电线路区沿现状村村通道路及塘间机耕路敷设，减少占用耕地。施工车辆穿越田间产生的扬尘污染将影响农作物的光合作用，也会导致附近农作物的减产。为了规避临时施工场地可能对周边水环境、大气环境产生影响，施工单位应尽量避让周围居民点，远离非项目区域水体，施工利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压耕地，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。建设单位应严格控制光伏区的临时建设用地数量，并且严格限制场地面积，禁止随意超标占地。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能，可将临时施工场地对区域的生态影响降到最低。

（6）对池塘水生生态的影响

项目光伏场区光伏组件及箱变均采用预应力管桩，通过搭建栈道或浮箱的方式采用打桩机直接将管桩打入池塘底部，并对管桩采用钢筋网加固处理，采用该施工工艺，不会对池塘底部造成大面积的扰动，可以降低因施工扰动造成的对池塘底泥及其生态系统破坏，降低施工过程对池塘水质和池塘水生生态系统的影响。

另外，本项目所占用的各坑塘现有主要功能为灌溉和养殖，各坑塘水面均有大量人类活动，没有发现需要特殊保护的水生生物和鱼类产卵场、越冬场、索饵场等特殊的环境保护目标。项目施工过程不对池塘内的水体进行抽排，施工过程不会对池塘水域生态系统造成不可逆的影响。

（7）对水土流失的影响

工程施工期间，植被破坏地表裸露、地形地貌改变、土石方开挖堆存等可能导致水土流失发生。本项目占地面积较大，尽管施工过程中不需对全场进行场地平整和大面积开挖回填，但光伏组件支架基础和箱变等基础施工时也依然将造成一定的地表扰动，形成裸露作业面；施工期升压站建设、道路修建、地埋电缆壕沟开挖等涉及较大量的土石方挖填作业，同时开挖的土石方还需在场内临时堆存，若施工过程中防治不当，均有可能新增水土流失量。土方回填时，因堆积相对松散，还有可能发生局部沉陷、滑坡等问题，容易导致重力侵蚀。

水土流失将造成区域土地生产力下降、影响植物生长；同时可能造成下游河道泥沙量增加，周边排洪通道淤塞，水、土漫流污染周边农田和道路环境，影响交通；对区域生态环境及居民生产生活等造成影响。

项目施工期建设过程中应高度重视水土保持工作，严格按照水土保持措施要求组织开展施工，落实水土保持方案中提出的工程措施和植被措施，最大限度地减少水土流失。同时施工结束后通过及时开展覆土复垦，落实植被恢复措施。在各项水保措施有效实施后，能够有效防治本工程建设新增水土流失及所带来的危害，改善建设区及周边生态环境。

（8）施工临时占地的影响

项目临时施工场地主要为临时材料堆放场地、临时堆土场和临时施工道路。施工材料堆场和临时堆土场设置于升压站永久占地内；光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建。施工时间较短，施工结束后立即进行生态恢复和土地复垦。施工道路尽量利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。

建设单位应严格控制各类临时工程用地数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能，种植当地常见林木和草本植物进行生态恢复，可将施工临时占地对区域的生态影响降到最低。

总体而言，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

3、施工期大气环境影响分析

项目施工阶段，大气污染物主要有施工扬尘、施工及运输车辆排放的尾气及光伏组件焊接烟尘。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。

（1）施工扬尘

干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起：在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。如果不采取任何防护措施，施工场地产生的扬尘对周围的大气环境影响十分严重，必须采取有效的防尘措施。因此，建设单位应做好施工场地的扬尘污染，合理安排施工时间，限制在大风天气下作业。

（2）车辆行驶扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

[image: image20.jpg]



式中：

Q—车辆行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—车辆速度，km/h；

W—车辆载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

根据以上公式，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，硬化程度越差、越干燥，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的硬化和湿度是减少汽车扬尘的有效手段。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果，扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20～50m范围内，扬尘量可降低30%～80%。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶道路扬尘的有效手段。

（3）堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。部分施工材料和表土需要露天堆放，施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后临时堆放。在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

[image: image21.png]0=2. l(vﬂ, v, )3 e 0w




式中：

Q—起尘量，kg/吨·年；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

w—尘粒的含水量，%。

根据以上公式，起尘风速与粒径和含水量有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。

不同粒径粉尘的沉降速度见下表4-1。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。可以看出，工程临时堆场产生的扬尘必将对其周边环境空气质量造成一定影响。为避免堆场扬尘对周边环境造成较大影响，堆场四周应设置围挡，定时洒水防尘，应用盖篷进行遮盖，减少材料裸露时间。

表4-1不同粒径尘粒的沉降速度
粉尘粒径（μm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（μm）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（μm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

（4）施工机械、运输车辆尾气

施工机械、运输车辆尾气中主要是因燃油产生的CO、NOx、总烃（THC），该部分废气难以收集，多以无组织形式排放。类比同类项目的施工，一般施工废气经施工区上空大气稀释、扩散后对周围的空气环境影响可接受。随着施工的结束，影响也随之消失。

（5）焊接烟尘

焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属熔渣。科学研究及健康调查表明，焊接烟尘中存在大量可吸入物质（如氧化锰、六价铬以及钾、钠的氧化物等），一旦这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害。

本项目焊接主要用于太阳能组件的安装，加之本项目施工期较短，其焊接烟尘产生量极小。本项目所在地地势开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用，对环境的影响较小。

4、施工期水环境影响分析

光伏场区施工主要是固定支架单元和光伏组件的安装，以及设备的安装调试。水面光伏施工过程中，占用部分水面，会对施工区域原有植物、动植物及土壤造成一定影响，但影响并不大。项目光伏场区施工方案采用预制桩基础和水上浮箱打桩方案，降低因施工扰动造成的池塘底泥及其生态系统破坏对水质的影响，待施工结束后，可通过生态的自我修复功能恢复。

另外项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水，本项目施工采用商品混凝土，施工产生的施工废水较少。施工废水主要为升压站建设工程和杆塔基础等施工时产生的少量泥浆水以及车辆冲洗废水，泥浆水经移动式干化箱处理，其他施工废水经临时沉淀池去除悬浮物后，循环使用不外排，沉渣定期清理，不会对周围水环境造成影响。

本项目光伏场区及集电线路区施工过程不设施工营地，施工人员租赁周围民房居住，生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排。
5、施工期噪声环境影响分析

（1）噪声源

施工期噪声源很多，主要为施工机械的非连续性作业噪声，如挖土、基础钻孔、钢结构件切割和钻孔等，多为点声源，另外在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声。根据建设单位提供的资料并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）常见施工设备噪声源源强和不同距离处的声级见下表。

表4-2施工主要机械设备噪声源强

序号

主要设备

距离声源5m处声压级（dB）

1

挖掘机

80~86

2

静力压桩机

70~75

3

运输车辆

70~72

4

汽车吊机

78~82

5

自卸汽车

68~75

根据拟建项目施工过程中各噪声源的特点和源强，采用点声源衰减模式进行预测计算。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

（2）噪声预测模式

拟建项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。

将施工机械看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

[image: image22.png]Lr () =L (1) 20Lg (/)




式中：LP（r）—预测点的噪声值，dB（A）；

LP（r0）—基准点r0处的噪声值，dB（A）；

r，r0—预测点、基准点的距离，m；

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

[image: image23.png]L, =10 lg(i 10"“‘]
=)




式中：Lan—预测点的总等效声级，dB（A）；

n—声源总数；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。

（3）噪声预测结果

①施工机械噪声预测
根据前述的预测方法和预测模式，考虑最不利情况对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到下表的预测结果。

当单台施工机械作业时可视为点声源，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况。各机械的噪声衰减见表4-3。

表4-3施工场地噪声衰减一览表单位：dB（A）

距离（m）
5
10
25
35
50
100
200
升压站
挖掘机
86
80.0
72.0
69.1
66.0
60.0
54.0
运输车
72
66.0
58.0
55.1
52.0
46.0
40.0
自卸汽车
75
69.0
61.0
58.1
55.0
49.0
43.0
多台设备同时作业
86.5
80.5
72.5
69.6
66.5
60.5
54.4
光伏场区
静压打桩机
75
69.0
61.0
58.1
55.0
49.0
43.0
汽车吊机
82
76.0
68.0
65.1
62.0
56.0
50.0
自卸汽车
75
69.0
61.0
58.1
55.0
49.0
43.0
多台设备同时作业
83.5
77.4
69.5
66.6
63.5
57.4
51.4
根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），施工场界昼间噪声限值为70dB，本项目夜间不施工。从表4-3的计算结果可知，当多台设备同时作业情况下（最不利情况），升压站施工区域35m左右能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间限值要求；光伏施工区域25m左右能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间限值要求。

光伏场区周边相邻居民点较多，施工时可能对周边居民点造成影响，根据表4-3分析可知升压站多台设备同时作业，昼间100m范围内可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；光伏场区多台设备同时作业，昼间140m范围外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

②施工对敏感目标影响分析

预测条件：选用低噪声设备，避免多台设备同时施工，选择单台声源最大设备进行预测，夜间禁止施工。未监测敏感目标背景值选取现状调查敏感目标中最大值。

项目施工对敏感目标影响分析见下表。

表4-4  光伏区施工对周边敏感目标分析 单位：dB（A）

环境保护目标
工程
与最近工程距离/m
源强
贡献值
背景值
预测值
超标量
下桃园
XB78
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
上桃园
XB77
6
78
76.4 
46
76.4 
21.4 
董新庄
XB76
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
陈家楼
XB76
110
78
51.2 
43
51.8 
- 
下北庄
XB76
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
韩小桥1
XB76
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
XB91
32
78
61.9 
46
62.0 
7.0 
韩小桥2
XB76
135
78
49.4 
46
51.0 
-
姚大洼
XB90
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
XB91
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
罗小围子1
XB90
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
罗小围子2
XB90
60
78
56.4 
46
56.8 
1.8 
草楼
XB78
60
78
56.4 
46
56.8 
1.8 
新楼
XB78
200
78
46.0 
44
48.1 
- 
XB87
22
78
65.1 
44
65.2 
10.2 
过路塘
XB87
86
78
53.3 
46
54.0 
- 
XB100
75
78
54.5 
46
55.1 
0.1 
庙庄子
XB100
125
78
50.0 
46
51.5 
- 
王院墙
XB99
20
78
66.0 
42
66.0 
11.0 
XB100
105
78
51.6 
42
52.0 
- 
蔡家楼
XB99
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
张大庄
XB98
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
XB99
100
78
52.0 
46
53.0 
- 
双楼村
XB103
55
78
57.2 
46
57.5 
2.5 
蔡家冲
XB88
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
XB89
110
78
51.2 
46
52.3 
- 
黄浅子
XB88
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
南山头1
XB92
35
78
61.1 
46
61.2 
6.2 
南山头2
XB93
180
78
46.9 
46
49.5 
-
山宝寺
XB92
36
78
60.9 
46
61.0 
6.0 
XB93
128
78
49.8 
46
51.3 
-
姚西庄
XB93
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
北庄子1
XB93
165
78
47.6 
46
49.9 
- 
XB94
85
78
53.4 
46
54.1 
-
北庄子2
XB93
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
新李家
XB94
70
78
55.1 
46
55.6 
0.6 
黄上围子
XB95
155
78
48.2 
46
50.2 
- 
毛小店
XB97
142
78
48.9 
46
50.7 
- 
XB98
39
78
60.2 
46
60.3 
5.3 
西楼
XB97
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
上庄子
XB97
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
西土楼子2
XB96
194
78
46.2 
46
49.1 
- 
XB97
112
78
51.0 
46
52.2 
- 
占高庄
XB96
65
78
55.7 
46
56.2 
1.2 
黄老庄
XB93
36
78
60.9 
46
61.0 
6.0 
XB94
200
78
46.0 
46
49.0 
- 
魏家楼
XB111
120
78
50.4 
46
51.7 
- 
大步桥
XB76
430
78
39.3 
46
46.8 
- 
金院墙
XB93
110
78
51.2 
46
52.3 
-
独龙冲
XB109
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
XB110
23
78
64.7 
46
64.8 
9.8 
大路西
XB110
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
上马塘2
XB109
125
78
50.0 
46
51.5 
-
XB110
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
赵下庄
XB122
60
78
56.4 
46
56.8 
1.8 
坝头
XB122
75
78
54.5 
46
55.1 
0.1 
朱高庄
XB113
310
78
42.2 
46
47.5 
- 
XB114
35
78
61.1 
46
61.2 
6.2 
张新庄1
XB114
170
78
47.4 
46
49.7 
-
张新庄2
XB113
29
78
62.7 
46
62.8 
7.8 
老庄子
XB94
160
78
47.9 
46
50.1 
- 
张南庄
XB112
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
磨盘庄
XB112
110
78
51.2 
46
52.3 
- 
XB113
66
78
55.6 
46
56.0 
1.0 
张下庄
XB112
87
78
53.2 
44
53.7 
- 
XB118
15
78
68.5 
44
68.5 
13.5 
杨大庄
XB118
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
小畈
XB117
90
78
52.9 
46
53.7 
- 
李糟坊
XB117
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
养鱼塘
XB115
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
公坟地
XB115
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
XB116
54
78
57.3 
46
57.6 
2.6 
长庄子
XB116
90
78
52.9 
42
53.2 
- 
扁担庄
XB115
77
78
54.2 
46
54.9 
- 
XB116
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
下庄子
XB115
109
78
51.2 
46
52.4 
- 
XB116
120
78
50.4 
46
51.7 
-
塘头1
XB120
11
78
71.2 
46
71.2 
16.2 
塘头2
XB120
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
冲西里
XB120
175
78
47.1 
46
49.6 
- 
武大庄1
XB108
69
78
55.2 
46
55.7 
0.7 
XB111
78
78
54.1 
46
54.8 
- 
武大庄2
XB108
85
78
53.4 
46
54.1 
- 
孙岗乡松棵小学
XB111
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
孙岗乡1
XB108
58
78
56.7 
46
57.1 
2.1 
西高庄子
XB107
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
XB108
167
78
47.5 
46
49.8 
- 
孙家园
XB122
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
支老庄
XB122
85
78
53.4 
46
54.1 
- 
长岗店1
XB121
16
78
67.9 
46
67.9 
12.9 
长岗店2
XB121
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
松山
XB121
110
78
51.2 
46
52.3 
- 
黄家窑
XB126
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
环大路
XB114
135
78
49.4 
46
51.0 
- 
箩筐
XB106
102
78
51.8 
46
52.8 
- 
下马塘
XB107
89
78
53.0 
46
53.8 
- 
XB109
83
78
53.6 
46
54.3 
- 
楼后头
XB107
28
78
63.0 
46
63.1 
8.1 
XB109
115
78
50.8 
46
52.0 
-
檀树棵
XB107
8
78
73.9 
43
73.9 
18.9 
彭老庄1
XB123
95
78
52.4 
46
53.3 
- 
XB124
74
78
54.6 
46
55.2 
0.2 
彭老庄2
XB124
24
78
64.4 
46
64.4 
9.4 
长岗村卫生室
XB123
33
78
61.6 
46
61.7 
6.7 
XB124
179
78
46.9 
46
49.5 
- 
彭新庄1
XB123
13
78
69.7 
46
69.7 
14.7 
彭新庄2
XB123
3
78
82.4 
46
82.4 
27.4 
童院墙2
XB122
88
78
53.1 
46
53.9 
- 
XB123
88
78
53.1 
46
53.9 
- 
山洼老周家
XB122
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
院墙1
XB107
80
78
53.9 
46
54.6 
- 
院墙2
XB107
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
XB108
200
78
46.0 
46
49.0 
- 
夹塘
XB123
53
78
57.5 
46
57.8 
2.8 
上土楼
XB126
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
下土楼1
XB126
22
78
65.1 
46
65.2 
10.2 
下土楼2
XB126
180
78
46.9 
46
49.5 
- 
下土楼3
XB126
115
78
50.8 
46
52.0 
- 
大塘梢
XB126
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
薛老庄
XB132
95
78
52.4 
46
53.3 
- 
长岗村
XB132
65
78
55.7 
46
56.2 
1.2 
聂上营子
XB132
18
78
66.9 
46
66.9 
11.9 
孙家大畈
XB125
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
六子堰头
XB124
90
78
52.9 
46
53.7 
- 
XB125
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
黄小庄子
XB124
185
78
46.6 
46
49.3 
- 
上古庄
XB133
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
桥店幼儿园
XB106
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
玉皇阁村1
XB106
140
78
49.1 
46
50.8 
- 
玉皇阁村2
XB106
95
78
52.4 
46
53.3 
- 
玉皇阁村3
XB105
80
78
53.9 
46
54.6 
- 
XB106
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
孙北围子
XB104
198
78
46.0 
46
49.0 
- 
XB105
102
78
51.8 
46
52.8 
- 
候家岗
XB102
148
78
48.6 
46
50.5 
- 
台家铺子
XB104
37
78
60.6 
46
60.8 
5.8 
XB105
19
78
66.4 
46
66.4 
11.4 
东大围子
XB81
120
78
50.4 
46
51.7 
-
罗家楼
XB81
82
78
53.7 
46
54.4 
-
刘老庄
XB86
175
78
47.1 
46
49.6 
- 
王老庄1
XB86
78
78
54.1 
46
54.8 
- 
王老庄2
XB86
2
78
78.0
46
78.0
23
张家港
XB86
96
78
52.3 
46
53.2 
- 
双围子
XB102
15
78
68.5 
45
68.5 
13.5 
南畈
XB101
90
78
52.9 
46
53.7 
- 
砟巴楼
XB103
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
店子头
XB103
140
78
49.1 
46
50.8 
- 
大寨
XB29
145
78
48.8 
46
50.6 
- 
吴小庄
XB33
90
78
52.9 
46
53.7 
- 
甘老庄
XB33
200
78
46.0 
46
49.0 
- 
甘小庄
XB32
112
78
51.0 
46
52.2 
- 
李糟坊
XB32
90
78
52.9 
46
53.7 
- 
胡陆地
XB31
93
78
52.6 
46
53.5 
- 
王老围子
XB30
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
大蝎地2
XB34
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
王庄
XB83
6
78
76.4 
46
76.4 
21.4 
XB85
147
78
48.6 
46
50.5 
- 
白土地
XB83
188
78
46.5 
46
49.3 
- 
XB85
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
吴家庄1
XB82
98
78
52.2 
46
53.1 
- 
XB83
17
78
67.4 
46
67.4 
12.4 
吴家庄2
XB83
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
高庄1
XB82
15
78
68.5 
44
68.5 
13.5 
XB83
160
78
47.9 
44
49.4 
- 
高庄2
XB82
48
78
58.4 
44
58.5 
3.5 
王松林1
XB82
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
王松林2
XB82
42
78
59.5 
46
59.7 
4.7 
小黄楼
XB83
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
高庄子1
XB84
43
78
59.3 
46
59.5 
4.5 
高庄子2
XB84
124
78
50.1 
46
51.5 
- 
老黄楼
XB80
22
78
65.1 
46
65.2 
10.2 
XB82
162
78
47.8 
46
50.0 
-
桃园
XB80
70
78
55.1 
46
55.6 
0.6 
史高庄1
XB80
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
史高庄2
XB80
73
78
54.7 
46
55.3 
0.3 
黄下庄
XB82
57
78
56.9 
46
57.2 
2.2 
高庄村
XB80
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
下畈
XB80
26
78
63.7 
46
63.8 
8.8 
沈老庄1
XB80
135
78
49.4 
46
51.0 
- 
沈老庄2
XB80
18
78
66.9 
46
66.9 
11.9 
沈老庄3
XB80
96
78
52.3 
46
53.2 
- 
班家楼
XB84
95
78
52.4 
46
53.3 
- 
刘山湾孜1
XB29
168
78
47.5 
46
49.8 
- 
刘山湾孜2
XB29
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
小寨子1
XB28
138
78
49.2 
46
50.9 
- 
XB29
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
小寨子2
XB28
23
78
64.7 
46
64.8 
9.8 
汪大庄
XB28
114
78
50.8 
46
52.1 
- 
XB29
103
78
51.7 
46
52.8 
- 
上竹园1
XB28
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
范小圩子1
XB27
100
78
52.0 
46
53.0 
- 
范小圩子4
XB26
105
78
51.6 
46
52.6 
- 
公馆1
XB26
92
78
52.7 
46
53.5 
- 
陈大庄
XB25
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
四里岗
XB25
5
78
78.0 
43
78.0 
23.0 
枣树庄
XB27
122
78
50.3 
46
51.6 
- 
王新庄1
XB28
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
XB29
196
78
46.1 
46
49.1 
- 
王新庄2
XB28
150
78
48.5 
46
50.4 
-
XB29
152
78
48.3 
46
50.3 
- 
小庄子1
XB27
65
78
55.7 
46
56.2 
1.2 
小庄子2
XB27
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
小庄子3
XB27
85
78
53.4 
46
54.1 
-
小庄子4
XB27
150
78
48.5 
46
50.4 
- 
宋家楼1
XB133
106
78
51.5 
46
52.6 
- 
宋家楼2
XB133
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
宋家楼3
XB25
190
78
46.4 
46
49.2 
-
XB133
55
78
57.2 
46
57.5 
2.5 
余仓房
XB133
116
78
50.7 
46
52.0 
- 
小蝎地
XB32
135
78
49.4 
46
51.0 
- 
学塘
XB33
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
柳塘
XB133
60
78
56.4 
46
56.8 
1.8 
白龙井村1
XB131
132
78
49.6 
46
51.2 
- 
白龙井村2
XB131
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
蛇塘
XB130
175
78
47.1 
46
49.6 
- 
XB131
18
78
66.9 
46
66.9 
11.9 
南堰西
XB129
172
78
47.3 
46
49.7 
- 
XB130
62
78
56.1 
46
56.5 
1.5 
陶大庄
XB129
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
XB131
107
78
51.4 
46
52.5 
- 
中八石
XB129
2
78
78.0
46
78.0 
23 
海塘
XB26
144
78
48.8 
46
50.6 
- 
老店香
XB26
53
78
57.5 
46
57.8 
2.8 
齐公馆
XB43
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
李家松山
XB43
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
东高庄子
XB43
46
78
58.7 
46
59.0 
4.0 
大古包
XB25
28
78
63.0 
46
63.1 
8.1 
黄小庄
XB128
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
后冲
XB44
100
78
52.0 
46
53.0 
- 
XB128
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
孙新庄
XB128
122
78
50.3 
46
51.6 
- 
簸萁山
XB44
75
78
54.5 
46
55.1 
0.1 
长庄子
XB44
2
78
78.0 
42
78.0
23
XB45
32
78
61.9 
42
61.9 
6.9 
何堂子
XB44
142
78
48.9 
46
50.7 
-
XB45
44
78
59.1 
46
59.3 
4.3 
杨粉坊1
XB45
138
78
49.2 
46
50.9 
- 
杨粉坊2
XB45
135
78
49.4 
46
51.0 
- 
石龙河村
XB65
26
78
63.7 
46
63.8 
8.8 
蔡高庄子
XB45
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
陈粉坊
XB45
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
林店
XB64
43
78
59.3 
46
59.5 
4.5 
XB65
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
孙元2
XB66
186
78
46.6 
46
49.3 
- 
孙元3
XB66
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
刘老坟地
XB46
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
孙大园
XB46
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
小孙岗1
XB127
102
78
51.8 
46
52.8 
- 
狗蛋岗
XB127
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
白竹园
XB127
146
78
48.7 
46
50.6 
- 
沙老庄
XB52
190
78
46.4 
46
49.2 
- 
杜家围子
XB52
164
78
47.7 
46
49.9 
- 
XB53
137
78
49.2 
46
50.9 
- 
灯笼树
XB53
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
蒋小圩子
XB53
65
78
55.7 
46
56.2 
1.2 
桂堰
XB127
14
78
69.1 
46
69.1 
14.1 
台北庄
XB48
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
下十八1
XB47
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
XB48
48
78
58.4 
46
58.6 
3.6 
下十八2
XB47
190
78
46.4 
46
49.2 
- 
上十八
XB47
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
山洼子
XB48
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
台老门楼
XB48
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
余东庄子1
XB48
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
余东庄子2
XB50
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
余东庄子3
XB50
38
78
60.4 
46
60.5 
5.5 
喻新楼1
XB49
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
XB50
27
78
63.4 
46
63.4 
8.4 
喻新楼2
XB50
100
78
52.0 
46
53.0 
- 
黄林
XB47
84
78
53.5 
46
54.2 
- 
XB51
36
78
60.9 
46
61.0 
6.0 
XB54
94
78
52.5 
46
53.4 
- 
门路
XB49
155
78
48.2 
46
50.2 
- 
永丰村
XB55
86
78
53.3 
46
54.0 
- 
XB56
82
78
53.7 
46
54.4 
- 
陆新庄
XB55
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
XB56
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
桥头
XB56
84
78
53.5 
46
54.2 
- 
XB57
122
78
50.3 
46
51.6 
- 
周大庄
XB56
105
78
51.6 
42
52.0 
- 
XB57
8
78
73.9 
42
73.9 
18.9 
金家大围子
XB54
112
78
51.0 
46
52.2 
- 
XB55
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
洼里头
XB59
73
78
54.7 
46
55.3 
0.3 
费老庄
XB59
130
78
49.7 
46
51.2 
- 
塘拐子
XB58
106
78
51.5 
46
52.6 
- 
磨盘庄子
XB58
200
78
46.0 
46
49.0 
- 
庙前庄
XB58
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
李新楼
XB59
24
78
64.4 
46
64.4 
9.4 
武家楼
XB57
18
78
66.9 
46
66.9 
11.9 
蒋小圩子
XB53
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
王南庄
XB61
27
78
63.4 
46
63.4 
8.4 
杨上庄
XB61
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
刘老槽坊
XB60
157
78
48.1 
46
50.2 
- 
XB61
128
78
49.8 
46
51.3 
- 
何前庄
XB60
36
78
60.9 
46
61.0 
6.0 
长庄子
XB61
150
78
48.5 
42
49.3 
- 
田老庄
XB60
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
前园
XB41
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
朱老庄
XB25
32
78
61.9 
46
62.0 
7.0 
董老庄
XB25
84
78
53.5 
46
54.2 
- 
程南庄
XB24
38
78
60.4 
46
60.5 
5.5 
粉坊1
XB24
92
78
52.7 
46
53.5 
- 
四林村
XB41
112
78
51.0 
46
52.2 
- 
XB42
150
78
48.5 
46
50.4 
- 
王小庄
XB42
70
78
55.1 
46
55.6 
0.6 
叉子塘
XB62
22
78
65.1 
43
65.2 
10.2 
后龙塘1
XB62
102
78
51.8 
46
52.8 
- 
前龙塘
XB64
200
78
46.0 
46
49.0 
- 
田上庄
XB43
160
78
47.9 
46
50.1 
- 
大圩子
XB43
185
78
46.6 
46
49.3 
- 
山嘴子
XB40
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
黄大塘
XB75
27
78
63.4 
46
63.4 
8.4 
吴下冲
XB63
42
78
59.5 
46
59.7 
4.7 
葛油坊
XB39
65
78
55.7 
46
56.2 
1.2 
四冲
XB39
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
王老庄
XB39
145
78
48.8 
46
50.6 
- 
冯花园
XB67
48
78
58.4 
46
58.6 
3.6 
南柿子园
XB67
18
78
66.9 
46
66.9 
11.9 
姚店村1
XB73
165
78
47.6 
45
49.5 
- 
XB74
5
78
78.0 
45
78.0 
23.0 
姚店村2
XB74
5
78
78.0 
45
78.0 
23.0 
黄下庄1
XB73
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
黄下庄2
XB73
35
78
61.1 
46
61.2 
6.2 
蒋新庄
XB73
100
78
52.0 
46
53.0 
- 
XB74
140
78
49.1 
46
50.8 
- 
赵油坊
XB68
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
胡小庄1
XB68
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
胡小庄2
XB68
100
78
52.0 
46
53.0 
- 
仓房1
XB68
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
杨新庄2
XB68
168
78
47.5 
46
49.8 
- 
杨新庄3
XB68
120
78
50.4 
46
51.7 
- 
杨新庄4
XB68
150
78
48.5 
46
50.4 
- 
九冲3
XB68
114
78
50.8 
46
52.1 
-
虎山头
XB69
65
78
55.7 
46
56.2 
1.2 
晏老庄2
XB72
47
78
58.5 
46
58.8 
3.8 
陈小竹园
XB37
26
78
63.7 
46
63.8 
8.8 
郭双庄
XB37
135
78
49.4 
46
51.0 
- 
南潘槽坊
XB37
34
78
61.3 
43
61.4 
6.4 
XB39
8
78
73.9 
43
73.9 
18.9 
潘新庄
XB38
192
78
46.3 
46
49.2 
- 
姚店子
XB38
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
XB39
196
78
46.1 
46
49.1 
-
上庄
XB38
128
78
49.8 
46
51.3 
- 
葛油坊
XB39
58
78
56.7 
46
57.1 
2.1 
龙塘村
XB39
6
78
76.4 
46
76.4 
21.4 
潘小竹园
XB39
12
78
70.4 
46
70.4 
15.4 
磨盘庄
XB40
35
78
61.1 
46
61.2 
6.2 
潘下竹园
XB40
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
郑老庄子1
XB35
35
78
61.1 
44
61.2 
6.2 
徐双塘村1
XB35
45
78
58.9 
46
59.1 
4.1 
李小店子2
XB20
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
李小店子1
XB19
170
78
47.4 
46
49.7 
- 
曹大庄1
XB20
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
曹大庄3
XB20
62
78
56.1 
46
56.5 
1.5 
罗西园
XB16
40
78
59.9 
46
60.1 
5.1 
姚小圩子
XB16
38
78
60.4 
46
60.5 
5.5 
陈小圩子
XB17
107
78
51.4 
46
52.5 
-
武东庄
XB21
38
78
60.4 
46
60.5 
5.5 
XB22
47
78
58.5 
46
58.8 
3.8 
大树1
XB18
115
78
50.8 
46
52.0 
- 
大树2
XB19
20
78
66.0 
46
66.0 
11.0 
XB20
170
78
47.4 
46
49.7 
- 
松山上
XB17
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
吕上楼
XB18
58
78
56.7 
46
57.1 
2.1 
王面店
XB19
90
78
52.9 
46
53.7 
- 
吕新庄
XB19
135
78
49.4 
46
51.0 
- 
熊下冲
XB36
76
78
54.4 
46
55.0 
0.0 
刘老庄子
XB36
86
78
53.3 
46
54.0 
- 
三元镇张塘小学
XB36
180
78
46.9 
46
49.5 
- 
上营子
XB36
17
78
67.4 
46
67.4 
12.4 
闻北庄
XB36
12
78
70.4 
44
70.4 
15.4 
皂角树2
XB23
129
78
49.8 
46
51.3 
-
堰东
XB23
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
钟老庄
XB22
17
78
67.4 
46
67.4 
12.4 
卢油坊
XB22
89
78
53.0 
46
53.8 
- 
槽坊
XB22
32
78
61.9 
46
62.0 
7.0 
孟大庄2
XB21
28
78
63.0 
46
63.1 
8.1 
孟大庄3
XB21
29
78
62.7 
46
62.8 
7.8 
孟大庄4
XB21
115
78
50.8 
46
52.0 
-
孟大庄5
XB21
82
78
53.7 
46
54.4 
-
张家店1
XB22
170
78
47.4 
46
49.7 
- 
张家店2
XB23
30
78
62.4 
46
62.5 
7.5 
庙岗2
XB35
170
78
47.4 
46
49.7 
-
庙岗3
XB35
158
78
48.0 
46
50.1 
- 
庙岗4
XB35
168
78
47.5 
46
49.8 
- 
三里庄
XB35
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
武新庄
XB22
140
78
49.1 
46
50.8 
-
沈油坊
XB20
165
78
47.6 
46
49.9 
-
罗老庄子1
XB14
9
78
72.9 
46
72.9 
17.9 
罗老庄子2
XB14
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
陈老庄
XB15
11
78
71.2 
46
71.2 
16.2 
曹新庄
XB15
32
78
61.9 
46
62.0 
7.0 
叶老庄
XB15
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
叶小庄
XB15
104
78
51.6 
46
52.7 
- 
三元村
XB16
5
78
78.0 
46
78.0 
23.0 
陈老圩子
XB04
112
78
51.0 
46
52.2 
- 
上糖坊
XB05
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
陆老庄
XB04
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
XB05
140
78
49.1 
46
50.8 
- 
桥元村1
XB03
14
78
69.1 
45
69.1 
14.1 
桥元村2
XB03
2
78
86.0 
45
86.0 
31.0 
谢老庄子
XB03
128
78
49.8 
46
51.3 
- 
陶小圩
XB03
97
78
52.2 
46
53.2 
- 
罗小庄子
XB03
68
78
55.3 
46
55.8 
0.8 
候大油坊
XB03
35
78
61.1 
46
61.2 
6.2 
邵家圩子
XB02
161
78
47.8 
46
50.0 
- 
双门楼子
XB02
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
肖长庄
XB02
19
78
66.4 
46
66.4 
11.4 
梓树园村
XB02
15
78
68.5 
46
68.5 
13.5 
王小圩子
XB01
7
78
75.1 
46
75.1 
20.1 
双庄子
XB01
50
78
58.0 
46
58.3 
3.3 
鹰河嘴
XB01
85
78
53.4 
46
54.1 
- 
李老楼2
XB06
168
78
47.5 
46
49.8 
- 
XB07
32
78
61.9 
46
62.0 
7.0 
李老楼3
XB06
70
78
55.1 
46
55.6 
0.6 
龙井队1
XB06
10
78
72.0 
46
72.0 
17.0 
龙井队2
XB06
55
78
57.2 
46
57.5 
2.5 
黄大竹园
XB06
164
78
47.7 
46
49.9 
- 
曾大竹园1
XB06
15
78
68.5 
44
68.5 
13.5 
曾大竹园2
XB06
128
78
49.8 
44
50.8 
- 
僧窑小学
XB06
186
78
46.6 
46
49.3 
-
朱大庄
XB06
100
78
52.0 
46
53.0 
-
鹅毛田
XB06
198
78
46.0 
46
49.0 
- 
易老庄
XB08
200
78
46.0 
46
49.0 
- 
陈新圩子
XB04
178
78
47.0 
46
49.5 
- 
藕塘
XB13
34
78
61.3 
46
61.5 
6.5 
黄后圩子
XB13
25
78
64.0 
46
64.1 
9.1 
新塘村
XB13
187
78
46.5 
46
49.3 
- 
亮槽坊
XB12
32
78
61.9 
46
62.0 
7.0 
黄新庄
XB11
10
78
72.0 
44
72.0 
17.0 
新塘小学
XB11
156
78
48.1 
46
50.2 
- 
李新庄
XB11
43
78
59.3 
46
59.5 
4.5 
王小畈
XB72
175
78
47.1 
46
49.6 
- 
李豆腐店1
XB07
70
78
55.1 
46
55.6 
0.6 
李豆腐店2
XB07
38
78
60.4 
46
60.5 
5.5 
黄仓房
XB10
17
78
67.4 
43
67.4 
12.4 
李大洼
XB71
180
78
46.9 
46
49.5 
- 
三道冲
XB70
21
78
65.5 
46
65.6 
10.6 
王店子
XB70
120
78
50.4 
46
51.7 
- 
XB71
44
78
59.1 
46
59.3 
4.3 
何老庄
XB10
115
78
50.8 
46
52.0 
-
吴院墙1
XB10
95
78
52.4 
46
53.3 
- 
吴院墙2
XB08
182
78
46.8 
46
49.4 
- 
表4-5 升压站施工对周边敏感目标影响  单位：dB（A）
环境保护目标名称
与最近工程距离/m
源强
贡献值
背景值
预测值
超标量
陈南岗
148
80
50.6 
49
52.9 
-
三元镇中心幼儿园
150
80
50.5 
49
52.8 
-
龙元村
50
80
60.0 
46
60.2 
0.2
在上述预测情景条件下，由于施工边界距离敏感目标距离较近，仍存在超标现象，因此结合预测结果，本次环评要求对预测超标的点位，施工阶段因采用移动隔声屏障等措施进一步降低施工噪声对敏感目标的影响。

6、施工期固体废物影响分析

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋、铁丝等杂物，此外焊接及安装工序也会产生废焊条及金属边角料；产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用；金属边角料及废焊条外售，其他的统一收集后由市政环卫部门清理。


	运营期生态环境影响分析
	1、运营期工艺流程

运营期光伏组件在太阳光的照射下，将太阳能转换为电能。本项目共设置133个光伏发电单元，每个光伏发电单元配套安装1台35kV箱变，光伏组件发出的直流电接入组串式逆变器，将直流电转换成交流电，逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压升至35kV。各光伏发电单元产生的电能通过8回35kV集电线路由光伏发电电压的箱变送至220kV升压站。

光伏发电工艺流程详见下图4-1。


[image: image24.emf]光伏组件

光伏发电

单元

光伏组件

组串式

逆变器

箱式变压器

220kV

升压站

8

回

35kV

集电线路

废气 、 废水 、

噪声 、 固废


图4-1光伏发电工艺流程图
本项目运营期污染主要涉及生活污水、噪声污染、固废污染、光污染及生态影响。

运营期大气环境影响分析

本项目运营期不涉及废气。

3、运营期地表水环境影响分析
项目运营期无生产废水，升压站生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于升压站场区绿化，不外排，不会对周边河流产生影响。

本项目运营期定员4人，在升压站综合楼办公，不设食堂和宿舍，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679—2025），企业的独立办公楼用水定额为38m³/（人·a），则本项目用水量为0.42m3/d，152m³/a，生活污水产生系数以0.8计，则生活污水日产生量0.34m3/d，年产生量为124.1m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2020）标准后回用于升压站场区绿化，不外排。
本项目地埋式一体化污水处理设备设计规模为0.5t/h，生活污水日产生量0.34m3/d，能够满足项目生活污水处置的需求。

采取上述措施后，项目污水不排入外环境，对周围环境影响较小。

表4-6项目废水外排情况一览表

产排污环

节

废水类别

污染物种类

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

污染治理设施

处理后浓度（mg/L）
废水处理量（m3/a）

排放去向

员工办公

生活污水

COD

350

0.043

一体化污水处理设施

45

124.1

用于站内绿化，不外排

BOD5
160

0.020

8

SS

280

0.035

10

NH3-N

25

0.003
7

动植物油

30

0.004
5

一体化污水处理设施工艺：一体化污水处理设施主要采用生物接触氧化法，是处理生活污水的一种常用方法，主要应用于中小规模的污水处理。在污水处理装置内通过充氧曝气，微生物形成生物膜，污水与生物膜广泛接触，通过微生物的新陈代谢作用，将污水中的有机物转化为新生质和CO2，污水因此得以净化。

生活污水回用于绿化可行性分析：升压站内绿化面积约为450m2，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），非雨天绿化用水量以2.4L/（m2·d）计。经查阅资料，六安市雨季集中在5-9月，约155天，非雨季210天，按非雨天每天最少1次绿化浇水计算，则全年绿化用水量为226.8m3/a。本项目生活污水年产生量为124.1m3/a，因此，污水经处理达标后可全部回用完，无外排废水，生活污水回用于绿化可行。本次配置的回用水池容积12m³，可以满足35天以上的回用水暂存需求，可以在无需浇灌的特殊天气以及干旱季节下有效调节回用水。
4、运营期声环境影响分析

（1）光伏场区

电站光伏发电场区各主体设备基本没有机械传动或运动部件，场内仅箱式变压器和逆变器运行时有噪声产生，箱式变压器源强约60dB(A)；逆变器电流转化过程中会产生噪声，光伏区块噪声综合源强约63dB(A)。为减轻噪声影响，在设备选型时优先选用低噪设备，同时噪声源设备的布置尽量远离场区边界以及敏感点一侧。采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）室外点声源预测模式，噪声源随传播距离的衰减按下式计算。

①点声源衰减模式

预测模式采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式，其公式如下：

[image: image25.png](r)=L,(r)-201g(r/)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

②面声源衰减模式

[image: image26.png]oz Y Pl




图4-2面声源中心轴线上的衰减特性

上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

结合拟建项目情况，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

当r<a/π时，
[image: image27.wmf])

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当a/π<r<b/π，
[image: image28.wmf]π))

10lg(r/(a/

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当r>b/π时，
[image: image29.wmf]π))

20lg(r/(b/

-

］

)

a/

π

/(

)

(b/

π

［

10lg

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

箱变尺寸约长3m宽2m高2m，则当r＞3/π，即距离箱变0.955m处可视为点声源；逆变器尺寸约长1m宽0.7m高0.4m，则当r＞3/π，即距离箱变0.318m处可视为点声源。
③噪声预测结果

光伏场区噪声预测结果见下表。

表4-7光伏场区箱变噪声贡献值预测单位：dB（A）
距离

1m

2m

3m

4m

5m

10m

箱变

60
54.0
50.5
48.0
46.0
40.0
逆变器

60
54.0
50.5
48.0
46.0
40.0
生产噪声

63.0
57.0
53.5
51.0
49.0
43.0
箱变尺寸约长3m宽2m高2m，箱变离周边敏感点距离在10m以上，可视作点源。逆变器尺寸约长1m宽0.7m高0.4m，逆变器离光伏区红线8m以上，可视作点源。经计算，可视作点源。经计算，项目箱变及逆变器噪声在3m处就能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间标准（55dB（A））要求。根据工程总体布局情况，箱变、逆变器与光伏场区最近红线距离8米，且各设备布局较为分散，光伏场区场界噪声可达标。其中箱变（XB74）与敏感点最近红线距离12米，敏感点噪声可达标。
本项目选用的设备噪声源强低，同时太阳能发电工程具有极强的周期性，仅白天运行，设备噪声经基础减震、隔声及距离衰减后，光伏场区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求。

（2）升压站

本项目升压站噪声源强主要为主变、无功补偿及接地变装置，本评价对项目运行后升压站的厂界噪声达标情况以及敏感目标处噪声达标情况进行描述。

1）噪声源强

参考《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）以及业主提供的设计文件，220kV主变压器的声压级为65.2dB（A)，接地变的声压级为55dB（A)；参考《35kV-220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》（DL/T5242-2010），无功补偿装置的室外噪声不应大于65dB(A)，本次SVG的声压级以65dB（A)计。本项目运营期升压站主要噪声源见表4-8。

表4-8升压站噪声源强一览表（室外声源）单位：dB(A)
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

数量
声压级/距声源距离）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

主变

SFZ18-200000/220
52

142.8

4

1台
65.2dB(A)/距主变外壳1m处
主变压器选用低噪声设备，主变基础垫衬减振材料
24h

2

接地变
DKSC-3000/37，ZN，R=101Ω
66

148

0.6

1台
55dB(A)/距接地变1m处

选用低噪声设备

3

SVG(±20Mvar动态无功补偿装置)
35kV SVG±20Mvar
105
148.5
3.5
2台
60dB(A)/距SVG 1m处

选用低噪声设备

105
134
3.5
注：1、坐标系原点为升压站厂界西南角，即升压站厂界西南角坐标为（0，0，0）。

2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。

①声级计算

a.点声源衰减模式

预测模式采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式，其公式如下：

[image: image30.png](r)=L,(r)-201g(r/)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

b.面声源衰减模式

[image: image31.png]oz Y Pl




图4-3面声源中心轴线上的衰减特性

上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

结合拟建项目情况，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

当r<a/π时，
[image: image32.wmf])

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当a/π<r<b/π，
[image: image33.wmf]π))

10lg(r/(a/

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当r>b/π时，
[image: image34.wmf]π))

20lg(r/(b/

-

］

)

a/

π

/(

)

(b/

π

［

10lg

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

多声源叠加公式为：

LA＝10lg(10LA1/10＋10LA2/10＋…＋10LAn/10)

式中：LA－n个噪声源叠加后的总噪声值，dB(A)；

LAi－第i个噪声源对该点的噪声值，dB(A)。

本项目产噪设备尺寸及预测模式类别见下表。

表4-9产噪设备尺寸一览表

序号
声源名称
数量（台）

长（m）

宽（m）

高（m）

距厂界最近距离（m）

预测模式

1

主变

1

7.1
6.0
4
37.0（东）
点声源
2

接地变

1

3.8
2.2

0.6
12.5（西）
点声源

3

SVG

2

7.8

6.5

3.5
37.6（北）
点声源
说明：根据表4-8的设备尺寸以及距厂界距离可知，主变、SVG声波波长与声源几何尺寸差距不大，以平面波形式辐射声波，因此采用面声源预测模式。接地变声波波长远远大于声源几何尺寸，以球面波形式辐射声波，因此采用点声源预测模式。
3）预测结果

根据本项目升压站总平面布置，升压站厂界噪声贡献值预测计算结果参见表4-10。

表4-10升压站厂界噪声预测结果单位dB（A）
序号

预测点

贡献值

标准值

达标情况
昼间

夜间

1

升压站东站界外1m

34.5
60

50

达标

2

升压站南站界外1m

37.5
60
50
达标
3

升压站西站界外1m

41.6
60
50
达标
4

升压站北站界外1m

42.7
60
50
达标
表4-11敏感点噪声预测结果单位dB（A）
序号

声环境保护目标名称

噪声现状值

噪声标准

噪声贡献值

噪声预测值

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

龙元村
49
39
60
50
27.5
27.5
49.0 
39.3 
达标
达标
2
三元镇中心幼儿园

49
41
60
50
25.5
25.5
49.0 
41.1 
达标
达标
3
陈南岗*

43
38
60
50
15.7
15.7
43.0 
38.0 
达标
达标
*陈南岗类比南潘槽坊现状监测数据，陈南岗、南潘槽坊为村庄，周边无其他声源影响。
本项目投产运营后，根据预测数据可以得到，升压站厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，可见本项目的设备噪声对厂界及敏感点声环境的影响较小，不会对区域声环境产生明显影响。

[image: image35.png]3—’ZKSV§'_
4R

100 120 140 160 180





图4-4 升压站预测等声值线图

5、运营期固体废物影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废旧光伏组件、废变压器油、废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套。

①生活垃圾

项目劳动定员4人，人均生活垃圾产生量按1.0kg/d计，则生活垃圾产生量为1.46t/a。生活垃圾分类集中收集后，统一由环卫部门清运处理。

②废旧光伏组件

项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，除人为破坏外基本无损坏。为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测。对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《固体废物分类与代码目录》，报废光伏组件属于一般固废，站区内部均不设置临时储存点，直接由设备生产厂家回收。

③废变压器油

箱变每年检修一次，每次检修时产生少量废变压器油，废变压器油年产生量为0.59t/次（按1%计），属于危废，危废代码HW08 900-220-08，废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。
④废润滑油

项目在日常检修、维护时，会产生少量废润滑油，产生量约0.1t/a，属于危废，危废代码HW08 900-214-08，暂存在升压站场区危废暂存间内，交由资质单位处置。

⑤废蓄电池

本工程直流控制电源系统设置装设2组阀控式密封铅酸蓄电池，蓄电池容量按2h事故放电时间考虑，计算容量为250Ah，组屏安装。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，产生量约0.3t/10a，属于危废，危废代码HW31 900-052-31，更换后交由有资质单位处置。

⑥废含油抹布及手套

项目在日常检修、维护时，会产生少量废含油抹布及手套，产生量约0.1t/a，危废代码HW49 900-041-49。本项目产生的废含油抹布及手套应按要求进行分类收集，集中收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。

表4-12项目固废产生及处置情况一览表单位：t/a
序号

固废名称

产生环节

属性

类别

危险特性

废物代码

产生量

处置措施

1

生活垃圾

办公、生活

/

/

/

/

1.46

委托环卫部门清运

2

废旧光伏组件

检修

一般固废

/

/

441-006-13

/

生产厂家回收利用

3

废变压器油

检修或事故

危险废物

HW08

T，I

900-220-08

0.59

更换后直接交由有资质单位处置，不暂存
4

废润滑油

检修

HW08

T，I

900-214-08

0.1

在危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理
5

废蓄电池

维护

HW31

T，C

900-052-31

0.3t/10a
6

废含油抹布及手套

检修

HW49

T，I

900-041-49

0.1

综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

6、运营期光污染影响分析

光污染主要分为三类：白亮污染、人工白昼和彩光污染。本项目可能引起的光污染主要为白亮污染，白亮污染主要是指阳光照射强烈时，建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙磨光大理石和各种装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目，使人产生不适的感觉，本项目主要为光伏电池组件反射太阳光造成白亮污染。有研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%，还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。

项目光伏电站采用晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃。钢化玻璃除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受沙砾冰雹的冲击等优点外，其透光率极高，达95%以上，基本不会产生光污染。所有外露在强光下的金属构件均也考虑采用哑光处理，所以同样不会形成光污染。该光伏板本身不向外辐射任何形式的光，未被吸收的太阳光中一部分被前面板玻璃发射回去，前面板玻璃为普通钢化玻璃，另一部分光将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。且太阳能光伏板安装有一定的倾角，向南倾斜，电池板大部分都朝向天空，其对太阳光的反射基本不会向四周发散，对过往人眼视觉上基本没有影响。另外，太阳电池组件产品的表面设计要求最大程度地减少对太阳光的反射，采用黑色吸光材料，以利于提高其发电效率，太阳电池板的反光性较低，晶硅体太阳能电池板主要吸收太阳能光中的可见光、近红外光中的部分能量，而硅片对可见光和近红外光的反射率仅达4%～10%，对周围环境基本没有光污染。

项目光伏板仅在白天吸热，反光也是极微量的，对区域夜间活动的动物无影响。白天，由于区域人类活动较为频繁，区域动物多为适应人类活动的啮齿目动物和小型鸟类，无特别对光敏感的保护动物，在项目区出现的机率相对较低，动物对光伏板产生的反射光，会因条件反射而产生避让，因而动物有一定的适应能力，会迁移它处或调整生活适应能力，反射光不会导致对周围动物的生存环境造成严重影响，总体上项目产生的光污染对动物影响有限。

①对居民的影响

太阳能光伏电板在白天阳光入射方向下，光伏板可能会产生反射光，尤其是在阳光强烈时，可能会对周边居民的生活造成眩光影响，导致视觉不适，影响正常的生活和休息。长期暴露在这种光环境下，还可能对居民的视力产生损害，增加眼疲劳、近视等问题的发生风险。本项目光伏区周边分布几处居民，如果光伏电板布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。

本项目光伏板全部朝南设置，倾角为16°，太阳光早晚较弱，正午较强。项目厂址位置北纬30°32'05.418"，即N30.53°。该位置冬季正午太阳直射位置在南回归线（23°26′21.488″S，约23.5°），此时太阳高度角最小，入射光线角度最大，夏至正午太阳直射位置在北回归线（23°26′21.488″N，约23.5°），此时太阳高度角最大，入射光线角度最小。

[image: image36.png]



图4-3反射面太阳光反射路线示意图

各季节太阳高度角度、阳光与光伏板入射角出射角、反射光线与地面垂直线夹角见下表：

表4-12不同季节太阳光入射角与放射角度统计表

季节

冬至

朝向

夏至

朝向

太阳高度角

34.61°（直射南回归线）

南

98.39°（直射南回归线）

北

入射角

55.39°

南

8.39°

北

光伏板上入射角

40.39°

南

23.39°

北

光伏板上反射角

40.39°

北

23.39°

南

阳光垂直于地面的反射角

25.39°

北

38.39°

南

光伏区周边的居民点朝向为南北朝向，最近敏感点为距离光伏区8m，考虑项目地处北半球，冬至日时光影响最大。冬至时反射光距离影响高度为（8tan40.39°）=6.8m，本项目光伏板组件离地面最低高度为2.5m，故对较近约9.3m层高的居民影响较大。

当光伏区距离环境敏感点越远，光污染距离（即距离地面的高度）越高，居民楼一般在1~2层（最高6m），因为光污染影响高度高于居民楼高度，对周边居民点不利影响较小。同时，项目区主要临近居民点区域也可种植乔灌木绿化带，对反射光进行阻挡，减少对居民的影响。

②对其他动植物影响

夜间光伏板的人工光源可能会干扰野生动物的昼夜节律，影响其觅食、繁殖和迁徙等行为。例如，鸟类可能会因光污染而迷失方向，昆虫的繁殖和活动也可能受到影响，进而影响整个生态系统的食物链和生物多样性。
7、运营期生态环境影响分析

太阳能光伏发电站的建设为绿色无污染能源，运营期对当地的生态环境带来的影响较小，其主要生态环境影响如下：

（1）对水生生态系统的影响

项目运营期长期占用坑塘水面，光伏电板的遮挡作用使水面形成人为阴影区，对水体自净能力、水体含氧量、水生动植物生境情况会产生不同程度影响。水体自净能力由水体物理、化学、生物化学净化能力决定，其中，生物化学净化是水体自净的主要原因。项目大面积遮光会降低水生生物光合作用产氧量和改变水生动植物生境，可能会削弱部分水体化学净化和生物氧化作用。为降低项目运营期对池塘水体水质的影响，项目光伏场地在设计上，光伏阵列采用固定式支架，支架前后排间距为7.7m，可以保证水体每天都有足够的阳光照射，无永久遮光区，有效避免了水体出现局部区域温度过低的状况。但与此同时，项目在炎热季节也能为水生生物提供庇护所，故项目加大每个矩阵间的间隙，可缓解部分由于缺少光照对水体产生的影响，对水生动植物影响较小。通过采取上述工程设计措施，不会大幅降低池塘水体中的氧含量，可以有效降低项目运营期对池塘水生生态系统的影响。本项目运营期不产生生产废水，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排，不会对周边河流产生影响。

（2）对渔业资源的影响

本项目依托渔光互补“上发电、下养殖”的立体复合模式，严格遵循“渔业为主、光伏为辅”的核心原则，在控制水面占有率（以光伏板投影面积与用地面积占比计）≤40%的前提下，实现水产养殖与光伏发电协同发展，兼顾养殖效益、生态效益与经济效益，打造标准化、生态化、高效化的渔光互补养殖示范基地，确保养殖生产合规、稳定、高产。

结合渔光互补水域弱光环境特点，选择耐弱光、适应性强、生长周期合理、经济效益好、市场需求稳定的品种，优先选择滤食性和草食性，搭配杂食性鱼类，实现生态立体养殖，提高水体利用率。根据项目养殖方案，本项目主养品种为草鱼、鲢鱼、鳙鱼等耐弱光，生长速度快，市场需求大。由于本项目充分利用水体天然饵料资源，不进行人工投饵。因此项目应严格按照养殖方案要求控制总投放密度600-800尾/亩，科学养殖。项目的实施对区域渔业资源具有积极效应。

本项目光伏场区所占用的坑塘水面均无水体功能，主要用于村庄内居民农业生产用水和集体养殖。各坑塘水面均有大量人类活动，没有发现需要特殊保护的水生生物和鱼类产卵场、越冬场、索饵场等特殊的环境保护目标。

（3）对陆地生态系统的影响

本项目升压站占用部分陆域，光伏场区占用三元镇、孙岗乡内闲置坑塘水面，不占用基本农田。项目施工结束后，建设单位按要求对施工区域内的植被采取有效的生态恢复和土地复垦措施。项目运营期仅涉及光伏场区的人工检修，光伏场区周边均为平原，村落较多，人员活动频繁，周围无大型野生动物，四周未见有珍稀野生动、植物。检修道路尽可能利用现有村庄道路，项目运营期对地表扰动较小，对陆地植被几乎无影响。集电线路采用桥架敷设+直埋敷设，不会对周边野生动物的生境产生阻隔。

根据现场踏勘及收集资料，项目区人类活动频繁，当地的昆虫类、啮齿类、两栖类及鸟类等常见的野生动物早已适应了相应的环境。它们在施工期迁移到周围相似的环境中去。工程建好后，植被恢复，又择木而栖，回到重建的生态系统来。由于生态环境稳定性的改善，部分种群的数量将有所增加。太阳能电池板会反射直射过来的太阳光，可能会导致野生鸟类动物在空中的视线受到影响，并且太阳能电池板所造成的眩光可能会使鸟类认为太阳能电池板是水面而快速俯冲导致死亡，同时太阳能电池板吸收的热量会使在其上方栖息的鸟类受伤。但由于光伏组件表面材质为晶硅薄膜组件，光伏电池组件内的晶硅片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面经过特殊处理，本项目光伏板设计的反射率较小，事实上太阳光对野生鸟类的视线影响较小，且光伏板之间留有较大空间，完全足够鸟类发现电池板后绕飞。

故项目运营期对陆生生态系统的影响较小。综上，经采取措施后，本项目不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统类型的多样性也不会产生影响。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。

（4）对水体自净能力的影响

水体自净指污染物进入水体后，通过物理、化学、生物等因素的共同作用，使污染物的总量减少或浓度降低，受污染的水体部分或完全恢复原状。水体自净的过程很复杂，主要的作用机制有：

物理净化：污染物在水体中的稀释、扩散、沉淀等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。化学净化：污染物由于发生化学反应（氧化、还原、分解等）而使河水污染物质浓度降低的过程。生物净化：由于水中生物活动，尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。

光伏组件的安装对并未污染物的物理、化学净化环境及水体中微生物的种类数量造成较大改变，仅部分浮游藻类生物量的降低，其生长吸收水体N、P等污染物的能力降低造成水体自净能力略有降低。但本项目的建设不投加饲料减少水体中污染物的产生，可有效减少水体动物、微生物对污染物分解对水体中溶解氧的消耗，可有效恢复增加水体中溶解氧含量，项目建设对项目地水环境有所改善，具有环境正效应，项目建设是有益的。

（5）对水土流失的影响

项目建成后，铺设的光伏阵列，对阵列下方的地面及其附着的作物、植被有一定的遮蔽作用，在雨天尤其是暴雨天气下，可以在很大程度上降低雨滴的下落速度和强度。因此，项目建设降低了雨水对地表的冲刷面积及冲刷强度，在一定程度上减少了水土流失；从水土保持的角度来看，项目建设是具有积极意义的。
（6）对景观的影响分析

项目拟建区域地势开阔，阳光接收条件好，无不良地质分布，交通便利，适于光伏组件的布置；项目拟建地现状主要为坑塘水面，项目建成后，将有部分场地被太阳能电池组阵列所覆盖，对周围景观有一定影响。但与项目所在区整体相比拟建项目所占地面积有限，对项目所在区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性，因此拟建项目对周边区域景观影响较小。
项目建设对小范围内的自然景观及农业景观造成了一定程度的破坏，但光伏区内园地及坑塘水面仍可维持原有功能，与旅游结合构建新的观光景点。项目周围无自然风景区和名胜古迹，对于较大范围的生态景观以及地区风貌来说，影响较小。光伏生态景观与旅游结合可形成新的观光景点，对区域生态景观及地区风貌影响较小。
光伏发电项目主要是吸收、利用光能进行发电，因此光伏组件的设计原则就是：要尽量吸收阳光，减少阳光反射浪费；为此，光伏板普遍采取高吸收、低反射性材质，同时涂覆防反射涂层；玻璃盖板表面一般经过绒面处理和镀减反射膜。采取上述措施后，光伏板对光的反射是极其微弱的，基本不会造成不舒适的观感。

因此，本项目的建设基本不会对周边自然景观造成大的影响。
8、社会环境影响分析
本项目充分利用六安市叶集区太阳能资源丰富的优势，建设光伏并网电站，改善当地的电网结构，在一定程度上改善了当地人民的生活环境和生活条件，对于社会稳定、经济繁荣、促进经济和生态环境协调发展具有重大意义。同时，本项目的建设可改善我国以煤为主的能源结构，促进可再生能源的发展，缓解与能源相关的环境污染问题，使我国能源、经济与环境的发展相协调。

本项目运营期光伏区的箱变产生的噪声在厂界以及敏感目标处均达标；产生的固废均得到合理处理；光伏板采用晶硅太阳能电池，反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小，因此运营期对周围居民造成光污染的影响较小。因此，本项目建设对周围居民的长期、累积影响较小。
9、地下水、土壤

本项目生产过程中运营期产生的废变压器油等泄漏可能会对项目区的地下水和土壤产生影响。

本项目污染地下水和土壤的主要可能的途径为：

①主变区、施工变区、事故油池、危废暂存间和箱变事故油箱等场所未进行防腐、防渗处理，跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤或地下水环境。

②主变区、施工变区、事故油池、危废暂存间和箱变事故油箱等场所因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成泄漏。

为了有效减少此类泄漏对地下水、土壤产生的影响，主要采取分区防渗等措施，可有效避免。重点防渗区为：主变压器区、备用变区、事故油池、危险废物暂存间、地埋式污水处理站和箱变事故油箱；一般防渗区为：预制舱、GIS、SVG、站用变、接地变、综合楼、综合库房、一体化消防水泵站等其他区域。
10、运营期环境风险分析

（1）评价依据

①风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品目录（2015版）》及原辅材料理化性质可知，本项目的主要风险物质为变压器油，危险废物。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算危险物质变压器油在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image37.wmf]12

12

n

n

q

qq

Q

QQQ

=++×××+


式中：q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2…Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。

根据本项目变压器油在厂区内最大存在总量，对照HJ169-2018附录B中对应临界量计算Q值，判别依据见下表。

本项目升压站配套1台200MWA主变（总油重40t）。光伏场区配套20台3200kVA箱变（单台油重2t）、43台1600kVA箱变（单台油重1.7t）、70台1000kVA箱变（单台油重1.0t）共计133台，则项目箱变油最大储存量为183.1t。
表4-13 Q值计算结果一览表

序号

原辅材料名称

最大存在量（t）

临界量（t）

q/Q
备注

1

主变油

40

2500

0.016
油类物质

2
箱变油

183.1

2500

0.073
3
危险废物

0.82

50

0.016
合计

/
/

0.106
由表4-13可见，本项目Q为0.106＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ级。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险识别

本项目为光伏发电项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018）中相关规定，对环境风险源进行了识别，项目组装过程中无有毒有害物质的产生，不存在重大环境风险。在项目运营期过程中存在主变和箱变变压器油泄漏，造成液体外泄，对水质、水生生物和土壤产生影响。因此，主要采取分区防渗、定期排查、配备应急物资、建立风险应急预案、升压站设置事故油池、箱变设置事故油池等措施，减少事故的发生。

（3）风险防范措施

为防止项目运营期突发环境事件对周围环境造成影响，建设单位应落实以下环境风险防范措施。

①主变事故油池

参照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）和《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012），升压站内应设置事故油池，变压器发生泄油事故时，将溢流的变压器油贮存，减少环境污染。变压器基座四周设置集油坑（铺设卵石层），集油坑通过底部的事故排油管道与事故油池相连，一旦设备事故时排油或漏油，泄漏的事故油将渗过下方集油坑内的卵石层并通过排油管道到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾；对于进入事故油池的事故油，经收集后能回收利用的回收备用，不能回收利用的含油废物应交由有危废处置资质的单位回收处置。设计规程要求，事故油池贮油量为最大一台含油设备油量的100%，事故油池应有油水分离的功能。本项目升压站建设一台主变压器及其配套设施，主变变压器内油量约为40t，变压器油的密度通常在0.85到0.95克/立方厘米（g/cm³）之间，本次取0.85g/cm³，则主变变压器内油量体积为47m3。升压站拟建设一座有效容积为50m3的事故油池并进行防渗处理，可以满足事故状态下变压器油的收集需要。

事故油收集与导流要求：主变基础周围设贮油坑，尺寸比设备外轮廓大1m，四周挡油坎高出地面50-100mm。坑内铺≥250mm厚的卵石层，坑底做≥1：50的坡度引油至集油坑，且通过管道与事故油池连通。连接贮油坑与事故油池的管道内径不宜小于100mm。

事故油池衔接要求：事故油池进油管标高需高出出水口标高，排油管线路需规划合理，不能将油排至电缆沟、排水沟等敞开沟道，避免火灾蔓延和环境污染。

②箱变事故油池

本项目光伏区配套133套箱变。光伏场区配套20台3200kVA箱变（单台油重2t/2.4m3，单台配备有效容积2.5m³的事故油池）、43台1600kVA箱变（单台油重1.7t/2.0m3，单台配备有效容积2.0m³的事故油池）、70台1000kVA箱变（单台油重1.0t/1.2m3，单台配备有效容积1.2m³的事故油池），每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，挂靠于平台下方。采用箱式变压器，变压器本体为全密封结构，密封性较好，设置油位高报警、油位低报警、高温报警、超温跳闸、过流保护等装置，为防止箱变的变压器油泄漏，每套箱变底部设置事故油池。

表4-14本项目箱变选型比选对照表

比选维度
干式箱变（干变）
油浸式箱变（油变）
比选结论
绝缘/散热方式
环氧树脂浇注，空气冷却（AN/AF），依赖箱体内强对流通风
矿物油/合成油绝缘，油循环+散热片散热，导热、蓄热能力强
油变更优
耐候性（潮湿/低温）
IP54/55防护，防潮性一般；环氧树脂低温（-30℃以下）易脆裂，长期潮湿环境易受潮击穿
耐温范围广（-40℃~+40℃），抗潮湿、抗凝露能力强；油质绝缘结构稳定，适配鱼塘高湿度、盐雾环境
油变更优

技术成熟度
技术较成熟，但绕组损坏后无法现场维修，需整体更换
技术成熟，故障率低于干变；现场可吊芯检修、补油、处理渗漏，配件通用
油变更优
污染风险
无油，零泄漏、零污染，从根源规避水体、土壤污染
存在漏油风险，若防护不当会污染水质、底泥，影响渔业养殖
干变更优
防火防爆
极高，无油、阻燃，短路/故障不燃不爆，无喷油风险
中等，有油，故障可能喷油、起火，但可通过防火堤、泄油设施控制风险
箱变更优
本项目属于渔光互补项目，箱变安装于水面上，安装环境湿度大，对箱变的耐受性要求较高，夏季连续高负荷，油浸式箱变散热更稳。但从环保角度来说，干式箱变无溢油风险，对环保更友好，本项目散热片等溢油区域进行密闭处理，确保溢油100%收集，不对外环境产生不利影响。

事故油收集与导流要求：本项目事故油主要产生在箱变的散热片，为了降低事故溢油风险，设计初步拟定，对散热片进行密闭处理，上下采用钢板并预留通风口，侧面安装百叶窗，底部设置坡度，最低点处开孔预埋套管，利用管道将事故油引入事故油池。在此条件下，可有效阻隔雨水进入事故油池。

事故油经收集后暂存在升压站厂区危废暂存间内。
③分区防渗

为防渗本项目升压站运营过程中危险物质泄漏后，下渗对地下水和土壤造成影响，项目建设过程中应落实分区防渗措施。分区防渗满足《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》和《危险废物贮存污染控制标准GB 18597—2023》的要求。

危废暂存间、一体化污水处理装置、主变事故油池和箱变事故油池为重点防渗区，按重点防渗要求施工，防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；除重点防渗区、绿化区域以外的其他区域为简单防渗区。
表4-14本项目分区防渗一览表

类型

区域

防渗施工技术要求

重点防渗区

危废暂存间

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
一体化污水处理装置、事故油池
防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s
简单防渗区

除重点防渗区、绿化区域以外的区域

一般地面硬化
④其他风险防范措施
为杜绝溢油事故，主要是从管理方面着手，制定切实可行的管理措施，此外，若发生溢油事故，必须采取相应的应急处理措施，以尽量减轻其所产生的危害。加强环保宣传教育，增强全体员工的环保意识和安全生产的高度责任感、责任心，增强对溢油事故危害和污染损害严重性的认识。

运行人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏，应当及时汇报和通知电力检修公司人员进行抢修，并加强对箱变油位泄漏的监视，一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故油外漏而造成的环境污染。

一旦发生火灾事故，远程控制系统将自动跳闸，事故应急方案及时启动，可有效防止事故蔓延；另一方面光伏组件区不涉及其他有毒有害和易燃易爆物品，且目前还未见到因光伏电站电气设备爆炸引起重大人员伤亡和财产损失的报道。光伏电站爆炸和火灾事故发生概率小，属于安全事故，由此引发的环境风险事故的危害较小。

配备围油栏、吸油材料等器材及应急船只，以便随时应对溢油事故。溢油事故发生时，应及时赶赴现场，迅速施放围油栏，防止溢油的扩散。本项目需制定应急预案并经主管部门备案，发生环境污染事故时立即启动应急预案，按预案进行补救。同时迅速报警，请求相关部门支援，协力施救，减少污染和损失。

污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告，上报公司及当地生态环境局。报告应归档。

本项目应配备一定的应急资源以满足本项目突发环境事故应急需求，同时配备报警系统及必要的通信器材，以便及时与应急指挥中心联系，及时采取应急措施。

（4）风险分析结论

综上所述，环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响可接受。

11、电磁环境影响分析

本项目涉及新建220kV升压站，依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目升压站主变户外布置，升压站的电磁环境影响评价工作等级确定为二级。因此，本项目采用类比监测的方法来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。

本项目电磁环境影响专项评价，类比已建成运行“南阳市区220千伏新区北（农运）输变电工程”监测结果，本项目运行后变电站站界外的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT的控制限值要求，本项目升压站产生的电磁辐射不会对站外环境产生显著影响。具体详见本项目电磁环境影响评价专题。
12、服务期满后环境影响分析

项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、箱变等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

（1）拆除的太阳能电池、蓄电池及箱变等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、蓄电池及箱变，对环境具有很强的破坏性。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH，使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。

①项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。

②项目使用的箱变，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。

（2）基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或更换，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。

因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

综上所述，建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后对环境产生的影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	1、环境制约因素分析

本项目不在生态保护红线范围内，也不在主导生态功能区范围内。评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区和饮用水水源保护区等其他特别保护要求的对象。
2、选址符合性

（1）选址意见

拟建项目在选址、选线阶段，建设单位对项目选址给予了充分的重视，已经向有关主管部门征询意见并取得函复，具体见附件3。

表4-15相关部门对于光伏场区的审核意见及建议

序号

协议单位

审核意见

处理情况

1

六安市自然资源和规划局叶集分局

你单位《关于中广核叶集区集安渔光互补光伏项目选址有关事项的请示函》及项目选址点位矢量数据收悉，经我局审查，现复函如下：
1.该项目选址范围内目前无矿权。

2.该项目选址不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，不占用耕地。原则同意该项目选址方案。

3.项目应按照渔光互补相关政策要求规范用地，不得占用永久基本农田、不得占用耕地。从严控制用地规模，节约集约用地。

项目光伏区、升压站选址不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，不占用耕地。
你单位《关于中广核叶集区集安渔光互补光伏项目升压站选址有关情况的请示》及项目选址点位矢量数据收悉，经我局审查，现说明如下：
该建设项目升压站选址为已批准合法建设用地，无新增建设用地，无需办理建设项目用地预审。

/
2

六安市叶集区水利局

你公司报来项目相关材料收悉，经核实，回复意见如下：该项目位于六安市叶集区，装机20万千瓦，项目选址不在河道、湖泊、小型水库内，不属于蓄洪区范围，无需开展防洪影响评价，特此说明。

该项目施工建设前须完成水土保持等相关审批手续。

本项目同步开展水土保持专项工作。
3

六安市叶集区林业中心
你单位《关于中广核叶集区集安渔光互补光伏项目选址有关情况的请示》(中广核新能皖[2024]135号)收悉。根据《森林法》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》《安徽省实施〈中华人民共和国湿地保护法〉办法》等相关规定，现函复如下：

一、我单位原则同意该项目选址，支持该项目建设。

二、经套合，该项目选址不涉及生态保护红线，不涉及自然保护地，不涉及国家和省重要湿地，不涉及森林公园。

三、本函不作为项目开工建设的依据，项目如涉及使用林地、湿地的，开工前必须按照相关法律法规政策办理相关手续。

/

4

六安市叶集区生态环境分局
经我局核查，中广核叶集区集安渔光互补项目不占用饮用水水源保护区，鉴于项目建设必要性，原则同意该项目规划选址。请严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，在项目实施前，提交环评文件，并报生态环境行政主管部门审批。环评文件经批准后，方可开工建设。

项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定履行环评手续。

5

六安市叶集区农业农村局
经我局核查，中广核叶集区集安渔光互补项目建设不影响农业生产、符合《自然资源部光伏发电站工程项目用地控制指标》《农业农村部关于规范渔业水域中布设光伏发电项目有关事项的通知(征求意见稿)》《安徽省建设用地使用标准(2020版)》《安徽省自然资源厅安徽省工业和信息化厅安徽省农业农村厅安徽省水利厅安徽省林业局安徽省能源局关于印发支持光伏发电产业发展规范用地的若干措施的通知》有关要求，对项目选址无意见。
/

6

六安市叶集区文化旅游体育局
贵公司《关于中广核叶集区集安渔光互补光伏项目选址有关事项的请示》我单位已收悉，并安排相关人员认真研阅，经研究现回复如下：
一、根据第三次全国文物普查资料及第四次全国文物普查目前已采集的资料显示，该项目各点位规划选址暂无文物点分布，也未处于现有文物保护单位的建筑控制地带内，我单位原则同意该项目规划选址方案。

二、由于地下文物的不可预见性，在建设施工过程中若发现文物应立即停工保护现场并及时将相关信息报至区文旅体局(区文物局)和市公安局叶集分局，我单位将依法对现场进行保护性处理。
项目施工阶段会加强对地下文物的保护，若建设施工过程中若发现文物应立即停工保护现场并及时将相关信息报至区文旅体局(区文物局)和市公安局叶集分局，及时对现场进行保护性处理。

（2）集电线路选址合理性分析

本工程共有133个光伏发电单元，场区共规划8条集电线路，其中，35kV直埋电缆长度约104.4km，35kV架空线路长度约为67.9km。本项目集电线路路径选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护红线区域。本项目所在地不属于滑坡、泥石流等地质灾害易发区，地势平缓，开挖量少，水土流失风险较小。且项目周边道路交通较为发达，集电线路基本沿道路两侧布设，充分避让基本农田。

（3）临时工程选址合理性分析

本项目临时工程主要为临时材料堆场、临时堆土场、施工道路。临时材料堆场和临时堆土场位于升压站用地红线范围内，不新增占地，地面较平整，不涉及泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害区，基本符合水土保持要求，选址可行。施工道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，场内道路长23.92km，其中新建道路16.25km，改建道路7.67km，施工道路选址不涉及饮用水水源保护地、自然保护区、生态保护红线范围，本项目施工道路施工会局部新增临时用地，必然会对沿线的植被群落结构和种群数量造成有一定程度直接影响，但由于现有道路旁边植物基本上是常见的向阳性植物，较易恢复和重建，施工道路的修建对沿线植被的影响是有限的。
综上，拟建项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、景区、国防设施、蓄洪区等环境敏感区，其选址不存在环境制约因素，项目地未占用永久基本农田、生态保护红线等，项目建设对周边环境影响较小。因此，拟建项目选址合理，满足光伏电站建设要求。综上所述，拟建项目的选址选线具有环境合理性。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态保护措施

（1）水生生态系统保护措施

①合理规划施工方案和施工现场布置。施工前，应科学合理规划，加快施工进度，采用水面打桩施工工艺，缩短水面施工时间，控制和减少水体扰动，尽量减小对水生生境的影响。

②合理安排项目施工时段，各坑塘水面施工应优先选择在秋季枯水期，避开水生生物繁殖季节。在单个光伏发电单元施工过程中对各施工工序进行集约化安排，将单个发电单元的基础打桩、光伏组件安装、箱变安装和设备调试进行统一安排，避免长时间多频次对水体的扰动。

③施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育工作，在工地及周边设立爱护野生动植物、鱼类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、猎杀、捕捞野生动物和鱼类。

④划定施工界限，为消减施工队伍对水生生物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。

⑤合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留足够的光照空间，保证水生生态系统正常进行光合作用；同时光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。
⑥施工废水和生活污水严禁排入各池塘水体。

⑦施工结束后，及时清理施工现场，全面清理废弃物，清除施工残留的油污、建筑垃圾等，避免留下难以降解的物质持续影响水质，尽可能恢复原状。

陆生生态系统保护措施

①施工过程严格控制占地。将升压站区施工用地控制在征地范围内，以减少临时用地的占用和对植被的破坏。

②施工道路尽量利用项目区现有的乡村公路，减少土地开挖和土地的占用。

③施工过程线缆沟挖方时应尽量将表层土（地表30cm厚）与下层土分开，将剥离地表层土单独堆放，并做临时围挡（高度不低于2m）和遮盖，待建成后覆土，恢复原貌；杆塔开挖及恢复施工过程做到“分层开挖、分层堆放、倒序回填”。场内道路区的表土，临时集中堆放于施工场地的道路两侧，待施工结束后用于回覆表土，恢复原貌。要求单独堆放地表层土，设临时挡护并用密目防护网进行覆盖，全部用于相应工程后期的恢复原貌覆土。在施工中要尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小的施工机械，严格限定施工场地和运输路线，防止施工作业活动破坏生态环境。在对永久占地包括光伏基础等，施工过程中对区域的树木尽量进行避让。

④施工时序避开了植物生长期和动物繁殖期，减少对动植物的影响。
⑤合理安排打桩等高噪声作业时间，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行大型机械施工产生的噪声影响。

⑥施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。施工前对施工人员进行法律知识宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物，在工地及周边设立爱护野生动植物的宣传牌。
⑦严格要求施工人员注意保护当地植被，禁止随意砍伐灌木、割草等行为。在施工前应根据现场情况对沿线胸径20cm以上的高大乔木进行移栽，用于后期绿化工程，移栽过程应根据根系大小挖取土球，必要时采取输液促活技术（挂液瓶导输）对树木进行处理，以保证移栽成活率。
⑧施工结束后对临时占地、塔基区空地采取植被恢复等措施，恢复原土地功能，不会造成植被类型的减少，原有生态条件得以重建，基本能够恢复其原有生态功能。且施工期间采取有效防治措施后可将环境影响控制在较小的范围内，随着施工活动的结束影响随之消失。因此，本项目对周边生态环境影响较小。

（3）土地利用保护措施

①合理组织施工，减少施工临时用地的占用；缩小施工作业范围，避免大规模开挖；施工人员和机械不得在规定区域外活动。

②施工开挖作业面及时平整，临时堆土合理堆放；加大土石方的调配力度，进行充分的移挖作填。

③施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏，减少施工机械进出场对周围环境的影响。

④施工临时用地使用完毕，施工单位必须按土地原使用功能进行恢复，占用土地采取绿化、平整等措施恢复或改善原有的植被状况。

（4）外来入侵物种管理措施

针对不同类型的外来入侵物种，如植物、病虫害、水生动物等，采取相应的治理措施。对入侵物种发生区域的生态系统，因地制宜采取种植乡土植物、放流本地种等措施进行恢复。任何单位和个人，不得擅自引进、释放或者丢弃外来物种。

①物理防治

人工拔除或捕杀：对于一些个体较大、数量相对较少的外来入侵物种，如入侵植物中的加拿大一枝黄花，可在其苗期或开花期组织人力进行拔除；对于入侵动物，如福寿螺，可通过人工捡拾的方式进行捕杀。

机械铲除或捕捞：针对大面积生长的外来入侵植物，如互花米草，可使用推土机、割草机等机械设备进行铲除；对于外来入侵水生动物，如鳄雀鳝，可采用专业的捕捞设备进行针对性捕捞。

②化学防治

喷施药剂：在农田、林地等区域，对于一些难以通过物理方法清除的外来入侵杂草，可选用合适的除草剂进行喷施。但要注意选择对环境友好、对非靶标生物毒性低的绿色药剂，并严格按照使用说明进行操作，防止对土壤、水体等造成污染。对于外来入侵病虫害，也可使用杀虫剂、杀菌剂等进行防治。

③生物防治

引入天敌：通过科学评估，从外来入侵物种的原产地引入其天敌，以控制其种群数量。利用微生物：有些微生物可以感染并抑制外来入侵物种的生长和繁殖。

④生态修复

种植乡土植物：在被外来入侵物种破坏的生态区域，种植本地的乡土植物，恢复本地生态系统的结构和功能，通过竞争作用抑制外来入侵物种的生长和扩散。

放流本地种：在水生生态系统中，对于受到外来入侵水生动物破坏的区域，合理放流本地水生动物物种，恢复生态平衡，增强本地生态系统对外来入侵物种的抵抗力。

（5）水土流失保护措施

为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施：

①施工活动严格控制在征地范围内，在初步设计阶段，优化塔基选型及塔位布置，减少塔基区永久占地；尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。

②水面光伏区水下土质未进行整体场平处理，支架基础和建筑物基础等开挖产生的土方量又很少且较为分散，故对产生的开挖土方量尽量进行就地摊平，不做弃渣外运处理，保护地表生态。

③要注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度，遇雨季施工时，应尽量缩短挖填土石方的堆置时间，并准备一定数量的遮盖物。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不易受地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来，并在堆放场一侧修建临时挡土设施，以防止泥土流失。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围挡、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。

④施工场地建立排水系统，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉淀池的负荷。施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设部门在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前做好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。

⑤动土前在项目周边建临时围挡、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。

⑥施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响。及时并严格按照本项目所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。

（6）基本农田保护措施

本项目永久工程不涉及占用永久基本农田，评估范围内主要生态系统类型是农业生态系统和村落生态系统，农业生态系统是本区域典型的人工生态系统，以水田、旱地为主，呈斑块分布，此类生态系统各类野生动植物种类较少。
本项目施工路径和施工方式考虑对农田的影响，施工过程严格管控，避免对农业生态系统的破坏。施工前先在项目区与永久基本农田边界设置清晰围栏和警示牌，严禁施工作业越线。光伏方阵配套设施及临时工程应优化设计减少占用永久基本农田和耕地，占用部分应严格落实相关手续，落实占补平衡和青苗补偿。施工车辆和机械需规划专用路线，避免碾压农田。严禁向农田排放施工废水。建筑垃圾、施工材料禁止在农田及周边存放，废弃物及时清运处置。若施工涉及临近农田的区域，需采取水土保持措施，防止泥沙侵入农田。临近农田的施工区域，布设排水沟、沉淀池、植被缓冲带，防止施工废水、泥沙污染农田土壤和灌溉水源。严禁在农田内取土、弃土，或破坏农田水利设施。
（7）管理措施

①建设单位在施工招标时应要求施工单位，在编制的施工组织大纲中应有完善的生态环境保护的措施和方案，并在施工过程中对各项生态环境保护措施和方案的落实情况进行监督检查。

②积极进行环保宣传，严格管理监督。施工前做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，加强环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范。

③工程施工应对施工人员进行野生动物保护等法律知识宣传教育，在工地及周边设立爱护鱼类、鸟类和自然植被的宣传牌；严禁捕猎各种鱼类和其他野生动物。通过采取以上生态保护措施，可最大限度地保护好项目区域施工过程的生态环境。

（8）生态补偿措施

在升压站内空地处及升压站厂界四周及进站道路两侧通过栽植树木和播撒草籽对升压站占用地进行生态补偿修复，升压站内空地处进行绿化。

（9）水利蓝线保护措施

根据六安市叶集区水利局回函，本项目不涉及河道管理范围。施工过程要注意临水工程对沛西干渠、史河总干渠和泉河等的保护，严禁对水体造成污染。
光伏项目严禁布设在河道、湖泊、水库内，若输电线等配套设施需临近水利蓝线，优先采用埋地方式。施工前用实体围栏和标识牌清晰标注水利蓝线边界，注明保护要求与责任单位。施工车辆和机械规划专用路线，避开蓝线范围内的堤坝、渠道等区域，必要时铺设临时钢板通道。钻孔、土方等作业需距水利蓝线边界≥5米，设置沉淀池和排水沟，防止泥浆、施工废水流入水域。施工材料和建筑垃圾严禁在水利蓝线内及周边堆放，避免占用或污染水域。施工结束后，及时清理场地并恢复蓝线周边的植被与生态缓冲带。

2、施工期废气污染防治措施

（1）扬尘污染防治

为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）等相关要求，项目施工期扬尘污染防治应落实“六个百分百”要求：

①施工单位在工程开始施工时，应主动向当地县级生态环境行政主管部门申报，接受当地生态环境部门的监督管理。工程施工现场应设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及相关部门电话等内容。

②工地周边100%围挡：施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

③物料堆放100%覆盖：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

④出入车辆100%冲洗：施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

⑤施工现场地面100%硬化：主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理，并满足车辆行驶要求。

⑥拆迁工地100%湿法作业：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

⑦渣土车辆100%密闭运输：施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要苫盖。

⑧建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。

⑨开挖土方不能立即回填时，应做好覆盖措施，临时道路等尽量采用钢板硬化等措施以减少地表及土方扰动，减少扬尘的产生。

（2）机械尾气污染防治

为了减小施工期间机械尾气对环境的影响，环评要求选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。对于施工非道路移动机械，尾气应满足国Ⅳ阶段标准要求，具体应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）的要求。

（3）焊接烟尘污染防治

焊接烟尘主要来源于太阳能组件的安装，为了进一步降低焊接烟尘的产生和排放，主要从焊接设备选型、先进焊接设备选型、先进焊接工序、环保材料和焊接工人作业熟练程度入手，尽量控制焊接烟尘的排放量。在工艺确定的前提下，要求选用机械化、自动化程度高的设备。在选购新设备时，要求注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。通过采取以上废气污染防治措施，可降低项目施工过程对周围大气环境的影响，随着施工期的结束，施工废气也将不再产生。
3、施工期水环境保护措施

施工期污水主要为施工过程产生的废水和施工人员产生的生活污水。

本项目施工工期较短，施工人员租赁周围民房居住，生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田灌溉，不外排。施工废水包括场地平整、机械设备冲洗和混凝土搅拌系统冲洗等产生的废水。

主要措施为：在施工场地内设置临时沉淀池，将施工废水进行沉淀处理后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘，不外排。施工废水主要污染物为COD、SS，经过沉淀池处理后，可去除大部分SS，施工用水对水质要求不高，经过处理后，可回用于施工中。
为保证施工活动不会对各个池塘及周边水体水质产生影响，本环评提出以下措施：

（1）在施工场地内构筑相应的沉淀池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，其特征污染物为SS，泥浆水经移动式干化箱处理后，回用于车辆冲洗和地面洒水降尘，不外排。

（2）施工过程中加强对含油设施（包含运输车辆、施工设备）的管理，避免油类物质进入水体；采用打桩船在坑塘水面上施工时，打桩船应加装油污收集装置。

（3）严格规范施工人员行为，开挖土石方应及时清理、合理堆放，禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣；加强对含油设施（包括车辆和线路施工设备）的管理，严禁在水体及其附近冲洗含油器械及车辆，避免油类物质进入水体。

（4）当工程结束时，应清理施工现场、施工驻地等临时工程用地，重点是施工现场，防止施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水污染。

4、施工期噪声污染防治措施

为减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位必须做好施工期间的声环境保护工作：

①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑。

②施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生的噪声。

③施工尽量安排在白天进行，夜间不施工，如因工艺要求必须夜间施工，则应取得相关部门证明并公告附近居民，尽量缩短工期。施工区临近100m敏感点的一侧设置临时声屏障。
④严格施工现场管理，降低人为噪声。

⑤优化施工布局，高噪声机械设备尽量远离周边环境保护目标布设。

⑥优选低噪声施工机械设备，避免多台高噪声设备同时施工，并加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源头上控制施工噪声对周边环境的影响。

⑦运输车辆严格按照规划好的路线行驶，路过村庄时应采取限速、禁鸣等措施；尽量避免午休时段及夜间运输，以防扰民。综上所述，在采取上述措施后，项目施工期噪声对周边声环境影响较小。

施工期固废污染防治措施

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾运送至生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运。建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋、铁丝等杂物，此外焊接及安装工序也会产生废焊条及金属边角料；产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用；剥离的表土回用于临时占地的复垦，金属边角料及废焊条外售，其他的统一收集后由市政环卫部门清理。

6、施工期风险防范措施

（1）合理布置施工场地 
施工场地的布置充分考虑排水需要，尽可能远离河流。 
（2）制定严格的管理制度 
施工过程中产生的废渣等应指定地点堆放，严禁乱丢乱弃；生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水。 
（3）加强施工人员的环保教育 
定期对施工人员进行环保教育，学习各项管理制度。 
（4）对于施工期可能出现的突发性事故，应采取的措施有：遵守安全作业规范，防止发生碰撞等事故；落实相应应急计划培训职责，对事故最快做出反应；配合应急设备或器材并制定保管和使用的人员，以备不时之需。 
（5）充分了解地方有关气象、水文、地质资料，紧密联络有关部门，合理安排施工机械作业工期，即使对各类构造物进行防护，以便降低某些不可预见因素造成的环境风险损失。
在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	本项目运营期污染主要涉及噪声污染、固废污染、光污染及生态影响。

1、运营期生态环境保护措施

本项目不属于污染型工业项目，运营期无工业废气、废水产生及排放。建设单位采取以下措施减轻对项目所在区域生态环境的影响。

（1）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留足够的光照空间，保证水生和陆生生态系统正常进行光合作用；同时光伏方阵与水面或留有足够的高度，减少生产活动对水生生物或陆生植物的干扰。

（2）运行期做好项目环境保护设施的维护和运行管理，进行光伏场区和集电线路巡检和维护时，巡检车辆只在规定的巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。

（3）检修道路利用现有道路以及前期施工便道，检修道路管理要求：明确道路承载重量，设置限速标识，避免车辆对路面及光伏设备造成损坏。设置明显的导向标识、禁止停车区域、危险路段警示（如弯道、陡坡），确保检修车辆安全通行。定期检查路面破损、沉降、积水情况，及时修补裂缝、坑洼，清理杂物。检修道路与光伏组件、电缆沟等保持安全距离，禁止车辆碾压电缆沟盖板或碰撞支架，避免影响设备运行。道路周边进行光伏设备检修或改造时，需设置临时警示标志，必要时分段封闭道路，确保人员与设备安全。道路施工时破坏的植被需及时补种，边坡采用生态护坡，减少水土流失。禁止在道路上堆放油污、化学品等，车辆检修需在指定区域进行，防止油污渗漏污染土壤或地下水。

（4）光伏区临时道路、集电线路等临时占地恢复土地性质或进行绿化；升压站内和升压站厂界四周及进站道路两侧进行种植树木和播种草籽，对其占用植被进行生态补偿。

（5）结合项目水土保持工作，对项目建设期间原环境植被破坏区域进行生态恢复。对道路建设边坡土地进行植被恢复性种植。坑塘水面四周保留原有水埂边坡，种植草皮或者草花组合进行绿化和护坡处理；对有边坡破坏部位的，采用边坡修整，再进行绿化及护坡处理。
2、运营期废气污染防治措施

本项目运营期不涉及废气。

3、运营期水环境保护措施

项目运营期污水为员工生活污水，生活污水经过升压站一体化污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排。

4、运营期声环境保护措施

项目实施后主要噪声源为主变、接地变、SVG等运行过程中产生的噪声。通过优选低噪声设备，合理布局站内电气设备，定期对站内电气设备进行检修，保证站用变等设备运行良好，确保升压站厂界噪声可以稳定达标排放。在升压站站界周围，种植绿化隔离带，林带应乔、灌木合理搭配，并选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。
5、运营期固废保护措施

本项目为光伏发电项目，项目营运期间固废主要为生活垃圾、一般固废、危险废物。

生活垃圾委托环卫部门定时清运；废旧光伏组件定时由生产厂家回收利用；废润滑油、废含油抹布及手套、废蓄电池统一分类收集到危废暂存间内，并交由有资质的单位处置；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。做到固体废物零排放，不产生二次污染。

危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，危险废物等收集后贮存于相应的容器中，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固体废物无影响。危废暂存间防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

同时危废暂存间需按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场(GB15562.2-1995)》(2023年修改单)的规定设置警示标志；周围应设置围墙或其它防护栅栏，并设置专人严格管理；应满足防风、防雨、防晒和防渗漏，设置环氧树脂地坪；应满足分类暂存，存放在固定的密封容器中，并设置危废标识；危废出入库需建立危废产生、出入库和转移管理台账；废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

综上所述，经过以上处理措施后，拟建项目各类固体废物均能实现合理处置，项目运营期间按照固体废物分类收集，固体废物在专门的场地内定点合理堆放，以及做好固体废物的及时清运和处置工作，则项目固体废物均可以做到无害化处理，不会对周围环境造成不利影响。

6、运营期光污染保护措施

为提高发电效率，减少运营过程中产生的光污染，项目拟采取以下措施：

（1）设备选型

本项目采用晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃。这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）相关规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11~0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000）中的要求。

（2）合理布局

光伏组件安装时每片电池板选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，故太阳能不会在同一个平面上，增加了漫反射的几率，进一步减弱了光线的反射，将太阳能板产生的光污染降至最低限度。本项目光伏组件设置时朝向全部为正南，正南最近敏感点为10m，受光污染影响较小。

综上所述，本项目采用双面单晶硅组件，最外层为特种钢化玻璃，透光率高、反射率很低，光伏组件对光线的反射是有限的，且光伏区周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板倾角向上，减弱了光线的反射，基本不会对人的视觉以及周围动物产生不利影响，也不会对居民生活和动物生存环境产生影响。

7、运营期电磁环境保护措施

对升压站电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。

通过以上环境保护措施，本项目升压站变压器产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关标准控制限值的要求。

8、服务期满后环境保护措施

服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器、蓄电池和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

（1）拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器，对环境具有很强的破坏性。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH，使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。

①项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。

②项目使用的箱式升压变电器及变压器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。

（2）基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或更换，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。

因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。
9、地下水、土壤

为了减少油类等泄漏对地下水、土壤产生的影响，主要采取分区防渗等措施。

将升压站站区全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、简单防渗区两类区域。重点防渗区为：危废暂存间、一体化污水处理装置、事故油池；简单防渗区为：除重点防渗区、绿化区域以外的区域。

表5-1分区防渗控制要求

类型

区域

防渗施工技术要求

重点防渗区

危废暂存间

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
一体化污水处理装置、事故油池
防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s
简单防渗区

除重点防渗区、绿化区域以外的区域

一般地面硬化
10、运营期环境风险防范措施

（1）风险防范措施

本项目为光伏发电项目，项目组装过程及原材料无有毒有害物质的产生，不存在重大环境风险。仅在项目运营期过程中存在箱变变压器油泄漏，造成液体外泄，对水质及水生生物产生影响。对此，制定以下风险防范措施：

①配置专人，对易发生泄漏的部位进行定期排查，做到及时更换，防止变压器油泄漏。

②为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。对可能发生泄漏源的设备，要采取第一时间切断泄漏源的技术手段和防护性措施。

③配置黄沙、灭火器等应急物资，一旦出现火灾的情况，及时进行处理。

④将升压站站区全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、简单防渗区两类区域，进行分区防渗。重点防渗区为：危废暂存间、一体化污水处理装置、事故油池；简单防渗区为：除重点防渗区、绿化区域以外的区域。
⑤升压站设置了事故油池，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理，防止出现漏油事故的发生或检修设备时污染环境；事故废油由有相应危废处理资质的单位回收。

升压站变压器使用电力用油，这些冷却或绝缘油由于都装在电气设备的外壳内，平时不会造成对环境的危害。但在设备事故并失控时，有可能造成泄漏污染环境。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的事故油混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾，然后交由有资质的单位回收处理。变压器油收集处置流程为：事故状态下变压器油外泄→进入变压器下卵石层冷却→进入排油槽→进入事故油池→废油和杂质交由有资质单位处理。

本项目中升压站事故油池的有效容积能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中总事故贮油池的容积应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置的要求。升压站设置一台容量200MWA的主变，主变变压器总油重40t。事故油池的有效容积为50m3，可以满足事故状态下变压器油的收集需要，且对集油沟和事故油池进行了防渗漏处理，可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄漏时不外溢至外环境中，满足要求。
⑥项目配套光伏区共133台箱变，光伏区共133台箱变，光伏场区配套20台3200kVA箱变（单台油重2t/2.4m3，单台配备有效容积2.5m³的事故油池）、43台1600kVA箱变（单台油重1.7t/2.0m3，单台配备有效容积2.0m³的事故油池）、70台1000kVA箱变（单台油重1.0t/1.2m3，单台配备有效容积1.2m³的事故油池），每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，挂靠于平台下方。为防止箱变的变压器油泄漏，每台箱变均设置了100%箱变油量的事故油池，能够满足事故状况下箱变变压器油的收集和暂存，经收集后暂存在升压站站内危废暂存间中，交由资质单位处置。

（2）风险应急预案

建设单位应建立突发环境事件应急预案并经主管部门备案，发生事故时，各操作岗位能通过电话与调度室联系，并及时启动应急预案。本项目的运营过程中潜伏着危险源和环境风险（光伏板电池破裂，液体外泄），虽然通过安全设计、操作、维护、检查等措施，可以预防事故，降低风险，但还达不到绝对安全。因此，需要具备一套完善有效的事故应急处理系统，并通过事前计划和应急措施，在事故发生后迅速控制事故发展并尽可能排除事故，保护水质及水生生态系统，将事故对环境造成的损失降低到最低程度。

	其他
	1、环境监测计划

为预防和治理运行期间的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，本次评价建议建设单位加强运行期间的监测。

本项目污染源监测主要为噪声和电磁辐射，依据《变电工程环境影响自行监测技术规范》（DB34/T 5172-2025）制定本项目监测计划，项目运营期环境监测计划见表5-2。

表5-2运营期环境监测计划表
序号

监测内容

监测位置

监测时间、频率

监测项目

执行标准

监测方法
1

噪声

升压站四周厂界外1m处

工程竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测，例行监测4年/次
Leq

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境监测技术规范》

环境敏感目标处

工程竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测

Leq

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》

2

电磁环境

站界四周各1个点，围墙外5m
工程竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测，例行监测4年/次
工频电场、工频磁场
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）

2、环境监管计划

（1）环境管理体系

本项目环境管理分为外部管理和内部管理两部分。

外部管理是指地方生态环境行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查等活动。

内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。内部管理分施工期和运行期两个阶段。

施工期内部管理由建设单位负责，对工程施工期环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家建设项目环境保护要求和地方环保部门要求。施工期内部环境管理体系由建设单位、施工单位、设计单位和监理单位共同组成，通过各自成立的相应机构对工程建设的环保负责。运行期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。

（2）环境管理机构设置及其职责

考虑施工期和运行期管理性质、范围要求的不同，环境管理机构按施工期和运行期分别设置。

1）施工期

建设单位：本项目由建设单位负责建设管理，配兼职人员1-2人对施工期的环境保护工作进行统一领导和组织，其主要职责如下：

①制定、贯彻工程环境保护的有关规定、办法、细则，并处理执行过程中的有关事宜；

②组织计划的全面实施，做好环境保护预决算，配合财务部门对环境保护资金进行计划管理；

③协调各有关部门之间的关系，听取和处理各环境管理机构提交的有关事宜和汇报，不定期向上级生态环境行政主管部门汇报工作；

④检查督促接受委托的环境监测部门监测工作的正常实施，加强环境信息统计，建立环境资料数据库；

⑤组织开展工程竣工验收环境保护调查。

施工单位：各施工承包单位在进场后均应设置“环境保护办公室”，设专职或兼职人员1-2人，负责所从事的建设生产活动中的环境保护管理工作，包括以下内容：

①检查所承担的环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题；

②核算环境保护经费的使用情况；

③接受建设单位环保管理部门和环境监理单位的监督，报告承包合同中环保条款的执行情况。

2）运行期

工程运行管理单位应该设兼职人员1-2人，具体负责和落实工程运行期的环境保护管理工作，其主要职责包括：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境行政主管部门的要求；

②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度；

③落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理；

④监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题；

⑤定期向生态环境主管部门汇报；

⑥开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（3）环境管理制度

1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

2）分级管理制度

在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施。建设单位的环保管理部门负责定期检查，并将检查结果上报。环境监理单位受业主委托，在授权范围内实施环境管理，监督施工承包单位的各项环境保护工作。

3）工程竣工环境保护验收制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本项目正式投产运行前，建设单位应进行本项目环境保护设施竣工验收。

4）书面制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。

（4）环境管理内容

1）施工期

施工现场的环境管理包括施工期污废水处理、防尘降噪、生态保护等。进行有关环保法规的宣传，对有关人员进行环保培训。

2）运行期

落实有关环保措施，组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保措施的经费落实；组织人员进行环保知识的学习和培训，增强工作人员的环保意识，增强处理有关环境问题的能力。

	环保投资
	本项目总投资80000万元，其中环保投资197万元，占总投资的0.25％。

本项目环境保护投资明细见下表5-2。

表5-2项目环保投资一览表单位：万元
时段

类别
环保投资

环保措施
施

工

期

废气治理

5

施工期围挡、场地洒水，落实“六个百分百”等费用

废水治理

5
施工废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘
噪声治理

6
施工期低噪施工设备、围挡、临时声屏障

固废治理

5

分类收集，生活垃圾由环卫工人定期清理，建筑垃圾由建设单位收集后进行回收利用

生态恢复

50

水土保持合理，植被恢复，表土单独存放，用于后期复绿，控制用地、减少弃土、土地平整、植被恢复及补偿等费用

运

营

期

废水治理

15

生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于场区内绿化，不外排

噪声治理

8
在满足生产的前提下，优先选用低噪声设备，合理布局，隔声减振

固废治理

12

分类收集处理，建设危废暂存间，危险废物交由有资质单位处置

生态环境

5
加强管理、定期打理厂区绿化

运行维护费用

20

光伏设备及线路沿线运维管理

环境风险

6
应急物资、分区防渗、编制应急预案等

环境管理费

10

环境影响评价及竣工环保验收、监测、固废处理等费用

服务期满后

固废治理

20

拆除废旧的太阳能电池板、蓄电池、变压器等固体废物，并安全处置

生态恢复

30

对于基础拆除的地方进行生态恢复

环保总投资

197

——




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①施工过程严格控制占地，将升压站区施工用地控制在征地范围内，线路杆塔施工区和施工材料堆场定位时，尽量选择荒地，以减少临时用地对植被的破坏。②施工道路尽量利用项目区现有的乡村公路，减少土地开挖和土地的占用。③在施工结束后对占地应进行清理，并采取复垦或植被恢复等措施。④塔杆开挖及恢复施工过程做到“分层开挖、分层堆放、倒序回填”；表土单独存放用于后期土地复垦；土方进行苫盖以减少扬尘污染。⑤施工时序避开了植物生长期和动物繁殖期，减少对动植物的影响。
	①施工期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。②施工临时占地面积得到控制，施工垃圾及时清运。③施工过程临时占地进行生态恢复和土地复垦
	运行期做好项目环境保护设施的维护和运行管理，进行光伏场区和集电线路巡检和维护时，巡检车辆只在规定的巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。在升压站内空地处及厂界四周及进站道路两侧通过栽植树木和播撒草籽对升压站占用地进行生态补偿修复。升压站内空地处进行绿化。检修道路要求限载限速，与光伏组件保持安全距离，进行绿化修复。
	与当地陆生生态协调发展。升压站进行绿化。恢复场地无水土流失。

	水生生态
	①优化施工方案，采用水面打桩施工工艺，缩短水面施工时间，控制和减少水体扰动。②合理安排项目施工时段。各坑塘水面施工应优先选择在秋季枯水期，避开水生生物繁殖季节。③划定施工界限，严令禁止到非施工区域活动。④施工废水和生活污水严禁排入各池塘水体。⑤施工结束后，及时清理施工现场，避免留下难以降解的物质持续影响水质。
	措施落实到位，未对各池塘水生生态造成不可逆的破坏
	合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留足够的光照空间，保证水生生态系统正常进行光合作用。光伏方阵与水面留有足够的高度，减少施工活动对水生生物的干扰。
	水生生物未遭破坏、废水不外排，不降低现有水生生态环境

	地表水环境
	光伏场区及集电线路区施工过程不设施工营地，施工人员租赁周围民房居住，生活污水利用当地农户的化粪池预处理后用于农肥，不外排；施工废水由沉淀池处理回用于车辆冲洗和地面洒水降尘。
	不降低原有地表水水质标准
	生活污水通过一体化污水处理设施进行处理，回用于站内绿化，不外排。
	满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2020)城市绿化水质标准要求后回用于绿化，不外排。不降低原有地表水水质标准

	地下水及土壤环境
	减少临时施工占地，减少植被和上层土壤的破坏。
	对裸露的土表进行植被恢复
	分区防渗。重点防渗区为：危废暂存间、一体化污水处理装置、事故油池；简单防渗区为：除重点防渗区、绿化区域以外的区域。
	满足防渗等级要求

	声环境
	使用低噪声设备，优化施工场地布置，设置施工围挡，禁止夜间施工，避免同时施工。施工区临近敏感点的一侧设置临时声屏障。优化施工布局。运输车辆严格按照规划好的路线行驶，路过村庄时应采取限速、禁鸣等措施。
	符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求
	基础减振、低噪设备、加强保养。
	升压站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，光伏区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，环境敏感目标满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准要求

	振动
	——
	——
	——
	——

	大气环境
	施工扬尘通过限制车速，施工场界设置临时围挡、防尘网、洒水降尘。结合《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）等相关要求，项目施工期扬尘污染防治应落实六个“百分百”要求。选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源。
	《施工场地颗粒物排放标准》（DB 34/4811-2024）
	——
	——

	固体废物
	生活垃圾运送至生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运。产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，金属边角料及废焊条外售。
	不外排
	生活垃圾定期交由环卫部门清运，废光伏板交由厂家拆除回收，危险废物通过危险废物暂存间暂存后交由有资质单位回收处置。
	不外排

	电磁环境
	——
	——
	对升压站电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。
	工频电场、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100µT的公众曝露控制限值的要求

	环境风险
	——
	——
	制定风险防范措施及应急预案；配置专人对光伏板进行定期保养；升压站站区分区防渗，设置1座有效容积为50m3的事故油池。光伏区每套箱变均设置100%箱变油量的事故油池收集。
	可应对突发环境事件，减少对环境的影响

	环境监测
	——
	——
	按报告表要求的监测计划进行环境监测。
	监测计划执行到位

	其他
	建立施工期施工现场环境管理制度，成立现场环境领导小组，设专(兼)职环保员，负责施工现场环境保护的日常管理工作。
	——
	企业应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度。
	——


七、结论

	从环境影响角度来看，本项目是可行的。


施工扬尘、车辆尾气、噪声、废水、生活垃圾等





施工扬尘、焊接烟尘、噪声、生活污水、生活垃圾等





升压站施工





15°









_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

光伏组件


光伏发电
单元


光伏组件


组串式
逆变器


箱式变压器


220kV升压站


8回35kV集电线路


废气、废水、噪声、固废



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
表土剥离


线缆沟开挖


线缆敷设


土方回填


生态恢复


噪声、扬尘、植被破坏


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声



