建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  中广核舒城县舒安200MW光伏项目      
建设单位（盖章）：中广核新能源（舒城）有限公司   
编制日期：             二〇二六年四月            
中华人民共和国生态环境部制
目录


1一、建设项目基本情况


26二、建设内容


45三、生态环境现状、保护目标及评价标准


89四、生态环境影响分析


127五、主要生态环境保护措施


143六、生态环境保护措施监督检查清单


147七、结论




附件：

附件1  环评委托书、关于中广核舒城县舒安200MW光伏项目变更建设单位的情况说明
附件2  备案表
附件3  选址意见复函
附件4  土地租赁协议
附件5  环境质量现状检测报告
附件6  类比升压站检测报告

附件7  六安市发展和改革委员会关于关于加快实施我市2025年度光伏发电和风电项目开发建设方案项目的通知（摘录）

附件8  进人综合评审环节的光伏发电申报项目清单

附件9  关于中广核舒城县舒安200MW光伏项目升压站无需用地预审的复函

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图
附图3  升压站平面布置图（盖章签字）
附图4  项目集电线路走向图
附图5  项目施工道路分布图
附图6  本项目与安徽省主体功能区划位置关系图

附图7  本项目与安徽省生态功能区划位置关系图

附图8  环境保护目标图（光伏区）
附图9  环境保护目标分布图（升压站）
附图10 环境保护目标图（集电线路）
附图11 施工总布置图
附图12 项目环境分区管控图
附图13 环境质量现状监测点位图

附图14 升压站分区防渗图                   
附图15 光伏支架立面图

附图16 箱式变压器基础平面布置图

附图17 土地利用类型图                     
附图18 项目三区三线套合图                 
附图19 项目与舒城县河流水系位置关系图     

附图20 监测计划布点图

附图21 生态环境保护措施设计图

附图22 项目逆变器分布图

附图23 光伏区及集电线路布置图（签字盖章）

附图24 光伏区箱变周边50m范围内敏感目标分布图

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中广核舒城县舒安200MW光伏项目

	项目代码
	2601-341500-04-01-863091

	建设单位联系人
	阳耀华
	联系方式
	13637288999

	建设地点
	安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇

	地理坐标
	项目光伏工程中心坐标东经117°0'46.414"，北纬31°24'27.307"；升压站中心坐标东经116°57'43.198"，北纬31°22'2.119"，120个光伏区块具体坐标见下表。
本项目光伏区块坐标一览表

光伏区块编号
中心坐标
光伏区块编号

中心坐标

经度
纬度
经度

纬度

XB1
117°06'46.595"

31°28'11.992"

XB61
116°56'11.146"

31°23'41.000"

XB2
117°06'45.260"

31°28'09.266"

XB62
116°56'07.419"

31°23'16.242"

XB3
117°06'48.364"

31°27'59.480"

XB63
116°55'43.975"

31°23'03.364"

XB4
117°06'55.228"

31°27'33.351"

XB64
116°54'56.939"

31°23'53.826"

XB5
117°06'43.284"

31°27'19.123"

XB65
116°54'06.215"

31°23'30.689"

XB6
117°06'44.310"

31°27'00.285"

XB66
116°53'53.610"

31°23'04.509"

XB7
117°06'12.556"

31°26'50.664"

XB67
116°53'05.233"

31°22'38.446"

XB8
117°06'14.089"

31°26'30.050"

XB68
116°53'28.417"

31°22'18.686"

XB9
117°05'45.970"

31°26'37.927"

XB69
116°53'37.603"

31°22'03.259"

XB10
117°06'08.820"

31°26'15.177"

XB70
116°52'42.081"

31°21'58.355"

XB11
117°05'48.432"

31°25'56.061"

XB71
117°06'01.325"

31°26'47.240"

XB12
117°05'24.622"

31°25'10.416"

XB72
117°05'40.023"

31°25'40.877"

XB13
117°04'59.577"

31°24'35.877"

XB73
117°05'34.910"

31°25'25.887"

XB14
117°04'43.474"

31°24'03.948"

XB74
117°04'21.752"

31°25'48.566"

XB15
117°04'40.846"

31°23'38.301"

XB75
117°04'22.607"

31°25'12.465"

XB16
117°03'21.531"

31°24'37.053"

XB76
117°04'13.013"

31°25'02.453"

XB17
117°02'45.924"

31°25'20.184"

XB77
117°04'11.072"

31°24'42.409"

XB18
117°01'51.703"

31°25'21.411"

XB78
117°03'39.024"

31°25'03.277"

XB19
117°00'52.659"

31°24'46.898"

XB79
117°03'26.322"

31°25'24.636"

XB20
117°00'52.133"

31°24'44.363"

XB80
117°03'20.005"

31°25'23.515"

XB21
117°00'46.702"

31°24'40.926"

XB81
117°03'01.081"

31°25'23.293"

XB22
117°01'22.589"

31°23'30.497"

XB82
117°03'00.118"

31°25'20.690"

XB23
117°00'51.855"

31°23'08.423"

XB83
117°03'21.953"

31°24'53.649"

XB24
117°00'53.023"

31°22'54.316"

XB84
117°03'50.799"

31°24'08.518"

XB25
116°57'41.558"

31°22'30.577"

XB85
117°03'24.199"

31°23'51.882"

XB26

117°07'04.548"

31°27'46.027"

XB86
117°03'00.852"

31°24'22.299"

XB27

117°05'54.535"

31°27'26.307"

XB87
117°03'03.608"

31°24'05.663"

XB28

117°05'59.703"

31°26'25.185"

XB88
117°02'52.241"

31°24'09.689"

XB29

117°05'19.800"

31°24'57.789"

XB89
117°02'50.327"

31°24'23.478"

XB30

117°04'37.777"

31°23'26.986"

XB90
117°02'33.202"

31°24'11.031"

XB31

117°04'35.082"

31°25'26.268"

XB91
117°02'24.954"

31°24'10.020"

XB32

117°04'13.788"

31°25'46.129"

XB92

117°02'28.411"

31°23'53.209"

XB33

117°03'47.734"

31°25'25.361"

XB93

117°02'21.411"

31°23'52.356"

XB34

117°03'39.078"

31°25'47.552"

XB94

117°01'42.721"

31°24'19.217"

XB35

117°04'18.200"

31°23'31.233"

XB95

117°01'32.432"

31°24'18.088"

XB36

117°03'39.806"

31°23'41.332"

XB96

117°01'34.425"

31°23'44.728"

XB37

117°03'20.869"

31°25'36.745"

XB97

117°01'35.218"

31°23'19.820"

XB38

117°02'44.849"

31°24'47.634"

XB98

117°01'01.746"

31°23'26.320"

XB39
117°02'16.217"

31°25'21.436"

XB99

117°01'01.107"

31°24'05.326"

XB40
117°02'14.025"

31°25'07.297"

XB100

117°01'04.689"

31°24'47.587"

XB41
117°01'56.347"
31°24'55.575"
XB101

117°00'25.771"

31°24'37.003"

XB42
117°02'14.662"
31°24'44.637"
XB102

117°00'47.374"

31°24'34.314"

XB43
117°02'01.470"
31°24'47.493"
XB103

116°57'56.317"

31°22'36.661"

XB44
117°02'09.744"
31°24'30.857"
XB104

116°56'55.017"

31°22'28.968"

XB45
117°02'00.231"
31°23'43.101"
XB105

116°57'19.554"

31°24'08.045"

XB46
117°01'52.743"
31°23'30.867"
XB106

116°56'51.775"

31°23'30.785"

XB47
117°01'38.756"
31°24'35.792"
XB107

116°56'33.362"

31°22'49.427"

XB48
117°01'45.136"
31°24'31.733"
XB108

116°56'50.634"

31°24'29.906"

XB49
117°00'36.200"
31°23'52.467"
XB109

116°55'38.100"

31°23'25.747"

XB50
117°00'41.527"
31°23'48.377"
XB110

116°55'16.340"

31°23'43.277"

XB51
117°00'19.860"
31°23'34.061"
XB111

116°55'05.905"

31°23'16.798"

XB52
117°00'16.410"
31°22'47.781"
XB112

116°54'46.714"

31°23'00.603"

XB53
116°58'48.607"
31°23'35.432"
XB113

116°54'31.458"

31°22'30.846"

XB54
116°58'28.932"
31°22'58.208"
XB114

116°54'26.322"

31°22'40.283"

XB55
116°58'06.066"
31°24'18.312"
XB115

116°53'51.450"

31°23'14.262"

XB56
116°56'51.194"
31°23'04.436"
XB116

116°53'55.244"

31°22'25.522"

XB57
116°56'46.623"
31°22'55.140"
XB117

116°53'20.036"

31°22'12.872"

XB58
116°55'36.023"
31°22'41.422"
XB118

116°53'13.838"

31°22'59.775"

XB59
116°56'18.549"
31°22'21.762"
XB119

116°52'43.699"

31°21'34.898"

XB60
116°56'38.197"
31°23'13.695"
XB120

116°52'34.205"

31°21'34.059"



	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业90太阳能发电4416 （不含居民家用光伏发电） 地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	光伏区：3827719m2
升压站：8334.8m2

集电线路：176.57km
临时占地：临时材料堆场5100m2，临时堆土场800m2，临时道路30.41km

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	六安市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	六发改审批备[2026]4号

	总投资（万元）
	80000
	环保投资（万元）
	181

	环保投资占比（%）
	0.23
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	电磁环境影响评价专题报告，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关环境影响报告表的编制要求：电磁环境影响应设专题进行评价

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《安徽省“十四五”可再生能源发展规划》符合性分析

《安徽省“十四五”可再生能源发展规划》提出：按照全省2025年非化石能源消费比重15.5%以上的任务要求，“十四五”期间，通过积极拓展光伏发电发展空间，稳步推动风电协调发展，努力实现风光装机倍增。到2025年，全省新增可再生能源发电装机2000万千瓦左右，占全省新增装机规模的50%以上，全省可再生能源发电累计装机达到4500万千瓦左右，占全省电力装机40%左右。大力发展光伏发电，到2025年，全省光伏发电装机容量达到2800万千瓦左右。有序推进集中式光伏发电发展，在合肥、蚌埠、滁州、六安、马鞍山、宣城、铜陵、池州、安庆等市充分利用闲置水面、滩涂地、养殖鱼塘等，因地制宜建设渔光互补光伏电站。

本项目作为中广核舒城县舒安200MW光伏项目，位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，属于光伏发电工程，符合《安徽省“十四五”可再生能源发展规划》有序推进集中式光伏发电发展要求。
2、与《六安市能源发展“十四五”规划》符合性分析

《六安市能源发展“十四五”规划》提出：（一）大力发展可再生能源中明确提出积极发展光伏发电。规范有序推进分布式光伏发电应用。具备安装光伏发电系统的新建建筑和设施应预留光伏发电系统安装条件，鼓励同步设计，同步建设，同步投运。利用商场、学校、医院、高速公路服务区、加油站等公共建筑屋顶，扩大工商业分布式光伏应用。结合实施乡村振兴战略，发挥政府引导作用，宣传绿色用能理念，高质量推进户用光伏系统在广大农村实施。推动金寨县整县屋顶分布式光伏开发达到国家试点要求，探索其他县区屋顶分布式光伏开发模式。因地制宜发展集中式光伏，充分利用荒山荒坡、残次林地等未利用土地和湖泊水库周边可利用水域建设农光互补、渔光互补光伏电站，发挥六安茶资源优势，打造“茶光互补”光伏茶园。研究利用高速公路、铁路、特高压通道等沿线可利用区域，探索试点集中式光伏电站项目，打造光伏走廊。加强光伏发电产业发展规划和国土空间、电网、生态环境等规划有效衔接，推动光伏发电有序发展。实施龙源霍邱、中广核霍邱等光伏发电项目，到2025年，全市光伏发电装机容量达到280万千瓦以上。

符合性分析：本项目为中广核舒城县舒安200MW光伏项目，位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，项目选址不在河道、水库范围内，不属于蓄洪区范围，无需开展防洪影响评价。项目的建设充分利用南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇内未利用坑塘水面、茶园、养殖水面来建设光伏电站。因此，项目的建设符合《六安市能源发展“十四五”规划》的要求。
3、与《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》符合性分析

根据《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（皖政[2021]16号）中的“第三篇 加快发展现代产业体系打造具有重要影响力的新兴产业聚集地”中“第十三章 发展壮大战略性新兴产业”“专栏6 十大新兴产业高质量发展行动”内容：“节能环保产业”中的“加快发展太阳能光伏、生物质能、风电、储能等新能源产业，促进光伏制造关键技术研发，推进高效率低成本光伏技术应用。”

本项目作为中广核舒城县舒安200MW光伏项目，建成后能为该地区提供安全可靠电力，故符合《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》中“加快发展太阳能光伏新能源产业的要求”。

4、与《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

根据《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年4月11日六安市五届人大四次会议审议批准）中的“专栏9 能源重点项目”中的“加快推进能源变革。有序发展光伏、风电、生物质、抽水蓄能等可再生能源，优化能源生产和消费结构，形成清洁、安全、高效、智能的新型能源消费方式。”

本项目作为中广核舒城县舒安200MW光伏项目，属于光伏发电工程，建成后能为该地区提供安全可靠电力，故符合《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》中加快推进能源变革的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

1）本项目为光伏发电项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，本项目属于鼓励类中“五、新能源 2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、系统集成技术开发应用”，符合我国的产业政策。且本项目已经在六安市发展和改革委员会备案，因此本项目符合国家和地方产业政策的要求。

2）根据国务院发布的《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不在负面清单所列禁止准入类的范围内，为许可准入类项目，符合《市场准入负面清单（2025年版）》规定。
2、选址符合性分析
项目建设地点位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，根据舒城县自然资源和规划局出具的核查结果，“中广核舒城县舒安200MW光伏项目选址不涉及“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线，原则同意开展项目前期工作。”因此，本项目用地及选址合理。

3、与《舒城县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

《舒城县国土空间总体规划（2021-2035年）》提出：保障供电设施环网建设。适应能源系统转型发展要求，保护输电通道，保障电源点建设，优化本地电网结构，形成坚强可靠电力系统。统筹县域供电廊道布局，支撑构建“多元多向、坚强可靠、容量富裕、调度灵活”的绿色智能电网系统。到2025年，全县全社会年度用电量将达到19.28亿千瓦时；到2035年，全县全社会年度用电量不低于28.07亿千瓦时。优化县域供电设施网络，保障1000千伏武汉一合肥线路、1000千伏安庆特高压输变电工程、800千伏合肥西特高压直流线路、800千伏六安特高压直流线路800千伏白鹤滩至江苏线路工程、800千伏白鹤滩至浙江线路工程等特高压输电通道，以及石岗至玉兰220千伏高压廊道和石岗至古城、春秋塘至汤池等高压廊道建设。规划新增1座800千伏六安变、3座220千伏变电站，保障220千伏玉兰变、桃溪变和枫香树变等重点电力设施，推进110千伏丰墩变和龙河变等扩建工程。保障国家过境电力廊道建设。支持城镇供电设施向乡村地区延伸，建设一批农村供电工程，加密乡村地区变电站密度，提高农村电网稳定性、可靠性。服务构建“多能互补”的电力供给新格局，预留光伏发电、生物发电空间，稳步推进抽水蓄能工程和光伏发电工程，提高生物质能源化利用水平，不断提升可再生能源发电装机比重。

符合性分析：本项目为中广核舒城县舒安200MW光伏项目，位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，建成后能为该地区提供安全可靠电力，故符合《舒城县国土空间总体规划（2021-2035年）》中“稳步推进光伏发电工程，不断提升可再生能源发电装机比重”的要求。
4、生态管管控相符性分析
本项目与生态环境分区管控符合性见下表1-1。

表1-1  建设项目与“三线一单”符合性分析

内容

相关要求

本项目情况

符合性

生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件

本项目位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇（附图1），根据舒城县自然资源和规划局文件（附件3），本项目不占用生态保护红线。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”

本项目利用安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇现有坑塘水面、茶园、养殖水面，关于占用养殖水面的复函正在舒城县农业农村局办理，进行太阳能资源开发，不占用耕地等资源，运行期仅运维人员消耗少量的水和电，对资源消耗极少。且项目属于太阳能发电行业，生产的电力拟接入国家电网，可以提高区域电力供应能力。本项目不会突破资源利用上线。
符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求

根据《2024年六安市生态环境状况公报》，六安市全市县区环境空气中六项主要污染物均达到环境空气质量二级标准，项目所在评价区域为达标区。根据现状监测，本项目所有监测点位处工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求；所有监测点位处噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。根据本次生态调查结果，本项目周边生态环境现状较好，未发现生态环境破坏情况，生态资源较为丰富。
本项目属于生态影响类项目，施工期对周围环境的影响主要为施工机械噪声和运输车辆交通噪声、施工作业及运输车辆引起的二次扬尘、施工引起的植被破坏及施工人员产生的生活垃圾及生活污水等；运行期对周围环境的影响主要为变电站的工频电、磁场及噪声等。施工期通过加强各项防治措施后，可以使得对大气、地表水及生态植被的影响程度降低到最低，项目运营期不会对大气、地表水等环境要素产生污染。本项目的建设不会降低当地环境功能。

符合

生态环境准入清单

指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求

本项目位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，大气环境分区管控、水环境分区管控均属于一般管控区，土壤环境分区管控属于一般管控区及优先管控区，对照六安市环境管控单元图，本项目位于一般管控单元与优先管控单元。本项目属于D4416太阳能发电，不会破坏原生态空间用途，符合自然生态空间的准入要求，项目污染小、能耗水耗低、环境可行的项目，符合国家及地方产业政策要求，符合生态环境准入清单，同时，项目选址不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、重要湿地等。

符合

根据安徽省“三线一单”公众服务平台成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个。环境管控单元编码为ZH34152330065（一般管控单元5）。对照管控单元生态环境准入清单，本项目不属于管控单元内禁止、限制开发建设活动，项目建设符合管控单元的管控要求。


[image: image1.png]


[image: image36.wmf]
图1-1  项目与生态环境分区管控位置关系图

表1-2  项目所在地管控要求一览表

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元分类
	区域管控要求
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	ZH34152330065
	一般管控单元5
	一般管控单元
	环巢湖生态示

范区-一般管

控单元14，皖

西大别山生态

屏障区-一般

管控单元15


	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求： 

1禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 
2禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 
3禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。 
4在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 
5 基本农田保护区内禁止下列行为：（一）擅自将耕地改为非耕地；（二）闲置、荒芜耕地；（三）建窑、建房、建坟；（四）擅自挖沙、采石、采矿、取土；（五）排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物；（六向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药；（七）毁坏水利排灌设施；（八）擅自砍伐农田防护林和水土保持林；（九）破坏或擅自改变基本农田保护区标志；（十）其他破坏基本农田的行为。 
6在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。 
7各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。允许开发建设活动的特殊要求： 
8加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。
9提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。限制开发建设活动的要求： 

10严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。 

11设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。不符合空间布局要求活动的退出要求： 

12在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。其他空间布局约束要求： 

13禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
	本项目为光伏发电项目，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。本项目不涉及生态保护红线，本项目光伏区、升压站不涉及永久基本农田。光伏区、升压站不占用耕地。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	/

	
	
	
	
	环境风险管控
	环境风险防范： 

1推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。 

2农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。 

3对难以有效切断重金属污染途径，且土壤重金属污染严重、农产品重金属超标问题突出的耕地，要及时划入严格管控类，实施严格管控措施，降低农产品镉等重金属超标风险。
	本项目为光伏发电项目，本项目不涉及生态保护红线，本项目光伏区、升压站不涉及永久基本农田。光伏区、升压站不占用耕地。
	符合

	
	
	
	
	资源开发效率要求
	一般管控单元内，执行现有法律法规和政策文件。1禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。 

2在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。 

3到2025年,完成国家下达我省的减煤目标任务。其中,电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行;非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。禁燃区公告： 

1禁止燃放烟花爆竹的地点，按照《六安市燃放烟花爆竹管理条例》严格执行。 

2到2025年，主要农作物秸秆综合利用率超过96%。 

3六安市列为禁燃区范围的有：六安市中心城区、各县县城、叶集区。市中心城区的素燃区范围在2015年票燃区范围的基础上扩大为寿春路——青云路——东二环——西环路——方小河(凤凰河)——污泥沟——阜六铁路——淠河干架一创业路——金裕大道——电厂铁路专线——沪汉高铁——货场路——六舒路一锦绣路——东风路一凯旋大道一迎宾大道——陡涧河一杭淠干渠——桑河路——龙舒路——二元大道——淠河干渠——纵四路；所合围区域，总面积约为93平方公里。按六安市人民政府《关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》的相关规定执行。
	本项目为光伏发电项目，不涉及农业生产种植。
	符合


	
	对照《六安市生态环境分区管控文本》（2023年），本项目生态环境分区管控情况如下。

①大气环境分区管控

对照六安市大气环境分区管控图，本项目位于一般管控区。具体管理要求：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《六安市大气污染防治条例》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。依据《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”节能减排实施方案》的要求实施大气污染物排放和温室气体排放强度双降，煤炭减量替代，深入开展重点行业VOCs治理。六安市大气环境分区管控图详见附图12。

本项目属于光伏发电建设项目，施工扬尘通过限制车速，施工场界设置临时围挡、洒水降尘。本项目运营期不产生废气。采取以上措施后，本项目的建设不会导致当地大气环境质量恶化，满足大气环境一般管控区管控要求。

②水环境分区管控

对照六安市水环境分区管控图，本项目位于一般管控区。具体管理要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《六安市水污染防治工作方案》《六安市地表水环境质量提升攻坚行动方案》《六安市生态环境保护十大攻坚行动方案》对一般管控区实施管控。六安市水环境分区管控图详见附图12。

本项目属于光伏发电建设项目，运营期生活污水通过地埋式污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。不会对周边地表水环境造成影响，满足水环境一般管控区管控要求。

③土壤环境风险分区管控

对照六安市土壤环境风险分区管控图，本项目位于优先管控单元。优先管控区具体管控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市壤污染防治工作实施方案》《六安市“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划》等要求对优先管控区实施管控。六安市土壤环境风险分区管控图详见附图12。

本项目属于光伏发电建设项目，运营期生活污水通过地埋式污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。危废暂存于危废暂存间中，委托有资质单位定期处置，本项目实施后基本不会对区域土壤环境产生影响，满足土壤环境优先管控区的管控要求。

④环境管控单元

对照六安市环境管控单元图，本项目位于一般管控单元与优先管控单元。具体管控要求按照现有环境管理要求，坚持生态优先的前提下进行管控。六安市生态环境管控单元图详见附图12。

本项目位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，项目区不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林和生态保护红线等，符合生态环境一般管控单元、优先管控单元要求。 
4、“三区三线”符合性分析
根据《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函[2022]47号）。三区是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。其中，城镇空间是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间是指以农业生产、农村生活为主的功能空间；生态空间是指以提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。三线分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。其中，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域。永久基本农田是指按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不能擅自占用或改变用途的耕地。

符合性分析：本项目位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，经与六安市“三区三线”叠图比对，本项目不涉及生态保护红线，本项目光伏区、升压站不涉及永久基本农田，详见附图12。因此，本项目建设满足“三区三线”管控要求。

5、与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖[2022]216号）的符合性分析

水利部于2022年5月20日发布《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖[2022]216号），本项目与之相关要求的符合性分析详见下表1-3。

表1-3  项目与《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》相关要求符合性分析一览表

水河湖[2022]216号文件要求

本项目情况

符合性

严格岸线分区分类管控。按照保护优先的原则，合理划分岸线保护区、保留区、控制利用区和开发利用区，严格管控开发利用强度和方式。要将岸线保护与利用规划融入“多规合一”国土空间规划体系。

本项目光伏场区所涉及的主要为坑塘水面、茶园、养殖水面，根据舒城县水利局出具的《关于舒城县舒安200MW光伏项目选址意见的复函》，本项目选址不在舒城县河道、水库管理范围内。
符合
严格依法依规审批涉河建设项目。严格按照法律法规以及岸线功能分区管控要求等，对跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等涉河建设项目，遵循确有必要、无法避让、确保安全的原则，严把受理、审查、许可关，不得超过审查权限，不得随意扩大项目类别，严禁未批先建、越权审批、批建不符。

本项目尚未开工建设，不涉及未批先建与批建不符。

符合

严格管控各类水域岸线利用行为。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，要科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域，不得妨碍行洪通畅，不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全，不得影响河势稳定和航运安全。

本项目属于光伏电站项目，根据舒城县水利局文件（附件3），本项目选址不涉及河道、湖泊、水库。
符合

6、与《安徽省能源发展“十四五”规划》的相符性分析
依据《安徽省能源发展“十四五”规划》（皖发改能源〔2022〕384号）中指出：大力发展可再生能源。坚持集中式与分布式建设并举，大力发展光伏发电。充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区、闲置水面等未利用土地，因地制宜建设集中式光伏发电项目。实施“光伏+”综合利用工程，大力发展渔光互补、林光互补、农光互补，促进乡村振兴。探索整镇（村）开展风光（储）项目建设。“十四五”期间，新增并网风电、光伏发电装机1800万千瓦左右，风光装机力争实现倍增。

本项目利用坑塘水面、茶园、养殖水面，因地制宜建设集中式光伏发电项目，符合《安徽省能源发展“十四五”规划》。

7、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）相符性分析

本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析见下表1-4。

表1-4  本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析

序号
《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）要求
本项目情况
符合性
选址
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
本项目不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。
符合
变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
符合
户外变电工程选址时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本项目选址时已考虑周边敏感点，电磁和声环境影响可满足要求。

符合

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。
本项目升压站位于1类声环境功能区。
符合
变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。
本项目选址阶段已考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等。
符合
设计
变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。
本项目升压站配套建设一座有效容积为50m³的事故油池，满足主变压器最大漏油量收集要求，并配套拦截、防雨、防渗等措施和设施，可以保证事故状态下，事故油全部收集、不外排。
符合
变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。
本项目的布置设计已考虑进出线对周围电磁环境的影响。
符合
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求
本项目选用低噪声主变设备，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，项目周围声环境敏感目标能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。
符合
雨水和生活污水应采取分流制。变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网。
本项目升压站采取雨污分流，设置雨水收集管网，雨水经管网收集后就近排入地表水体。站内生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；无生产废水。
符合
施工
变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。
本项目施工过程采用限定施工作业时间，优化主要产噪设备布置等措施，施工过程中场界环境噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的要求。

符合
施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
本项目施工期废水经处理后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘，严禁向周边水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣等废弃物。
符合
施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。
本项目施工过程中，要求对施工现场和物料运输进行严格的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，对料堆和渣土堆放进行严格管控，防治扬尘污染。
符合
施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。
建筑垃圾和生活垃圾分类进行了收集存放，定期进行清运处置。
符合
运行
运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。
本项目运行期建设单位将定期做好环境保护设施的运行和维护管理，确保设施正常运行。
符合
运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。
定期对升压站事故油池进行安全检查，确保无渗漏、无溢流。

符合
变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。

本项目升压站运行过程中产生的废润滑油、废蓄电池在升压站危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置。废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。
符合
8、与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）的相符性分析

《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）对光伏电站的选址要求、环境保护及水土保持与本项目符合性分析见下表：

表1-5  项目与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）的符合性一览表

序号

《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中的要求

本项目设计情况

与规范的符合性

1
光伏发电站的站址选择应根据国家可再生能源中长期开展规划、地区自然条件、太阳能资源、交通运输、接入电网、地区经济发展规划、其他设施等因素全面考虑；在选址工作中，应从全局出发，正确处理与相邻农业、林业、牧业、渔业、工矿企业、城市规划、国防设施和人民生活等各方面的关系。

六安市太阳能资源丰富，交通方便，工程地质等工程建设条件满足项目建设的工程要求。项目选址已通过六安市舒城县生态环境分局、舒城县林业局、舒城县水利局、舒城县文化旅游体育局、舒城县自然资源和规划局、舒城县农业农村局等书面同意。

符合

2
光伏发电站选址时，应结合电网结构、电力负荷、交通、运输、环境保护要求，出线走廊等条件，拟订初步方案，通过全面的技术经济比拟和经济效益分析，提出论证和评价。当有多个候选站址时，应提出推荐站址的排序。

拟建220kV升压站位于舒城县南港镇，附近有G346和S237省道等，且有诸多村村通道路到达现场，交通十分便利。
符合

3
选择站址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区。

本项目周围为农村地区，无工业污染。
符合

4
选择站址时，应避开危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区。

本项目地质条件较好，不属于泥石流和滑坡易发区，厂址周围无危岩存在。

符合

5
光伏发电站站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上。

光伏发电站不涉及文化遗址。

符合

6
光伏发电站站址选择应利用非可耕地和劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，减少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移。

光伏阵列区和升压站为坑塘水面水域未利用地，不占耕地。不涉及房屋拆迁和人口迁移。

符合

7
光伏发电站宜建在地震烈度为9度以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应开展地震安全性评价。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），附录A.0.25，本地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震动峰值加速度0.125g。

符合

9、与《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土资规[2017]8号）符合性分析
相关要求：“规范光伏复合项目用地管理：对于使用永久基本农田以外的耕地布设光伏方阵的情形，应当从严提出要求，除桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒。场内道路用地可按农村道路用地管理；利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地，实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。”

相符性分析：根据舒城县自然资源和规划局出具的《关于中广核舒城县舒安200MW光伏项目选址意见的复函》，“项目选址不涉及“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线，原则同意开展项目前期工作。”项目主要利用六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇内坑塘水面、茶园、养殖水面等，项目建设完成后保留原有土地性质，除桩基用地外，不硬化地面，养殖水域恢复鱼类养殖。

10、与《自然资源部办公厅·国家林业和草原局办公厅·国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发[2023]12号文）符合性分析
表1-6  本项目与《自然资源部办公厅·国家林业和草原局办公厅·国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023]12号文）符合性分析
与本项目相关要求
本项目建设情况
相符性

项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。

本项目不占用耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区、自然保护地、永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间与相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。
本项目不占用耕地，不涉及林地和灌木林地。本项目已合理控制用地，不会对生态和农业生产造成影响。本项目光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

配套设施用地管理。光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
本项目光伏发电配套设施用地正在办理建设用地审批手续。本项目不占用耕地。本项目配套光伏方阵的道路按农村道路用地进行管理
符合

建立用地用林用草联审机制。各地自然资源、林草主管部门要建立项目用地用林用草审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地建设范围项目，在项目立项与论证时，要对项目用地用林用草提出意见与要求，严格执行《光伏发电站工程项目用地控制指标》和光伏电站使用林地有关规定，保障项目用地用林用草合理需求。

本项目不占用林地、草地，无需对项目用地用林用草提出意见与要求。
符合

及时办理征地或租赁等用地手续。光伏发电项目用地涉及使用建设用地的，可依照土地征收规定办理土地征收手续。光伏方阵用地允许以租赁等方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源和林草主管部门备案。
本项目已与舒城县南港镇人民政府、百神庙镇人民政府、干汊河镇人民政府、城关镇人民政府签订租赁协议，最终面积与实际勘测为准。
符合

11、与自然资源部《乡村振兴用地政策指南（2023年）》符合性分析

表1-7  本项目与自然资源部《乡村振兴用地政策指南（2023年）》符合性分析
与本项目相关要求
本项目建设情况
相符性

依据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）的规定，光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。光伏方阵用地实行用地备案，不需按非农建设用地审批。

本项目光伏区不占用耕地，合理规划以减少占地，光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。

根据六安市自然资源和规划局叶集分局出具的核查结果，本项目光伏区不占用耕地；升压站用地为农业设施建设用地。
符合
一般建设项目不得占用永久基本农田；符合相关法律和规范性文件规定的重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，报自然资源部用地预审，农用地转用和土地征收依法报批。

本项目光伏区、升压站不占用永久基本农田。
符合
国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地，按照“占多少、垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。对符合可以占用永久基本农田情形规定的重大建设项目，在2024年3月31日前允许以承诺方式落实耕地占补平衡。

本项目不占用耕地、本项目光伏区、升压站不占用永久基本农田。
符合
生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动和国家重大项目占用。允许有限人为活动和国家重大项目占用应符合《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）规定的情形。

本项目不占用生态保护红线、自然保护地。
符合
12、与《安徽省自然资源厅 安徽省工业和信息化厅 安徽省农业农村厅 安徽省水利厅 安徽省林业局 安徽省能源局关于印发支持光伏发电产业发展规范用地管理的若干措施的通知（皖自然资用〔2024〕3号）》符合性分析
表1-8  本项目与《安徽省自然资源厅 安徽省工业和信息化厅 安徽省农业农村厅 安徽省水利厅 安徽省林业局 安徽省能源局关于印发支持光伏发电产业发展规范用地管理的若干措施的通知（皖自然资用〔2024〕3号）》符合性分析
与本项目相关要求
本项目建设情况
相符性

科学优化项目选址。鼓励使用未利用地和存量建设用地发展光伏发电项目，促进节约集约用地。同时要求项目选址应符合国土空间规划和用途管制要求，避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地等，不占用永久基本农田和Ⅰ级保护林地。鼓励利用城镇低效用地、村庄用地、废弃矿山等建设光伏发电项目，积极盘活利用存量土地资源，在符合国土空间规划、用途管控及相关规定的前提下，支持利用采煤沉陷区的非耕地区域、因沉陷确实无法复垦的耕地区域建设光伏发电项目。

本项目避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地等，本项目光伏区、升压站不占用永久基本农田和Ⅰ级保护林地。
符合

实行分类审批管理。要根据用地性质对光伏发电项目用地实行分类管理。其中光伏方阵用地不得占用耕地，尽量避免对生态和农业生产造成影响；光伏方阵用地不得改变地表形态，要以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。

本项目光伏方阵用地不占用耕地，避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地不改变地表形态。
符合

依法高效做好用地服务。光伏发电项目配套设施涉及使用建设用地的，应当依法办理农用地转用和土地征收手续，依法依规办理土地供应和不动产登记手续。光伏方阵用地允许以租赁方式取得，用地单位与农村集体经济组织或国有土地权利主体、当地乡镇政府签订用地与补偿协议，报当地县级自然资源主管部门备案。

本项目已与舒城县南港镇人民政府、百神庙镇人民政府、干汊河镇人民政府、城关镇人民政府签订租赁协议。
符合

深化资源复合利用。光伏发电项目应严格执行《自然资源部光伏发电站工程项目用地控制指标》《安徽省建设用地使用标准（2020版）》有关要求。鼓励光伏发电项目因地制宜采用“农光互补”“牧光互补”“渔光互补”和“林光互补”等复合利用模式。

本项目利用坑塘水面、茶园、养殖水面建设光伏发电项目。符合用地相关标准要求。
符合

建立用地用林联审机制。各地自然资源、工信、农业农村、水利、林业、能源主管部门要建立项目用地用林事前、事中、事后全链条审查协调联动机制，对于符合国土空间规划和用途管制要求、纳入国土空间规划“一张图”的国家大型光伏基地和省级清单的光伏发电项目，在项目立项与论证时，对项目用地用林提出意见与要求，保障项目用地用林合理需求。

本项目不占用林地。
符合

13、与《永久基本农田保护红线管理办法》符合性分析

表1-9 本项目与《永久基本农田保护红线管理办法》符合性分析
与本项目相关要求
本项目建设情况
相符性
第四条永久基本农田划定落实到具体地块，并向社会公告。永久基本农田划定后，任何单位和个人不得擅自调整、占用或者改变用途。

本项目光伏区不占用耕地；升压站用地为农业设施建设用地。满足节约集约用地要求。
符合

第二十一条依法可以按照原地类管理的架空电力传输线路、通信设施涉及的点状杆、塔确实难以避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。

根据项目周边永久基本农田分布可知，35kV架空电力传输线路不可避免的会占用基本农田，设计阶段已尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。项目实施前，铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。

符合

14、与《关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知（征求意见稿）》符合性分析
表1-10  本项目与《关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知（征求意见稿）》符合性分析

条例

要求

项目情况

相符性

第十三条
进一步加强野生动物保护。强化项目建设区域及周边野生动物分布及活动情况调查，评价范围内分布有国家公园、自然保护区的项目应结合主要保护对象等，合理布置红外观测设施设备开展不少于6个月的连续监测，针对性做好保护工作。陆域风电、光伏发电建设项目，应充分考虑对大型野生动物迁移的阻隔影响，避免在主要迁移通道布局，难以避免的应采取非连片布局、保留必要通道等措施保障其迁移需求。

本项目评价范围内没有国家公园、自然保护区。本项目属于光伏发电建设项目，对大型野生动物迁移的阻隔没有影响。

符合

第十四条

强化植物生态保护修复。陆域风电、光伏发电项目工程设计时，应进一步避让保护野生植物及地方特有种的重要原生生境，合理确定风机机组位置和光伏方阵布置，减少对植物群落和物种资源的影响。光伏方阵尽量依照原有地形地貌进行布置，结合区域实际地形和基础条件合理选用桩基型式；科学确定支架最低高度和光伏方阵桩基净间距等设计参数，满足植被光照和空间需求，保证运营期植被正常生长。发现重点保护及珍稀濒危野生植物、古树名木、极小种群的，采取避让、就地或迁地保护及修复、补偿措施并跟踪评估保护效果。开展生态修复时，应充分考虑自然生态条件，利用原生表土和乡土物种构建与周边生态环境相协调的植物群落；涉及生态敏感区的，生境修复还应考虑其主要保护对象的生境需求，并制定生态修复计划，明确修复目标、措施和时间表。

本项目不涉及野生植物及地方特有种的重要原生生境，光伏方阵布置、桩基型式、支架高度、桩基距离等已根据原有地形设计，并考虑了对植物群落和物种资源的影响。施工过程中进行表土单独存放管理用于生态修复。
符合

第十六条

完善施工期和运营期水环境、废气扬尘、固体废物环境保护要求。严格控制运行期外调水和新鲜水的使用量，加强施工期及运行期废水处理，强化雨污分流措施，项目实施不得对当地区域水环境功能产生影响。严格控制施工扰动范围，优化场内道路施工方案，采取封闭式拌和装置、洒水抑尘、物料遮盖、设置围挡等降尘措施。做好风电机组、箱式变压器等设备的检查维护，按照分类收集和综合利用原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目运营期的报废风机叶片、太阳能光伏组件、废变压器油等严格执行危险废物管理有关规定，并委托有资质的单位处置。

①本项目施工期限制车速，施工场界设置临时围挡、洒水降尘。运营期不产生废气。②施工期生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田肥田，不外排；施工废水经沉淀池沉淀后回用。本项目运营期生活污水通过地埋式污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。③施工期建筑垃圾分类及时处理，防止乱堆乱放。表土堆放在表土堆场，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，等待施工结束后用于临时占地的复垦。运营期一般固废回收利用，危废暂存于危废暂存间中，委托有资质单位定期处置。
符合

第十七条
大力推进绿色施工。创新施工工艺、工法和设备，优先采用无人机等运输和吊装方式、新能源或低碳排放机械等。因地制宜、永临结合，优化施工及检修道路布置，充分利用既有道路控制新建道路宽度，减少占地和施工扰动影响。做好施工表土剥离与保存，采取绿色施工方法和工艺，加强高陡边坡防护，避免对区域生态、生态保护目标产生扰动或破坏。

本项目采取绿色施工工艺，减少污染。施工道路尽可能利用原有道路，施工过程做好表土单独存放管理用于后期生态修复。
符合

第十八条
加强生态环境监测及跟踪评估。陆域风电、光伏发电项目应开展生态环境长期监测，光伏发电项目重点加强土壤、植被、气温、湿度、降水等监测。

本项目属于光伏发电项目，要求开展生态环境长期监测，重点加强土壤、植被、气温、湿度、降水等监测。

符合

15、与《安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十四五”生态环境保护规划的通知》符合性分析

表1-11  本项目与《安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十四五”生态环境保护规划的通知》符合性分析

序号
要求

项目情况

相符性

1
推动能源结构优化
系统提升清洁低碳能源比例，积极扩大天然气利用，推进发展风电和太阳能发电，有序发展生物质能和其他新能源，壮大清洁能源产业，推进可再生能源规模化发展。扩大利用区外可再生能源来电规模，推行清洁低碳电力调度，对清洁电力给予优先上网、优先购电，提升清洁电力消纳能力。
本项目属于光伏发电项目，推进太阳能发电，壮大清洁能源产业，推进可再生能源规模化发展
符合
2
纵深推进长江经济带生态修复和环境治理

全面落实《中华人民共和国长江保护法》，统筹考虑水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等多方面的有机联系，推进长江安徽段干支流、左右岸、江河湖库协同治理，突出抓好长江治污、治岸、治渔，改善长江生态环境和水域生态功能，提升生态系统质量和稳定性，保持长江生态原真性和完整性。以沿江主要城市为节点，构建沿江绿色发展轴，对标江苏苏南、浙江杭嘉湖，推动马鞍山建设成为生态优、产业强、活力足、城乡美、百姓富的长三角“白菜心”。
本项目施工期生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田肥田，不外排；施工废水经沉淀池沉淀后回用。本项目运营期生活污水通过地埋式污水处理设施处理后用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。采取以上措施，对周边水体影响较小。
符合
3
提升辐射安全监管水平

推进放射性污染防治，强化辐射安全监管能力建设，建立更加完善的核与辐射安全协调机制，形成覆盖面更广、监管效能更高的现代化辐射安全监管网络，全省运行、在建核技术利用项目辐射安全水平显著提高，停运核技术利用项目及时有效处理处置。完善省级辐射环境监测网络，提高核与辐射应急监测能力，构建覆盖全省的辐射事故应急人员、物资储备和调配体系，应急处置能力显著提升，继续保持放射源辐射事故发生率处于低位。完善输变电、广电通讯类建设项目事前审批、事中事后监管的管理体系。
本项目新建一座220kV升压站，涉及输变电工程，正在履行环评手续。
符合
16、与《六安市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《六安市“十四五”生态环境保护规划》中提出“2.优化能源结构，加速转型发展。....积极优化调整能源结构。积极扩大天然气利用，加快推广太阳能、生物质能、地热能的开发利用，系统提升清洁低碳能源比例。加快融入长三角天然气管网互联互通系统。积极有序发展农村沼气，积极推广秸秆气化燃料和固化成型燃料。加快民用燃气天然气替代工作，加快天然气管网和储存配气加压设施建设。”
符合性分析：本项目为中广核舒城县舒安200MW光伏项目，位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，项目的建设充分利用南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇内未利用土地、坑塘水面、养殖水面、茶园建设光伏电站。因此，项目的建设符合《六安市“十四五”生态环境保护规划》中加快推广太阳能开发利用的要求。



二、建设内容
	地理位置
	本项目位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇境内，光伏场区占地面积约3827719m2，升压站红线占地面积为8334.8m2，升压站围墙内占地面积为7184.48m2，项目升压站中心坐标（116°57'43.198"，北纬31°22'2.119"），光伏区中心坐标（117°0'46.414"，31°24'27.307"），具体地理位置见附图1，120个光伏区块具体坐标见下表：

表2-1  项目光伏区块坐标一览表

光伏区块编号
中心坐标
光伏区块编号
中心坐标
经度
纬度
经度
纬度
XB1
117°06'46.595"

31°28'11.992"

XB61
116°56'11.146"

31°23'41.000"

XB2
117°06'45.260"

31°28'09.266"

XB62
116°56'07.419"

31°23'16.242"

XB3
117°06'48.364"

31°27'59.480"

XB63
116°55'43.975"

31°23'03.364"

XB4
117°06'55.228"

31°27'33.351"

XB64
116°54'56.939"

31°23'53.826"

XB5
117°06'43.284"

31°27'19.123"

XB65
116°54'06.215"

31°23'30.689"

XB6
117°06'44.310"

31°27'00.285"

XB66
116°53'53.610"

31°23'04.509"

XB7
117°06'12.556"

31°26'50.664"

XB67
116°53'05.233"

31°22'38.446"

XB8
117°06'14.089"

31°26'30.050"

XB68
116°53'28.417"

31°22'18.686"

XB9
117°05'45.970"

31°26'37.927"

XB69
116°53'37.603"

31°22'03.259"

XB10
117°06'08.820"

31°26'15.177"

XB70
116°52'42.081"

31°21'58.355"

XB11
117°05'48.432"

31°25'56.061"

XB71
117°06'01.325"

31°26'47.240"

XB12
117°05'24.622"

31°25'10.416"

XB72
117°05'40.023"

31°25'40.877"

XB13
117°04'59.577"

31°24'35.877"

XB73
117°05'34.910"

31°25'25.887"

XB14
117°04'43.474"

31°24'03.948"

XB74
117°04'21.752"

31°25'48.566"

XB15
117°04'40.846"

31°23'38.301"

XB75
117°04'22.607"

31°25'12.465"

XB16
117°03'21.531"

31°24'37.053"

XB76
117°04'13.013"

31°25'02.453"

XB17
117°02'45.924"

31°25'20.184"

XB77
117°04'11.072"

31°24'42.409"

XB18
117°01'51.703"

31°25'21.411"

XB78
117°03'39.024"

31°25'03.277"

XB19
117°00'52.659"

31°24'46.898"

XB79
117°03'26.322"

31°25'24.636"

XB20
117°00'52.133"

31°24'44.363"

XB80
117°03'20.005"

31°25'23.515"

XB21
117°00'46.702"

31°24'40.926"

XB81
117°03'01.081"

31°25'23.293"

XB22
117°01'22.589"

31°23'30.497"

XB82
117°03'00.118"

31°25'20.690"

XB23
117°00'51.855"

31°23'08.423"

XB83
117°03'21.953"

31°24'53.649"

XB24
117°00'53.023"

31°22'54.316"

XB84
117°03'50.799"

31°24'08.518"

XB25
116°57'41.558"

31°22'30.577"

XB85
117°03'24.199"

31°23'51.882"

XB26

117°07'04.548"

31°27'46.027"

XB86
117°03'00.852"

31°24'22.299"

XB27

117°05'54.535"

31°27'26.307"

XB87
117°03'03.608"

31°24'05.663"

XB28

117°05'59.703"

31°26'25.185"

XB88
117°02'52.241"

31°24'09.689"

XB29

117°05'19.800"

31°24'57.789"

XB89
117°02'50.327"

31°24'23.478"

XB30

117°04'37.777"

31°23'26.986"

XB90
117°02'33.202"

31°24'11.031"

XB31

117°04'35.082"

31°25'26.268"

XB91
117°02'24.954"

31°24'10.020"

XB32

117°04'13.788"

31°25'46.129"

XB92

117°02'28.411"

31°23'53.209"

XB33

117°03'47.734"

31°25'25.361"

XB93

117°02'21.411"

31°23'52.356"

XB34

117°03'39.078"

31°25'47.552"

XB94

117°01'42.721"

31°24'19.217"

XB35

117°04'18.200"

31°23'31.233"

XB95

117°01'32.432"

31°24'18.088"

XB36

117°03'39.806"

31°23'41.332"

XB96

117°01'34.425"

31°23'44.728"

XB37

117°03'20.869"

31°25'36.745"

XB97

117°01'35.218"

31°23'19.820"

XB38

117°02'44.849"

31°24'47.634"

XB98

117°01'01.746"

31°23'26.320"

XB39
117°02'16.217"

31°25'21.436"

XB99

117°01'01.107"

31°24'05.326"

XB40
117°02'14.025"

31°25'07.297"

XB100

117°01'04.689"

31°24'47.587"

XB41
117°01'56.347"
31°24'55.575"
XB101

117°00'25.771"

31°24'37.003"

XB42
117°02'14.662"
31°24'44.637"
XB102

117°00'47.374"

31°24'34.314"

XB43
117°02'01.470"
31°24'47.493"
XB103

116°57'56.317"

31°22'36.661"

XB44
117°02'09.744"
31°24'30.857"
XB104

116°56'55.017"

31°22'28.968"

XB45
117°02'00.231"
31°23'43.101"
XB105

116°57'19.554"

31°24'08.045"

XB46
117°01'52.743"
31°23'30.867"
XB106

116°56'51.775"

31°23'30.785"

XB47
117°01'38.756"
31°24'35.792"
XB107

116°56'33.362"

31°22'49.427"

XB48
117°01'45.136"
31°24'31.733"
XB108

116°56'50.634"

31°24'29.906"

XB49
117°00'36.200"
31°23'52.467"
XB109

116°55'38.100"

31°23'25.747"

XB50
117°00'41.527"
31°23'48.377"
XB110

116°55'16.340"

31°23'43.277"

XB51
117°00'19.860"
31°23'34.061"
XB111

116°55'05.905"

31°23'16.798"

XB52
117°00'16.410"
31°22'47.781"
XB112

116°54'46.714"

31°23'00.603"

XB53
116°58'48.607"
31°23'35.432"
XB113

116°54'31.458"

31°22'30.846"

XB54
116°58'28.932"
31°22'58.208"
XB114

116°54'26.322"

31°22'40.283"

XB55
116°58'06.066"
31°24'18.312"
XB115

116°53'51.450"

31°23'14.262"

XB56
116°56'51.194"
31°23'04.436"
XB116

116°53'55.244"

31°22'25.522"

XB57
116°56'46.623"
31°22'55.140"
XB117

116°53'20.036"

31°22'12.872"

XB58
116°55'36.023"
31°22'41.422"
XB118

116°53'13.838"

31°22'59.775"

XB59
116°56'18.549"
31°22'21.762"
XB119

116°52'43.699"

31°21'34.898"

XB60
116°56'38.197"
31°23'13.695"
XB120

116°52'34.205"

31°21'34.059"

注：每个光伏组件区配有1台箱变，光伏组件区编号与相应箱变编号一致。

	项目组成及规模
	1、项目由来

2026年1月16日，中广核新能源（舒城）有限公司取得六安市发展和改革委员会关于“中广核舒城县舒安200MW光伏项目”的备案，项目代码为2601-341500-04-01-863091。    本项目光伏区养殖坑塘面积约为195.32亩，渔光互补光伏项目是一种将光伏发电与渔业养殖相结合的新型产业模式，通过在鱼塘上方架设光伏板，实现“上可发电、下可养鱼”的双重效益，该模式不仅能提高土地资源利用率，还能为渔业养殖提供清洁能源，降低养殖成本，具有良好的经济效益和生态效益。本项目光伏区茶园面积约为214.83亩，茶光互补光伏项目将农业与绿色清洁能源相结合，充分利用丰富的太阳能资源进行发电，提高综合供电能力和可靠性。
本项目总投资80000万元，主要利用当地丰富的太阳能资源建设地面光伏发电，建设地点位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇范围内，装机容量200MW。光伏区建设占地约3827719m2，新建一座升压站，红线占地约8334.8m2。本次评价范围包括200MW光伏场区、集电线路以及升压站。该升压站作为中广核舒城县舒安200MW光伏项目的公用配套设施，统筹规划区域电力布局、优化资源配置，避免重复建设。升压站采用总体统筹设计模式，根据区域企业布局规划分期建设。本项目仅新建1座200MW主变及配套设施。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律的有关规定，本项目开工建设前需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于名录中“四十一、电力、热力生产和供应业 90 太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电） 地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，需编制环境影响报告表。
表2-2  本项目环境影响评价分类表（摘录）
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

本项目

四十一、电力、热力生产和供应业

90

陆上风力发电4415；太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）；其他电力生产4419（不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电）
涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的陆上风力发电

陆地利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总装机容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电

其他光伏发电

地面集中光伏电站（总容量200MW，接入电压等级为35千伏）

综上，本项目应编制环境影响报告表。

另外，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需纳入排污许可管理。

2、项目组成及规模

本光伏发电站规划装机交流侧总容量为200MW，设计安装350000块峰值功率为730Wp单晶硅光伏组件，全站共分为120个发电单元。新建1座220kV升压站，该升压站作为中广核舒城县舒安200MW光伏项目的公用配套设施，统筹规划区域电力布局、优化资源配置，避免重复建设。该升压站采用总体统筹设计模式，根据区域企业布局规划分期建设。本项目仅新建1座200MVA主变及配套设施。本工程升压站以1回220kV出线接入春秋塘变电站。
表2-3  项目工程内容一览表

工程类别

单项工程名称

工程内容及规模

主体工程

光伏场区

本项目光伏区占地约3827719m2，本项目共312个闭合光伏地块，共装设350000块N型730Wp单晶硅光伏组件
，装机容量为255.5MWp，由25个3.2MW光伏发电单 
元、45个1.6MW光伏发电单元和50个1.0MW光伏发电单元组成。本工程光伏方阵采用2×14竖排竖向布置方案，采用朝南20°固定倾角安装。箱变拟选用规格型号为3200kVA（25台），1600kVA（45台）、1000kVA（50台）。逆变器拟选用320kW组串式逆变器（625台），光伏场区共分为8回集电线路，采用35kV电缆直埋+架空线的方案接入新建220kV升压站35kV开关柜。
升压站

新建一座220kV升压站，站区红线占地面积为8334.8m2，升压站围墙内占地面积为7184.48m2。升压站站址位置选设在光伏区的南侧，升压站由220kV配电装置区和生产办公区两个部分组成，生产办公区主要建构筑物包含1栋1层综合楼（建筑面积为288m2）、1栋1层综合库房（建筑面积为144m2）、危废暂存间、一体化消防生活水泵站等，在升压站西北侧设置1套地埋式污水处理装置；配电装置区包含户外GIS、1台1#主变（1台200MWA三相、双绕组、自冷型油浸式低损耗有载调压变压器、主变压器总油重40t）、接地变、站用变、预制舱、SVG、事故油池。升压站内预留1台2#主变压器位置。
35kV集电线路

本工程新建8组集电线路，集电线路采用35kV架空线与直埋电缆混合敷设，集电线路总长176.57km。新建架空集电线路约53.2km，架空线路共新建角钢塔238基，架空集电线路采用双回JL/G1A-240/30导线。新建埋地电缆集电线路约123.37km。ZC-YJLV22-26/35kV-3×120型电缆长度为111.77km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×300型电缆长度为3.7km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×400型电缆长度为4.7km，ZC-YJV22-26/35kV-3×400型电缆长度为3.2km。

根据本项目光伏布置情况，本项目共分为120个方阵，35kV集电线路连接方案如下：

集电线路一:连接XB01~XB09 共9台箱变，容量 25.6MW

集电线路二:连接XB10~XB20 共11台箱变，容量 25.4MW

集电线路三:连接XB21~XB37 共17台箱变，容量 25.0MW

集电线路四:连接XB38~XB52 共15台箱变，容量 24.8MW

集电线路五：连接XB53~XB70 共18台箱变，容量24.8MW

集电线路六:连接XB71~XB82 共12台箱变，容量24.8MW

集电线路七:连接XB83~XB103 共21台箱变，容量 25.2MW

集电线路八:连接XB104~XB120 共17台箱变，容量 25.2MW
临时工程

施工营地
本项目不设置施工营地，采用租赁民房的方式。

临时材料堆场
本项目设置1处临时材料堆场，面积约5100m2，位于升压站东侧，用于暂存施工所需的预制桩（外购）等施工材料等。施工所用混凝土均为商用混凝土，直接外购，不单独设置混凝土搅拌站。

临时堆土场
本项目在升压站内南侧设置1处临时堆土场，面积约800m2，其中约250m2为表土堆场，用于堆放表土。本工程光伏组件基础、塔基、地埋电缆敷设和施工道路建设过程，单体工程土方量小，开挖表土及一般土方就近堆放在场内用地范围内，铺设后再及时进行回填，不另设堆土区。土方堆放与储存过程中要求进行密目网苫盖，剥离的表土用于后期临时占地的复垦和生态恢复。
临时道路

220kV升压站站址位于南港镇，周边有村村通水泥路，交通条件较为便利。光伏区基本可通过村村通道路与外部公路连接，站址交通便利。光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，其中新建道路15.23km，改建道路15.18km。道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，部分地质较差，例如塘埂处采用碎石换填，换填深度300mm，上部采用素土回填夯实。道路设计时速15km/h。根据光伏场区场内的矩阵布置，矩阵间的纵横道路可作为施工道路。施工便道与光伏场区运维检修通道后期保留，既作为项目建设期间施工便道也作为后期运维检修通道。
公用工程

供水

施工期：施工用水拟考虑从附近村镇引接。

运营期：升压站生活用水由市政管网提供；无生产用水。
排水

施工期：生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田肥田，不外排；施工废水经沉淀池沉淀后回用。

运营期：本项目办公生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，无生产废水。

辅助工程
/
无
依托工程
水电、施工营地
本项目用电及生活用水依托当地市政部门设施，施工营地依托当地民房。
环保工程

废气治理

施工期：洒水降尘，严格落实“六个百分之百”。

运营期：本项目运营期不产生废气。

废水治理

施工期：生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于周边农田肥田，不外排；施工废水经沉淀池沉淀后回用。

运营期：本项目办公生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，清洁周期半年1次，无生产废水。

噪声治理

施工期：使用低噪声设备，优化施工场地布置，设置施工移动声屏障，禁止夜间施工，临近敏感目标的避免同时施工。
运营期：采用低噪设备、基础减振等措施，加强设备保养及厂区绿化。

固废治理

施工期：建筑垃圾分类及时处理，防止乱堆乱放。表土堆放在表土堆场，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，等待施工结束后用于临时占地的复垦。
运营期：废光伏组件由设备生产厂家回收；废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套暂存于升压站南侧1间占地面积24m2危废暂存间后交由资质单位处置；废变压器油定期更换后交由资质单位处置，不暂存。

土壤和地下水
本项目采取分区防渗措施。重点防渗区为：主变压器区、备用变区、事故油池、危险废物暂存间、地埋式污水处理站和箱变事故油箱；一般防渗区为：预制舱、GIS、SVG、站用变、接地变、综合楼、综合库房、一体化消防水泵站等其他区域。
风险防范措施

本项目升压站主变、备用变和光伏区箱变全部为油浸式。事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油泄漏的风险事故。升压站设置一台容量200MVA的主变，升压站设置一台容量200MWA的主变，主变变压器总油重40t，升压站设置一座有效容积为50m3的事故油池。光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t/2.4m3，单台配备有效容积2.5m³的事故油池）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t/2.0m3，单台配备有效容积2.0m³的事故油池）、50台1000kVA箱变（单台油重1.0t/1.2m3，单台配备有效容积1.2m³的事故油池），每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，挂靠于平台下方。本项目要求分区防渗，配备消防设施等。

注：本项目升压站的送出线路工程单独立项和环评，不在本次评价范围内。
3、临时工程

本项目施工期施工人员的生活、办公考虑在就近租用民房，升压站施工在征地范围内进行，不再单独设置施工营地。光伏场区施工使用的预制桩为方便管理，统一堆放在临时材料堆场，施工时通过汽车运输到光伏场区附近，利用吊车转移至浮船上。设置表土堆场用于存放表土剥离产生的土方。施工道路依托现有前期市政已建成道路，并对部分路段进行新建和改造。施工期的临时工程主要包括临时材料堆场、临时堆土场和临时道路。

（1）临时材料堆场
施工使用的预制桩建材、钢筋等为方便管理，统一堆放在临时材料堆场，临时材料堆场位于升压站东侧，面积约5100m2，施工时通过汽车运输到光伏场区附近，利用吊车转移至浮船上。

（2）临时堆土场
本工程光伏组件塔基、地埋电缆敷设和施工道路建设过程，单体工程土方量小，开挖表土及一般土方就近堆放在场内用地范围内，铺设后再及时进行回填，不另设堆土区。

升压站及进站道路共计剥离表土方量6154m3，升压站设置1处临时堆土场，占地面积约800m2，位于升压站内南侧，主要用于堆放剥离的表土及一般土方，堆高3m以内，边坡不陡于1：1.5，并对表土进行密目网苫盖，后期用于升压站内绿化覆土。

（3）临时道路
光伏场地处平原，场区平整开阔。本项目施工检修道路由等级道路引接，并利用既有村村通道路作为检修道路直达光伏场区。经展线计算，场内道路总长30.41km，其中新建道路长15.23km，改造道路长15.18km；道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，满足光伏设备运输要求。
4、产品方案

本工程光伏电池组件选用350000块峰值功率为730Wp单晶硅光伏组件，选用320kW组串式逆变器共计625台。光伏组件支架采用固定倾角安装方式，倾斜角为20°。光伏发电系统采用分块发电、集中并网的形式，逆变器分散布置于组串旁，箱式变压器就地设置，逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压从800V升至35kV。升压后接入本期新建220kV升压站。
项目产品方案具体如下：
表2-4  项目产品方案与规模

产品品种

规模/种类

备注

电

24000万kW·h/年

通过项目220kV升压上网

5、项目总投资及主要经济技术指标
表2-5  项目主要经济指标一览表

工程名称

中广核舒城县舒安200MW光伏项目
光伏组件（型号：N型730Wp单晶硅光伏组件）
元/块
657
建设地点

六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇境内
光伏组件支架

元/m
125
主要工程量

组件

块

350000
直流侧装机容量
MWp
255.5
支架

t

7537.25
交流侧装机容量
MW

200
逆变器

台

625
组件容量

Wp/块

730
年平均上网发电量

万kWh

24000
箱式变电站

台

120
年利用小时数

h

1086
土石方开挖

m3
258300
工程静态投资

万元

88150.12
钢筋

t

97.98
建设期利息

万元

921.43
桩

m

150000
工程总投资

万元

80000
6、项目主要设备

本项目主要设备详见下表：

表2-6  项目主要设备一览表

位置

序号

名称

规格型号

单位

数量

光伏区

1

光伏组件

N型730Wp单晶硅光伏组件
块

350000
2
35kV单元升压箱变

3200kVA
台
25
3
1600kVA
台

45
4

1000kVA

台

50
6
组串式逆变器

320KW

个
625
升压站
7
主变
SZ18-200000/220
套

1

8
站用变
/

套

1

9
接地变

DKSC-400/35
套

1
10
施工变

YBM1-315/10

套

1
11
GIS
/

套

1
12
SVG
30Mvar
套
2
7、项目占地类型

根据本项目工程设计资料并结合卫星历史影像图，按照《土地利用现状分类标准》（GBT21010-2017）分类，本项目现状占地类型和面积见下表。
表2-7  工程占地面积和类型表  单位：m2
分区

用地类型

用地性质

农业设施建设用地
坑塘水面

养殖水面
茶园
林地
耕地
其他园地
小计

永久占地

临时占地

光伏场区

/

3554286
130213
143220
/

/
/

3827719

3827719
/
塔基工程
/
/
/
/
2969
9883
/

12852

/
12852
埋地电缆
3085
/
/
/
37011
262161
6168
308425
/
308425

升压站

8334.8
/
/
/

/
/
/

8334.8
8334.8
/

临时材料堆场
5100
/
/
/
/
/
/

5100
/
5100
临时堆土场
800
/

/
/

/
/
/

800
/
800
施工道路
109476
/

/
/

8514.8
/
3649.2
121640

/

121640

合计

125995.8
3554286
130213
143220

48494.8
272044
9817.2

4284070.8
3836053.8
448017
注：临时堆土场位于升压站用地红线内，不重复计列。
8、项目土石方平衡

施工期挖方量为247320m3，填方量为258544m3，其中外购填方为升压站、道路填料11224m3。
表2-8  土石方平衡表  单位：m3

分区

挖方

填方

调入

调出

借方

余方
数量

来源

数量

去向

数量

数量
升压站

5600
6120
520
外购
/
/
0

0
茶园光伏列阵区
964
964
/

/
/
/
0
0

场内道路区
53525
64229
10704
外购
/
/
0
0
集电线路

地埋电缆
185055
185055
/
/
/
/
0

0

架空线路
2176
2176
/
/
/
/
0

0

合计
247320
258544
11224
/
/
/
0
0
9、渔光互补方案
 本项目光伏区养殖坑塘面积约为195.32亩，在“双碳”目标引领下，传统渔业正迎来转型升级的新机遇，渔光互补模式作为光伏产业与水产养殖深度融合的复合型生态产业，实现“水上发电、水下养鱼”的高效土地利用，既解决了光伏场址资源短缺的痛点，又通过光伏板遮挡优化养殖环境，倒逼渔业从“粗放养殖”转向“生态养殖”，成为现代农业投资的新热点和农业与新能源融合的典型路径。

（1）方案目的
依托渔光互补“上发电、下养殖”的立体复合模式，严格遵循“渔业为主、光伏为辅”的核心原则，在控制水面占有率（以光伏板投影面积与用地面积占比计）≤40%的前提下，实现水产养殖与光伏发电协同发展，兼顾养殖效益、生态效益与经济效益，打造标准化、生态化、高效化的渔光互补养殖示范基地，确保养殖生产合规、稳定、高产。

（2）养殖品种选择与苗种投放

①品种选择原则

结合渔光互补水域弱光环境特点，选择耐弱光、适应性强、生长周期合理、经济效益好、市场需求稳定的品种，优先选择滤食性和草食性，搭配杂食性鱼类，实现生态立体养殖，提高水体利用率。

②养殖方案
主养品种：草鱼、鲢鱼、鳙鱼（滤食性+草食性，耐弱光，生长速度快，市场需求大）。

搭配品种：鲫鱼、鲤鱼（杂食性，底栖生物）。

品种搭配比例：草鱼40%、鲢鱼30%、鳙鱼15%、鲫鱼10%、鲤鱼5%。

③苗种投放要求
苗种质量：选择规格整齐、体质健壮、无病无伤、活力强的苗种，来源于正规苗种繁育基地，具备苗种质量检验合格证明。

投放规格：草鱼苗3-5cm，鲢鱼苗、鳙鱼苗2-3cm，鲫鱼苗、鲤鱼苗2-3cm；

投放密度：本项目充分利用水体天然饵料资源，不进行人工投饵。需控制总投放密度600-800尾/亩。

投放时间：春季投放（3-4月），水温稳定在15℃以上，投放前用3%-5%的食盐水浸泡苗种5-10分钟，进行消毒杀菌，减少病害发生；投放时缓慢放入水中，避免苗种应激死亡。

投放注意事项：投放避开光伏阵列阴影集中区域，均匀投放至各养殖单元，确保苗种分布均匀；投放后1-2天，密切观察苗种活力，及时补投或调整密度。

本项目不人工投饵，靠水体天然饵料、浮游生物、诱虫灯等养殖滤食性/杂食性鱼，无饵料污染、生态影响小。本项目采用分区集中捕捞法对渔获进行捕捞，设计阶段合理划分光伏区和集鱼区，光伏区与集鱼区之间设闸门、可控水道等工程措施，利用人工辅助赶鱼至集鱼区进行正常捕捞。
渔业养殖由当地鱼类养殖第三方实施，建设单位不从事鱼类养殖活动，建设单位应加强运营期对第三方的养殖监管，应落实养殖方案要求，不得违规养殖。

茶光互补方案

    本项目光伏区茶园面积约为214.83亩，“茶光互补”利用茶园上方空间架设支架安装太阳能电池组件，利用太阳能进行发电，在茶园进行茶叶种植，将光伏发电与茶叶生产相结合，实现“一地两用、茶光双赢”的综合效益。茶树是喜阴喜湿作物，光伏板的适度遮阴可以降低温度、提高湿度，光伏板形成的漫射光环境使茶叶持嫩性更好，茶光互补项目对茶叶产量有积极影响，普遍可使茶叶产量提高3%~10%。同时，光伏板的适度遮阴还能改善茶叶品质，提升经济效益。茶叶养殖由当地茶叶厂实施，建设单位不从事茶叶养殖活动。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况
中广核舒城县舒安200MW光伏项目位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，交流侧规划装机容量为200MW。项目光伏场区分布于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇范围内，总占地面积约3827719m2，土地利用现状主要为坑塘水面、茶园、养殖水面，地形起伏平缓，整体海拔在20米至90米之间。场址中心地理坐标为东经117°0'46.414"，北纬31°24'27.307"。
（1）光伏场区平面布置
光伏场区分布于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇范围内的坑塘水面、茶园、养殖水面中，本光伏发电站规划装机交流侧总容量为200MW，本项目共装设350000块N型730Wp单晶硅光伏组件，装机容量为255.5MWp，由25个3.2MW光伏发电单元、45个1.6MW光伏发电单元和50个1.0MW光伏发电单元组成。本工程光伏方阵采用2×14竖排竖向布置方案，采用朝南20°固定倾角安装。箱变拟选用规格型号为3200kVA（25台），1600kVA（45台）、1000kVA（50台）。逆变器拟选用320kW组串式逆变器（625台），光伏场区共分为8回集电线路，采用35kV电缆直埋+架空线的方案接入新建220kV升压站35kV开关柜。
本项目采用固定式支架+组串式逆变器方案。采用28块组件一串的串联方案，组串采用竖向两行布置。

固定支架采用PHC桩基础。箱式变电站基础采用抬高桩基础上置平台形式，箱变平台采用预制钢筋混凝土平台，每个承台下拟采用8根PHC400-AB-95预应力混凝土管桩，桩长暂定16m。每台箱变配置一个事故油池，挂靠于平台下方。
（2）集电线路平面布置

本工程新建8组集电线路，集电线路采用35kV架空线与直埋电缆混合敷设。新建架空集电线路约82.4km，架空集电线路采用双回JL/G1A-240/30导线。新建电缆集电线路约123.37km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×120型电缆长度为111.77km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×300型电缆长度为3.7km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×400型电缆长度为4.7km，ZC-YJV22-26/35kV-3×400型电缆长度为3.2km。

根据本项目光伏布置情况，本项目共分为120个方阵，35kV集电线路连接方案如下：

集电线路一:连接XB01~XB09 共9台箱变，容量 25.6MW

集电线路二:连接XB10~XB20 共11台箱变，容量 25.4MW

集电线路三:连接XB21~XB37 共17台箱变，容量 25.0MW

集电线路四:连接XB38~XB52 共15台箱变，容量 24.8MW

集电线路五：连接XB53~XB70 共18台箱变，容量24.8MW

集电线路六:连接XB71~XB82 共12台箱变，容量24.8MW

集电线路七:连接XB83~XB103 共21台箱变，容量 25.2MW

集电线路八:连接XB104~XB120 共17台箱变，容量 25.2MW。

（3）升压站平面布置

本项目新建一座220kV升压站，站区红线占地面积为8334.8m2，升压站围墙内占地面积为7184.48m2。升压站站址位置选设在光伏区的南侧，升压站由220kV配电装置区和生产办公区两个部分组成，生产办公区主要建构筑物包含1栋1层综合楼（建筑面积为288m2）、1栋1层综合库房（建筑面积为144m2）、危废暂存间、一体化消防生活水泵站等，在升压站西北侧设置1套地埋式污水处理装置；配电装置区包含户外GIS、1台1#主变（1台200MWA三相、双绕组、自冷型油浸式低损耗有载调压变压器、主变压器总油重40t）、接地变、站用变、预制舱、SVG、事故油池。升压站内预留1台2#主变压器位置。
2、施工布置情况
（1）施工营地

由于本项目施工场地较为分散，施工工艺成熟简单，工期较短，施工过程不设专门的施工营地，施工人员租赁附近的民房生活，施工场地内不设临时生活区。

（2）临时材料堆场
本项目设置1处临时材料堆场，面积约5100m2，位于升压站东侧。光伏场区施工过程中涉及的光伏组件、预制桩基础、箱变、电缆等施工材料和设备先通过大型运输车利用施工道路运输光伏场区旁，再由车载吊车转移至水面浮船上进行安装和使用。

（3）临时堆土场

本工程光伏组件塔基、地埋电缆敷设和施工道路建设过程，单体工程土方量小，开挖表土及一般土方就近堆放在场内用地范围内，铺设后再及时进行回填，不另设堆土区。

升压站及进站道路共计剥离表土方量6154m3，升压站设置1处临时堆土场，占地面积约800m2，位于升压站内南侧，主要用于堆放剥离的表土及一般土方，堆高3m以内，边坡不陡于1：1.5，并对表土进行密目网苫盖，后期用于升压站内绿化覆土。

（4）集电线路

①架空线路
本工程新建8组集电线路，集电线路采用35kV架空线与直埋电缆混合敷设。新建架空集电线路约53.2km，角钢塔共立238基，238座塔基占地面积共计12852m2，主要为塔基基础占地和塔基临时施工场地，其中塔基基础占地952m2，塔基临时施工场地11900m2。

[image: image2.png]HEFERE AR

L

L.
7+
4¢¢¢

+++++*+

TR

*++++*+

@ PR B AL

|A

33029 )

i L,

XS hlm

BEAL X 45

AL





图 2-1 架空线路塔基施工场地平面布置图
②直埋线路
新建埋地电缆约123.37km，均为单回直埋。地埋线路占地宽度约为2.5m（施工作业带宽2.5m，其中电缆沟开挖面宽1.5m，临时堆土宽1.0m），埋地电缆临时占地面积共计308425m2。施工结束后所开挖的土方全部回填，土地翻松、平整后交还当地复耕或进行植被恢复。

（5）升压站施工场地

升压站施工在征地范围内进行，不再单独设置施工营地。

升压站施工过程，设置沉淀池对施工废水进行沉淀，车辆进场施工场地需进行清洗，配套车辆清洗区等。

（6）施工道路

光伏场地处平原，场区平整开阔。本项目施工检修道路由等级道路引接，并利用既有村村通道路作为检修道路直达光伏场区。经展线计算，场内道路总长30.41km，其中新建道路长15.23km，改造道路长15.18km。道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，满足光伏设备运输要求。施工道路临时用地面积为121640m2。

场内道路设计标准：道路路基宽4.5m，路面宽4.0m，路面结构采用20cm厚泥结碎石路面。其路幅构成为：0.25m（土路肩）+4.0m（路面）+0.25m（土路肩）。场内道路考虑最小转弯半径为15m，纵坡最大控制在16%以内，压实度达到94%。设计在道路区一侧修建浆砌石排水沟，排水沟采用梯形断面，尺寸为底宽 0.4m，顶宽 1.1m，深 0.6m。

	施工方案
	1、施工工艺

本项目工程建设施工期10个月，主要工程包括光伏区场内道路修建、光伏组件安装、逆变器安装、箱变基础施工、升压站工程，集电线路铺设工程等。

[image: image3.png]WTHL. FERS. 185 BX &
TERIRE

BTHE. B, EESK
EENIRE

1
______________ TN 121 |
1 1 I |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
: : .

1

SRR — RALTE - e e e
[y





图2-2  项目施工期工艺流程及排污环节图

工艺流程说明：

（1）场平及场内道路修建
光伏区基本可通过村村通道路与外部公路连接，站址交通便利。光伏场区进场道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，场内道路总长30.41km，其中新建道路长15.23km，改造道路长15.18km。道路采用泥结碎石路，基层可采用压实后的天然地基，两侧设50cm宽土路肩，碾压密实。道路路面宽度为4m，转弯半径为9m，道路面层采用20cm厚泥结碎石，满足光伏设备运输要求。
（2）光伏场区施工

光伏电站场区主体工程施工工艺流程主要包括场地勘察定点、光伏组件打管桩、光伏组件安装、箱式变压器安装、电力电缆和光缆敷设。

①场地勘察定点

根据项目施工图纸，进行现场勘察测量，确定施工场地范围及各管桩位置坐标。

②光伏支架及基础设计
本项目支架上拟采用2×14的组件竖向布置，支架全部采用固定支架形式，共计支架12500套，安装倾角为20°。太阳能电池采用单块容量为730Wp组件，单块组件尺寸为2382mm×1134mm×30mm。单个2×14光伏支架设置5根立柱，立柱间距4.20米。本工程管桩施工按照《预应力混凝土管桩基础技术规程》的有关要求进行。桩施工前应由两个吊锤呈90°方向观测，控制好桩身的垂直度，保证桩入土后的垂直度偏差不超过0.5%，成桩后偏差不超过1%。根据试桩结果确定桩长，明确水塘区域水腐蚀性结论，并合理选择预制管桩的抗腐蚀措施。茶园光伏阵列基础采用预应力高强混凝土管桩基础，桩机进场后就位，将管桩安装在压桩机架上，待桩位及垂直度用架设在下面和侧面的经纬仪校正合格后，即可施工管桩，直到达到设计深度为止。支架结构采用钢材Q235-B、Q355-B和O420B冷弯薄壁型钢，采用热浸镀锌防腐时，镀锌层平均厚度不小于65um，采用镀镁铝锌防腐时，双面镀层厚度不小于275g/m。支架除光伏组件采用不锈钢螺栓连接固定外，其余连接螺栓采用热镀锌螺栓。
③逆变器基础

本项目组串式逆变器共计625台。组串式逆变器拟采用钢构件固定在光伏支架上，不另行设置基础。
④箱变基础施工方案

箱式变电站基础采用抬高桩基础上置平台形式。箱变平台采用预制钢筋混凝土平台，每个承台下拟采用8根PHC400-AB-95预应力混凝土管桩，桩长暂定16m。每台箱变配置一个事故油池，事故油池采用不锈钢加内衬形式。

⑤光伏场区围栏设计

为了方便后期运维管理，光伏阵列区安装1.8m高的铁丝网围栏，将光伏电站防护起来，根据现场实际情况在合适地方布置钢结构格栅式大门，宽度为4m，数量不少于2个。
（3）集电线路施工

采用分块发电、集中并网方案，将系统分成120个并网发电单元，每回35kV集电线路由9~21台箱变并联构成，共8回集电线路。集电线路采用35kV架空线与直埋电缆混合敷设。新建架空集电线路约53.2km，架空集电线路双回JL/G1A-240/30导线，新建角钢塔238基。新建电缆集电线路约123.37km，其中ZC-YJLV22-26/35kV-3×120型电缆长度为111.77km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×300型电缆长度为3.7km，ZC-YJLV22-26/35kV-3×400型电缆长度为4.7km，ZC-YJV22-26/35kV-3×400电缆长度为3.2km。

根据本项目光伏布置情况，35kV集电线路连接方案如下：

集电线路一:连接XB01~XB09 共9台箱变，容量 25.6MW

集电线路二:连接XB10~XB20 共11台箱变，容量 25.4MW

集电线路三:连接XB21~XB37 共17台箱变，容量 25.0MW

集电线路四:连接XB38~XB52 共15台箱变，容量 24.8MW

集电线路五：连接XB53~XB70 共18台箱变，容量24.8MW

集电线路六:连接XB71~XB82 共12台箱变，容量24.8MW

集电线路七:连接XB83~XB103 共21台箱变，容量 25.2MW

集电线路八:连接XB104~XB120 共17台箱变，容量 25.2MW。
1）地埋线路施工


[image: image4.emf]表土剥离

线缆沟开挖

线缆敷设

土方回填

生态恢复

噪声 、 扬尘 、 植

被破坏

噪声 、 扬尘

噪声 、 扬尘

噪声 、 扬尘

噪声


图2-3 地埋集电线路施工工艺流程图

本项目地埋集电线路施工方式如下。
①表土剥离

施工时首先对线路沿线进行表土剥离，剥离的表土暂时堆放在线路两侧。施工中主要产生噪声、扬尘，造成植被破坏。

②线缆沟开挖

电缆壕沟采用小型挖掘机设备并辅以人工开挖，开挖出的土石就近堆放在埋沟旁边。施工中主要产生噪声、扬尘。

③线缆敷设

直埋敷设共计123.37km，均为单回直埋。地埋线路占地宽度约为2.5m（施工作业带宽2.5m，其中电缆沟开挖面宽1.5m，临时堆土宽1.0m）。根据《电力工程电缆设计标准》的规定，光伏区域直流电缆采用4或6平方铜芯光伏专用缆电缆；3kV缆采用阻燃、铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆。本工程光伏区光伏组件及组串至逆变器沿组件支架、直埋和桥架槽盒敷设，在阵列区中，水面部分桥架选用了两种规格的电缆桥架，100mm×50mm仅敷设光伏专用缆，200mm×100mm敷设最多2根3kV的直流电缆。施工中主要产生噪声。

④土方回填

电缆埋入开挖好的线缆沟后，经验收合格，先用砂按设计厚度回填，铺设混凝土板后再回填碎石土，人工夯实。施工中主要产生噪声和扬尘。

⑤生态恢复

对覆土后的线缆沟进行修整，并播撒草籽。施工中主要产生噪声、扬尘。

2）架空线路施工

[image: image5.png]W, il
A
|
1
I
1
1

R 5k
A
|
1
I
1
1

EgEIEn

187,

187

[ sss || saer |

fiziuiuniiicg





图2-4 架空集电线路施工工艺流程图

施工分为四个阶段：施工准备、基础施工、杆塔组立、导线安装及调整，主要产生噪声和扬尘。
①施工准备阶段主要是施工材料的准备，材料运输尽量利用沿线已有道路，交通条件良好，便于材料的运输和调配。

②本工程杆塔共新建角钢塔238基。基础施工电线杆基坑采用明挖方式，在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物，开挖自上而下进行，基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。

③杆塔组立电杆全部采用整杆组立，立杆前，所有电杆运至坑位后排杆，再将横担组装好，拉线挂好，将横担安装牢靠。然后用两根钢丝绳分别绑扎在两根电杆的上部和下部，绑扎牢固，并用一根钢管利用抱箍将钢管固定，抱箍下端吊好一组滑轮，穿在电杆的两根钢丝绳上，能够自由滑动，抱箍要注意拧紧并保证无脱落、滑动情况，方可起吊。起吊时把所有立杆工具摆放好，绞磨操作人员在立杆指挥员指挥下缓慢起动，当电杆离地面70厘米时检查电杆的各构件是否牢固，无异样方可起吊，将电杆放入坑内已安装好的底盘上。电杆立起来垂直地面后，再进行拉线安装，进行回填。在回填土时要每回填500mm夯实一次，露出地面的回填土要高于地面300mm。对风口处风沙较大和低洼及流水易冲刷到的电杆，组立后要砌制石围子加以保护。

④导线安装及调整项目集电线路电线杆平均挡距较小，采用人工方式进行架线。紧线完毕后进行附件、线夹、防震金具、间隔棒等安装。
（4）升压站施工
[image: image6.png]IREE, 7. BRI
A
RIHE
=
A
/
17t &
187, gt | Rk
A
7/
FERIERT
g, BE | Ek
A
7/
KENILIER

l

RZfHER





图2-5 升压站工艺流程及产污工序

本项目新建一座220kV升压站。升压站施工阶段主要分为站区场地平整、建（构）筑物施工、电气设备及屋外配电网架安装、给排水管线施工、站内道路施工等，不设置施工生活区，施工人员租赁当地民房。

本项目施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。场地平整工艺流程：将场地有机物和表层耕植土清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计进行填方平整。

建（构）筑物施工采用机械与人工结合开挖基槽，钢模板浇筑钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。基础挖填施工工艺流程为：测量定位、放线→土方开挖→清理一垫层施工→基础模板安装→基础钢筋绑扎→浇捣基础砼→模板拆除→人工养护→回填土夯实→成品保护。

电气设备及屋外配电网架安装采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车吊装，设备支架和预制构件在现场组立。

给排水管线施工采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线-清除障碍物-平整工作带-管沟开挖-钢管运输、布管-组装焊接-下沟-回填-竣工验收。开挖前先剥离表层土，临时堆土一侧铺设防尘网，防止堆土扰动地表，剥离的表层土置于最底层，开挖的土方置于顶层，堆土外侧采用填土编织袋进行拦挡，土方顶部采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。

站内道路施工站内外道路可永临结合，土建施工期间宜暂铺泥结砾石面层，待土建施工、构支架吊装施工基本结束，大型施工机具退场后，再铺筑永久路面层。

（5）渔业养殖方案

①品种选择原则

结合渔光互补水域弱光环境特点，选择耐弱光、适应性强、生长周期合理、经济效益好、市场需求稳定的品种，优先选择滤食性和草食性，搭配杂食性鱼类，实现生态立体养殖，提高水体利用率。

②养殖方案
主养品种：草鱼、鲢鱼、鳙鱼（滤食性+草食性，耐弱光，生长速度快，市场需求大）。

搭配品种：鲫鱼、鲤鱼（杂食性，底栖生物）。

品种搭配比例：草鱼40%、鲢鱼30%、鳙鱼15%、鲫鱼10%、鲤鱼5%。

③苗种投放要求
苗种质量：选择规格整齐、体质健壮、无病无伤、活力强的苗种，来源于正规苗种繁育基地，具备苗种质量检验合格证明。

投放规格：草鱼苗3-5cm，鲢鱼苗、鳙鱼苗2-3cm，鲫鱼苗、鲤鱼苗2-3cm；

投放密度：本项目充分利用水体天然饵料资源，不进行人工投饵。需控制总投放密度600-800尾/亩。

投放时间：春季投放（3-4月），水温稳定在15℃以上，投放前用3%-5%的食盐水浸泡苗种5-10分钟，进行消毒杀菌，减少病害发生；投放时缓慢放入水中，避免苗种应激死亡。

投放注意事项：投放避开光伏阵列阴影集中区域，均匀投放至各养殖单元，确保苗种分布均匀；投放后1-2天，密切观察苗种活力，及时补投或调整密度。

本项目不人工投饵，靠水体天然饵料、浮游生物、诱虫灯等养殖滤食性/杂食性鱼，无饵料污染、生态影响小。本项目采用分区集中捕捞法对渔获进行捕捞，设计阶段合理划分光伏区和集鱼区，光伏区与集鱼区之间设闸门、可控水道等工程措施，利用人工辅助赶鱼至集鱼区进行正常捕捞。
2、施工时序及建设周期

本项目建设总工期为10个月。主体工程于2026年6月开始，2027年3月底全部投产发电，工程完工。根据建设单位施工安排，具体工程进度如下表所示。

表2-9  项目施工周期图
工程内容
时间
2026年6月

2026年7月

2026年8月

2026年9月
2026年10月
2026年11月
2026年12月
2027年1月
2027年2月
2027年3月
施工准备
升压站土建

站内施工

光伏基础

光伏安装

箱变土建

电气设备安装

分批联调




	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、主体功能区划
根据《安徽省主体功能区划》：根据国土空间综合评价，基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，统筹考虑国家和安徽经济发展战略布局，以是否适宜大规模高强度工业化城镇化开发为基准，将全省国土空间划分为三类主体功能区，即重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

本项目位于安徽省六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇，根据《安徽省主体功能区划》，舒城县属于国家农产品主产区江淮丘陵主产区。该区位于长江与淮河之间，地跨江淮分水岭，属于江淮丘陵地区，具体包括合肥、六安和滁州市的10个县（市、区），面积2.27万平方公里，占全省总面积16.22%。该区地处亚热带和暖温带的过渡地区，过渡性气候特征明显，地貌以丘陵台地为主，干旱是本区农业生产的最大障碍因素。

功能定位：国家优质水稻、优质油菜生产区，全国重要的畜禽产品和瓜果蔬菜生产基地，美好乡村建设示范区。

积极开展农业规模化经营，优化产品结构，为全国粮、油生产提供重要支撑，为城乡居民提供更多更好的绿色食品。

大力发展农副产品加工业，加快农业现代化进程，增强农村经济实力。

加强江淮分水岭综合治理，强化农田水利基本建设，改善农业生产条件；大力开展植树造林和退耕还林，有效增加森林面积，构筑森林生态屏障。

加强沿淮洼地及淮河支流治理力度，有效提升区域防洪抗灾能力。

本项目与《安徽省主体功能区划》位置关系见附图6。

2、生态功能区划

本项目光伏区主要分布于舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇境内，受到长期人为活动的影响，自然环境有一定程度的丧失或碎化。在自然生态区块中，基本不存在面积大于1000公顷的自然生态环境块。

本项目位于安徽省中西部，境内自然地貌主要为江淮丘陵地带。境内植被分布广泛，但多为人工次生林。生境特征表现为自然状态。在实地调查中见到，这种半自然生境受人为活动影响的具体表现有以下几个方面：
①较宽阔的平原地带点缀有村庄。

②村庄周边作物包括水稻、小麦、玉米、大豆、花生、芝麻和西瓜等；房屋附近以种植的果树、用材乔木和农家菜园等。

根据《安徽省生态功能区划》，评价区位于安徽的六安市舒城县南部，属于Ⅱ江淮丘陵岗地生态区—Ⅱ4巢湖盆地农业与城镇生态亚区—Ⅱ4-2巢湖西部平原圩畈农业与面源污染控制生态功能区。 
该生态功能区位于本生态亚区西部，主要包括庐江县西北部、舒城县东北部、肥西县南部及金安区东南部地区，面积2586.8km2。本区气候属亚热带湿润季风气候，气候湿润温暖，雨水充沛，阳光充足，四季分明，年平均降水量1100mm，年蒸发量1500~1600mm，年平均气温16.0℃，年日照时数2100小时，全年无霜期在230天左右。本区地貌除西部和南部边缘地区有丘岗分布外，大部分地区均为沿湖圩区平原。土壤类型以潴育水稻土为主，西部分布有黄褐土，平原圩区排水不畅地区有潜育水稻土、淹育水稻土分布，丘岗地带分布粗骨土和石灰岩土。农业耕作制度为一年两熟制，本区是水稻、油菜、小麦和茶叶等农产品产区，是全国重要的商品粮基地。 
该生态功能区自然条件良好，水资源丰富，巢湖流域最大支流杭埠-丰乐河就是从本区入巢湖，其他河流，如兆河、白石山河均穿过本区入巢湖，沿河滨湖地区广泛的圩畈平原区是农业高产区。同时，由于高强度投入的农业生产也形成了较高的农业面源污染负荷，对巢湖富营养化构成了一定的威胁。因此，该区在稳定农业生产的同时，农业以建立优质商品粮基地和特种水产养殖基地为主导，以农产品精深加工为引申，加快城镇化建设，提高商贸服务等第三产业的经济比重，最终形成以生态型产业链为驱动的生态经济模式，合理利用并保护区内主要河流水资源，减少面源污染，最终减轻对巢湖富营养化的压力。
本项目与《安徽省生态功能区划》位置关系见附图7。

3、生态环境现状
（1）土地利用类型

评价区内土地利用现状评价是在卫片解译的基础上，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，结合现有的资料与实地调查进行目视解译、修正，将土地类型分为耕地、园地、林地、草地、湿地、农业设施建设用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地、特殊用地、陆地水域等类型。根据结果，本项目评价区总面积6278.46hm²，评价区域土地利用现状见表3-1。

表3-1 项目评价区土地利用现状

序号
类型
面积/hm2
所占比例/%
1
耕地
3515.25

55.99%
2
园地
229.98
3.66%
3
林地
1012.05

16.12%
4
草地
29.27

0.46%
5
湿地
2.37
0.04%
6
农业设施建设用地
129.41
2.06%
7
居住用地
481.93

7.67%
8
公共管理与公共服务用地
24.47
0.39%
9
商业服务业用地
8.03

0.13%
10
工矿用地
44.66

0.71%
11
交通运输用地
31.45

0.50%
12
绿地与开敞空间用地
0.42
0.01%
13
公用设施用地
2.23

0.04%
14
特殊用地
16.07

0.25%
15
陆地水域
750.87

11.97%
小计
6278.46

100.0%

本项目位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇境内，项目总占地面积383.4905公顷，其中，光伏区拟用地为382.7719公顷，土地用途区为坑塘水面、养殖水面、茶园。升压站拟用地面积为0.83348公顷，土地用途为农业设施建设用地。本项目临时占地类型为林地、耕地、其他园地，林地临时占地面积为5.97538公顷，耕地临时占地面积为35.1783公顷，其他园地临时占地面积为1.16942公顷。
根据《舒城县国土空间总体规划》（2021-2035年），本项目不占用基本农田，项目周围无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、文物保护单位、生态脆弱敏感区等需要特别保护的敏感目标，不占用舒城县生态保护红线。

（2）陆生生态环境

拟建项目为光伏发电项目，根据拟建项目评价范围内陆生植被现状调查结果，评价区以农业和村落生态系统为主。

拟建项目周边以村庄和园地为主，受人类活动的影响，项目评价范围内没有大型野生动物活动，动物主要为蛙、蛇、鼠及鸟类等常见种类。

①森林生态系统

根据现场调查，影响评价区森林生态系统分布广泛，植被以乔木林植被为主，主要树种为马尾松、毛竹、朴树等。
②农业生态系统

根据现场调查，影响评价区内农田生态系统分布广泛，其植被类型简单，农作物主要以水稻、小麦、油菜等为主；经济作物主要为茶树等。

③湿地生态系统

影响评价区湿地生态群落组成包括水生植物主要有芦苇、菖蒲、喜旱莲子草、水芹等，生态服务功能较高，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。

④城镇生态系统

城镇生态系统在影响评价区呈块状分布，常见植被有枫杨、加杨、垂柳、桃树、阔叶箬竹等。
（3）陆生植物
项目区植被属于安徽中部北亚热带落叶阔叶与常绿阔叶混交林地带，本项目建设场地位于六安市舒城县南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇境内，项目所用地块目前主要为坑塘、茶园，边界生长有杂草及部分草本植物。项目地常见的草本植物主要有：荠菜、野艾蒿、狗尾草等。水域水生植物种类主要有芦苇、香蒲、荷花、千屈菜、睡莲、芡实等。项目站址不占用生态严控区域、饮用水源保护区、生态公益林、森林公园、湿地公园。
（4）水生生态环境
依据实地调查，确定该项目规划区内主要为池塘生态系统。池塘生态系统是指生活在同一池塘中的所有生物构成的整体，属于淡水生态系统。淡水生态系统又可以进一步划分为流水生态系统和静水生态系统，前者包括江河、溪流和水渠等，后者包括湖泊、池塘和水库等。池塘内有鱼、虾、螃蟹等动物。

涉及水域未发现国家重点保护水生生物，工程施工区涉及近岸水域目前尚未发现鱼类集中产卵场和珍稀、濒危水生生物，评价区主要河流为季节性河流，鱼类种类较少，基本是常见的淡水鱼类，调查鱼类无国家级、安徽省级保护物种。评价区河流流量小，没有典型的长距离洄游鱼类分布，不涉及产卵场、索饵场、越冬场，对鱼类“三场一通”没有直接的影响。
（5）陆生动物

在野外调查的基础上，查阅了相关文献及著作，包括《安徽兽类志》（王岐山，1989）、《安徽鸟类志》（吴海龙和顾长明，2017）、《安徽两栖爬行动物志》（陈壁辉，1991）、《安徽省两栖爬行动物名录修订》（李永民等，2019）等。通过分析、归纳和总结所收集的资料、访问调查结果和实地调查结果，综合得出评价区的陆生动物资源现状。

舒城县野生动物资源丰富，其中哺乳类26种、鸟类106种、两栖类19种、爬行类29种。有国家一级保护野生动物安徽麝、白冠长尾雉、黄腹角雉等，国家二级保护野生动物黑鸢、黑翅鸢、灰脸鵟鹰、画眉等11种。
根据现场调查，项目所在区域无自然保护区和原始森林，评价区内由于人为活动频繁，野生动物主要集中在田间地头、沟渠河道和村庄人工植被丛内，不涉及重点保护动物。物种相对较单一，有鸟类、兽类、鼠类、两栖类、爬行类、昆虫类。鸟类主要有家燕、树麻雀、黑卷尾、普通鸬鹚、红隼、雉鸡、短耳鸮、戴胜、大斑啄木鸟等。鼠类有田鼠、黄鼠、花鼠等。昆虫类有蟋蟀、蜈蚣、蚯蚓、百脚、黏虫、蜘蛛、瓢虫、螳螂等。

（6）生态环境现状总结

工程所在区域无国家级保护动物，陆生动物主要为高度适应人工生境和人类活动干扰的鸟类和小型兽类。经调查，在项目建设区域内，没有自然保护区，也没有重要的历史和文化遗址。工程区以村落、农田等人工生境为主，且社会生活、农耕、商贸等人类日常活动频繁。项目区整体生态环境质量一般。
[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



图3-1  光伏场区现状图（部分）

[image: image13.jpg]



[image: image14.png]



图3-2  升压站环境现状图
5、空气环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。本次环评引用《2024年六安市环境质量公报》中污染物监测数据作为基本污染物现状评价依据，具体监测结果见下表。

表3-2  区域空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3
污染物
年评价指标
现状浓度

/μg/m³
标准值

/μg/m³
占标率
达标情况
PM10
年平均浓度
51
70
72.86%
达标
PM2.5
年平均浓度
35
35
100.00%
达标
SO2
年平均浓度
5
60
8.33%
达标
NO2
年平均浓度
18
40
45.00%
达标
CO
日均值第95百分位浓度
800
4000
20.00%
达标
O3
日最大8小时平均浓度第90百分位浓度
152
160
95.00%
达标
由上表可看出：2024年六安市区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此六安市区域为达标区。
6、地表水环境质量现状
本项目光伏场区不涉及河道、湖泊，所占用的坑塘水面未划分环境功能且与周边地表水系均无直接水力联系。
（1）水环境质量
根据《2024年六安市环境质量公报》，六安市2024年地表水环境质量如下：
2024年六安市地表水考核断面共47个，其中国控断面22个、省控断面25个。

2024年六安市地表水总体水质状况为优，47个地表水监测断面（点位）中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面（点位）46个，占97.9%；Ⅳ类水质断面（点位）1个，占2.1%。与上年相比，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例上升2.2个百分点。

国考断面：2024年六安市22个国考断面全部达到考核目标要求。

省考断面：2024年六安市25个省考断面水质均达到考核目标要求。

生态补偿断面：2024年罗管闸断面生态补偿指数（P值）为0.701，达到考核目标要求。

（2）补充监测
为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价委托安徽信科检测有限公司于2026年3月23日-25日对涉及规模较大坑塘水面、养殖水面进行水质监测，监测内容如下：
监测因子：pH、CODcr、总氮、总磷、高锰酸盐指数、石油类。
2）监测频次：连续监测三天，一天一次。

3）监测点位：W1光伏区块编号XB4、W2光伏区块编号XB18、W3光伏区块编号XB25、W4光伏区块编号XB41、W5光伏区块编号XB63、W6光伏区块编号XB74、W7光伏区块编号XB92、W8光伏区块编号XB117，具体位置详见附图13。

4）监测结果

表3-3  地表水环境质量现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L，pH无量纲

项目名称
采样日期
采样点位
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
pH/水温（℃）
3.23
7.4/18.0
7.5/18.8
8.1/18.4
7.8/20.3
7.9/18.7
7.6/18.5
7.8/18.5
8.0/18.6
3.24
7.1/18.6
7.2/15.5
7.7/16.9
7.6/17.8
8.5/17.9
7.1/15.3
7.7/17.5
8.1/17.6
2.25
7.7/17.2
7.7/18.9
7.2/21.9
7.4/20.3
7.4/23.4
7.7/18.6
7.6/21.4
8.1/21.1
化学需氧量
3.23
22
27
25
31
28
28
23
28
3.24
21
28
28
32
27
31
23
27
2.25
27
30
24
31
29
26
25
23
高锰酸盐指数
3.23
5.3
3.4
6.8
6.0
3.7
6.8
5.4
4.2
3.24
8.8
5.0
6.0
4.7
6.1
5.8
6.8
6.0
2.25
6.6
7.6
5.9
4.8
4.6
3.1
7.5
3.8
总磷
3.23
0.01L
0.05
0.03
0.02
0.03
0.06
0.03
0.03
3.24
0.01L
0.04
0.03
0.02
0.02
0.06
0.03
0.03
2.25
0.01L
0.03
0.02
0.02
0.03
0.04
0.02
0.02
总氮
3.23
0.05L
0.10
0.05L
0.05L
0.32
0.26
0.72
0.05L
3.24
0.05L
0.09
0.05L
0.05L
0.34
0.25
0.72
0.05L
2.25
0.07
0.23
0.07
0.06
0.32
0.27
0.72
0.05L
石油类
3.23
0.01
0.07
0.08
0.07
0.02
0.02
0.06
0.08
3.24
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
2.25
0.05
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
备注：L表示检测结果低于方法检出限。
5）现状分析

①评价标准

本项目现状为坑塘水面，未划定水体功能，主要用于区域农业用水，因此本项目坑塘水面水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中适用于农业用水区及一般景观要求水域的Ⅴ类水质。

②评价方法

评价方法采用单因子标准指数法。

③评价结果

根据上述计算方法及评价标准，分别计算各监测点位各项监测指标的评价指数，项目地表水水质现状评价结果见下表。

表3-4  地表水水质现状评价结果一览表
项目名称
采样日期
采样点位
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
pH/水温（℃）
3.23
0.20
0.25
0.55
0.40
0.45
0.30
0.40
0.50
3.24
0.05
0.10
0.35
0.30
0.75
0.05
0.35
0.55
2.25
0.35
0.35
0.10
0.20
0.20
0.35
0.30
0.55
化学需氧量
3.23
0.55
0.675
0.625
0.775
0.70
0.70
0.575
0.70
3.24
0.525
0.70
0.70
0.8
0.675
0.775
0.575
0.675
2.25
0.675
0.75
0.60
0.775
0.725
0.65
0.625
0.575
高锰酸盐指数
3.23
0.35
0.23
0.45
0.40
0.25
0.45
0.36
0.28
3.24
0.59
0.33
0.40
0.31
0.41
0.39
0.45
0.40
2.25
0.44
0.51
0.391
0.32
0.31
0.21
0.50
0.25
总磷
3.23
/

0.125
0.075
0.05
0.075
0.15
0.075
0.075
3.24
/

0.1
0.075
0.05
0.05
0.15
0.075
0.075
2.25
/

0.075
0.05
0.05
0.075
0.1
0.05
0.05
总氮
3.23
/
0.05
/
/
0.16
0.13
0.36
/
3.24
/
0.045
/
/
0.17
0.125
0.36
/
2.25
0.035
0.115
0.035
0.03
0.16
0.135
0.36
/
石油类
3.23
0.01
0.07
0.08
0.07
0.02
0.02
0.06
0.08
3.24
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
2.25
0.05
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
由上表可知，本次监测期间各坑塘水面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准的要求。
7、声环境质量现状
为了全面了解项目所在区域及周边声环境敏感目标的声环境现状，本次评价委托安徽信科检测有限公司进行了声环境质量监测。

（1）监测因子：等效A声级

（2）监测频次：连续监测1天（昼夜）

（3）监测布点原则：当本次现状监测布点基于工程布局和涉及的行政村，涉及的行政村均选取距离较近的居民点进行布点监测声环境质量，满足“布点应覆盖整个评价范围，包括厂界（场界、边界）和声环境保护目标”的布点原则。
（4）项目声环境监测点位的代表性：本项目声环境监测点位布设在距离光伏区、升压站较近的声环境保护目标处，具有代表性。
（5）质量保证措施
监测单位安徽信科检测有限公司已通过CMA计量认证，证书编号：231212050684，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施。
①合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
②监测方法采用国家有关部门颁布标准，监测人员经考核持有合格证书上岗。
③监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格方可使用。
④每次测量前后均检查仪器的工作状态是否正常。
⑤由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。
⑥检测报告严格实行审核制度，经过审核，由授权签字人审定。
（6）监测仪器及气象参数
表3-5  监测仪器一览表

仪器名称及编号
技术指标
制造商
检定单位
证书编号
检定/校准有效期
AHXK-B019-（01-03）

多功能声级计
326124
量程范围

28dB（A）～133dB（A）；频率范围20Hz～12.5kHz
杭州爱华仪器有限公司

深圳市计量质量检测研究院
JL2500953597
2026.6.19
AHXK-B049-（01-03）

声校准器
2027612
量程94d（A）/114dB（A）；

频率响应1000Hz
杭州爱华仪器有限公司
深圳市计量质量检测研究院
JL2507055862
2026.7.19
表3-6  监测仪器一览表

采样日期
天气

温度（℃）
气压（kPa）
风速（m/s）
风向

2026年2月12日
晴
3.7-14.3
102.2-102.7
1.4-2.0
东南
（7）监测点位：升压站场界外1m处，光伏区及升压站评价范围内敏感点，具体位置见附图13。
表3-7  项目声环境质量现状监测要求

编号

监测点位

坐标

经度

纬度

N1

升压站东侧厂界处
116.962541
31.367663
N2
升压站南侧厂界处
116.962299
31.366980
N3
升压站西侧厂界处
116.961227
31.366962
N4
升压站北侧厂界处
116.961822
31.367461
N5
东侧兴塘组

116.962831
31.368189
N6
北侧兴塘组
116.960840
31.367892
N7
关口
116.963920
31.366353
N9
王家水圩
116.875090
31.360489
N10
春塘村
116.880326
31.375064
N11
姚家楼
116.898576
31.369797
N12
何庄
116.922270
31.389811
N13
张家洼
116.948939
31.393296
N14
童家庄
116.947006
31.382456
N15
仇家老庄
116.974858
31.383033
N16
马河口
116.948164
31.409733
N17
蔡家洼
116.968206
31.404628
N18
伍家榜
117.006046
31.379809
N19
罗庄
117.023373
31.393666
N20
吴家小庄
117.012409
31.414206
N21
袁家庄
117.040518
31.411578
N22
吴家庄
117.053103
31.402128
N23
杂家户
117.060372
31.430907
N24
百神庙城镇
117.087864
31.415067
N25
余家庄
117.101533
31.436773
N26
楼房店
117.097542
31.459637
N27
郑圩村
117.117996
31.463275
（8）监测标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
（9）监测结果
表3-8  项目声环境质量现状监测结果

监测点编号

监测点名称

监测结果

执行标准

是否达标

昼间

夜间

N1
升压站东侧围墙外1m处
37
38
1类

达标

N2
升压站南侧围墙外1m处
35
35
1类
达标

N3
升压站西侧围墙外1m处
33
36
1类
达标
N4
升压站北侧围墙外1m处
32
35
1类
达标
N5
东侧兴塘组
45
41
1类
达标
N6
北侧兴塘组
44
35
1类
达标

N7
关口
42
38
1类
达标

N9
王家水圩
50
39
1类
达标
N10
春塘村
45
38
1类
达标
N11
姚家楼
47
36
1类
达标
N12
何庄
51
37
1类
达标
N13
张家洼
49
40
1类
达标
N14
童家庄
50
37
1类
达标
N15
仇家老庄
53
42
1类
达标
N16
马河口
52
42
1类
达标
N17
蔡家洼
42
37
1类
达标
N18
伍家榜
50
37
1类
达标
N19
罗庄
39
36
1类
达标
N20
吴家小庄
44
35
1类
达标
N21
袁家庄
51
35
1类
达标
N22
吴家庄
52
36
1类
达标
N23
杂家户
45
37
1类
达标
N24
百神庙城镇
54
36
1类
达标
N25
余家庄
51
36
1类
达标
N26
楼房店
47
36
1类
达标
N27
郑圩村
52
36
1类
达标
根据监测结果，本项目升压站站界及评价区域周边敏感点声环境质量现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准。
8、电磁环境现状
升压站站址四周的工频电场强度0.3V/m~0.9V/m，工频磁感应强度0.004μT~0.015μT，升压站周边敏感目标的工频电场强度0.4V/m~1.0V/m，工频磁感应强度0.006μT~0.013μT，监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m及工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。详细电磁环境现状见本项目电磁环境影响评价专题。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目。根据现场踏勘情况，本项目不存在其他与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1、评价范围

（1）大气环境
本项目运营期不产生废气。考虑本项目施工过程产生的施工扬尘可能对周边村庄大气环境质量造成影响，确定本项目周边大气环境评价范围为500m。

（2）电磁环境、声环境、生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），拟建项目电磁环境、声环境、生态环境环境影响评价范围见下表：
表3-9  环境影响评价范围一览表

项目

工频电场、工频磁场

声环境

生态环境

大气环境

升压站

站界外40m范围内

站界外200m范围内

站界外500m范围内

站界外500m范围内

光伏场区、集电线路
/

厂界外200m范围内

厂界外500m范围内

厂界外500m范围内

（3）地表水

本项目运营期产生的生活污水经地埋式污水处理装置收集处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中标准后用于场内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，清洁周期半年1次，无生产废水。光伏场区占用坑塘水面，不涉及河道、湖泊、水库。

2、环境保护目标

（1）生态环境保护目标

通过现场调查及查阅相关资料，拟建项目评价范围内不涉及依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等生态敏感区。通过现场调查，本项目所在区域人口较为集中，评价范围内主要为耕地、居民区等，调查期间未发现重要物种及生态敏感区等生态保护目标。

本项目生态评价范围仅基本农田属于生态环境保护目标。
（2）水环境保护目标

通过现场调查，拟建项目不涉及《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区、饮用水源保护区等水环境敏感目标。

项目所在区域地表水体为南港河、清水河和杭埠河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。与本项目无水力联系。

表3-10  水环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标名称

最近光伏区块编号
相对方位
距离（m）

规模与主要保护对象

环境功能区

地表水环境

南港河
XB52
W
97
小型河流

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
清水河
XB27
W
180
小型河流

杭埠河
XB118
N
490
中型河流
（3）大气环境保护目标
根据项目特点确定大气环境保护目标范围重点为：升压站站界外、光伏区边界外、集电线路500m范围的区域。本项目周边大气环境保护目标如下表3-11所示，各大气环境保护目标分布情况详见附图8、附图9、附图10。
表3-11  环境空气保护目标一览表

序号
大气环境保护目标名称
工程
相对

方位
相对厂界最近距离/m
保护内容

（户/人）
环境功能区
1

谢家桥
XB67光伏区
SW

74
18/50
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准
2

春塘村
XB67、XB68、XB69、XB116、XB117光伏区
S、N、W
6
190/580
3

车家岗
XB70、XB67光伏区
S、N

240
40/110
4

汪家
XB70、XB119、XB120光伏区
S、N
20
39/101
5

王家水圩
XB119、XB120光伏区
W
5
56/140
6

东冲
XB119、XB120光伏区
SE
33
41/112
7

盛家大洼
XB69光伏区
SE
22
39/102
8

大瓦屋
XB70光伏区
SE
481
28/62
9

小畈上
XB69光伏区
NW

353
22/56
10

王家六房
XB120光伏区
SW

439
10/32
11

祝家老庄
XB119光伏区
S
480
62/176
12

许家庄
XB69、XB113、XB116光伏区
S、NE
157
50/148
13

姚家楼
XB69、XB116光伏区
S、N、E
8
32/89
14

魏三房
XB113、XB116光伏区
S、E、W
16
30/79
15

面山
XB66、XB67、XB68、XB116、XB118光伏区
S、N、E
148
29/85
16

涂家小庄
XB66、XB67、XB115、XB116、XB118光伏区
S、E
25
18/50
17

金鹤石
XB118光伏区
W
35
74/198
18

刘家桥
XB115、XB118光伏区
S、N、W

279
15/40
19

朝阳村
XB67、XB118光伏区
N、W

417
190/520
20

徐家大庄
XB65、XB66、XB115、XB118光伏区
N、E、W
15
53/150
21

留下大庄
XB66、XB115光伏区
S
6
12/34
22

正安村
XB66、XB114光伏区
SE、NW
104
14/40
23

庙庄
XB113、XB114、XB116光伏区
N、W
133
65/190
24

张家庄
XB112、XB113、XB114光伏区
S、N、E
20
5/16
25

王家庄
XB112、XB114光伏区
SW、NE
105
7/19
26

任家庄
XB111、XB112、XB114光伏区
SW、NE
7
8/22
27

方家中庄
XB65、XB111、XB112光伏区
SE、W、N
116
27/80
28

王庄1
XB113、XB114光伏区
E、SE
45
10/31
29

高家粉坊
XB113、XB114光伏区
E、S、W
8
17/49
30

邵家庄
XB65、XB66、XB115光伏区
S、N、E、W
29
51/148
31

孟家老庄
XB65、XB66、XB115光伏区
S、N、E
12
25/76
32

吴家冲
XB65、XB115、XB118光伏区
NW、NE
123
42/125
33

马家庄
XB65光伏区
N
159
20/58
34

汪家洼
XB58、XB112、XB114光伏区
W、E
54
23/65
35

方庄
XB111、XB112光伏区
S、E
140
12/35
36

何庄
XB109、XB110、XB111光伏区
S、E、W
7
52/150
37

大闸
XB110、XB111光伏区
W、N
109
9/26
38

杨家村
XB64、XB109、XB110光伏区
S、N、E
10
48/140
39

王家大庄
XB64、XB65光伏区
S、N、E、W
70
52/151
40

月形地
XB58、XB63光伏区
S、N、W
9
19/56
41

雷家闸
XB58、XB63光伏区
S、N、W
20
17/50
42

下庄
XB58、XB62、XB63、XB107光伏区
S、E、W
62
21/60
43

王家庵
XB58、XB61、XB62、XB63、XB109、XB110光伏区
S、N、E、W
18
24/75
44

余家冲
XB60、XB61、XB62光伏区
S、N、E、W
10
31/90
45

胡家老庄
XB61、XB62光伏区
S、N、E
28
63/190
46

张家大庄
XB61、XB109光伏区
N、E
355
26/79
47

金家庄
XB108光伏区
S
370
14/45
48

丁家老庄
XB61、XB108光伏区
N、W

245
7/25
49

官塘畈
XB61光伏区
NW
6
32/99
50

吴家庄
XB108光伏区
NW
7
210/690
51

马河口
XB105、XB108光伏区
N、E、W
7
950/3000
52

樊家水院
XB108光伏区
S
104
18/55
53

张家洼
XB60、XB106光伏区
N、W
6
41/119
54

胡家庄
XB60、XB106光伏区
SW、N
120
28/80
55

杜家庄
XB60、XB106光伏区
S、E
103
62/180
56

董家庄
XB56、XB57、XB60、XB107光伏区
S、N、E、W
10
16/45
57

李家长庄
XB56、XB57、XB59、XB104、XB107光伏区
S、N、E、W
58
33/95
58

郭家庄
XB56光伏区
NE
160
10/28
59

邓岗村
XB59光伏区
NE
12
16/46
60

刘庄
XB59光伏区
SE
9
17/50
61

邓家塘拐
XB59光伏区
NE
6
63/180
62

汪家大庄
XB104光伏区
W
7
32/95
63

水圩子
XB25、XB104光伏区
E、W

166
18/50
64

蒋庄
XB25、XB103光伏区
S、SW

76
17/52
65

卞庄
XB25、XB103光伏区
S、W
80
6/15
66

卓山村
XB25、XB103光伏区
N、NE
35
26/75
67

邓庄
XB54光伏区
N、W

7
13/37
68

仇家老庄
XB54、XB103光伏区
N、S

5
110/300
69

马河口中心小学
XB105光伏区
NW
20
450人
70
仓房庄
XB55、XB105、XB108光伏区
N、NW、E

6
30/87
71
马河口中心学校
XB55光伏区
NW
149
620人
72
姚家庄
XB55光伏区
NW、NE

7
85/260
73
任家老庄
XB55光伏区
N、NE
5
82/240
74
韦庄
XB105、XB55光伏区
S、E、W
150
24/70
75
草堰
XB105、XB108光伏区
S、W
301

15/48
76
杨家
XB105、XB106光伏区
S、E

246

62/185
77
李家老庄
XB105光伏区
SE
298
40/118
78
蔡家洼
XB55光伏区
W
8
30/89
79
陶庄
XB55光伏区
SW、S
49
7/20
80
椿树村
XB53光伏区
N、S

20
86/260
81
王庄2
XB53、XB54光伏区
NE、E
10
25/70
82
龙潭
XB53光伏区
SE
452
22/60
83
吕家小圩
XB53光伏区
NE、E
430
14/40
84
韦家
XB108光伏区
NE
307
30/88
85
王家老庄
XB55光伏区
NE
314
40/115
86
程家庄
XB55光伏区
NE
447
19/56
87
谢家拐
XB55、XB53光伏区
N、E
243
32/95
88
许庄1
XB54光伏区
NE
29
41/120
89
毛庄
XB19、XB20、XB21、XB101、XB102光伏区
SW

19
19/56
90
王老庄
XB19、XB20、XB21、XB101、XB102光伏区
S
22
9/25
91
吴家小庄
XB19、XB20、XB21、XB100、XB101、XB102光伏区
N、NW
19
71/210
92
堰庄
XB51光伏区
S
12
12/35
93
余庄
XB52光伏区
NW、W
150
35/100
94
伍老庄
XB52光伏区
E、N
196
40/116
95
伍家榜
XB52光伏区
S

24
75/220
96
南港实验学校
XB52光伏区
N、S
8

1050人
97
许庄2
XB23、XB24、XB52光伏区
W、SW
28
82/241
98
孙老庄
XB49、XB50、XB51光伏区
W、N
105
41/125
99
钱老庄
XB49、XB50、XB99光伏区
N、W
8
11/30
100
郭屋
XB22、XB49、XB50、XB99光伏区
E、S、NW

15
40/124
101

蒋庄1
XB94、XB95、XB99光伏区
E、S、N
8
17/52
102
金东村
XB47、XB48、XB94、XB95光伏区
NE、S、E
10
23/70
103
何庄
XB49、XB50、XB51光伏区
S、E

90
38/116
104
刘庄
XB21、XB49、XB50、XB101、XB102光伏区
N、S、NW
332
31/90
105
金桥村
XB19、XB20、XB21、XB100、XB102光伏区
E、W
252
42/120
106
油坊岭
XB51光伏区
N
287
39/117
107
侯家院
XB101光伏区
NW
269
27/80
108
吴庄
XB22光伏区
N
295
7/20
109
祝家老庄
XB52光伏区
NW
251
52/150
110
藕塘拐
XB52光伏区
S
409
53/165
111
钟庄
XB23、XB24光伏区
SE
157
70/200
112
藕塘村
XB23、XB24、XB51、XB98光伏区
W、SE、NW
17
43/130
113
彭大屋
XB22、XB23、XB98光伏区
SW、NE

10
64/190
114
舒庄
XB22、XB97、XB98光伏区
SW、NE

44
26/78
115
黄六房
XB22、XB46、XB97、XB98光伏区
S
13
16/45
116
沈家塝
XB45、XB46、XB92、XB93、XB97光伏区
S、E、SW

85
30/146
117
益山村
XB46、XB97光伏区
E、S

21
80/240
118
郭小圩
XB45光伏区
SE
416
17/50
119
大田埠
XB92、XB93光伏区
S
229
21/60
120
罗庄
XB22、XB45、XB46、XB96光伏区
NW、NE
30
45/136
121
新大堰岗
XB45、XB46、XB91、XB93、XB96光伏区
N、E、W
56
32/101
122
陈家庄
XB88、XB87、XB90、XB91、XB92、XB93光伏区
E、S、W
82
25/76
123
罗老庄
XB90、XB91、XB92、XB93光伏区
W、N

60
41/117
124
张老庄
XB86、XB88、XB89、XB90、XB91光伏区
E、N、S

14
18/50
125
袁家庄
XB38、XB42、XB43、XB44、XB47、XB48、XB94、XB95光伏区
N、S、W、E

7
150/400
126
陈家山
XB41、XB42、XB43、XB44、XB47、XB48、XB94光伏区
W、N、S

18
12/32
127
左家庄
XB41、XB42、XB43、XB44、XB47、XB48光伏区
W、S、N

38
19/55
128
金桥村
XB19、XB20、XB21、XB40、XB41、XB43、XB47、XB100光伏区
NE、NW、N、S

56
105/312
129
孟家庄
XB40、XB41、XB42光伏区
SE、NE、E
65
10/30
130
刘家庄
XB39、XB40、XB41、XB42、XB43光伏区
W、S、N、E、NE

9
29/86
131
高台
XB18、XB39、XB40、XB41、XB43光伏区
N、E、W
20
89/260
132
厚德养老院1
XB41、XB43、XB47光伏区
N、S
30
189人
133
汪家墩
XB18光伏区
NW
455
12/35
134
参鱼垱
XB18、XB39光伏区
N、NW
327
10/31
135
宣山坎
XB17、XB39、XB81、XB82光伏区
N、NW
237
24/70
136
卫庄
XB17、XB39光伏区
NE、NW
130
8/22
137
袁家老庄
XB17、XB38、XB82、XB83光伏区
NW、SE、S、N

62
35/92
138
陡岗
XB17、XB81、XB82光伏区
NW、NE
177
9/104
139
朱庄
XB17、XB78、XB79、XB80、XB81、XB82、XB83光伏区
N、E、W、S、NW
20
24/70
140
方庄
XB16、XB38、XB78、XB79、XB83、XB86光伏区
NW、N、E、W、S
19
115/340
141
吴家庄
XB83、XB86、XB87、XB88、XB89、XB90光伏区
N、E、W、S、NE
26
99/280
142
后岗
XB36、XB85光伏区
SW、N
73
20/58
143
郑老庄
XB35、XB36、XB84、XB85光伏区
N、E、S、NW
18
105/300
144
朱家圩
XB84光伏区
E、SE
8
62/180
145
金台
XB84光伏区
NE、N
55
22/60
146
汤家庄
XB33、XB76、XB78、XB83光伏区
N、W、S、NE、SE
49
60/156
147
沈家大庄
XB33、XB78、XB79、XB80光伏区
S、E

58
17/50
148
张家庄
XB33、XB34、XB37、XB79、XB81、XB82光伏区
N、S、NW
63
20/58
149
杂家户
XB34、XB37光伏区
N
36
18/50
150
古井
XB32、XB33、XB34、XB37光伏区
N、E、W、S
90
27/78
151
肖庄
XB33光伏区
SE、S
13
32/95
152
杨庄1
XB77、XB84光伏区
SW、N
135
90/260
153
白衣庵村
XB76、XB77、XB84光伏区
NE、E、S
8
120/350
154
徐家庄
XB76、XB77光伏区
N、S

9
19/56
155
王庄
XB31、XB75、XB76光伏区
S、N
27
38/110
156
百神庙镇中心学校
XB31、XB32、XB74光伏区
NW、SE
110
420人
157
百神庙镇卫生院
XB13、XB29光伏区
W
232
110
158
百神庙镇明德小学
XB13光伏区
NW
60
师生260
159
葛庄
XB32、XB33光伏区
E、S

8
29/85
160
黄庄
XB31、XB32、XB74光伏区
E、N
58
58/170
161
高头庄
XB31、XB32、XB34、XB74光伏区
NW、NE、W、E
31
130/390
162

赵庄
XB32、XB74光伏区
N
256
16/45
163
杨庄2
XB32、XB74光伏区
NE
319
21/60
164
舒楼村
XB74光伏区
N
405
40/115
165
槐树洼
XB14、XB15、XB30、XB35光伏区
N、W、NW、SW
39
130/350
166
张松园
XB15、XB30、XB35光伏区
S、N、E

15
52/150
167
贾代庄
XB14、XB15光伏区
SE、N
10
10/28
168
蔡大庄
XB85光伏区
SW
406
26/75
169
白衣庵
XB16、XB84、XB85光伏区
NW、N、SE
198
41/120
170
沈家长屋
XB35、XB36光伏区
W、SE
229
63/180
171
沈家
XB35光伏区
S
349
32/91
172
黄家
XB15、XB30光伏区
E
186
19/57
173
汤庄
XB14光伏区
E
454
16/48
174
张家大塘
XB14光伏区
NE
490
55/160
175
金庄
XB13、XB29光伏区
E、SE
335
7/20
176
井屋
XB13、XB14、XB15、XB29光伏区
W、NW、SW
155
140/350
百神庙村
XB13光伏区
N、S
8
320/860
177
厚德养老院
XB13光伏区
SE
18
210人
178
百神庙城镇
XB12、XB13、XB29光伏区
N、S

20
2100/5900
179
徐家瓦屋
XB12、XB29光伏区
SE、E

73
40/403
180
袁庄
XB12、XB29、XB73光伏区
E
35
22/60
181
庙堂
XB12、XB72、XB73光伏区
S
26
5/16
182
王家岗
XB12、XB73光伏区
N、W
12
15/42
183
小竹园
XB31、XB32、XB75光伏区
W、N
6
34/98
184
新圩
XB13、XB31、XB75光伏区
NW、S、E

6
130/370
185
王家坝
XB12、XB31光伏区
E、W
7
18/50
186
胡堂
XB12、XB73光伏区
E
230
12/38
187
黄庄
XB72、XB73光伏区
E、SE
217
19/60
188
余岗
XB72、XB73光伏区
N、SW
20
7/22
189
龚庄
XB11、XB72、XB73光伏区
SE
25
56/170
190
舒平村
XB12、XB73光伏区
NW
478
140/400
191
井屋庄
XB72、XB73光伏区
NW、W
487
23/70
192
毛家大塘
XB10、XB11、XB72光伏区
N、S、W、SW
10
45/130
193
余家庄
XB9、XB10、XB11、XB28光伏区
N、S
12
52/150
194
交沿庄
XB8、XB10、XB28光伏区
S、E

6
30/143
195
书房庄子
XB6、XB7、XB8、XB10、XB28、XB71光伏区
N、S、E、W
25
32/90
196
宋庄
XB7、XB8、XB9、XB10、XB28、XB71光伏区
N、S、E、W、NE
8
41/120
197
楼房店
XB5、XB27光伏区
E、W

6
130/380
198
桃园
XB5、XB6光伏区
E、SE
178
23/79
199
瓦屋庄
XB5、XB6光伏区
N、S、SE
11
56/160
200
梳岗
XB5、XB6光伏区
W、NW
17
36/100
201
后头庄
XB4、XB5、XB6光伏区
NE、N、S、E
6
52/148
202
老彭岗
XB3、XB4、XB5、XB26光伏区
N、NW、S
37
39/110
203
王庄3
XB4、XB5、XB26光伏区
S、N、W、E
20
4/13
204
何家大庄
XB26光伏区
SE
148
60/170
205
郑圩村
XB1、XB2、XB3、XB4、XB5、XB26光伏区
N、S

29
72/210
206
朱家庄
XB1、XB2、XB3、XB26光伏区
SE
73
21/60
207
大郑圩
XB1、XB2、XB3光伏区
W、NW

7
60/170
208
彭家岗
XB1、XB2、XB3光伏区
NE
14
46/130
209
王小郢
XB11、XB72光伏区
E、SE
390
26/75
210
王楼村
XB10、XB11光伏区
S、SE
380
50/148
211
小岗头
XB11光伏区
SE
487
9/28
212
莫家小庄
XB8、XB10光伏区
E
245
38/110
213
刁庄
XB2、XB6、XB7、XB71光伏区
S、N、W
223
78/230
214
龙尾塘
XB4、XB5、XB6、XB26光伏区
E、S、NE
198
25/70
215
赵老庄
XB5、XB26光伏区
E、S
409
62/180
216
三板桥
XB1、XB2、XB3、XB26光伏区
E、NE
330
142/420
217
陈庄
XB26光伏区
NE
384
28/80
218
周小垱
XB9、XB10、XB11光伏区
W、SW
292
31/90
219
张庄
XB9、XB10光伏区
W、SW
244
22/63
220
钱家庄
XB9、XB10光伏区
W、NW
57
35/100
221
邵阳
XB9光伏区
NW
269
38/114
222
团结村
XB27光伏区
SW
232
310/900
223
凌拐
XB27光伏区
W
396
12/36
224
元棚村
XB2、XB3、XB5光伏区
W
380
280/800
225
汤家庄
XB1、XB2、XB3光伏区
NW
260
30/89
226
兴塘组
升压站
N
5

13/36
227
大塘梢
SW
240
8/23
228
关口
SE

167

19/55
229

蒋庄
NW
477
15/42
230

松林

NE
460

19/47

231

方家小庄

集电线路

N
10
42/110
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准
232

砖井子

S
418
15/39
233

苏家庄

S
10
30/123

234

长庄

N
170
20/48

235
王家代庄

S
32
8/20

236
杨家小店

NE
66
9/23

237
园林村

SW
10
10/25

238
横塘小学

S
66
师生102人
239
下庄

E
5
15/39

240
胡家大庄

S
30
13/30

241
张家庄

N
54
42/95

242
任家

S
99
17/41

243
上庄

S
27
19/49

244
姜家老庄

S
84
22/58

245
舒平村

E
270
28/67

246
团结村

N

35
26/65

247
邵阳

S

59
60/152

248
马庄

S
170
89/250

249
仓房庄

S
92
20/48

250
庞家墩

N
39
10/23

251
耿院

N
62
63/150

252
钟家老庄

N
85
17/30

253
陈家老庄

N
70
19/48

254
李圩

N
241
40/105

255
陈家大闸

S
91
35/89

256
孟圩

N
10
56/146

257
陈家拐

E
116
47/110

258
仓房庄

S
50
28/58

259
张家大庄

W
158
34/79

260
侯家院

W
118
35/81

261
王庄4
W
390
39/85

262
甘家大庄

W
276
79/197

263
汪家村

W、N
85
78/187

264
吕家小圩

N
288
52/145

265
大官庄

N
14
56/125

266
陶家湾

S
136
16/30

267
春塘村
N、S

13
190/580
268
车家岗
N
125 
40/110
269
汪家
S
47 
39/101
270
王家水圩
W
75 
56/140
271
东冲
S
10 
41/112
272
盛家大洼
S
39 
39/102
273
大瓦屋
N
5 
28/62
274
小畈上
S
5 
22/56
275
许家庄
E
398 
50/148
276
姚家楼
NE
210 
32/89
277
魏三房
S
10 
30/79
278
面山
N
44 
29/85
279
涂家小庄
E
118 
18/50
280
刘家桥
N
320 
15/40
281
朝阳村
W
233 
190/520
282
徐家大庄
W
83 
53/150
283
留下大庄
E
23 
12/34
284
正安村
W
248 
14/40
285
庙庄
N
32 
65/190
286
张家庄
S
9 
5/16
287
王家庄
S
16 
7/19
288
任家庄
S
21 
8/22
289
方家中庄
S
18 
27/80
290
王庄1
S
23 
10/31
291
高家粉坊
SW
33 
17/49
292
邵家庄
E
18 
51/148
293
孟家老庄
NE
7 
25/76
294
吴家冲
W
218 
42/125
295
马家庄
N
325 
20/58
296
汪家洼
SW
272 
23/65
297
方庄
S
20 
12/35
298
何庄
S
24 
52/150
299
大闸
W
125 
9/26
300
杨家村
S
38 
48/140
301
王家大庄
W
335 
52/151
302
月形地
E
40 
19/56
303
雷家闸
W、E
40 
17/50
304
下庄
E
40 
21/60
305
王家庵
W
30 
24/75
306
余家冲
E
5 
31/90
307
胡家老庄
S
10 
63/190
308
张家大庄
SE
170 
26/79
309
金家庄
W
80 
14/45
310
丁家老庄
W
400 
7/25
311
官塘畈
NW
397 
32/99
312
吴家庄
W
245 
210/690
313
马河口
N
20 
950/3000
314
樊家水院
S
12 
18/55
315
张家洼
W、E
9 
41/119
316
胡家庄
SE
174 
28/80
317
杜家庄
NE
208 
62/180
318
董家庄
S
12 
16/45
319
李家长庄
S
4 
33/95
320
郭家庄
E
450 
10/28
321
邓岗村
SW
173 
16/46
322
刘庄
S
31 
17/50
323
邓家塘拐
S
23 
63/180
324
汪家大庄
S
6 
32/95
325
水圩子
N
39 
18/50
326
蒋庄1
W
47
17/52
327

卞庄
S、N
8
6/15
328
卓山村
S
10 
26/75
329
邓庄
S
6 
13/37
330

仇家老庄
SE
32 
110/300
331
吴家岗头

E
376 
25/62
332
马河口中心小学
NW
149 
450人
333
韦庄
E
400 
24/70
334
钟家桥

S
467 
36/90
335
草堰
NW
380 
15/48
336
杨家
SE
60 
62/185
337
李家老庄
S
361 
40/118
338
蔡家洼
NW
15 
30/89
339
陶庄
W
284 
7/20
340

椿树村
N
10
86/260
341

王庄2
N
5
25/70
342

龙潭
S
189 
22/60
343
吕家小圩
N
276 
14/40
344
汤家瓦屋

W
16 
25/68
345
花庄

N
33 
99/270
346
胡家大庄

N
242 
60/159
347
许庄1
S
2
41/120
348
毛庄
S
30 
19/56
349
王老庄
S
23 
9/25
350
吴家小庄
S
10 
71/210
351
堰庄
S
76 
12/35
352
伍老庄
N
227 
40/116
353
伍家榜
S
59 
75/220
354
南港实验学校
NW
16 
1050人
355
许庄2
W
2 
82/241
356
孙老庄
NW
62 
41/125
357
钱老庄
S
3 
11/30
358
郭屋
S
53 
40/124
359
金东村
S
8 
23/70
360
何庄
S
24 
38/116
361
刘庄
S
31 
31/90
362
金桥村
S
26 
42/120
363
油坊岭
SE
26 
39/117
364
侯家院
W
120 
27/80
365
吴庄
NW
402 
7/20
366
祝家老庄
SW
200 
52/150
367
钟庄
E
289 
70/200
368
藕塘村
NW
140 
43/130
369
彭大屋
S
21 
64/190
370
舒庄
NE
7 
26/78
371
黄六房
S
14 
16/45
372
沈家塝
S
51 
30/146
373
益山村
S
27 
80/240
374
郭小圩
S
479 
17/50
375
大田埠
S
232 
21/60
376
罗庄
W
11 
45/136
377
新大堰岗
E
6 
32/101
378
陈家庄
SE
110 
25/76
379
罗老庄
S
30 
41/117
380
张老庄
S
15 
18/50
381
袁家庄
S
10 
150/400
382
陈家山
N
134 
12/32
383
左家庄
S
20 
19/55
384
金桥村
N
186
105/312
385
孟家庄
SE
156 
10/30
386
刘家庄
E
25 
29/86
387
高台
S
5 
89/260
388
厚德养老院1
W
5
189
389
汪家墩
S
267 
12/35
390
参鱼垱
N
2 
10/31
391
宣山坎
S
18 
24/70
392
卫庄
S
216 
8/22
393
袁家老庄
E
10 
35/92
394
陡岗
N
207 
9/104
395
朱庄
S
15 
24/70
396
方庄
S
20 
115/340
397
吴家庄
W
245 
99/280
398
后岗
S
36 
20/58
399
郑老庄
S
12 
105/300
400
朱家圩
E
9 
62/180
401
金台
SE
72 
22/60
402
汤家庄
N
70 
60/156
403
沈家大庄
E
14 
17/50
404
张家庄
E
2 
20/58
405
杂家户
N
121 
18/50
406
古井
SE
74 
27/78
407

肖庄
S
2 
32/95
408

杨庄1
S
2 
90/260
409
白衣庵村
S
12 
120/350
410
徐家庄
S
5 
19/56
411
王庄
S
5 
38/110
412
百神庙镇中心学校
SW
134 
师生420
413
百神庙镇卫生院

SE
152 
110
414
百神庙镇明德小学

N
4 
师生260
415
葛庄
N
15 
29/85
416
黄庄
S
7 
58/170
417
高头庄
SW
44 
130/390
418
赵庄
N
294 
16/45
419
杨庄2
N
440 
21/60
420
舒楼村
N
473 
40/115
421
槐树洼
S
15 
130/350
422
张松园
S
31 
52/150
423
贾代庄
SE
12 
10/28
425
蔡大庄
SW
325 
26/75
426
白衣庵
N
4 
41/120
427
沈家长屋
S
156 
63/180
井屋
NW
347 
140/350
428
百神庙村
SE
16 
320/860
429
厚德养老院
SE
18
210人
430
百神庙城镇
S
4 
2100/5900
431
徐家瓦屋
E
273 
40/103
432
袁庄
SE
110 
22/60
433
庙堂
SE
135 
5/16
434
王家岗
NW
124 
15/42
435
小竹园
W
36 
34/98
436
新圩
S
3
130/370
437
王家坝
E
5 
18/50
438
胡堂
SE
380 
12/38
439
黄庄
E
300 
19/60
440
余岗
W
10 
7/22
441
龚庄
NE
30 
56/170
442
舒平村
NE
261 
140/400
443
井屋庄
W
359 
23/70
444
毛家大塘
E
8 
45/130
445
余家庄
N
4 
52/150
446
交沿庄
E
40 
30/143
447
书房庄子
E
14 
32/90
448
宋庄
S、N
14 
41/120
449
楼房店
N
5 
130/380
450
桃园
E
462 
23/79
451
瓦屋庄
S
12
56/160
452
梳岗
S
5
36/100
453
后头庄
SE
120 
52/148
454
老彭岗
S
9 
39/110
455
王庄3
NE
143 
4/13
456
郑圩村
S
5 
72/210
457
朱家庄
SE
112 
21/60
458
大郑圩
W
31 
60/170
459
彭家岗
NE
240 
46/130
460
莫家小庄
E
457 
38/110
461
刁庄
SE
39 
78/230
462
三板桥
N
306 
142/420
463
周小垱
NW
186 
31/90
464
张庄
NW
224 
22/63
465
钱家庄
W
249 
35/100
466
邵阳
S
32 
38/114
467
团结村
S
13 
310/900
468
元棚村
N
102 
280/800
469
汤家庄
N
70 
30/89
470
兴塘组
S、N
3 
13/36
471
大塘梢
S
398 
8/23
472
关口
SE
290 
19/55
473
蒋庄
W
50 
15/42
（4）声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），变电站、换流站、开关站、串补站的声环境影响评价范围应按照HJ 2.4的相关规定确定，因此，根据项目特点确定声环境保护目标范围重点为：升压站站界外、光伏区边界外、集电线路等工程200m范围的区域。根据现场调查，项目周边声环境敏感目标主要为居民区、学校。环境保护目标分布图见附图8、附图9、附图10，项目声环境保护目标见下表。
表3-12  声环境保护目标一览表（光伏区、集电线路）
序号
声环境保护目标名称
工程
相对方位
相对厂界最近距离/m
声环境保护目标情况说明
执行标准/功能区类别
1
谢家桥
XB67光伏区
SW
74
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中1类区标准
2
春塘村
XB67、XB68、XB69、XB116、XB117光伏区
N、S、NW
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

3
汪家
XB70、XB120光伏区
N、S
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

4
王家水圩
XB120光伏区
W
5
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

5
东冲
XB119、XB120光伏区
SE
33
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

6
盛家大洼
XB69光伏区
SE
22
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

7
许家庄
XB116光伏区
SE
157
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

8
姚家楼
XB116光伏区
NW
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

9
魏三房
XB116光伏区
E
16
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

10
面山
XB67、XB118光伏区
E
148
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

11
涂家小庄
XB66、XB118光伏区
E、S
25
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

12
金鹤石
XB118光伏区
W
35
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

13
徐家大庄
XB66、XB115光伏区
W
15
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

14
留下大庄
XB66光伏区
S、E
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

15
正安村
XB114光伏区
NW
104
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

16
庙庄
XB113、XB114光伏区
W
133
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

17
张家庄
XB114光伏区
E
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

18
王家庄
XB112、XB114光伏区
SW
105
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

19
任家庄
XB112光伏区
W
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

20
方家中庄
XB111、XB112光伏区
W、N
116
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

21
王庄1
XB113光伏区
E、W
45
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

22
高家粉坊
XB113光伏区
E、W、S
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

23
邵家庄
XB65、XB115光伏区
SE、SW、NE
29
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

24
孟家老庄
XB65光伏区
SE
12
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

25
吴家冲
XB65光伏区
NW
123
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

26
马家庄
XB65光伏区
N、NW
159
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

27
汪家洼
XB112光伏区
SE
54
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

28
方庄
XB111光伏区
S
140
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

29
何庄
XB109、XB110、XB111光伏区
SE、E、W
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

30
大闸
XB111光伏区
NW
109
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

31
杨家村
XB64、XB110光伏区
SE、N、S
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

32
王家大庄
XB64光伏区
W
70
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

33
月形地
XB58、XB63光伏区
N、S
9
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

34
雷家闸
XB58光伏区
SW、N、S
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

35
下庄
XB58、XB63光伏区
E
62
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

36
王家庵
XB61、XB62、XB63、XB109光伏区
W、E、N、SW
18
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

37
余家冲
XB62光伏区
NE
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

38
胡家老庄
XB61光伏区
SE、NE
28
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

39
官塘畈
XB61光伏区
NW
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

40
吴家庄
XB108光伏区
NW
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

41
马河口
XB105、XB108光伏区
NE、NW
7
村庄居民，一层/二层/三层，砖混建筑

42
樊家水院
XB108光伏区
S、SW
104

村庄居民，一层/二层，砖混建筑
43
张家洼
XB106光伏区
N、W
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

44
胡家庄
XB60、XB106光伏区
SW、NE
120
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

45
杜家庄
XB106光伏区
SE
103
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
46
董家庄
XB56、XB57、XB60、XB107光伏区
NW、W
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

47
李家长庄
XB56、XB57、XB107光伏区
S
58
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

48
郭家庄
XB56光伏区
NE
160
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

49
邓岗村
XB59光伏区
NE
12
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

50
刘庄
XB59光伏区
NE、S
9
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

51
邓家塘拐
XB59光伏区
N、S
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

52
汪家大庄
XB104光伏区
NW
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

53
水圩子
XB104光伏区
E
166
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

54
蒋庄
XB25光伏区
S
76
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

55
卞庄
XB25、XB103光伏区
S、NE
80
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

56
卓山村
XB103光伏区
N、NE
35
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

57
邓庄
XB54光伏区
N
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

58
仇家老庄
XB54光伏区
N、SE
5
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

59
马河口中心小学
XB105光伏区
NW
20
学校，一层/二层/三层，砖混建筑

60
仓房庄
XB108光伏区
SE
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

61
马河口中心学校
XB55光伏区
NW
149
学校，一层/二层/三层/四层，砖混建筑

62
姚家庄
XB55光伏区
SW
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

63
任家老庄
XB55光伏区
E
5
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

64
韦庄
XB55光伏区
S、W
150
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

65
蔡家洼
XB55光伏区
W
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

66
陶庄
XB55光伏区
SW
49
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

67
椿树村
XB55光伏区
N、S
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

68
王庄2
XB53光伏区
SE
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

69
许庄1
XB54光伏区
N
29
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

70
毛庄
XB101光伏区
NE
19
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

71
王老庄
XB21、XB101、XB102光伏区
S、SW
22
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

72
吴家小庄
XB19、XB20光伏区
N
19
村庄居民，一层/二层砖混建筑

73
堰庄
XB51光伏区
SW、S
12
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

74
余庄
XB52光伏区
W
150
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

75
伍老庄
XB52光伏区
E
196
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

76
伍家榜
XB52光伏区
S
24
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

77
南港实验学校
XB52光伏区
N、S
8
学校，一层/二层/三层/四层，砖混建筑
78
许庄2
XB24、XB52光伏区
SW
28
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

79
孙老庄
XB49、XB50光伏区
W
105
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

80
钱老庄
XB49、XB50、XB99光伏区
N、W
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

81
郭屋
XB49、XB50、XB99光伏区
S、E
15
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

82
蒋庄1
XB25、XB94、XB95、XB99光伏区
N、W、S
85
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

83
金东村
XB94、XB95光伏区
N、E、W
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

84
何庄
XB49、XB50光伏区
S
90
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

85
藕塘村
XB23光伏区
W、NW
17
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

86
彭大屋
XB23、XB98光伏区
NE、E
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

87
舒庄
XB22、XB98光伏区
N
44
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

88
黄六房
XB22、XB97光伏区
S、E
13
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

89
益山村
XB46、XB97光伏区
S、E
21
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

90
沈家塝
XB45、XB46光伏区
SE
85
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

91
罗庄
XB22、XB96光伏区
NE、SW
30
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

92
新大堰岗
XB45、XB96、XB93光伏区
E、W、N
56
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

93
陈家庄
XB90、XB92、XB93光伏区
E、S
82
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

94
罗老庄
XB90、XB91、XB93光伏区
N、W
60
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

95
张老庄
XB90、XB91光伏区
S、E、N
14
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

96
袁家庄
XB38、XB42、XB44、XB48、XB94光伏区
W、S、N、E
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

97
陈家山
XB42、XB43、XB47、XB48光伏区
NE、SW
18
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

98
左家庄
XB42、XB43光伏区
W、S
38
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

99
金桥村
XB41、XB100光伏区
E、W
56
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

100
孟家庄
XB40光伏区
SE
65
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

101
刘家庄
XB40、XB41光伏区
E、W、NE
9
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

102
高台
XB18、XB40、XB41光伏区
N、W、E
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

103
厚德养老院1
XB41、XB43光伏区

N、S
30
一层/二层，砖混建筑
104
卫庄
XB17、XB39光伏区
NE、NW
130
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

105
袁家老庄
XB83光伏区
N
62
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

106
陡岗
XB17、XB81、XB82光伏区
NE、NW
177
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

107
朱庄
XB80、XB81、XB82光伏区
S、W、E
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

108
方庄
XB16、XB83、XB86光伏区
E、S、SW、NW
19
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

109
吴家庄
XB86、XB87、XB88、XB89、XB90光伏区
W、S、N、E
26
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

110
后岗
XB36、XB85光伏区
SW
73
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

111
郑老庄
XB36、XB85光伏区
E、N
18
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

112
朱家圩
XB84光伏区
E
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

113
金台
XB84光伏区
NE
55
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

114
汤家庄
XB33、XB78光伏区
N、S
49
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

115
沈家大庄
XB79、XB80光伏区
E、W、S
58
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

116
张家庄
XB37、XB79、XB81光伏区
N、S、NE
63
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

117
杂家户
XB34、XB37光伏区
N、NW
36
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

118
古井
XB34光伏区
SE
90
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

119
肖庄
XB33光伏区
NE
13
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

120
杨庄1
XB77光伏区
SW
135
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

121
白衣庵村
XB77光伏区
E
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

122
徐家庄
XB76、XB77光伏区
NW
9
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

123
王庄
XB75、XB76光伏区
S、W、E
27
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

124
百神庙镇中心学校
XB31光伏区
NW
110
学校，一层/二层/三层/四层，砖混建筑

125
新圩
XB31、XB75光伏区
WS
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

126
葛庄
XB32光伏区
S
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

127
高头庄
XB32、XB74光伏区
SW、NE
31
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

128
黄庄
XB32、XB74光伏区
NE
58
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

129
槐树洼
XB15、XB35光伏区
N、W
39
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

130
张松园
XB15、XB30光伏区
N、S
15
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

131
贾代庄
XB14光伏区
SE、NE
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

132
井屋
XB14光伏区
NW
155
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

133
百神庙村
XB13光伏区
N、S
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

134
厚德养老院
XB13光伏区

N、S
10
一层/二层，砖混建筑
135
百神庙城镇
XB12、XB13、XB29光伏区
N、S
20
村庄居民，一层/二层/三层，砖混建筑

136
百神庙镇明德小学
XB13光伏区
N
4
学校，一层/二层/三层，砖混建筑
137
徐家瓦屋
XB12、XB29光伏区
S
73
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

138
袁庄
XB12光伏区
E、NE
35
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

139
王家岗
XB12、XB73光伏区
N
12
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

140
庙堂
XB73光伏区
S
26
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

141
余岗
XB72、XB73光伏区
SE、E
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

142
龚庄
XB72光伏区
SE、NE
25
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

143
毛家大塘
XB10、XB11光伏区
N、S
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

144
余家庄
XB10、XB28光伏区
N、S
12
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

145
交沿庄
XB10、XB28光伏区
S、NE
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

146
书房庄子
XB7、XB8、XB71光伏区
E、SE、N
25
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

147
宋庄
XB7、XB8、XB9、XB28、XB71光伏区
W、E、N、NW
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

148
楼房店
XB27光伏区
E
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

149
桃园
XB6光伏区
E
178
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

150
瓦屋庄
XB6光伏区
N、S
11
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

151
梳岗
XB5、XB6光伏区
W、N
17
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

152
后头庄
XB5、XB6光伏区
E、W、N
6
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

153
老彭岗
XB4、XB26光伏区
N、NW
37
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

154
王庄3
XB4、XB26光伏区
S、SW
20
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

155
何家大庄
XB26光伏区
SE
148
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

156
郑圩村
XB3、XB26光伏区
N、S
29
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

157
朱家庄
XB2、XB3光伏区
SE
73
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

158
大郑圩
XB1、XB2、XB3光伏区
W、NW
7
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

159
彭家岗
XB1光伏区
NE
14
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

160
春塘村
集电线路

N、S
13
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中1类区标准
161
车家岗
N
125 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

162

汪家
S
47 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

163
王家水圩
W
75 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

164
东冲
S
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

165
魏三房
S
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

166
面山
N
44 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

167
涂家小庄
E
118 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

168
徐家大庄
W
83 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

169
留下大庄
E
23 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

170
庙庄
N
32 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

171
张家庄
S
9 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

172
王家庄
S
16
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

173
任家庄
S
21 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

174
方家中庄
S
18 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

175
王庄1
S
23 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

176
高家粉坊
SW
33 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

177
邵家庄
E
18 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

178
孟家老庄
NE
7 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

179
方庄
S
20 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

180
何庄
S
24 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

181
大闸
W
125 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

182
杨家村
S
38 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

183
月形地
E
40 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

184
雷家闸
W、E
40 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

185
下庄
E
40 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

186
王家庵
W
30 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

187
余家冲
E
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

188
胡家老庄
S
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

189
马河口
N
20 
村庄居民，一层/二层/三层，砖混建筑

190
樊家水院
S
12 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

191
张家洼
W、E
9 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

192
胡家庄
SE
174 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

193
董家庄
S
12 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

194
李家长庄
S
4 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

195
邓岗村
SW
173 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

196
刘庄
S
31 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

197
邓家塘拐
S
23 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

198
汪家大庄
S
6 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

199
水圩子
N
39 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

200
蒋庄
W
47
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

201
卞庄
S、N
8
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

202
卓山村
S
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

203
兴塘组
S、N
3 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

204
邓庄
S
6 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

205
仇家老庄
SE
32 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

206
马河口中心小学
NW
149 
学校，一层/二层/三层，砖混建筑

207
蔡家洼
NW
15 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

208
椿树村
N
10
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

209
王庄2
N
5
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

210
陶家湾
S
136 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

211
许庄1
S
2 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

212
毛庄
S
30 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

213
王老庄
S
23 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

214
堰庄
S
76 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

215
伍家榜
S
59 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

216
南港实验学校
NW
16 
学校，一层/二层/三层/四层，砖混建筑

217
许庄2
W
2 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

218
孙老庄
NW
62 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

219
刘庄
S
31 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

220
汤家瓦屋
W
16 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

221
油坊岭
SE
26 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

222

钱老庄
S
3 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

223
郭屋
S
53 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

224

蒋庄
S
30 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

225

金东村
S
26 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
226
何庄
S
24 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
227
藕塘村
NW
140 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
228
彭大屋
S
21 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
229
舒庄
NE
7 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
230
黄六房
S
14 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
231
益山村
S
27 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
232
沈家塝
S
51 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
233
罗庄
S
11 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
234
新大堰岗
E
6 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
235
陈家庄
SE
110 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
236
罗老庄
S
30 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
237
张老庄
S
15 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
238
袁家庄
S
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
239
陈家山
N
134 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

240
左家庄
S
20 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

241
金桥村
N
186
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

242
孟家庄
SE
156 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

243
刘家庄
E
25 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

244
高台
S
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

245
厚德养老院1
W
5
一层/二层，砖混建筑
246
袁家老庄
E
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

247
陡岗
N
207 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

248
朱庄
S
15 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

249
方庄
S
20 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

250
吴家庄
W
245 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

251
后岗
S
36 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

252
郑老庄
S
12 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

253
朱家圩
E
9 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

254
金台
SE
72 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

255
汤家庄
N
70 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

256
沈家大庄
E
14 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

257
张家庄
E
2
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

258
杂家户
N
121 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

259
古井
SE
74 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

260
肖庄
S
2 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

261
杨庄1
S
2 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

262
白衣庵村
S
12 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

263
徐家庄
S
5
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

264
王庄
S
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

265
百神庙镇中心学校
SW
134 
学校，一层/二层/三层/四层，砖混建筑

266
百神庙镇卫生院
SE
152 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

267
百神庙镇明德小学
N
4 
学校，一层/二层/三层，砖混建筑

268
新圩
S
3
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

269
葛庄
N
15 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

270
高头庄
SW
44 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

271
黄庄
S
7 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

273
槐树洼
S
15 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

274
张松园
S
31 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

275
贾代庄
SE
12 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

276
百神庙村
SE
16 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

277
厚德养老院
SE

18
一层/二层，砖混建筑
278
百神庙城镇
S
4 
村庄居民，一层/二层/三层，砖混建筑

279
徐家瓦屋
E
273 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

280
袁庄
SE
110 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

281
王家岗
NW
124 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

282
庙堂
SE
135 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

283
余岗
W
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

284
龚庄
NE
30 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

285
毛家大塘
E
8 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

286
余家庄
N
4
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

287
交沿庄
E
40 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

288
书房庄子
E
14 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

289
宋庄
S
14 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

290
楼房店
N
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

291
瓦屋庄
S
12 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

292
梳岗
S
5
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

293
后头庄
SE
120 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

294
老彭岗
S
9 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

295
王庄3
NE
143 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

296
郑圩村
S
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

297
朱家庄
SE
112 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

298
大郑圩
W
31 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

299
李圩
N
241 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

300
莫家小庄
E
457 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

301
刁庄
SE
39 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

302
团结村
S
13
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

303
元棚村
N
102 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

304
白衣庵
N
4 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

305
苏家庄
S
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

306
长庄
N
170 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

307
王家代庄
S
32 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

308
杨家大庄
N
122 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

309
杨家小店
NE
66 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

310
园林村
SW
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

311
横塘小学
S
66 
学校，一层/二层，砖混建筑

312
下庄
E
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

313
金家庄
W
80 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

314
盛家大洼
S
39 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

315
小畈上
S
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

316
大瓦屋
S
5 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

317
胡家大庄
S
30 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

318
张家庄
N
54
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

319
任家
S
99 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

320
上庄
S
27 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

321
姜家老庄
S
84 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

322
邵阳
S
59 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

323
马庄
S
170 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

324
仓房庄
S
92 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

325
高头庄
SW
44 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

326
庞家墩
N
39 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

327
耿院
N
62 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

328
钟家老庄
N
85 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

329
宣山坎
S
18 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

330
陈家老庄
N
70 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

331
陈家大闸
S
91 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

332
孟圩
N
10 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

333
陈家拐
E
116 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑
334
仓房庄
S
92 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

335
张家大庄
SE
170 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

336
侯家院
W
118 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

337
汪家村
W、N
85 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

338
大官庄
N
14 
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

表3-13  声环境保护目标一览表（升压站）
环境

要素
名称
相对厂址方位

与厂界最近距离/m

规模
声环境保护目标层数
环境功能及保护级别
声环境

北侧兴塘组
N
5
6户/17人
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中1类区标准
东侧兴塘组
E
53
7户/19人
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

关口
SE

167

19户/55人
村庄居民，一层/二层，砖混建筑

（5）电磁环境保护目标

经现场踏勘，本工程电磁环境站界外40m范围内存在南港镇公义村废品回收厂、南港镇公义村北侧兴塘组闲置房屋2处电磁环境敏感目标，故电磁环境影响评价范围内有2处敏感目标。电磁环境环境保护目标见表3-14。
表3-14  电磁环境环境保护目标一览表
工程名称
敏感目标名称
评价范围内敏感目标
房屋类型
环境质量要求
位置

规模

中广核舒城县舒安200MW光伏项目
南港镇公义村废品回收厂
升压站西南侧，最近约27m
废品回收厂、1户
钢结构建筑，1层尖顶

电磁环境：电场强度不超过4kV/m、磁感应强度不超过100μT
南港镇公义村北侧兴塘组闲置房屋
升压站北侧，最近约5m
居民房、1户
砖混建筑，1层尖顶

[image: image15.png]o l
- 1]




[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



南港镇公义村废品回收厂
南港镇公义村闲置房屋
图3-3  本项目电磁环境环境保护目标图



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

按环境空气质量功能区分类，项目所在地区域属二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。有关污染物的标准限值详见表3-15。
表3-15  环境空气质量标准  单位μg/m3
污染物名称

取值时间

过渡阶段浓度限值
浓度限值
标准

SO2
年平均

60

20

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准
日均值

150

50

1小时平均

500

150

NO2
年平均

40

30

日均值

80

50

1小时平均

200

200

CO

日均值

4000

4000

1小时平均

10000

10000

O3
日最大8小时平均

160

160
1小时平均

200

200
PM10
年平均

60

50

日均值

120

100

PM2.5
年平均

30

25

日均值

60

50

TSP

年平均

/
200
日均值

/
300
自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目（表1）实施过渡阶段浓度限值：自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目（表1）浓度限值。

（2）地表水环境质量标准

光伏场区占用的坑塘水面与周边水系不具有连通性。项目周边范围内不涉及饮用水源保护区。项目区域周边地表水为南港河、清水河和杭埠河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。本项目伏场区现状为坑塘水面，未划定水体功能，主要用于区域农业用水，因此本项目坑塘水面水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中适用于农业用水区及一般景观要求水域的Ⅴ类水质
表3-16  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
指标

pH

COD

BOD5
NH3-N

石油类

TP
TN
Ⅲ类标准值

6-9

20

4
1.0
0.05

0.2
1.0
Ⅴ类标准值
6-9
40
10
2.0
1.0
0.4
2.0
（3）声环境质量标准

本项目区域未进行声环境功能区划，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），建设项目评价范围内敏感点执行声环境《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
表3-17  声环境质量标准
类别

标准值[dB（A）]

环境噪声标准
昼间

夜间

1类
55
45
声环境质量标准（GB3096-2008）

2、污染物排放标准

（1）废气

项目施工期废气排放执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB 34/4811-2024）。运营期不产生废气。

表3-18  施工场地颗粒物排放标准
控制项目

单位

监测点浓度限值
达标判定依据

TSP
μg/m3
1000
超标次数≤1次/日
500
超标次数≤16次/日
任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。
根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。
（2）废水

施工期：施工废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗和地面洒水降尘；生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于农肥，不外排。
运营期：生活污水经地埋式污水处理设施收集处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中标准后用于场内绿化，不外排。本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式。清洁周期半年1次，无生产废水。
表3-19  废水排放标准限值  单位：mg/L（pH除外）
污染物

PH

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

石油类

阴离子表面活性剂

溶解性总固体

溶解氧

《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

6~9

/

10

/

8
/

/

0.5

1000

2.0

（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放标准；运营期升压站和光伏区场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，见表3-20。
表3-20  噪声排放执行标准   单位：dB(A)

种类

时段

执行标准

级别

昼间

夜间

噪声

施工期

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/

70

55

运营期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)
1类

55
45
（4）固体废物

一般固体废弃物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关标准及规范要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

3、电磁环境标准
本项目运营期工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值，详见下表3-21。
表3-21  电磁环境影响评价标准

要素分类

标准名称

适用频率

标准值

评价对象
参数名称

限值

电磁环境

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

50Hz

工频电场强度

4000V/m

评价范围内电磁环境敏感目标的公众曝露限值

工频磁感应强度

100μT

评价范围内电磁环境敏感目标的公众曝露限值



	其他
	无


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期产污环节

本项目为光伏发电项目，施工期的建设内容主要包括光伏场区施工，场区外集电线路施工和升压站区施工，各部分工程内容具体施工过程又可分为施工准备、基础施工、设备及线路安装、生产调试和生态恢复。

施工期对环境的污染和生态的破坏主要表现在土地清理和开挖过程中造成对土地的占用和地表植被的破坏；土建工程、车辆运输产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的废气；施工机械、运输车辆产生的噪声；车辆冲洗及施工人员生活产生的施工废水；施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

施工期产污环节具体如前图2-1所示。

2、施工期生态环境影响分析

本项目光伏场区工程建设将征租一定的坑塘水面、养殖水面、茶园，集电线路建设将占用一定的陆域土地。施工期对区域生态环境的影响主要表现在因项目施工对土壤扰动后，地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失，进而对周边陆域动物的生活造成影响。另外，本项目利用打桩机直接将管桩打入池塘底部，并对管桩采用钢筋网加固处理，建设过程中势必会在水面进行作业，将对坑塘原有水生生态环境造成一定的干扰。
（1）对土地利用的影响分析

根据项目总体布局，总用地面积约4284070.8m2，工程建设永久占地3836053.8m2，临时占地448017m2。永久占地主要为升压站、光伏区用地，临时占地主要为地埋线路、架空线路塔基、临时材料堆场、临时堆土场和临时施工道路。

①本项目光伏区占用的地类主要是坑塘水面、茶园、养殖水面。就占地地类分析，本项目虽临时占地占用一定数量的耕地、林地、其他园地等具有一定水土保持功能的土地，但占地比重最大的光伏发电区采用单立柱支架形式，光伏板采用较大离地高度，最大限度地保留了原地貌功能及用途；集电线路电缆采用直埋和架空组合方式敷设，开挖电缆沟区域主要是在原有进场道路的路边挖槽填埋，且在地埋电缆施工后也将进行原地貌恢复治理；施工结束后临时道路将全部进行原地貌恢复治理；升压站、进站道路等工程建成后，地表被硬化覆盖，水土保持功能能够得到显著改善。

②主体工程在设计中已考虑了占地最小、扰动地表最小的原则，尽量减少了对地表扰动带来的水土流失危害。其中光伏场址内施工以尽量不破坏原地貌属性为原则，无额外临时占地，且施工临时用地集中布置。

③项目对土地的永久占用，主要是利用现状的农业设施建设用地和对坑塘水面的综合利用，项目永久用地未改变评价区的土地利用格局。因此，本项目永久占地对区域土地利用格局影响范围有限。

④本项目临时占地在工程结束后，及时采取适宜区域植树等植被恢复措施，临时占地带来的不利环境影响可随植被恢复程度逐渐减轻。因此，临时占地所造成的影响是短期的局部的，不会对评价区土地的利用性质和功能、土地利用格局等造成显著影响。
（2）对植被的影响分析

本项目光伏场区和升压站建设占用的土地以池塘水面为主。工程占地主要包括永久占地和临时占地，永久占地主要包括光伏区、升压站；临时占地主要包括临时材料堆场、表土堆场、临时道路、埋地电缆、塔基的占地。工程占地将破坏原有植被，如由于施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏。一般来说，项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中部分区域的植被可以重建；临时占地区以及施工活动区的自然植被通常可以有条件地恢复或重建。当外界破坏因素完全停止后，周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复。恢复和演替的速度决定于外界因素作用的程度和持续时间长短，一般是竣工后一、二年植被可基本恢复。临时占地虽然会破坏占地范围内的植被，但施工结束后可以通过植被恢复再现其原有的使用功能。

从总体上来讲，项目区占地类型主要是坑塘水面、养殖水面、茶园、农业设施建设用地、林地、耕地、其他园地，植物种类多为一些常见的农作物和植被等，未发现珍稀受保护的物种，且原有植被覆盖率较低、植被稀疏。根据项目施工方案，本项目在施工期先对占地区域表层耕植土壤进行剥离，并采取措施妥善保管，待项目建设完成后用于临时占地的复垦和生态恢复，可对项目区域的植被采取有效的恢复和补偿。因此，落实上述措施后，本项目建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对野生动物的影响分析

本项目陆域施工主要为升压站、临时道路、临时施工设施、架空线路塔基、地埋电缆的建设，施工占地等占用了原有陆生野生动物的栖息地，使其栖息、活动场所减少，迫使原栖息在该区域的动物迁往其他适宜的生境，动物种群数量在一段时间内将会有一定波动，但这类影响不会导致当地物种灭绝和消失。

现场调查时未发现国家和安徽省颁布的特有种类和各级野生保护种类，物种多样性不丰富，而且区域内分布的这些动物的活动性较强，均为广布种。本项目施工期对野生动物的影响途径来自植被破坏、通道阻隔、施工噪声等，影响的表现很少是对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素，将迫使陆生野生动物迁出受干扰的区域，上述干扰随着施工期的结束影响消除，部分陆生野生动物会逐渐回迁。

工程施工占地，人类活动增加，缩小了野生动物的活动范围；另一方面体现在由于工程占地导致了野生植被损失，减少了草食动物的食物资源。施工期的这些影响都将在施工阶段及运营初期使周边区域野生动物的种类、数量有所减少，但项目运营一定时期后，人员活动减少，沿线动物的环境适应能力发挥作用，可以逐渐恢复正常生活，工程施工造成的影响得到恢复。

（4）对鸟类的影响

本项目的施工对项目区生态系统有一定的破坏，间接地通过食物来源来影响鸟类；车辆、机械等操作都会产生高分贝的噪音和持续的振动。鸟类则适应于施工前的安静的、具有一定植被作为掩蔽物的以及食物来源丰富的栖息地，因此在该项目的施工期间，施工中人为活动的干扰增加、各种机械产生的噪音和振动以及栖息地部分破坏都会对鸟类的繁殖、巢址选择、觅食和栖息都产生一定的影响。

考虑到鸟类具有强运动能力和对环境的强适应性等特点，一方面，它们可以通过飞翔来避免不利的外界环境，虽然对其栖息和觅食的产生一定影响；另一方面，当鸟类对噪声逐渐熟悉以后，将逐渐适应施工区内的干扰环境，该区域的鸟类的生物多样性将会逐渐恢复。另外，整个工程的施工范围与整个鸟类的栖息环境相比，占的比例相对较小；而且栖息地很大，容纳量足够。因此，整个工程对评价区域内的鸟类物种多样性、鸟类区系组成、鸟类居留类型以及鸟类的生态分布不会产生明显的影响，鸟类的种群密度也会伴随着项目工程的结束而恢复。尽管如此，考虑到噪声可能对鸟类的繁殖率、觅食和栖息等都会产生一定的影响，因此在施工中应该采取一定的降噪、减振措施，力求将其对鸟类的影响降至最低。
（5）对当地农业生态系统的影响

本项目光伏区主要占用闲置的坑塘水面、养殖水面、茶园，集电线路区沿现状村村通道路及塘间机耕路敷设，减少占用耕地。施工车辆穿越田间产生的扬尘污染将影响农作物的光合作用，也会导致附近农作物的减产。项目临时施工场地主要为施工设备堆放和组装平台，以及集电线路敷设临时场地，为了规避临时施工场地可能对周边水环境、大气环境产生影响，施工单位应尽量避让周围居民点，远离非项目区域水体，施工利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压耕地，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。建设单位应严格控制光伏区的临时建设用地数量，并且严格限制场地面积，禁止随意超标占地。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能，可将临时施工场地对区域的生态影响降到最低。

（6）对池塘水生生态的影响

项目光伏场区光伏组件及箱变均采用预应力管桩，通过搭建栈道或浮箱的方式采用打桩机直接将管桩打入池塘底部，并对管桩采用钢筋网加固处理，采用该施工工艺，不会对池塘底部造成大面积的扰动，可以降低因施工扰动造成的对池塘底泥及其生态系统破坏，降低施工过程对池塘水质和池塘水生生态系统的影响。

另外，本项目所占用的各坑塘水面无水体功能，主要用于村庄内居民农业生产用水和集体养殖，各坑塘水面均有大量人类活动，没有发现需要特殊保护的水生生物和鱼类产卵场、越冬场、索饵场等特殊的环境保护目标。项目施工过程不对池塘内的水体进行抽排，施工过程不会对池塘水域生态系统造成不可逆的影响。施工结束后，通过合理放养鱼苗繁殖、逐渐恢复原先的养殖池塘生态系统，通过在水面上架设太阳能电池板下部养鱼实现“渔光互补”，尤其是在夏季，水面上方架设太阳能电池板同时也具有一定的遮光作用，也避免池塘水体随着阳光照射而水温上升过高，对鱼类所造成的不利影响，从此角度太阳能发电项目对各池塘内的鱼类在夏季也有一定的生长保护作用。

（7）对水土流失的影响分析

工程施工期间，植被破坏地表裸露、地形地貌改变、土石方开挖堆存等可能导致水土流失发生。本项目占地面积较大，尽管施工过程中不需对全场进行场地平整和大面积开挖回填，但光伏组件支架基础和箱变等基础施工时也依然将造成一定的地表扰动，形成裸露作业面；施工期升压站建设、道路修建、地埋电缆壕沟开挖等涉及较大量的土石方挖填作业，同时开挖的土石方还需在场内临时堆存，若施工过程中防治不当，均有可能新增水土流失量。土方回填时，因堆积相对松散，还有可能发生局部沉陷、滑坡等问题，容易导致重力侵蚀。

水土流失将造成区域土地生产力下降、影响植物生长；同时可能造成下游河道泥沙量增加，周边排洪通道淤塞，水、土漫流污染周边农田和道路环境，影响交通；对区域生态环境及居民生产生活等造成影响。

项目施工期建设过程中应高度重视水土保持工作，严格按照水土保持措施要求组织开展施工，落实水土保持方案中提出的工程措施和植被措施，最大限度地减少水土流失。同时施工结束后通过及时开展覆土复垦，落实植被恢复措施。在各项水保措施有效实施后，能够有效防治本工程建设新增水土流失及所带来的危害，改善建设区及周边生态环境。
（8）对一般湿地的影响分析
本项目仅涉及舒城县一般湿地。光伏场区所占用湿地均为坑塘水面、养殖水面，坑塘水面无水体功能，主要用于村庄内居民农业生产用水和集体养殖，生态敏感性一般。通过现场调查，评估范围内主要生态系统类型是坑塘湿地生态系统和农田生态系统。评估范围内的湿地生态系统主要为沟渠、鱼塘、荷塘，没有河流、湖泊、水库湿地，且均不属于生态敏感区、行蓄洪区及饮用水水源地，生境结构单一、人类干预程度较高，湿地生态价值一般。农田生态系统是本区域典型的人工生态系统，以水田为主，呈斑块分布，此类生态系统各类野生动植物种类较少。

光伏区建设可能会对一般湿地生态环境造成破坏，包括影响光照、破坏水生生态环境、影响植物生长等。通过合理布局光伏区，可减少对一般湿地的占用。光伏场区施工不对水底进行清淤、开挖，项目光伏场区光伏组件及箱变均采用预应力管桩，通过搭建栈道或浮箱的方式采用打桩机直接将管桩打入池塘底部，并对管桩采用钢筋网加固处理，对水体扰动仅限局部水域内，采用该施工工艺，不会对池塘底部造成大面积的扰动。待施工结束后，可通过生态的自我修复功能恢复。
（9）对文物的影响分析
本项目选址范围内不涉及文物遗址，由于地下文物埋藏的复杂性，工程路线范围内仍可能存在未发现的地下文物点。工程建设施工过程中一旦发现文物或疑似文物，施工、建设单位应停工并保护好现场，立即报告当地文物部门进行处理。

（10）施工临时占地的影响

项目临时施工场地主要为临时材料堆场、临时堆土场、埋地电缆、架空线路塔基和临时道路。本项目施工时间较短，施工结束后立即进行生态恢复和土地复垦。施工道路尽量利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。

建设单位应严格控制各类临时工程用地数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地。临时用地应尽量缩短使用时间，使用后及时恢复土地原来的功能，种植当地常见林木和草本植物进行生态恢复，可将施工临时占地对区域的生态影响降到最低。

总体而言，本项目在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，施工期结束后将全部进行原地貌恢复治理，使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。

3、施工期大气环境影响分析

项目施工阶段，大气污染物主要有施工扬尘、施工及运输车辆排放的尾气及光伏组件焊接烟尘。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。

（1）施工扬尘

干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起：在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。如果不采取任何防护措施，施工场地产生的扬尘对周围的大气环境影响十分严重，必须采取有效的防尘措施。因此，建设单位应做好施工场地的扬尘污染，合理安排施工时间，限制在大风天气下作业。

（2）车辆行驶扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

[image: image18.jpg]



式中：

Q—车辆行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—车辆速度，km/h；

W—车辆载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

根据以上公式，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，硬化程度越差、越干燥，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的硬化和湿度是减少汽车扬尘的有效手段。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果，扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到20～50m范围内，扬尘量可降低30%～80%。因此限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶道路扬尘的有效手段。

（3）堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。部分施工材料需要露天堆放，施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后临时堆放。在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

[image: image19.png]0=2. l(vﬂ, v, )3 e 0w




式中：

Q—起尘量，kg/吨·年；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

w—尘粒的含水量，%。

根据以上公式，起尘风速与粒径和含水量有关。因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。

不同粒径粉尘的沉降速度见下表4-1。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。可以看出，工程临时堆场产生的扬尘必将对其周边环境空气质量造成一定影响。为避免堆场扬尘对周边环境造成较大影响，堆场四周应设置围挡，定时洒水防尘，应用盖篷进行遮盖，减少材料裸露时间。

表4-1  不同粒径尘粒的沉降速度
粉尘粒径（μm）
10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）
0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（μm）
80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）
0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（μm）
450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）
2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

（4）施工机械、运输车辆尾气

施工机械、运输车辆尾气中主要是因燃油产生的CO、NOx、总烃（THC），该部分废气难以收集，多以无组织形式排放。类比同类项目的施工，一般施工废气经施工区上空大气稀释、扩散后对周围的空气环境影响可接受。随着施工的结束，影响也随之消失。

（5）焊接烟尘

焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属熔渣。科学研究及健康调查表明，焊接烟尘中存在大量可吸入物质，一旦这些物质进入人体，会对人体产生巨大的伤害。

本项目焊接主要用于太阳能组件的安装，加之本项目施工期较短，其焊接烟尘产生量极小。本项目所在地地势开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用，对环境的影响较小。

4、施工期水环境影响分析

光伏场区施工主要是固定支架单元和光伏组件的安装，以及设备的安装调试。水面光伏施工过程中，占用部分水面，会对施工区域原有植物、动植物及土壤造成一定影响，但影响并不大。项目光伏场区施工方案采用预制桩基础和水上浮箱打桩方案，降低因施工扰动造成的池塘底泥及其生态系统破坏对水质的影响，待施工结束后，可通过生态的自我修复功能恢复。

另外项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水，本项目施工采用商品混凝土，施工产生的施工废水较少。施工废水主要为升压站建设工程和杆塔基础等施工时产生的少量泥浆水以及车辆冲洗废水，经临时沉淀池去除悬浮物后，循环使用不外排，沉渣定期清理，不会对周围水环境造成影响。

本项目光伏场区及集电线路区施工过程不设施工营地，施工人员租赁周围民房居住，生活污水利用租赁房屋现有污水处理设施进行处理，不外排。

5、施工期噪声环境影响分析

（1）噪声源

施工期噪声源很多，主要为施工机械的非连续性作业噪声，如挖土、基础钻孔、钢结构件切割和钻孔等，多为点声源，另外在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声。根据建设单位提供的资料并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）常见施工设备噪声源源强和不同距离处的声级见下表。
表4-2  施工主要机械设备噪声源强
序号

主要设备

距离声源5m处声压级（dB）

1

挖掘机

80~86

2

静力压桩机

70~75

3

运输车辆

70~72

4

汽车吊机

78~82

5

自卸汽车

68~75

备注：数据参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《建筑施工场界环境噪声排放标准及测量方法》。
根据拟建项目施工过程中各噪声源的特点和源强，采用点声源衰减模式进行

预测计算。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。

①噪声预测模式

拟建项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。

将施工机械看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

[image: image20.png]Lr () =L (1) 20Lg (/)




式中：LP（r）—预测点的噪声值，dB（A）；

LP（r0）—基准点r0处的噪声值，dB（A）；

r，r0—预测点、基准点的距离，m；

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

[image: image21.png]L, =10 lg(i 10"“‘]
=)




式中：Lan—预测点的总等效声级，dB（A）；

n—声源总数；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。

根据前述的预测方法和预测模式，考虑最不利情况对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到下表的预测结果。
当单台施工机械作业时可视为点声源，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况。各机械的噪声衰减见表4-3。

表4-3  施工场地噪声衰减一览表  单位：dB（A）

距离（m）
5
10
25
35
50
100
140
200
升压站
挖掘机
86
80.0
72.0
69.1
66.0
60.0
57.1
54.0
运输车
72
66.0
58.0
55.1
52.0
46.0
43.1
40.0
自卸汽车
75
69.0
61.0
58.1
55.0
49.0
46.1
43.0
多台设备同时作业
86.5
80.5
72.5
69.6
66.5
60.5
57.6
54.4
光伏场区
静压打桩机
75
69.0
61.0
58.1
55.0
49.0
46.1
43.0
汽车吊机
82
76.0
68.0
65.1
62.0
56.0
53.1
50.0
自卸汽车
75
69.0
61.0
58.1
55.0
49.0
46.1
43.0
多台设备同时作业
83.5
77.4
69.5
66.6
63.5
57.4
54.6
51.4
根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），施工场界昼间噪声限值为70dB，本项目夜间不施工。从表4-3的计算结果可知，当多台设备同时作业情况下（最不利情况），升压站施工区域35m左右能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间限值要求；光伏施工区域25m左右能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间限值要求。
光伏场区周边相邻居民点较多，施工时可能对周边居民点造成影响，根据表4-3分析可知升压站多台设备同时作业，昼间200m范围外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；光伏场区多台设备同时作业，昼间140m范围外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

②施工对敏感目标影响分析

预测条件：选用低噪声设备，避免多台设备同时施工，选择单台声源最大设备进行预测，夜间禁止施工。未监测敏感目标背景值选取现状调查敏感目标中最大值。

项目施工对敏感目标影响分析见下表。
表4-4  光伏区施工对周边敏感目标分析 单位：dB（A）
环境保护目标
工程
与最近工程距离/m
源强
贡献值
背景值
预测值
超标量
谢家桥
XB67
74
78
54.6 
54
57.3 
2.3 
春塘村
XB67
8
78
73.9 
46
73.9 
18.9 
XB68
12
78
70.4 
45
70.4 
15.4 
XB69
6
78
76.4 
45
76.4 
21.4 
XB116
195
78
46.2 
45
48.6 
-
XB117
7
78
75.1 
45
75.1 
20.1 
汪家
XB70
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
XB120
112
78
51.0 
54
55.8 
0.8 
王家水圩
XB120
5
78
78.0 
50
78.0 
23.0 
东冲
XB119
33
78
61.6 
54
62.3 
7.3 
XB120

119
78
50.5 
54
55.6 
0.6 
盛家大洼
XB69
22
78
65.1 
54
65.5 
10.5 
许家庄
XB116
157
78
48.1 
54
55.0 
0.0 
姚家楼
XB116
8
78
73.9 
47
73.9 
18.9 
魏三房
XB116
16
78
67.9 
54
68.1 
13.1 
面山
XB67
148
78
48.6 
54
55.1 
0.1 
XB118
163
78
47.7 
54
54.9 
-
涂家小庄
XB66
105
78
51.6 
54
56.0 
1.0 
XB118
25
78
64.0 
54
64.4 
9.4 
金鹤石
XB118
35
78
61.1 
54
61.9 
6.9 
徐家大庄
XB66
47
78
58.5 
54
59.8 
4.8 
XB115

15
78
68.5 
54
68.6 
13.6 
留下大庄
XB66
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
正安村
XB114
104
78
51.6 
54
56.0 
1.0 
庙庄
XB113
190
78
46.4 
54
54.7 
- 
XB114
133
78
49.5 
54
55.3 
0.3 
张家庄
XB114
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
王家庄
XB112
105
78
51.6 
54
56.0 
1.0 
XB114

185
78
46.6 
54
54.7 
-
任家庄
XB112
7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
方家中庄
XB111
126
78
50.0 
54
55.4 
0.4 
XB112

116
78
50.7 
54
55.7 
0.7 
王庄1
XB113
45
78
58.9 
54
60.1 
5.1 
高家粉坊
XB113
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
邵家庄
XB65
29
78
62.7 
54
63.3 
8.3 
XB115

85
78
53.4 
54
56.7 
1.7 
孟家老庄
XB65
12
78
70.4 
54
70.5 
15.5 
吴家冲
XB65
123
78
50.2 
54
55.5 
0.5 
马家庄
XB65
159
78
48.0 
54
55.0 
0.0 
汪家洼
XB112
54
78
57.3 
54
59.0 
4.0 
方庄
XB111
140
78
49.1 
54
55.2 
0.2 
何庄
XB109
175
78
47.1 
51
52.5 
-
XB110

19
78
66.4 
54
66.6 
11.6 
XB111

7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
大闸
XB111
109
78
51.2 
54
55.8 
0.8 
杨家村
XB64
54
78
57.3 
54
59.0 
4.0 
XB110

10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
王家大庄
XB64
70
78
55.1 
54
57.6 
2.6 
月形地
XB58
9
78
72.9 
54
73.0 
18.0 
XB63

145
78
48.8 
54
55.1 
0.1 
雷家闸
XB58
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
下庄
XB58
62
78
56.1 
54
58.2 
3.2 
XB63

130
78
49.7 
54
55.4 
0.4 
王家庵
XB61
143
78
48.9 
54
55.2 
0.2 
XB62

118
78
50.5 
54
55.6 
0.6 
XB63

18
78
66.9 
54
67.1 
12.1 
XB109

95
78
52.4 
54
56.3 
1.3 
余家冲
XB62
10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
胡家老庄
XB61
28
78
63.0 
54
63.5 
8.5 
官塘畈
XB61
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
吴家庄
XB108
7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
马河口
XB105
17
78
67.4 
52
67.5 
12.5 
XB108

7
78
75.1 
52
75.1 
20.1 
樊家水院
XB108
104
78
51.6 
54
56.0 
1.0 
张家洼
XB106
6
78
76.4 
49
76.4 
21.4 
胡家庄
XB60
152
78
48.3 
54
55.0 
0.0 
XB106

120
78
50.4 
54
55.6 
0.6 
杜家庄
XB106
103
78
51.7 
54
56.0 
1.0 
董家庄
XB56
98
78
52.2 
50
54.2 
-
XB57

10
78
72.0 
50
72.0 
17.0 
XB60

122
78
50.3 
50
53.1 
-
XB107

75
78
54.5 
50
55.8 
0.8 
李家长庄
XB56
58
78
56.7 
54
58.6 
3.6 
XB57

60
78
56.4 
54
58.4 
3.4 
XB107

117
78
50.6 
54
55.6 
0.6 
郭家庄
XB56
160
78
47.9 
54
55.0 
0.0 
邓岗村
XB59
12
78
70.4 
54
70.5 
15.5 
刘庄
XB59
9
78
72.9 
54
73.0 
18.0 
邓家塘拐
XB59
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
汪家大庄
XB104
7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
水圩子
XB104
166
78
47.6 
54
54.9 
-
蒋庄
XB25
76
78
54.4 
54
57.2 
2.2 
卞庄
XB25
150
78
48.5 
54
55.1 
0.1 
XB103

80
78
53.9 
54
57.0 
2.0 
卓山村
XB103
35
78
61.1 
54
61.9 
6.9 
邓庄
XB54
7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
仇家老庄
XB54
5
78
78.0 
53
78.0 
23.0 
马河口中心小学
XB105
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
仓房庄
XB108
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
马河口中心学校
XB55
149
78
48.5 
54
55.1 
0.1 
姚家庄
XB55
7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
任家老庄
XB55
5
78
78.0 
54
78.0 
23.0 
韦庄
XB55
150
78
48.5 
54
55.1 
0.1 
蔡家洼
XB55
8
78
73.9 
42
73.9 
18.9 
陶庄
XB55
49
78
58.2 
54
59.6 
4.6 
椿树村
XB55
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
王庄2
XB53
10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
许庄1
XB54
29
78
62.7 
54
63.3 
8.3 
毛庄
XB101
19
78
66.4 
54
66.6 
11.6 
王老庄
XB21
22
78
65.1 
54
65.5 
10.5 
XB101

119
78
50.5 
54
55.6 
0.6 
XB102

115
78
50.8 
54
55.7 
0.7 
吴家小庄
XB19
19
78
66.4 
44
66.4 
11.4 
XB20

160
78
47.9 
44
49.4 
-
堰庄
XB51
12
78
70.4 
54
70.5 
15.5 
余庄
XB52
150
78
48.5 
54
55.1 
0.1 
伍老庄
XB52
196
78
46.1 
54
54.7 
-
伍家榜
XB52
24
78
64.4 
50
64.5 
9.5 
南港实验学校
XB52
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
许庄2
XB24
28
78
63.0 
54
63.5 
8.5 
XB52
40
78
59.9 
54
60.9 
5.9 
孙老庄
XB49
105
78
51.6 
54
56.0 
1.0 
XB50
107
78
51.4 
54
55.9 
0.9 
钱老庄
XB49
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
XB50

56
78
57.0 
54
58.8 
3.8 
XB99

129
78
49.8 
54
55.4 
0.4 
郭屋
XB49
72
78
54.8 
54
57.4 
2.4 
XB50
77
78
54.2 
54
57.1 
2.1 
XB99
15
78
68.5 
54
68.6 
13.6 
蒋庄1
XB25
85
78
53.4 
54
56.7 
1.7 
XB94

198
78
46.0 
54
54.6 
- 
XB95

92
78
52.7 
54
56.4 
1.4 
XB99

182
78
46.8 
54
54.8 
- 
金东村
XB94
42
78
59.5 
54
60.6 
5.6 
XB95

10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
何庄
XB49
197
78
46.1 
54
54.7 
- 
XB50

90
78
52.9 
54
56.5 
1.5 
藕塘村
XB23
17
78
67.4 
54
67.6 
12.6 
彭大屋
XB23
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
XB98
119
78
50.5 
54
55.6 
0.6 
舒庄
XB22
55
78
57.2 
54
58.9 
3.9 
XB98

44
78
59.1 
54
60.3 
5.3 
黄六房
XB22
13
78
69.7 
54
69.8 
14.8 
XB97

32
78
61.9 
54
62.5 
7.5 
益山村
XB46
56
78
57.0 
54
58.8 
3.8 
XB97

21
78
65.5 
54
65.8 
10.8 
沈家塝
XB45
156
78
48.1 
54
55.0 
0.0 
XB46

85
78
53.4 
54
56.7 
1.7 
罗庄
XB22
36
78
60.9 
39
60.9 
5.9 
XB96
30
78
62.4 
39
62.5 
7.5 
新大堰岗
XB45
199
78
46.0 
54
54.6 
- 
XB96
70
78
55.1 
54
57.6 
2.6 
XB93
56
78
57.0 
54
58.8 
3.8 
陈家庄
XB90
123
78
50.2 
54
55.5 
0.5 
XB92
82
78
53.7 
54
56.9 
1.9 
XB93
197
78
46.1 
54
54.7 
- 
罗老庄
XB90
60
78
56.4 
54
58.4 
3.4 
XB91
67
78
55.5 
54
57.8 
2.8 
XB93
130
78
49.7 
54
55.4 
0.4 
张老庄
XB90
14
78
69.1 
54
69.2 
14.2 
XB91
99
78
52.1 
54
56.2 
1.2 
袁家庄
XB38
62
78
56.1 
51
57.3 
2.3 
XB42

73
78
54.7 
51
56.3 
1.3 
XB44

7
78
75.1 
51
75.1 
20.1 
XB48

62
78
56.1 
51
57.3 
2.3 
XB94

23
78
64.7 
51
64.9 
9.9 
陈家山
XB42
165
78
47.6 
54
54.9 
- 
XB43
185
78
46.6 
54
54.7 
-
XB47
18
78
66.9 
54
67.1 
12.1 
XB48
52
78
57.7 
54
59.2 
4.2 
左家庄
XB42
38
78
60.4 
54
61.3 
6.3 
XB43
79
78
54.0 
54
57.0 
2.0 
金桥村
XB41
56
78
57.0 
54
58.8 
3.8 
XB100
62
78
56.1 
54
58.2 
3.2 
孟家庄
XB40
65
78
55.7 
54
58.0 
3.0 
刘家庄
XB40
9
78
72.9 
54
73.0 
18.0 
XB41

172
78
47.3 
54
54.8 
- 
高台
XB18
39
78
60.2 
54
61.1 
6.1 
XB40

20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
XB41
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
厚德养老院1
XB41
30
78
62.4 
54
63.0 
8.0 
XB43
89
78
53.0 
54
56.5 
1.5 
卫庄
XB17
130
78
49.7 
54
55.4 
0.4 
XB39

160
78
47.9 
54
55.0 
0.0 
袁家老庄
XB83
62
78
56.1 
54
58.2 
3.2 
陡岗
XB17
177
78
47.0 
54
54.8 
-
XB81

179
78
46.9 
54
54.8 
- 
XB82

197
78
46.1 
54
54.7 
-
朱庄
XB80
55
78
57.2 
54
58.9 
3.9 
XB81
22
78
65.1 
54
65.5 
10.5 
XB82
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
方庄
XB16
19
78
66.4 
54
66.6 
11.6 
XB83
35
78
61.1 
54
61.9 
6.9 
XB86
175
78
47.1 
54
54.8 
- 
吴家庄
XB86
30
78
62.4 
52
62.8 
7.8 
XB87
26
78
63.7 
52
64.0 
9.0 
XB88
26
78
63.7 
52
64.0 
9.0 
XB89
26
78
63.7 
52
64.0 
9.0 
XB90
170
78
47.4 
52
53.3 
- 
后岗
XB36
166
78
47.6 
54
54.9 
-
XB85

73
78
54.7 
54
57.4 
2.4 
郑老庄
XB36
140
78
49.1 
54
55.2 
0.2 
XB85

18
78
66.9 
54
67.1 
12.1 
朱家圩
XB84
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
金台
XB84
55
78
57.2 
54
58.9 
3.9 
汤家庄
XB33
195
78
46.2 
54
54.7 
-
XB78

49
78
58.2 
54
59.6 
4.6 
沈家大庄
XB79
88
78
53.1 
54
56.6 
1.6 
XB80

58
78
56.7 
54
58.6 
3.6 
张家庄
XB37
75
78
54.5 
54
57.3 
2.3 
XB79
58
78
56.7 
54
58.6 
3.6 
XB81
119
78
50.5 
54
55.6 
0.6 
杂家户
XB34
45
78
58.9 
45
59.1 
4.1 
XB37
36
78
60.9 
45
61.0 
6.0 
古井
XB34
90
78
52.9 
54
56.5 
1.5 
肖庄
XB33
13
78
69.7 
54
69.8 
14.8 
杨庄1
XB77
135
78
49.4 
54
55.3 
0.3 
白衣庵村
XB77
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
徐家庄
XB76
87
78
53.2 
54
56.6 
1.6 
XB79
9
78
72.9 
54
73.0 
18.0 
王庄
XB75
27
78
63.4 
54
63.8 
8.8 
XB76
28
78
63.0 
54
63.5 
8.5 
百神庙镇中心学校
XB31
110
78
51.2 
54
55.8 
0.8 
新圩
XB31
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
XB75

198
78
46.0 
54
54.6 
-0.4 
葛庄
XB32
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
高头庄
XB32
31
78
62.2 
54
62.8 
7.8 
XB74

180
78
46.9 
54
54.8 
- 
黄庄
XB32
87
78
53.2 
54
56.6 
1.6 
XB74

58
78
56.7 
54
58.6 
3.6 
槐树洼
XB15
120
78
50.4 
54
55.6 
0.6 
XB35

39
78
60.2 
54
61.1 
6.1 
张松园
XB15
15
78
68.5 
54
68.6 
13.6 
XB30

23
78
64.7 
54
65.1 
10.1 
贾代庄
XB14
10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
井屋
XB14
155
78
48.2 
54
55.0 
0.0 
百神庙村
XB13
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
厚德养老院
XB13
10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
百神庙城镇
XB12
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
XB13
85
78
53.4 
54
56.7 
1.7 
XB29
23
78
64.7 
54
65.1 
10.1 
百神庙镇明德小学
XB13
4
78
79.9 
54
79.9 
24.9 
徐家瓦屋
XB12
73
78
54.7 
54
57.4 
2.4 
XB29

198
78
46.0 
54
54.6 
- 
袁庄
XB12
35
78
61.1 
54
61.9 
6.9 
王家岗
XB12
12
78
70.4 
54
70.5 
15.5 
XB73
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
庙堂
XB73
26
78
63.7 
54
64.1 
9.1 
余岗
XB72
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
XB73
165
78
47.6 
54
54.9 
- 
龚庄
XB72
25
78
64.0 
54
64.4 
9.4 
毛家大塘
XB10
55
78
57.2 
54
58.9 
3.9 
XB11
10
78
72.0 
54
72.0 
17.0 
余家庄
XB10
12
78
70.4 
51
70.4 
15.4 
XB28
175
78
47.1 
51
52.5 
- 
交沿庄
XB10
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
XB28
145
78
48.8 
54
55.1 
0.1 
书房庄子
XB7
64
78
55.9 
54
58.0 
3.0 
XB8
25
78
64.0 
54
64.4 
9.4 
XB71
199
78
46.0 
54
54.6 
-
宋庄
XB7
15
78
68.5 
54
68.6 
13.6 
XB8
111
78
51.1 
54
55.8 
0.8 
XB9
8
78
73.9 
54
74.0 
19.0 
XB28
130
78
49.7 
54
55.4 
0.4 
XB71
40
78
59.9 
54
60.9 
5.9 
楼房店
XB27
6
78
76.4 
47
76.4 
21.4 
桃园
XB6
178
78
47.0 
54
54.8 
- 
瓦屋庄
XB6
11
78
71.2 
54
71.2 
16.2 
梳岗
XB5
17
78
67.4 
54
67.6 
12.6 
XB6
160
78
47.9 
54
55.0 
0.0 
后头庄
XB5
6
78
76.4 
54
76.4 
21.4 
XB6
185
78
46.6 
54
54.7 
-
老彭岗
XB4
37
78
60.6 
54
61.5 
6.5 
XB26
185
78
46.6 
54
54.7 
-
王庄3
XB4
130
78
49.7 
54
55.4 
0.4 
XB26
20
78
66.0 
54
66.2 
11.2 
何家大庄
XB26
148
78
48.6 
54
55.1 
0.1 
郑圩村
XB3
91
78
52.8 
52
55.4 
0.4 
XB26
29
78
62.7 
52
63.1 
8.1 
朱家庄
XB2
97
78

52.2 

54
56.2 
1.2 
XB3
73
78

54.7 

54
57.4 
2.4 
大郑圩
XB1
77
78
54.2 
54
57.1 
2.1 
XB2
7
78
75.1 
54
75.1 
20.1 
XB3
55
78
57.2 
54
58.9 
3.9 
彭家岗
XB1
14
78
69.1 
54
69.2 
14.2 
表4-5 升压站施工对周边敏感目标影响  单位：dB（A）
环境保护目标名称
与最近工程距离/m
源强
贡献值
背景值
预测值
超标量
北侧兴塘组
5
80
80.0 
44
79.0 
24.0 
东侧兴塘组
53
80
59.5 
45
59.6 
4.6 
关口
167
80
49.5 
42
50.2 
- 
在上述预测情景条件下，由于施工边界距离敏感目标距离较近，仍存在超标现象，因此结合预测结果，本次环评要求对预测超标的点位施工阶段采用移动隔声屏障、优化施工布局和工艺、合理安排设备及施工强度、尽量避免多台高噪设备同时作业，必要时使用小型机械或人工施工以降低噪声，严禁夜间施工，降低施工噪声对敏感目标的影响。

采取以上综合环境保护措施后，降噪效果可达25dB（A），经降噪和距离衰减后，本项目厂界及评价范围内环境保护目标处的声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
6、施工期固体废物影响分析

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、废金属、钢筋、铁丝等杂物，此外焊接及安装工序也会产生废焊条及金属边角料；产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用；金属边角料及废焊条外售，其他的统一收集后由市政环卫部门清理。

工程建设将征租一定的水域及陆域，本项目场址区的土地主要为光伏区施工占用的水域，集电线路施工占用一部分土地。施工不对土地进行大面积开挖，基本不存在水土流失，同时在施工结束后，需对临时占地区域进行生态恢复，避免产生新的水土流失。



	运营期生态环境影响分析
	1、运营期工艺流程

运营期光伏组件在太阳光的照射下，将太阳能转换为电能。本项目共312个闭合光伏地块，共设置120个光伏发电单元，每个光伏发电单元配套安装1台35kV箱变，光伏组件发出的直流电接入组串式逆变器，将直流电转换成交流电，逆变器输出的交流电接至箱式变压器低压侧，将电压升至35kV。各光伏发电单元产生的电能通过8回35kV集电线路由光伏发电的箱变接入新建220kV升压站35kV开关柜。

光伏发电工艺流程详见下图4-1。

[image: image22.png]AR

'

siriatt

i

kR

i

st

i

A

2@
peeey

FEn

BE




图4-1  光伏发电工艺流程图
本项目运营期污染主要涉及生活污水、噪声污染、固废污染、光污染及生态影响。

运营期大气环境影响分析

本项目运营期不涉及生产废气。

3、运营期地表水环境影响分析
项目运营期无生产废水，升压站生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于升压站场区绿化，不外排，不会对周边河流产生影响。

本项目运营期定员4人，在升压站综合楼办公，不设食堂和宿舍，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679—2025），企业的独立办公楼用水定额为38m³/（人·a），则本项目用水量为0.42m3/d，152m³/a，生活污水产生系数以0.8计，则生活污水日产生量0.34m3/d，年产生量为124.1m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2020）标准后回用于升压站场区绿化，不外排。
本项目地埋式一体化污水处理设备设计规模为0.5t/h，生活污水日产生量0.34m3/d，能够满足项目生活污水处置的需求。

采取上述措施后，项目污水不排入外环境，对周围环境影响较小。

表4-6  项目废水外排情况一览表

产排污环

节

废水类别

污染物种类

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

污染治理设施

处理后浓度（mg/L）
废水处理量（m3/a）

排放去向

员工办公

生活污水

COD

350

0.043

地埋式污水处理设施

45

124.1

用于站内绿化，不外排

BOD5
160

0.020

8

SS

280

0.035

10

NH3-N

25

0.003
7

动植物油

30

0.004
5

地埋式污水处理设施工艺：一体化污水处理设施主要采用生物接触氧化法，是处理生活污水的一种常用方法，主要应用于中小规模的污水处理。在污水处理装置内通过充氧曝气，微生物形成生物膜，污水与生物膜广泛接触，通过微生物的新陈代谢作用，将污水中的有机物转化为新生质和CO2，污水因此得以净化。

生活污水回用于绿化可行性分析：升压站内绿化面积约为895m2，参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），非雨天绿化用水量以2.4L/（m2·d）计。经查阅资料，六安市雨季集中在5-9月，约155天，非雨季210天，按非雨天每天最少1次绿化浇水计算，则全年绿化用水量为451.08m3/a。本项目生活污水年产生量为124.1m3/a，因此，污水经处理达标后可全部回用完，无外排废水，生活污水回用于绿化可行。本次配置的回用水池容积12m³，可以满足35天以上的回用水暂存需求，可以在无需浇灌的特殊天气以及干旱季节下有效调节回用水。
4、运营期声环境影响分析

（1）光伏场区

电站光伏发电场区各主体设备基本没有机械传动或运动部件，场内仅逆变器、箱式变压器运行时有噪声产生。采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）室外点声源预测模式，噪声源随传播距离的衰减按下式计算。
1）点声源衰减模式

预测模式采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式，其公式如下：

[image: image23.png](r)=L,(r)-201g(r/)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

②面声源衰减模式

[image: image24.png]oz Y Pl




图4-2面声源中心轴线上的衰减特性

上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

结合拟建项目情况，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

当r<a/π时，
[image: image25.wmf])

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当a/π<r<b/π，
[image: image26.wmf]π))

10lg(r/(a/

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当r>b/π时，
[image: image27.wmf]π))

20lg(r/(b/

-

］

)

a/

π

/(

)

(b/

π

［

10lg

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

箱变尺寸约长3m宽2m高2m，则当r＞3/π，即距离箱变0.955m处可视为点声源；逆变器尺寸约长1m宽0.7m高0.4m，则当r＞3/π，即距离箱变0.318m处可视为点声源。
③噪声预测结果

光伏场区噪声预测结果见下表。

表4-7光伏场区箱变噪声贡献值预测单位：dB（A）
距离

1m

2m

3m

4m

5m

10m

箱变

60
54.0
50.5
48.0
46.0
40.0
逆变器

60
54.0
50.5
48.0
46.0
40.0
生产噪声

63.0
57.0
53.5
51.0
49.0
43.0
箱变尺寸约长3m宽2m高2m，箱变离周边敏感点距离在10m以上，可视作点源。逆变器尺寸约长1m宽0.7m高0.4m，逆变器离光伏区红线8m以上，可视作点源。经计算，可视作点源。经计算，项目箱变及逆变器噪声在3m处就能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间标准（55dB（A））要求。根据工程总体布局情况，箱变、逆变器与光伏场区最近红线距离8米，且各设备布局较为分散，光伏场区场界噪声可达标。其中箱变与敏感点最近红线距离12米，敏感点噪声可达标。

本项目选用的设备噪声源强低，同时太阳能发电工程具有极强的周期性，仅白天运行，设备噪声经基础减震、隔声及距离衰减后，光伏场区厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求。
（2）升压站
本项目升压站噪声源强主要为主变、无功补偿及接地变装置，本评价对项目运行后升压站的厂界噪声达标情况以及敏感目标处噪声达标情况进行描述。

1）噪声源强

参考《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016）以及业主提供的设计文件，220kV主变压器的声压级为65.2dB（A），接地变的声压级为55dB（A）；参考《35kV-220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》（DL/T5242-2010），无功补偿装置的室外噪声不应大于65dB（A），本次SVG的声压级以65dB（A）计。本项目运营期升压站主要噪声源见表4-8。
表4-8  升压站噪声源强一览表（室外声源）  单位：dB(A)

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

数量
声压级/距声源距离
声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

主变压器
SFZ18-200000/220
25
110
3.5
1台
65.2dB(A)/距主变外壳1m处
主变压器选用低噪声设备，主变基础垫衬减振材料
24h
2
接地变
DKSC-400/35，ZN，R=101Ω
62
96
2
1台
55dB(A)/距接地变1m处
选用低噪声设备
3
SVG(±30Mvar动态无功补偿装置)
35kV SVG±30Mvar
18
75
4
2台
65dB(A)/距SVG 1m处
选用低噪声设备
注：1、坐标系原点为升压站厂界西南角，即升压站厂界西北角坐标为（0，0，0），以东南方向为X轴，以东北方向为Y轴，以垂直方向为Z轴。
2）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。

①声级计算

a.点声源衰减模式

预测模式采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式，其公式如下：

[image: image28.png](r)=L,(r)-201g(r/)




式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

b.面声源衰减模式

[image: image29.png]oz Y Pl




图4-3  面声源中心轴线上的衰减特性

上图给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

结合拟建项目情况，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：

当r<a/π时，
[image: image30.wmf])

(r

L

=

(r)

L

0

A

A


当a/π<r<b/π，
[image: image31.wmf]π))

10lg(r/(a/

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

当r>b/π时，
[image: image32.wmf]π))

20lg(r/(b/

-

］

)

a/

π

/(

)

(b/

π

［

10lg

-

)

(r

L

=

(r)

L

0

A

A

；

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

多声源叠加公式为：

LA＝10lg(10LA1/10＋10LA2/10＋…＋10LAn/10)

式中：LA－n个噪声源叠加后的总噪声值，dB(A)；

LAi－第i个噪声源对该点的噪声值，dB(A)。
本项目产噪设备尺寸及预测模式类别见下表。
表4-9 产噪设备尺寸一览表

序号
声源名称
数量（台）

长（m）

宽（m）

高（m）

距厂界最近距离（m）

预测模式

1

主变

1

7.1
6.0
4
19.0（北）
点声源
2

接地变

1

3.8
2.2
0.6
9（南）
点声源

3

SVG

2
7.8
6.5
3.5
12（北）
面声源

说明：根据表4-9的设备尺寸以及距厂界距离可知，SVG距厂界距离小于声源几何尺寸的2倍，以平面波形式辐射声波，因此采用面声源预测模式。主变、接地变距厂界距离大于声源几何尺寸的2倍，以球面波形式辐射声波，因此采用点声源预测模式。
3）预测结果

根据本项目升压站总平面布置，升压站厂界噪声贡献值预测计算结果见表4-10。
表4-10 升压站厂界噪声预测结果 单位dB（A）
序号

预测点

贡献值

标准值

达标情况
昼间

夜间

1

升压站东站界外1m

40.6
55
45
达标

2

升压站南站界外1m

37.8
55
45
达标
3

升压站西站界外1m

33.6
55
45
达标
4

升压站北站界外1m

43.4
55
45
达标
表4-11 敏感点噪声预测结果 单位dB（A）
序号

声环境保护目标名称

噪声现状值

噪声标准

噪声贡献值

噪声预测值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

东侧兴塘组
45
41
55
45
23.5
23.5
45
41
达标
达标
2
北侧兴塘组
44
35
55
45
35.4
35.4
45
38
达标
达标
3
关口
42
38
55
45
13.2
13.2
42
38
达标
达标
本项目投产运营后，根据预测数据可以得到，升压站厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，可见本项目的设备噪声对厂界及敏感点声环境的影响较小，不会对区域声环境产生明显影响。

[image: image33.png]100

0 20 40
T

-60 40 20





图4-4 升压站预测等声值线图
5、运营期固体废物影响分析
本项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、废旧光伏组件、废变压器油、废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套。

①生活垃圾

项目劳动定员4人，人均生活垃圾产生量按1.0kg/d计，则生活垃圾产生量为1.46t/a。生活垃圾分类集中收集后，统一由环卫部门清运处理。
②废旧光伏组件

项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年，除人为破坏外基本无损坏。为保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测。对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《固体废物分类与代码目录》，报废光伏组件属于一般固废，由设备生产厂家回收。

③废变压器油
箱变每年检修一次，每次检修时产生少量废变压器油，废变压器油年产生量为2.215t/次（按1%计），属于危废，危废代码HW08 900-220-08，废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。

④废润滑油

项目在日常检修、维护时，会产生少量废润滑油，产生量约0.4t/a，属于危废，编号900-214-08，暂存在升压站场区危废暂存间内，交由资质单位处置。
⑤废蓄电池

在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供的能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，产生量约0.3t/10a，属于危废，编号900-044-49，更换后交由有资质单位处置。
⑥废含油抹布及手套
项目在日常检修、维护时，会产生少量废含油抹布及手套，产生量约0.1t/a，编号900-041-49。本项目产生的废含油抹布及手套应按要求进行分类收集，集中收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。
表4-10  项目固废产生及处置情况一览表  单位：t/a

序号

固废名称

产生环节
类别

废物代码
产生量

处置措施

1
生活垃圾
办公、生活
/
/
1.46
委托环卫部门清运
2
废旧光伏组件
检修
一般固废
441-006-13
/
由设备生产厂家回收利用
3
废变压器油
检修或事故
危险废物

900-220-08

2.215
废变压器定期更换后直接委托有资质单位处理，不暂存。废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套在危废暂存间内暂存，交由有资质的单位处理
4
废润滑油

检修

900-214-08

0.4
5
废蓄电池

维护

900-044-49
0.03
6
废含油抹布及手套
检修

900-041-49

0.1
综上所述，本项目产生的各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

6、运营期光污染影响分析
光污染主要分为三类：白亮污染、人工白昼和彩光污染。本项目可能引起的光污染主要为白亮污染，白亮污染主要是指阳光照射强烈时，建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙磨光大理石和各种装饰反射光线，明晃白亮、眩眼夺目，使人产生不适的感觉，本项目主要为光伏电池组件反射太阳光造成白亮污染。有研究发现，长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜都会受到程度不同的损害，视力急剧下降，白内障的发病率高达45%，还使人头昏心烦，甚至发生失眠、食欲下降、情绪低落、身体乏力等类似神经衰弱的症状。

项目光伏电站采用晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃。钢化玻璃除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受沙砾冰雹的冲击等优点外，其透光率极高，达95%以上，基本不会产生光污染。所有外露在强光下的金属构件均也考虑采用哑光处理，所以同样不会形成光污染。该光伏板本身不向外辐射任何形式的光，未被吸收的太阳光中一部分被前面板玻璃发射回去，前面板玻璃为普通钢化玻璃，另一部分光将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板，就如同穿透普通玻璃一般，没有任何变化。且太阳能光伏板安装有一定的倾角，向南倾斜，电池板大部分都朝向天空，其对太阳光的反射基本不会向四周发散，对过往人眼视觉上基本没有影响。另外，太阳电池组件产品的表面设计要求最大程度地减少对太阳光的反射，采用黑色吸光材料，以利于提高其发电效率，太阳电池板的反光性较低，晶硅体太阳能电池板主要吸收太阳能光中的可见光、近红外光中的部分能量，而硅片对可见光和近红外光的反射率仅达4%～10%，对周围环境基本没有光污染。

项目光伏板仅在白天吸热，反光也是极微量的，对区域夜间活动的动物无影响。白天，由于区域人类活动较为频繁，区域动物多为适应人类活动的啮齿目动物和小型鸟类，无特别对光敏感的保护动物，在项目区出现的机率相对较低，动物对光伏板产生的反射光，会因条件反射而产生避让，因而动物有一定的适应能力，会迁移它处或调整生活适应能力，反射光不会导致对周围动物的生存环境造成严重影响，总体上项目产生的光污染对动物影响有限。

①对居民的影响

太阳能光伏电板在白天阳光入射方向下，光伏板可能会产生反射光，尤其是在阳光强烈时，可能会对周边居民的生活造成眩光影响，导致视觉不适，影响正常的生活和休息。长期暴露在这种光环境下，还可能对居民的视力产生损害，增加眼疲劳、近视等问题的发生风险。本项目光伏区周边分布居民区，如果光伏电板布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。

本项目光伏板全部朝南设置，倾角为20°，太阳光早晚较弱，正午较强。项目厂址位置北纬31°24'27.307"，即N31.40°。该位置冬季正午太阳直射位置在南回归线（23°26′21.488″S，约23.5°），此时太阳高度角最小，入射光线角度最大，夏至正午太阳直射位置在北回归线（23°26′21.488″N，约23.5°），此时太阳高度角最大，入射光线角度最小。

[image: image34.png]



图4-3反射面太阳光反射路线示意图

各季节太阳高度角度、阳光与光伏板入射角出射角、反射光线与地面垂直线夹角见下表：

表4-11 不同季节太阳光入射角与放射角度统计表

季节

冬至

朝向

夏至

朝向

太阳高度角

34.61°（直射南回归线）

南

98.39°（直射南回归线）

北

入射角

55.39°

南

8.39°

北

光伏板上入射角

40.39°

南

23.39°

北

光伏板上反射角

40.39°

北

23.39°

南

阳光垂直于地面的反射角

25.39°

北

38.39°

南

光伏区周边的居民点朝向为南北朝向，最近敏感点为距离光伏区8m，考虑项目地处北半球，冬至日时光影响最大。冬至时反射光距离影响高度为（8tan40.39°）=6.8m，本项目光伏板组件离地面最低高度为2.5m，故对较近约9.3m层高的居民影响较大。

当光伏区距离环境敏感点越远，光污染距离（即距离地面的高度）越高，居民楼一般在1~2层（最高6m），因为光污染影响高度高于居民楼高度，对周边居民点不利影响较小。同时，项目区主要临近居民点区域也可种植乔灌木绿化带，对反射光进行阻挡，减少对居民的影响。

②对其他动植物影响

夜间光伏板的人工光源可能会干扰野生动物的昼夜节律，影响其觅食、繁殖和迁徙等行为。例如，鸟类可能会因光污染而迷失方向，昆虫的繁殖和活动也可能受到影响，进而影响整个生态系统的食物链和生物多样性。

7、运营期生态环境影响分析

太阳能光伏发电站的建设为绿色无污染能源，运营期对当地的生态环境带来的影响较小，其主要生态环境影响如下：

（1）对水生生态系统的影响

项目运营期长期占用坑塘水面，光伏电板的遮挡作用使水面形成人为阴影区，对水体自净能力、水体含氧量、水生动植物生境情况会产生不同程度影响。水体自净能力由水体物理、化学、生物化学净化能力决定，其中，生物化学净化是水体自净的主要原因。项目大面积遮光会降低水生生物光合作用产氧量和改变水生动植物生境，可能会削弱部分水体化学净化和生物氧化作用。为降低项目运营期对池塘水体水质的影响，项目光伏场地在设计上，光伏阵列采用固定式支架，支架前后排间距为7.7m，可以保证水体每天都有足够的阳光照射，无永久遮光区，有效避免了水体出现局部区域温度过低的状况。但与此同时，项目在炎热季节也能为水生生物提供庇护所，故项目加大每个矩阵间的间隙，可缓解部分由于缺少光照对水体产生的影响，对水生动植物影响较小。通过采取上述工程设计措施，不会大幅降低池塘水体中的氧含量，可以有效降低项目运营期对池塘水生生态系统的影响。本项目运营期不产生生产废水，生活污水经一体化污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排，不会对周边河流产生影响。

（2）对渔业资源的影响

本项目依托渔光互补“上发电、下养殖”的立体复合模式，严格遵循“渔业为主、光伏为辅”的核心原则，在控制水面占有率（以光伏板投影面积与用地面积占比计）≤40%的前提下，实现水产养殖与光伏发电协同发展，兼顾养殖效益、生态效益与经济效益，打造标准化、生态化、高效化的渔光互补养殖示范基地，确保养殖生产合规、稳定、高产。

结合渔光互补水域弱光环境特点，选择耐弱光、适应性强、生长周期合理、经济效益好、市场需求稳定的品种，优先选择滤食性和草食性，搭配杂食性鱼类，实现生态立体养殖，提高水体利用率。根据项目养殖方案，本项目主养品种为草鱼、鲢鱼、鳙鱼等耐弱光，生长速度快，市场需求大。由于本项目充分利用水体天然饵料资源，不进行人工投饵。因此项目应严格按照养殖方案要求控制总投放密度600-800尾/亩，科学养殖。项目的实施对区域渔业资源具有积极效应。
本项目光伏场区所占用的坑塘水面均无水体功能，主要用于村庄内居民农业生产用水和集体养殖。各坑塘水面均有大量人类活动，没有发现需要特殊保护的水生生物和鱼类产卵场、越冬场、索饵场等特殊的环境保护目标。
（3）对茶园的影响
本项目光伏区茶园面积约为214.83亩，植物主要靠吸收阳光生存，植物叶片对太阳光的吸收、反射和透射的程度直接与波长有关，并与叶的厚薄、构造和绿色的深浅，以及叶表面的性状不同而异。茶树是属于少数耐弱光的植物，茶树优质栽培需要遮光，所以保持在适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光问题，增强茶树抵御灾害的能力，还能提升茶叶品质、提高茶叶产量。且影响范围内不涉及珍稀、濒危受保护野生植物，故光伏电池组件阴影造成的植被类型转变可以接受。
（4）对陆地生态系统的影响

本项目升压站占用部分陆域，光伏场区占用南港镇、百神庙镇、干汊河镇、城关镇内闲置坑塘水面、茶园、养殖水面，不占用基本农田。项目施工结束后，建设单位按要求对施工区域内的植被采取有效的生态恢复和土地复垦措施。项目运营期仅涉及光伏场区的人工检修，光伏场区周边均为平原，村落较多，人员活动频繁，周围无大型野生动物，四周未见有珍稀野生动、植物。检修道路尽可能利用现有村庄道路，项目运营期对地表扰动较小，对陆地植被几乎无影响。集电线路采用直埋敷设，不会对周边野生动物的生境产生阻隔。

根据现场踏勘及收集资料，项目区人类活动频繁，当地的昆虫类、啮齿类、两栖类及鸟类等常见的野生动物早已适应了相应的环境。它们在施工期迁移到周围相似的环境中去。工程建好后，植被恢复，又择木而栖，回到重建的生态系统来。由于生态环境稳定性的改善，部分种群的数量将有所增加。太阳能电池板会反射直射过来的太阳光，可能会导致野生鸟类动物在空中的视线受到影响，并且太阳能电池板所造成的眩光可能会使鸟类认为太阳能电池板是水面而快速俯冲导致死亡，同时太阳能电池板吸收的热量会使在其上方栖息的鸟类受伤。但由于光伏组件表面材质为晶硅薄膜组件，光伏电池组件内的晶硅片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面经过特殊处理，本项目光伏板设计的反射率较小，事实上太阳光对野生鸟类的视线影响较小，且光伏板之间留有较大空间，完全足够鸟类发现电池板后绕飞。

故项目运营期对陆生生态系统的影响较小。综上，经采取措施后，本项目不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统类型的多样性也不会产生影响。因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。
（5）对水体自净能力的影响
水体自净指污染物进入水体后，通过物理、化学、生物等因素的共同作用，使污染物的总量减少或浓度降低，受污染的水体部分或完全恢复原状。水体自净的过程很复杂，主要的作用机制有：

物理净化：污染物在水体中的稀释、扩散、沉淀等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。化学净化：污染物由于发生化学反应（氧化、还原、分解等）而使河水污染物质浓度降低的过程。生物净化：由于水中生物活动，尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。

光伏组件的安装对并未污染物的物理、化学净化环境及水体中微生物的种类数量造成较大改变，仅部分浮游藻类生物量的降低，其生长吸收水体N、P等污染物的能力降低造成水体自净能力略有降低。但本项目的建设鱼类饲养不投加饲料减少水体中污染物的产生，可有效减少水体动物、微生物对污染物分解对水体中溶解氧的消耗，可有效恢复增加水体中溶解氧含量，项目建设对项目地水环境有所改善，具有环境正效应，项目建设是有益的。

（6）对水土流失的影响

项目建成后，铺设的光伏阵列，对阵列下方的地面及其附着的作物、植被有一定的遮蔽作用，在雨天尤其是暴雨天气下，可以在很大程度上降低雨滴的下落速度和强度。因此，项目建设降低了雨水对地表的冲刷面积及冲刷强度，在一定程度上减少了水土流失；从水土保持的角度来看，项目建设是具有积极意义的。
（7）对景观的影响分析

项目拟建区域地势开阔，阳光接收条件好，无不良地质分布，交通便利，适于光伏组件的布置；项目拟建地现状主要为坑塘水面，项目建成后，将有部分场地被太阳能电池组阵列所覆盖，对周围景观有一定影响。但与项目所在区整体相比拟建项目所占地面积有限，对项目所在区整体景观影响有限，改变不了项目区原有景观特性，因此拟建项目对周边区域景观影响较小。
项目建设对小范围内的自然景观及农业景观造成了一定程度的破坏，但光伏区内园地及坑塘水面仍可维持原有功能，与旅游结合构建新的观光景点。项目周围无自然风景区和名胜古迹，对于较大范围的生态景观以及地区风貌来说，影响较小。光伏生态景观与旅游结合可形成新的观光景点，对区域生态景观及地区风貌影响较小。
光伏发电项目主要是吸收、利用光能进行发电，因此光伏组件的设计原则就是：要尽量吸收阳光，减少阳光反射浪费；为此，光伏板普遍采取高吸收、低反射性材质，同时涂覆防反射涂层；玻璃盖板表面一般经过绒面处理和镀减反射膜。采取上述措施后，光伏板对光的反射是极其微弱的，基本不会造成不舒适的观感。
因此，本项目的建设基本不会对周边自然景观造成大的影响。
（8）对一般湿地的影响

本项目运营期不产生生产废水，生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；箱变平台设置有事故油箱，用于事故状态下变压器油的收集。故项目运营期对水塘的水质影响较小，项目实施后水塘水质仍可以满足灌溉和渔光互补养殖的使用要求，各水塘完全可以继续保持农业灌溉、水产养殖的功能。
8、社会环境影响分析
本项目充分利用六安市舒城县太阳能资源丰富的优势，建设光伏并网电站，改善当地的电网结构，在一定程度上改善了当地人民的生活环境和生活条件，对于社会稳定、经济繁荣、促进经济和生态环境协调发展具有重大意义。同时，本项目的建设可改善我国以煤为主的能源结构，促进可再生能源的发展，缓解与能源相关的环境污染问题，使我国能源、经济与环境的发展相协调。

本项目运营期光伏区的箱变产生的噪声在厂界以及敏感目标处均达标；产生的固废均得到合理处理；光伏板采用晶硅太阳能电池，反射率远小于草地、硬土、水泥地面等，反射率很小，因此运营期对周围居民造成光污染的影响较小。因此，本项目建设对周围居民的长期、累积影响较小。
9、地下水、土壤
本项目生产过程中运营期产生的废变压器油等泄漏可能会对项目区的地下水和土壤产生影响。
本项目污染地下水和土壤的主要可能的途径为：
①主变区、施工变区、事故油池、危废暂存间和箱变事故油箱等场所未进行防腐、防渗处理，跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤或地下水环境。
②主变区、施工变区、事故油池、危废暂存间和箱变事故油箱等场所因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成泄漏。

为了有效减少此类泄漏对地下水、土壤产生的影响，主要采取分区防渗等措施，可有效避免。重点防渗区为：主变压器区、备用变区、事故油池、危险废物暂存间、地埋式污水处理站和箱变事故油箱；一般防渗区为：预制舱、GIS、SVG、站用变、接地变、综合楼、综合库房、一体化消防水泵站等其他区域。
10、运营期环境风险分析

（1）评价依据
①风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品目录（2015版）》及原辅材料理化性质可知，本项目的主要风险物质为变压器油。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算危险物质变压器油在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image35.wmf]12

12

n

n

q

qq

Q

QQQ

=++×××+


式中：q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2…Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。

根据本项目变压器油在厂区内最大存在总量，对照HJ169-2018附录B中对应临界量计算Q值，判别依据见下表。   
本项目升压站共1台主变压器，主变变压器总油重40t。光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t，单台配备有效容积2.5m³的事故油箱）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t，单台配备有效容积2m³的事故油箱）、50台1000kVA箱变（单台油重1t，单台配备有效容积1.2m³的事故油箱），则项目箱变油最大储存量为181.5t。
表4-12  Q值计算结果一览表

序号

原辅材料名称

最大存在量（t）
临界量（t）
q/Q
备注

1

主变变压器油

40
2500

0.016

油类物质

2
润滑油
0.1
2500
0.00004
3
箱变油
176.5
2500
0.0706
4
危险废物
2.745
50
0.0549
合计

/
/
0.14154
由表4-12可见，本项目Q为0.14154≦1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ级，为简单分析。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）风险识别
本项目为光伏发电项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ168-2018）中相关规定，对环境风险源进行了识别，项目组装过程中无有毒有害物质的产生，不存在重大环境风险。在项目运营期过程中存在箱变变压器油和主变变压器油泄漏，造成液体外泄，对水质、水生生物和土壤产生影响。因此，主要采取分区防渗、定期排查、配备应急物资、升压站区设立事故油池、建立风险应急预案、箱变平台设置事故油箱等措施，减少事故的发生。
（3）风险防范措施
为防止项目运营期突发环境事件对周围环境造成影响，建设单位应落实以下环境风险防范措施。

①主变事故油池

参照《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）和《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012），升压站内应设置事故油池，变压器发生泄油事故时，将溢流的变压器油贮存，减少环境污染。变压器基座四周设置集油坑（铺设卵石层），集油坑通过底部的事故排油管道与事故油池相连，一旦设备事故时排油或漏油，泄漏的事故油将渗过下方集油坑内的卵石层并通过排油管道到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾；对于进入事故油池的事故油，经收集后能回收利用的回收备用，不能回收利用的含油废物应交由有危废处置资质的单位回收处置。设计规程要求，事故油池贮油量为最大一台含油设备油量的100%，事故油池应有油水分离的功能。本项目升压站建设一台主变压器及其配套设施，主变变压器内油量约为40t，变压器油的密度通常在0.85到0.95克/立方厘米（g/cm³）之间，本次取0.85g/cm³，则主变变压器内油量体积为47m3。升压站拟建设一座有效容积为50m3的事故油池并进行防渗处理，可以满足事故状态下变压器油的收集需要。

事故油收集与导流要求：主变基础周围设贮油坑，尺寸比设备外轮廓大1m，四周挡油坎高出地面50-100mm。坑内铺≥250mm厚的卵石层，坑底做≥1：50的坡度引油至集油坑，且通过管道与事故油池连通。连接贮油坑与事故油池的管道内径不宜小于100mm。

事故油池衔接要求：事故油池进油管标高需高出出水口标高，排油管线路需规划合理，不能将油排至电缆沟、排水沟等敞开沟道，避免火灾蔓延和环境污染。

②箱变事故油池

本项目光伏区配套120套箱变。光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t/2.4m3，单台配备有效容积2.5m³的事故油池）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t/2.0m3，单台配备有效容积2.0m³的事故油池）、50台1000kVA箱变（单台油重1.0t/1.2m3，单台配备有效容积1.2m³的事故油池），每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，挂靠于平台下方。采用箱式变压器，变压器本体为全密封结构，密封性较好，设置油位高报警、油位低报警、高温报警、超温跳闸、过流保护等装置，为防止箱变的变压器油泄漏，每套箱变底部设置事故油池。

表4-13 本项目箱变选型比选对照表

比选维度
干式箱变（干变）
油浸式箱变（油变）
比选结论
绝缘/散热方式
环氧树脂浇注，空气冷却（AN/AF），依赖箱体内强对流通风
矿物油/合成油绝缘，油循环+散热片散热，导热、蓄热能力强
油变更优
耐候性（潮湿/低温）
IP54/55防护，防潮性一般；环氧树脂低温（-30℃以下）易脆裂，长期潮湿环境易受潮击穿
耐温范围广（-40℃~+40℃），抗潮湿、抗凝露能力强；油质绝缘结构稳定，适配鱼塘高湿度、盐雾环境
油变更优

技术成熟度
技术较成熟，但绕组损坏后无法现场维修，需整体更换
技术成熟，故障率低于干变；现场可吊芯检修、补油、处理渗漏，配件通用
油变更优
污染风险
无油，零泄漏、零污染，从根源规避水体、土壤污染
存在漏油风险，若防护不当会污染水质、底泥，影响渔业养殖
干变更优
防火防爆
极高，无油、阻燃，短路/故障不燃不爆，无喷油风险
中等，有油，故障可能喷油、起火，但可通过防火堤、泄油设施控制风险
油变更优
本项目属于光伏发电项目，箱变安装于水面上，安装环境湿度大，对箱变的耐受性要求较高，夏季连续高负荷，油浸式箱变散热更稳。但从环保角度来说，干式箱变无溢油风险，对环保更友好，本项目散热片等溢油区域进行密闭处理，确保溢油100%收集，不对外环境产生不利影响。
事故油收集与导流要求：本项目事故油主要产生在箱变的散热片，为了降低事故溢油风险，设计初步拟定，对散热片进行密闭处理，上下采用钢板并预留通风口，侧面安装百叶窗，底部设置坡度，最低点处开孔预埋套管，利用管道将事故油引入事故油池。在此条件下，可有效阻隔雨水进入事故油池。
事故油经收集后暂存在升压站厂区危废暂存间内。
③分区防渗

为防渗本项目升压站运营过程中危险物质泄漏后，下渗对地下水和土壤造成影响，项目建设过程中应落实分区防渗措施。分区防渗满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2023》的要求。

危废暂存间、一体化污水处理装置、主变事故油池和箱变事故油池为重点防渗区，按重点防渗要求施工，防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；除重点防渗区、绿化区域以外的其他区域为简单防渗区。
表4-14  本项目分区防渗一览表

类型

区域

防渗施工技术要求

重点防渗区

危废暂存间

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
一体化污水处理装置、事故油池
防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s
简单防渗区

除重点防渗区、绿化区域以外的区域

一般地面硬化
④溢油事故防范措施
本项目升压站配置1台主变，光伏区在水面上方配套120台箱变，为杜绝溢油事故，主要是从管理方面着手，制定切实可行的管理措施，此外，若发生溢油事故，必须采取相应的应急处理措施，以尽量减轻其所产生的危害。加强环保宣传教育，增强全体员工的环保意识和安全生产的高度责任感、责任心，增强对溢油事故危害和污染损害严重性的认识。

运行人员在巡视设备中，发现变压器油发生泄漏，应当及时汇报和通知电力检修公司人员进行抢修，并加强对箱变油位泄漏的监视、设好围挡，一旦发生变压器油泄漏，不得有明火靠近，并严格按照消防管理制度执行；检修单位应指定专人负责抢修现场指挥，运行单位积极配合，运行人员将去对设备的监督和巡视，做好安全措施后，检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏，严防事故油外漏而造成的环境污染。

一旦发生火灾事故，远程控制系统将自动跳闸，事故应急方案及时启动，可有效防止事故蔓延；另一方面光伏组件区不涉及其他有毒有害和易燃易爆物品，且目前还未见到因光伏电站电气设备爆炸引起重大人员伤亡和财产损失的报道。光伏电站爆炸和火灾事故发生概率小，属于安全事故，由此引发的环境风险事故的危害较小。

配备围油栏、吸油材料等器材及应急船只，以便随时应对溢油事故。溢油事故发生时，应及时赶赴现场，迅速施放围油栏，防止溢油的扩散。立即启动应急预案，按预案进行补救。同时迅速报警，请求相关部门支援，协力施救，减少污染和损失。

污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告，上报公司及当地生态环境局。报告应归档。

本项目应配备一定的应急资源以满足本项目突发环境事故应急需求，同时配备报警系统及必要的通信器材，以便及时与应急指挥中心联系，及时采取应急措施。

（4）风险分析结论
综上所述，环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响可接受。

11、电磁环境影响分析

本项目涉及新建220kV升压站，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目升压站主变户外布置，升压站的电磁环境影响评价工作等级确定为二级。因此，本项目采用类比监测的方法来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。

根据本项目电磁环境影响专项评价，类比已建成运行“南阳市区220千伏新区北（农运）输变电工程”监测结果，本项目运行后变电站围墙外的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT的控制限值要求，本项目升压站产生的电磁辐射不会对站外环境产生显著影响。具体详见本项目电磁环境影响评价专题。

12、服务期满后环境影响分析

项目光伏系统使用寿命25年，其中组件寿命25年，逆变器寿命25年。服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器、蓄电池和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

（1）拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器，对环境具有很强的破坏性。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH，使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。

①项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。

②项目使用的箱变及变压器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。

（2）基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或更换，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。

因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

综上所述，建设单位在严格落实上述环境保护措施后，光伏电站服务期满后对环境产生的影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	1、环境制约因素分析

本项目不在生态保护红线范围内，也不在主导生态功能区范围内。评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区和饮用水水源保护区等其他特别保护要求的对象。
2、选址符合性

（1）拟建项目在选址、选线阶段，建设单位对项目选址给予了充分的重视，已经向有关主管部门征询意见并取得函复，具体见附件3。

表4-15  相关部门的审核意见及建议

序号

回函部门
回函意见

项目情况

符合性
1
六安市舒城县生态环境分局
中广核舒城县舒安200MW光伏项目不占用集中式饮用水水源保护区，原则同意该项目选址方案。
本项目不占用集中式饮用水水源保护区
符合
2
舒城县林业局
我局原则同意该项目选址方案。二、该项目如果占用林地应符合自然资办发[2023]12号、皖自然资用[2024]3号等相关文件规定；如果项目涉及林地，在项目开工建设前，应依法办理建设项目占用林地和采伐林木的审批手续。

三、项目选址不涉及现有自然保护地和整合优化后的自然保护地；项目选址涉及湿地的，根据《中华人民共和国湿地保护法》规定，应征求水行政、住建等相关部门意见。

四、项目实施前应征求项目所在地人民政府意见。

五、项目实施中须做好周边林地和林木保护，不得擅自扩大项目建设范围。
（1）本项目不占用林地、自然保护地和整合优化后的自然保护地；
（2）本项目占用一般湿地，已征求舒城县水利局同意项目选址的意见；
（3）项目已取得舒城县人民政府支持本项目建设的说明
符合
3
舒城县水利局
中广核舒城县舒安200MW光伏项目选址不在我县河道、水库管理范围内，我局原则同意该项目选址方案。
本项目不涉及河道、水库管理范围和水生态、水环境保护需求的区域

符合
4
舒城县文化旅游体育局
一、根据贵单位2026年2月2日送来的选址修改数据，我们再次进行了比对，新选址已对前期我们提出的九处文物进行了避让，我们原则同意修改后的选址意见。

二、考虑地下文物埋藏的不可预知性，如在后期的施工中发现文物，请立即停工，并报告我单位。
本项目不在文物保护单位及文物点保护范围内。在施工建设过程中，如发现文物，将会立即停止施工，及时保护现场并与舒城县文化旅游体育局联系，确保地下文物不损坏、不流失
符合
5
舒城县自然资源和规划局
关于中广核舒城县舒安200MW光伏项目选址意见的复函：

一、该项目选址位于舒城县干汊河镇、城关镇、南港镇、百神庙镇境内。项目选址不涉及“三区三线”划定的永久基本农田、生态保护红线，原则同意开展项目前期工作。

二、光伏方阵不应占用养殖水面，涉及养殖水面应当经过科学论证，严格管控。渔光互补项目（不含漂浮式光伏发电项目）的光伏组件最低沿离设计洪水位应不低于0.5米。

三、该项目拟选址位置暂未发现重要矿产资源。
（1）本项目不占用城镇开发边界、耕地、生态保护红线，本项目光伏区、升压站不占用永久基本农田。

（2）本项目光伏区占用坑塘水面、茶园、养殖水面，关于占用养殖水面的复函正在舒城县农业农村局办理。本项目养殖水面的光伏组件最低沿离设计洪水位应不低于0.5米
符合
关于中广核舒城县舒安200MW光伏项目升压站无需用地预审的复函：

根据提供的用地范围矢量图套合舒城县“三区三线”划定成果及《舒城县南港镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，该项目选址位置规划为村庄建设区，不涉及占用生态保护红线和永久基本农田。

本项目升压站不占用生态保护红线和永久基本农田，占地类型为农业设施建设用地
符合
6
舒城县应急管理局
一、我局原则同意该项目选址意见。

二、请你公司进一步核实该项目与建筑物、构筑物、易燃易爆、危险化学品等厂房仓库距离，确保符合国家有关标准及规范要求。

本项目已确认项目与建筑物、构筑物、易燃易爆、危险化学品等厂房仓库距离，符合国家有关标准及规范要求
符合
7
舒城县农业农村局
1、原则同意本项目选址方案；
2、请严格按照提供的矢量数据实施，如有调整优化，及时做好数据审查工作，审核无误后再实施。
本项目将严格按照提供的矢量数据实施
符合
8
舒城县人武部军事科
原则上同意你部施工，过程中注意避开军事设施、国防光缆等，遇有问题，立即报告我部。
本项目不涉及军事设施、国防光缆等
符合
9
舒城县交通运输局
一、原则同意项目选址方案。

二、输电线路跨越主要公路应满足公路现状、规划及主要技术参数的要求，符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）第9.5.1、9.5.2条以及安徽省《涉路工程安全评价规范》（DB34/T2395-2015）第4.1、5.1条的相关规定。

三、如涉及涉路施工前按照《公路安全保护条例》第二十七条及安徽省地方标准《涉路工程安全评价规范》相关规定，由建设单位向公路产权单位报备，办理行政许可后方可组织涉路工程施工。

（1）本项目输电线路跨越主要公路时符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）第9.5.1、9.5.2条以及安徽省《涉路工程安全评价规范》（DB34/T2395-2015）第4.1、5.1条的相关规定。

（2）本项目涉路施工前将满足公路安全保护条例》第二十七条及安徽省地方标准《涉路工程安全评价规范》相关规定进行，将向公路产权单位报备并办理行政许可
符合
本工程在选址选线阶段就征求了经过区域规划管理部门的意见，在取得初步同意的基础上，开展可研及初设。本工程避开了生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等环境敏感目标，减少了对环境的影响。根据项目周边永久基本农田分布可知，35kV架空电力传输线路不可避免的会占用基本农田，设计阶段已尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。项目实施前，铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。本项目符合当地的建设规划。
（2）集电线路选址合理性分析

本工程共有120个光伏发电单元，场区共规划8条集电线路，其中，35kV直埋电缆长度约123.37km，35kV架空线路长度约为53.2km。本项目集电线路路径选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护红线区域。本项目所在地不属于滑坡、泥石流等地质灾害易发区，地势平缓，开挖量少，水土流失风险较小。且项目周边道路交通较为发达，集电线路基本沿道路两侧布设，充分避让基本农田。
（3）临时工程选址合理性分析

本项目临时工程主要为临时材料堆场、临时堆土场、施工道路。临时材料堆场位于升压站外东侧，临时材料堆场占地面积为5100m2，升压站设置1处临时堆土场，临时堆土场占地面积约800m2，位于升压站内南侧，临时材料堆场、临时堆土场地面较平整，不涉及泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害区，基本符合水土保持要求，选址可行。施工道路尽量利用已建道路或对现有道路改建，部分路段新建，场内道路总长30.41km，其中新建道路长15.23km，改造道路长15.18km，施工道路选址远离饮用水水源保护地、自然保护区、生态保护红线范围，本项目施工道路施工会局部新增临时用地，必然会对沿线的植被群落结构和种群数量造成有一定程度直接影响，但由于现有道路旁边植物基本上是常见的向阳性植物，较易恢复和重建，施工道路的修建对沿线植被的影响是有限的。
综上，拟建项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、景区、国防设施、蓄洪区等环境敏感区，其选址不存在环境制约因素，项目地充分避让基本农田，未占用生态保护红线等，项目建设对周边环境影响较小。因此，拟建项目选址合理，满足光伏电站建设要求。综上所述，拟建项目的选址选线具有环境合理性。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态保护措施

（1）水生生态系统保护措施

①合理规划施工方案和施工现场布置。施工前，应科学合理规划，加快施工进度，采用水面打桩施工工艺，缩短水面施工时间，控制和减少水体扰动，尽量减小对水生生境的影响。

②合理安排项目施工时段，各池塘水面施工应优先选择在秋季枯水期，避开水生生物繁殖季节。在单个光伏发电单元施工过程中对各施工工序进行集约化安排，将单个发电单元的基础打桩、光伏组件安装、箱变安装和设备调试进行统一安排，避免长时间多频次对水体的扰动。

③施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育工作，在工地及周边设立爱护野生动植物、鱼类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、猎杀、捕捞野生动物和鱼类。

④划定施工界限，为消减施工队伍对水生生物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。

⑤合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留足够的光照空间，保证水生生态系统正常进行光合作用；在项目四周留足够的水面，供鱼类活动；同时光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。
⑥施工废水和生活污水严禁排入各池塘水体。

⑦施工结束后，及时清理施工现场，全面清理废弃物，清除施工残留的油污、建筑垃圾等，避免留下难以降解的物质持续影响水质，尽可能恢复原状。
（2）陆生生态系统保护措施

①施工过程严格控制占地。将升压站区施工用地控制在征地范围内，以减少临时用地的占用和对植被的破坏。

②施工临时道路的选择上，尽量利用项目区现有的乡村公路，需要新建的施工道路在现有田埂的基础上进行拓宽和加固，减少土地开挖和土地的占用。

③施工过程线缆沟挖方时应尽量将表层土（地表30cm厚）与下层土分开，将剥离地表层土单独堆放，并做临时围挡（高度不低于2m）和遮盖，待建成后覆土，恢复原貌；场内道路区的表土，临时集中堆放于施工场地的道路两侧，待施工结束后用为回覆表土，恢复原貌。要求对单独堆放地表层土，设临时挡护并用密目防护网进行覆盖，全部用于相应工程后期的恢复原貌覆土。在施工中要尽量减少对原有土地的损坏，选择破坏程度较小的施工机械，严格限定施工场地和运输路线，防止施工作业活动破坏生态环境。在对永久占地包括光伏基础、升压站等，施工过程中对区域的树木尽量进行避让。

④施工时序避开了植物生长期和动物繁殖期，减少对动植物的影响。
⑤合理安排打桩等高噪声作业时间，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行大型机械施工产生的噪声影响。

⑥施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。施工前对施工人员进行法律知识宣传教育，提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物，在工地及周边设立爱护野生动植物的宣传牌。
⑦严格要求施工人员注意保护当地植被，禁止随意砍伐灌木、割草等行为。在施工前应根据现场情况对沿线胸径20cm以上的高大乔木进行移栽，用于后期绿化工程，移栽过程应根据根系大小挖取土球，必要时采取输液促活技术（挂液瓶导输）对树木进行处理，以保证移栽成活率。
⑧施工结束后对临时占地、塔基区空地采取植被恢复等措施，恢复原土地功能，不会造成植被类型的减少，原有生态条件得以重建，基本能够恢复其原有生态功能。且施工期间采取有效防治措施后可将环境影响控制在较小的范围内，随着施工活动的结束影响随之消失。因此，本项目对周边生态环境影响较小。
（3）土地利用保护措施

①合理组织施工，减少施工临时用地的占用；缩小施工作业范围，避免大规模开挖；施工人员和机械不得在规定区域外活动。

②施工开挖作业面及时平整，临时堆土合理堆放；加大土石方的调配力度，进行充分的移挖作填。

③施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏，减少施工机械进出场对周围环境的影响。

④施工临时用地使用完毕，施工单位必须按土地原使用功能进行恢复，占用土地采取绿化、平整等措施恢复或改善原有的植被状况。
（4）外来入侵物种管理措施

针对不同类型的外来入侵物种，如植物、病虫害、水生动物等，采取相应的治理措施。对入侵物种发生区域的生态系统，因地制宜采取种植乡土植物、放流本地种等措施进行恢复。任何单位和个人，不得擅自引进、释放或者丢弃外来物种。

①物理防治

人工拔除或捕杀：对于一些个体较大、数量相对较少的外来入侵物种，如入侵植物中的加拿大一枝黄花，可在其苗期或开花期组织人力进行拔除；对于入侵动物，如福寿螺，可通过人工捡拾的方式进行捕杀。

机械铲除或捕捞：针对大面积生长的外来入侵植物，如互花米草，可使用推土机、割草机等机械设备进行铲除；对于外来入侵水生动物，如鳄雀鳝，可采用专业的捕捞设备进行针对性捕捞。

②化学防治

喷施药剂：在农田、林地等区域，对于一些难以通过物理方法清除的外来入侵杂草，可选用合适的除草剂进行喷施。但要注意选择对环境友好、对非靶标生物毒性低的绿色药剂，并严格按照使用说明进行操作，防止对土壤、水体等造成污染。对于外来入侵病虫害，也可使用杀虫剂、杀菌剂等进行防治。

③生物防治

引入天敌：通过科学评估，从外来入侵物种的原产地引入其天敌，以控制其种群数量。利用微生物：有些微生物可以感染并抑制外来入侵物种的生长和繁殖。

④生态修复

种植乡土植物：在被外来入侵物种破坏的生态区域，种植本地的乡土植物，恢复本地生态系统的结构和功能，通过竞争作用抑制外来入侵物种的生长和扩散。

放流本地种：在水生生态系统中，对于受到外来入侵水生动物破坏的区域，合理放流本地水生动物物种，恢复生态平衡，增强本地生态系统对外来入侵物种的抵抗力。
（5）水土流失保护措施

为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施：

1）施工活动严格控制在征地范围内，在初步设计阶段，优化塔基选型及塔位布置，减少塔基区永久占地；尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。

2）由于光伏电站在水面上，水下土质未进行整体场平处理，支架基础和建筑物基础等开挖产生的土方量又很少且较为分散，故对产生的开挖土方量尽量进行就地摊平，不做弃渣外运处理，保护地表生态。

3）要注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度，遇雨季施工时，应尽量缩短挖填土石方的堆置时间，并准备一定数量的遮盖物。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不易受地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来，并在堆放场一侧修建临时挡土设施，以防止泥土流失。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围挡、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。

4）施工场地建立排水系统，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧，排水沟应分段设置沉淀池，以减轻场地最终出口沉淀池的负荷。施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设部门在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前做好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。

5）动土前在项目周边建临时围挡、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。

6）施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响。及时并严格按照本项目所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。

（6）基本农田保护措施

本项目永久工程不涉及占用永久基本农田，评估范围内主要生态系统类型是农业生态系统和村落生态系统，农业生态系统是本区域典型的人工生态系统，以水田、旱地为主，呈斑块分布，此类生态系统各类野生动植物种类较少。
本项目施工路径和施工方式考虑对农田的影响，施工过程严格管控，避免对农业生态系统的破坏。施工前先在项目区与永久基本农田边界设置清晰围栏和警示牌，严禁施工作业越线。光伏方阵配套设施及临时工程应优化设计减少占用永久基本农田和耕地，占用部分应严格落实相关手续，落实占补平衡和青苗补偿。施工车辆和机械需规划专用路线，避免碾压农田。严禁向农田排放施工废水。建筑垃圾、施工材料禁止在农田及周边存放，废弃物及时清运处置。若施工涉及临近农田的区域，需采取水土保持措施，防止泥沙侵入农田。临近农田的施工区域，布设排水沟、沉淀池、植被缓冲带，防止施工废水、泥沙污染农田土壤和灌溉水源。严禁在农田内取土、弃土，或破坏农田水利设施。
（7）文物保护措施

施工过程要注意对文物的保护，划定施工边界线，严禁对文物的破坏。建设单位在施工过程中，如发现地下文物遗迹，立即停止施工。根据《中华人民共和国文物保护法》有关法规，施工单位应保护现场，及时通知安徽省及市县文物保护单位，进行抢救性挖掘。同时必须严格遵循国家文物保护的有关法规，科学、完整地获取全部文物资料，尽可能保护好文物并使之在文物出土后得到安全保护和科学保养。

（8）管理措施

①建设单位在施工招标时应要求施工单位，在编制的施工组织大纲中应有完善的生态环境保护的措施和方案，并在施工过程中对各项生态环境保护措施和方案的落实情况进行监督检查。

②积极进行环保宣传，严格管理监督。施工前做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，加强环保宣传教育，施工期严格施工红线，严格行为规范。

③工程施工应对施工人员进行野生动物保护等法律知识宣传教育，在工地及周边设立爱护鱼类、鸟类和自然植被的宣传牌；严禁捕猎各种鱼类和其他野生动物。通过采取以上生态保护措施，可最大限度地保护好项目区域施工过程的生态环境。
（9）生态补偿措施
在升压站内空地处及升压站厂界四周及进站道路两侧通过栽植树木和播撒草籽对升压站占用植被进行生态补偿修复，升压站内空地处进行绿化。

（10）水利蓝线保护措施

根据六安市舒城县水利局回函，本项目不涉及河道管理范围。施工过程要注意临水工程对南港河、清水河和杭埠河等的保护，严禁对水体造成污染。
光伏项目严禁布设在河道、湖泊、水库内，若输电线等配套设施需临近水利蓝线，优先采用埋地方式。施工前用实体围栏和标识牌清晰标注水利蓝线边界，注明保护要求与责任单位。施工车辆和机械规划专用路线，避开蓝线范围内的堤坝、渠道等区域，必要时铺设临时钢板通道。钻孔、土方等作业需距水利蓝线边界≥5米，设置沉淀池和排水沟，防止泥浆、施工废水流入水域。施工材料和建筑垃圾严禁在水利蓝线内及周边堆放，避免占用或污染水域。施工结束后，及时清理场地并恢复蓝线周边的植被与生态缓冲带。
2、施工期废气污染防治措施

（1）扬尘污染防治

为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等相关要求，项目施工期扬尘污染防治应落实“六个百分百”要求：

①工地周边100%围挡：施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。

②物料堆放100%覆盖：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。

③出入车辆100%冲洗：施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。

④施工现场地面100%硬化：主要通道、进出道路、材料加工区及地面进行硬化处理。

⑤拆迁工地100%湿法作业：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

⑥渣土车辆100%密闭运输：施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要苫盖。

（2）机械尾气污染防治

为了减小施工期间机械尾气对环境的影响，环评要求选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。对于施工非道路移动机械，尾气应满足国Ⅳ阶段标准要求，具体应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）的要求。
（3）焊接烟尘污染防治

焊接烟尘主要来源于太阳能组件的安装，为了进一步降低焊接烟尘的产生和排放，主要从焊接设备选型、先进焊接设备选型、先进焊接工序、环保材料和焊接工人作业熟练程度入手，尽量控制焊接烟尘的排放量。在工艺确定的前提下，应选用机械化、自动化程度高的设备。在选购新设备时，应注重设备的环保性能，多选用配有净化部件的一体化设备。通过采取以上废气污染防治措施，可降低项目施工过程对周围大气环境的影响，随着施工期的结束，施工废气也将不再产生。

3、施工期废水污染防治措施

施工期污水主要为施工过程产生的废水和施工人员产生的生活污水。

本项目光伏区施工工期较短，施工人员租赁周围民房居住，生活污水利用租赁房屋现有污水处理设施进行处理，不外排。升压站施工期间生活污水依托当地农户的化粪池预处理后用于农肥不外排，升压站的施工废水包括场地平整、机械设备冲洗和混凝土搅拌系统冲洗等产生的废水。在施工场地内设置临时沉淀池，将施工废水进行沉淀处理后回用，不外排。

为保证施工活动不会对各个池塘及周边水体水质产生影响，本环评提出以下措施：

（1）在施工场地内构筑相应的集水沉淀池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，其特征污染物为SS，废水经过沉淀处理后，回用于车辆冲洗或施工现场洒水降尘，不外排。

（2）施工过程中加强对含油设施（包含运输车辆、施工设备）的管理，避免油类物质进入水体。

（3）严格规范施工人员行为，开挖土石方应及时清理、合理堆放，禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣；加强对含油设施（包括车辆和线路施工设备）的管理，严禁在水体及其附近冲洗含油器械及车辆，避免油类物质进入水体。

（4）当工程结束时，应清理施工现场、施工驻地等临时工程用地，重点是施工现场，防止施工废料、垃圾等被雨水冲刷进入水体，造成水污染。
4、施工期噪声污染防治措施

为减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位必须做好施工期间的声环境保护工作：

①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑。

②施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机械使用不当而产生的噪声。

③施工尽量安排在白天进行，夜间不施工，如因工艺要求必须夜间施工，则应取得相关部门证明并公告附近居民，尽量缩短工期。施工区临近10m敏感点的一侧设置临时声屏障。
④严格施工现场管理，降低人为噪声。

⑤优化施工布局，高噪声机械设备尽量远离周边环境保护目标布设。

⑥优选低噪声施工机械设备，避免2台高噪声设备同时施工，并加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源头上控制施工噪声对周边环境的影响。

⑦运输车辆严格按照规划好的路线行驶，路过村庄时应采取限速、禁鸣等措施；尽量避免午休时段及夜间运输，以防扰民。综上所述，在采取上述措施后，项目施工期噪声对周边声环境影响较小。

施工期固废污染防治措施

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾运送至生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运。建设项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、废金属、钢筋、铁丝等杂物，此外焊接及安装工序也会产生废焊条及金属边角料；产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用；剥离的表土回用于临时占地的复垦，金属边角料及废焊条外售，其他的统一收集后由市政环卫部门清理。

6、施工期风险防范措施
（1）合理布置施工场地 
施工场地的布置充分考虑排水需要，尽可能远离河流。 
（2）制定严格的管理制度 
施工过程中产生的废渣等应指定地点堆放，严禁乱丢乱弃；生活垃圾应定点存放，定期由环卫部门清运，严禁乱丢乱弃；加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；禁向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水。 
（3）加强施工人员的环保教育 
定期对施工人员进行环保教育，学习各项管理制度。 
（4）对于施工期可能出现的突发性事故，应采取的措施有：遵守安全作业规范，防止发生碰撞等事故；落实相应应急计划培训职责，对事故最快做出反应；配合应急设备或器材并制定保管和使用的人员，以备不时之需。 
（5）充分了解地方有关气象、水文、地质资料，紧密联络有关部门，合理安排施工机械作业工期，即使对各类构造物进行防护，以便降低某些不可预见因素造成的环境风险损失。
在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	本项目运营期污染主要涉及噪声污染、固废污染、光污染、电磁辐射及生态影响。

1、运营期生态环境保护措施

本项目不属于污染型工业项目，运营期无工业废气、废水产生及排放。建设单位采取以下措施减轻对项目所在区域生态环境的影响。

（1）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留足够的光照空间，保证水生和陆生生态系统正常进行光合作用；同时光伏方阵与水面或留有足够的高度，减少生产活动对水生生物或陆生植物的干扰。

（2）运行期做好项目环境保护设施的维护和运行管理，进行光伏场区和集电线路巡检和维护时，巡检车辆只在规定的巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。

（3）检修道路利用现有道路以及前期施工便道，检修道路管理要求：明确道路承载重量，设置限速标识，避免车辆对路面及光伏设备造成损坏。设置明显的导向标识、禁止停车区域、危险路段警示（如弯道、陡坡），确保检修车辆安全通行。定期检查路面破损、沉降、积水情况，及时修补裂缝、坑洼，清理杂物。检修道路与光伏组件、电缆沟等保持安全距离，禁止车辆碾压电缆沟盖板或碰撞支架，避免影响设备运行。道路周边进行光伏设备检修或改造时，需设置临时警示标志，必要时分段封闭道路，确保人员与设备安全。道路施工时破坏的植被需及时补种，边坡采用生态护坡，减少水土流失。禁止在道路上堆放油污、化学品等，车辆检修需在指定区域进行，防止油污渗漏污染土壤或地下水。

（4）光伏区临时道路、集电线路等临时占地恢复土地性质或进行绿化；升压站内和升压站厂界四周及进站道路两侧进行种植树木和播种草籽，对其占用植被进行生态补偿。

（5）结合项目水土保持工作，对项目建设期间原环境植被破坏区域进行生态恢复。对道路建设边坡土地进行植被恢复性种植。坑塘水面四周保留原有水埂边坡，种植草皮或者草花组合进行绿化和护坡处理；对有边坡破坏部位的，采用边坡修整，再进行绿化及护坡处理。
2、运营期废气污染防治措施

本项目运营期不涉及生产废气。

3、运营期水环境保护措施
本项目运营期不产生生产废水，生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，清洁周期半年1次，无生产废水。
4、运营期声环境保护措施
项目实施后主要噪声源为主变、接地变、SVG等运行过程中产生的噪声。通过优选低噪声设备，合理布局站内电气设备，定期对站内电气设备进行检修，保证站用变等设备运行良好，确保升压站厂界噪声可以稳定达标排放。在升压站站界周围，种植绿化隔离带，林带应乔、灌木合理搭配，并选择分枝多，树冠大、枝叶茂盛的树种，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。
5、运营期固废保护措施

本项目为光伏发电项目，项目营运期间固废主要为生活垃圾、一般固废、危险废物。

生活垃圾委托环卫部门定时清运；废旧光伏组件定时由生产厂家回收利用；废润滑油、废含油抹布及手套、废蓄电池统一分类收集到危废暂存间内，并交由有资质的单位处置；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不暂存。做到固体废物零排放，不产生二次污染。

危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，危险废物等收集后贮存于相应的容器中，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固体废物无影响。危废暂存间防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

同时危废暂存间需按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》(2023年修改单)的规定设置警示标志；周围应设置围墙或其它防护栅栏，并设置专人严格管理；应满足防风、防雨、防晒和防渗漏，设置环氧树脂地坪；应满足分类暂存，存放在固定的密封容器中，并设置危废标识；危废出入库需建立危废产生、出入库和转移管理台账；废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

综上所述，经过以上处理措施后，拟建项目各类固体废物均能实现合理处置，项目运营期间按照固体废物分类收集，固体废物在专门的场地内定点合理堆放，以及做好固体废物的及时清运和处置工作，则项目固体废物均可以做到无害化处理，不会对周围环境造成不利影响。
6、运营期光污染保护措施
为提高发电效率，减少运营过程中产生的光污染，项目拟采取以下措施：

（1）设备选型

本项目采用单晶硅太阳能电池，该电池组件最外层为特种钢化玻璃。这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上。根据《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）相关规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11~0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）中的要求。

（2）合理布局

光伏组件安装时每片电池板选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，故太阳能不会在同一个平面上，增加了漫反射的几率，进一步减弱了光线的反射，将太阳能板产生的光污染降至最低限度。本项目光伏组件设置时朝向全部为正南，正南最近敏感点受光污染影响较小。

综上所述，本项目采用双面单晶硅组件，最外层为特种钢化玻璃，透光率高、反射率很低，光伏组件对光线的反射是有限的，且光伏区周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板倾角向上，减弱了光线的反射，基本不会对人的视觉以及周围动物产生不利影响，也不会对居民生活和动物生存环境产生影响。

7、运营期电磁环境保护措施

对升压站电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。

通过以上环境保护措施，本项目升压站主变压器产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关标准控制限值的要求。

8、运营期环境风险防范措施

（1）风险防范措施

本工程为光伏发电项目，项目组装过程及原材料无有毒有害物质的产生，不存在重大环境风险。仅在项目运营期过程中存在主变和箱变变压器油泄漏，造成液体外泄，对水质及水生生物产生影响。对此，制定以下风险防范措施：

①配置专人，对易发生泄漏的部位进行定期排查，做到及时更换，防止变压器油泄漏。

②为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。对可能发生泄漏源的设备，要采取第一时间切断泄漏源的技术手段和防护性措施。

③配置黄沙、灭火器等应急物资，一旦出现火灾的情况，及时进行处理。

④将升压站站区全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类区域，进行分区防渗。
⑤升压站站区内设置有效容积50m3的事故油池并进行防渗处理，能够满足事故状况下主变压器油的收集和暂存。事故油池配套集油坑、排油槽，用于主变压器事故状态下变压器油暂存；同时，按照《火电发电厂与变电站设计防火规范》（GB50299-2019）的规定，在主变附近放置推车式干粉灭火器及设置消防沙池作为主变消防设施。
⑥光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t，单台配备有效容积2.5m³的事故油箱）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t，单台配备有效容积2m³的事故油箱）、50台1000kVA箱变（单台油重1t，单台配备有效容积1.2m³的事故油箱），对事故油箱进行防渗处理，能够满足事故状况下箱变变压器油的收集和暂存。
（2）风险应急预案

建设单位应建立突发环境事件应急预案并进行评审备案，发生事故时，各操作岗位能通过电话与调度室联系，并及时启动应急预案。本项目的运营过程中潜伏着危险源和环境风险（光伏板电池破裂，液体外泄），虽然通过安全设计、操作、维护、检查等措施，可以预防事故，降低风险，但还达不到绝对安全。因此，需要具备一套完善有效的事故应急处理系统，并通过事前计划和应急措施，在事故发生后迅速控制事故发展并尽可能排除事故，保护水质及水生生态系统，将事故对环境造成的损失降低到最低程度。

9、服务期满后环境保护措施
服务期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或者更换。光伏组件由设备厂家回收，逆变器、蓄电池和变压器等设备交由有资质单位处理，组件支架等钢材可外售给物资回收公司，所有建（构）物及其基础由拆迁公司拆除、清理。光伏电站服务期满后环境影响为拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

（1）拆除的太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、蓄电池及升压站变压器，对环境具有很强的破坏性。其中，光伏发电系统使用的蓄电池多含有毒物质，如若将电池大量丢弃于环境中，其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH，使土壤和水系酸性化或碱性化，而汞、镉等重金属被生物吸收后，通过各种途径进入人类的食物链，在人体内聚集，使人体致畸或致变，甚至导致死亡。因此，本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。

①项目服务期满后废太阳能电池由太阳能电池生产厂家回收再利用。

②项目使用的主变变压器及箱式升压变电器，服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。

（2）基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行拆除或更换，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。

因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。
10、地下水、土壤
为了减少油类等泄漏对地下水、土壤产生的影响，主要采取分区防渗等措施。

将升压站站区全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、简单防渗区两类区域。重点防渗区为：危废暂存间、一体化污水处理装置、事故油池；简单防渗区为：除重点防渗区、绿化区域以外的区域。

表5-1 分区防渗控制要求
类型

区域

防渗施工技术要求

重点防渗区

危废暂存间

防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
一体化污水处理装置、事故油池
防渗膜渗透系数应等效于黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s
简单防渗区

除重点防渗区、绿化区域以外的区域

一般地面硬化
11、运营期环境风险防范措施

（1）风险防范措施

本项目为光伏发电项目，项目组装过程及原材料无有毒有害物质的产生，不存在重大环境风险。仅在项目运营期过程中存在箱变变压器油泄漏，造成液体外泄，对水质及水生生物产生影响。对此，制定以下风险防范措施：

①配置专人，对易发生泄漏的部位进行定期排查，做到及时更换，防止变压器油泄漏。

②为了防范事故和减少危害，项目从生产管理、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。对可能发生泄漏源的设备，要采取第一时间切断泄漏源的技术手段和防护性措施。

③配置黄沙、灭火器等应急物资，一旦出现火灾的情况，及时进行处理。

④将升压站站区全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类区域，进行分区防渗。重点防渗区为：主变压器区、施工变区、事故油池、危险废物暂存间和箱变事故油箱。一般防渗区为预制舱、GIS、SVG、站用变、接地变、一般固废暂存间等其他区域。

⑤升压站设置了事故油池，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理，防止出现漏油事故的发生或检修设备时污染环境；事故废油由有相应危废处理资质的单位回收。

升压站变压器使用电力用油，这些冷却或绝缘油由于都装在电气设备的外壳内，平时不会造成对环境的危害。但在设备事故并失控时，有可能造成泄漏污染环境。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的事故油混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾，然后交由有资质的单位回收处理。变压器油收集处置流程为：事故状态下变压器油外泄→进入变压器下卵石层冷却→进入排油槽→进入事故油池→废油和杂质交由有资质单位处理。

本项目中升压站事故油池的有效容积能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中总事故贮油池的容积应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置的要求。升压站设置一台容量200MVA的主变，主变变压器总油重40t。事故油池的有效容积为50m3，可以满足事故状态下变压器油的收集需要，且对集油沟和事故油池进行了防渗漏处理，可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄漏时不外溢至外环境中，满足要求。

⑥光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t，单台配备有效容积2.5m³的事故油箱）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t，单台配备有效容积2m³的事故油箱）、50台1000kVA箱变（单台油重1t，单台配备有效容积1.2m³的事故油箱），每台箱变均设置100%箱变油量的事故油池，挂靠于平台下方。为防止箱变的变压器油泄漏，每台箱变均设置了100%箱变油量的事故油池，能够满足事故状况下箱变变压器油的收集和暂存，经收集后暂存在升压站站内危废暂存间中，交由资质单位处置。
（2）风险应急预案

建设单位应建立突发环境事件应急预案，发生事故时，各操作岗位能通过电话与调度室联系，并及时启动应急预案。本项目的运营过程中潜伏着危险源和环境风险（光伏板电池破裂，液体外泄），虽然通过安全设计、操作、维护、检查等措施，可以预防事故，降低风险，但还达不到绝对安全。因此，需要具备一套完善有效的事故应急处理系统，并通过事前计划和应急措施，在事故发生后迅速控制事故发展并尽可能排除事故，保护水质及水生生态系统，将事故对环境造成的损失降低到最低程度。

	其他
	1、环境监测计划

为预防和治理运行期间的环境污染问题，除采取必要的污染治理措施外，本次评价建议建设单位加强运行期中的监测。

（1）运营期环境监测计划

本项目污染源监测主要包括噪声、电磁等内容，根据安徽省地方标准《变电工程环境影响自行监测技术规范》（DB34/T 5172-2025），拟建项目具体监测计划见下表。

表5-1  运营期环境监测计划表

序号

监测内容

监测位置

监测时间、频率

监测项目

执行标准

监测方法

1

噪声

升压站四周厂界外1m处

工程竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测，例行监测4年/次
Leq

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境监测技术规范》

环境敏感目标处

工程竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测

Leq

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》

2

电磁环境

站界四周各1个点，围墙外5m
工程竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时监测，例行监测4年/次
工频电场、工频磁场
《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）

2、环境监管计划

（1）环境管理体系

本项目环境管理分为外部管理和内部管理两部分。

外部管理是指地方生态环境行政主管部门，依据国家相关法律、法规和政策，按照工程需达到的环境标准与要求，依法对各工程建设阶段进行不定期监督、检查等活动。

内部管理是指建设单位执行国家和地方有关环境保护的法律、法规、政策，贯彻环境保护标准，落实环境保护措施，并对工程的过程和活动按环保要求进行管理。内部管理分施工期和运行期两个阶段。

施工期内部管理由建设单位负责，对工程施工期环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到国家建设项目环境保护要求和地方环保部门要求。施工期内部环境管理体系由建设单位、施工单位、设计单位和监理单位共同组成，通过各自成立的相应机构对工程建设的环保负责。运行期由工程运行管理单位负责，对环境保护措施进行优化、组织和实施。

（2）环境管理机构设置及其职责

考虑施工期和运行期管理性质、范围要求的不同，环境管理机构按施工期和运行期分别设置。

1）施工期

建设单位：本项目由建设单位负责建设管理，配兼职人员1-2人对施工期的环境保护工作进行统一领导和组织，其主要职责如下：

①制定、贯彻工程环境保护的有关规定、办法、细则，并处理执行过程中的有关事宜；

②组织计划的全面实施，做好环境保护预决算，配合财务部门对环境保护资金进行计划管理；

③协调各有关部门之间的关系，听取和处理各环境管理机构提交的有关事宜和汇报，不定期向上级生态环境行政主管部门汇报工作；

④检查督促接受委托的环境监测部门监测工作的正常实施，加强环境信息统计，建立环境资料数据库；

⑤组织开展工程竣工验收环境保护调查。

施工单位：各施工承包单位在进场后均应设置“环境保护办公室”，设专职或兼职人员1-2人，负责所从事的建设生产活动中的环境保护管理工作，包括以下内容：

①检查所承担的环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题；

②核算环境保护经费的使用情况；

③接受建设单位环保管理部门和环境监理单位的监督，报告承包合同中环保条款的执行情况。

2）运行期

工程运行管理单位应该设兼职人员1-2人，具体负责和落实工程运行期的环境保护管理工作，其主要职责包括：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境行政主管部门的要求；

②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度；

③落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理；

④监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题；

⑤定期向生态环境主管部门汇报；

⑥开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（3）环境管理制度

1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

2）分级管理制度

在施工招标文件、承包合同中，明确污染防治设施与措施条款，由各施工承包单位负责组织实施。建设单位的环保管理部门负责定期检查，并将检查结果上报。环境监理单位受业主委托，在授权范围内实施环境管理，监督施工承包单位的各项环境保护工作。

3）工程竣工环境保护验收制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本项目正式投产运行前，建设单位应进行本项目环境保护设施竣工验收。

4）书面制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。

（4）环境管理内容

1）施工期

施工现场的环境管理包括施工期污废水处理、防尘降噪、生态保护等。进行有关环保法规的宣传，对有关人员进行环保培训。

2）运行期

落实有关环保措施，组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保措施的经费落实；组织人员进行环保知识的学习和培训，增强工作人员的环保意识，增强处理有关环境问题的能力。

	环保投资
	本项目总投资80000万元，其中环保投资181万元，占总投资的0.23％。

本项目环境保护投资明细见下表5-2。
表5-2  项目环保投资一览表  单位：万元
时段

环保措施

环保投资

环保措施
施

工

期

废气治理

5
施工期围挡、场地洒水，项目施工期扬尘污染防治满足“六个百分百”要求
废水治理

5
沉淀池
噪声治理

6
施工期低噪施工设备、移动声屏障
固废治理

5

分类收集，生活垃圾由环卫工人定期清理，建筑垃圾由建设单位收集后进行回收利用

生态恢复

40
水土保持，植被恢复，表土剥离与保护、密目网苫盖、控制用地、减少弃土、土地平整、植被恢复及补偿

运

营

期

废水治理

15
本项目办公生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷，非雨季主要采取气力吹脱的方式，清洁周期半年1次，无生产废水
噪声治理

5
优先选用低噪声设备，合理布局，隔声减振

固废治理

5
分类收集处理，建设危废暂存间，危险废物交由有资质单位处置
生态环境

5

加强管理、定期打理厂区绿化
运行维护费用

20

光伏设备及线路沿线运维管理

环境风险
5
升压站设置一座有效容积为50m3的事故油池。光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t，单台配备有效容积2.5m3的事故油箱）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t，单台配备有效容积2m3的事故油箱）、50台1000kVA箱变（单台油重1t，单台配备有效容积1.2m3的事故油箱）；本项目要求分区防渗，配备消防设施等
环境管理费

15

环境影响评价及竣工环保验收、监测、固废处理
服务期满后
固废治理
20
废光伏组件由设备生产厂家回收；废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套暂存于升压站南侧1间占地面积24m2危废暂存间后交由资质单位处置；废变压器油定期更换后交由资质单位处置，不暂存
生态恢复
30
对于基础拆除的地方进行生态恢复
环保总投资

181
——




六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①施工过程严格控制占地，将升压站区施工用地控制在征地范围内，线路杆塔施工区和施工材料堆场定位时，尽量选择荒地，以减少临时用地对耕地的占用和植被的破坏。②施工临时道路的选择上，尽量利用项目区现有的乡村公路，需要新建的施工道路在现有田埂的基础上进行拓宽和加固，减少土地开挖和土地的占用。③临时道路等临时工程施工时若占用耕地或永久基本农田，需办理相关手续。进行表土剥离，将表土单独堆存并做好覆盖、拦挡等防护措施，等待施工结束后用于临时占地的复垦。④在施工结束后对占地应进行清理，并采取复垦或植被恢复等措施，恢复过程优先利用施工期剥离的表土。塔杆开挖及恢复施工过程做到“分层开挖、分层堆放、倒序回填”。⑤施工时序避开了植物生长期和动物繁殖期，减少对动植物的影响。
	①施工期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。②施工临时占地面积得到控制，施工垃圾及时清运。③施工过程表土得到剥离和妥善保存，并用于生态恢复和土地复垦
	运行期做好项目环境保护设施的维护和运行管理，进行光伏场区和集电线路巡检和维护时，巡检车辆只在规定的巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。在升压站内空地处及厂界四周及进站道路两侧通过栽植树木和播撒草籽对升压站占用地进行生态补偿修复。升压站内空地处进行绿化。检修道路要求限载限速，与光伏组件保持安全距离，进行绿化修复。
	与当地陆生生态协调发展。恢复场地无水土流失。植被恢复效果达到要求；升压站内空地得到绿化或硬化。项目区运营期无项目导致的生物多样性减少。有效降低生态影响。



	水生生态
	①优化施工方案，采用水面打桩施工工艺，缩短水面施工时间，控制和减少水体扰动。②合理安排项目施工时段。各池塘水面施工应优先选择在秋季枯水期，避开水生生物繁殖季节。③划定施工界限，严令禁止到非施工区域活动。④施工废水和生活污水严禁排入各池塘水体。⑤施工结束后，及时清理施工现场，避免留下难以降解的物质持续影响水质。
	措施落实到位，未对各池塘水生生态造成不可逆的破坏
	合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留足够的光照空间，保证水生生态系统正常进行光合作用；在项目四周留足够的水面，供鱼类活动。光伏方阵与水面留有足够的高度，减少施工活动对水生生物的干扰。
	水生生物未遭破坏、废水不外排，不降低现有水生生态环境

	地表水环境
	光伏场区及集电线路区施工过程不设施工营地，施工人员租赁周围民房居住，生活污水利用当地农户的化粪池预处理后用于农肥不外排，不外排；施工废水由沉淀池处理回用于车辆冲洗和地面洒水降尘。
	不降低原有地表水水质标准
	本项目办公生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用于站内绿化，不外排；本项目位于六安市，南方湿润多雨，光伏组件在雨季雨量充沛时，采用雨水冲刷；非雨季主要采取气力吹脱的方式，清洁周期半年1次，无生产废水。
	满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2020）城市绿化水质标准要求后回用于绿化，不外排。不降低原有地表水水质标准。

	地下水及土壤环境
	减少临时施工占地，减少植被和上层土壤的破坏。
	对裸露的土表进行植被恢复
	本项目采取分区防渗措施。重点防渗区为：主变压器区、备用变区、事故油池、危险废物暂存间、地埋式污水处理站和箱变事故油箱；一般防渗区为：预制舱、GIS、SVG、站用变、接地变、综合楼、综合库房、一体化消防水泵站等其他区域。
	满足防渗等级要求

	声环境
	使用低噪声设备，优化施工场地布置，设置施工移动声屏障，禁止夜间施工，避免同时施工。施工区临近敏感点的一侧设置临时声屏障。优化施工布局。运输车辆严格按照规划好的路线行驶，路过村庄时应采取限速、禁鸣等措施。
	符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求
	基础减振、低噪设备、加强保养。
	升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，环境敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求

	振动
	——
	——
	——
	——

	大气环境
	施工扬尘通过限制车速，施工场界设置临时围挡、洒水降尘。结合《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）等相关要求，项目施工期扬尘污染防治应落实“六个百分百”要求。选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源。
	《施工场地颗粒物排放标准》（DB 34/4811-2024）
	不产生废气
	——

	固体废物
	生活垃圾运送至生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运。产生的建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，开挖土石方全部回用地块内，金属边角料及废焊条外售。
	不外排
	废光伏组件由设备生产厂家回收；废润滑油、废蓄电池、废含油抹布及手套暂存于升压站南侧1间占地面积24m2危废暂存间后交由资质单位处置；废变压器油定期更换后交由资质单位处置，不暂存。
	不外排

	电磁环境
	——
	——
	对升压站电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。
	工频电场、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100µT的公众曝露控制限值的要求

	环境风险
	——
	——
	升压站设置一座有效容积为50m3的事故油池。光伏场区配套25台3200kVA箱变（单台油重2t/2.4m3，单台配备有效容积2.5m³的事故油池）、45台1600kVA箱变（单台油重1.7t/2.0m3，单台配备有效容积2.0m³的事故油池）、50台1000kVA箱变（单台油重1.0t/1.2m3，单台配备有效容积1.2m³的事故油池）；本项目要求分区防渗，配备消防设施等
	可应对突发环境事件，减少对环境的影响

	环境监测
	按报告表要求的监测计划进行环境监测。
	监测计划执行到位
	按报告表要求的监测计划进行环境监测。
	监测计划执行到位

	其他
	建立施工期施工现场环境管理制度，成立现场环境领导小组，设专（兼）职环保员，负责施工现场环境保护的日常管理工作。
	——
	企业应加强环境管理，设置环境管理机构，制定环境管理制度。
	——


七、结论
	从环境影响角度来看，本项目是可行的。


项目地





升压站施工





8回35kV


集电线路





噪声、固废、电磁





15°








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
表土剥离


线缆沟开挖


线缆敷设


土方回填


生态恢复


噪声、扬尘、植被破坏


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声、扬尘


噪声



