
六环评〔2026〕41号

六安市生态环境局关于安徽澳利莱服饰有限公司
澳利莱羽毛羽绒研发深加工生产项目
环境影响报告表的批复
安徽澳利莱服饰有限公司：
你公司《澳利莱羽毛羽绒研发深加工生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽省六安市舒城县经济开发区城关园区公麟路南侧。项目占地约29396.32m2，总建筑面积39346m2，总投资1.5亿元，利用已建设6栋厂房等辅助设施，建设2条羽毛（绒）加工生产线，项目建成后可达到年产服装200万件及羽毛羽绒3000吨的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地表水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照“雨污分流、分质处理”原则，规范建设废水收集、排水管网。生活污水经化粪池、隔油池预处理后，满足舒城经济开发区污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经市政管网进入舒城经济开发区污水处理厂进一步处理。水洗废水经捞毛机预处理后，依托安徽金丝狐羽绒服饰有限公司污水处理站处理，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤用水浓度限值要求后部分回用，剩余尾水经安徽金丝狐羽绒服饰有限公司总排口进入市政管网，最终排入舒城经济开发区污水处理厂深度处理。

你公司不得设置废水总排放口，中水回用率和基准排水量须达到环评设计标准，废水收集与回用管道必须明管设计，杜绝出现“偷排、漏排”等现象。按照合同约定，安徽金丝狐羽绒服饰有限公司承担废水处理及排放有关法律责任，及时重新申请排污许可证，确保废水稳定达标排放，不得超出已批复的总量排放主要污染物。
2.严格控制废气无组织排放。项目运营期原料及产品采用密封包装后，封闭式冷库储存，定期喷洒除臭剂减少原料及产品存储过程恶臭气体排放；分毛、烘干、冷却、拼堆、充绒等过程产生的颗粒物，经封闭收集布袋除尘处理后，分别经3#厂房排气筒（DA001）、6#厂房排气筒（DA002）排放。锅炉废气采用低氮燃烧工艺处理后，分别经3#厂房排气筒（DA003）、6#厂房排气筒（DA004）排放。食堂油烟经油烟净化器处理后排放。
项目运营期有组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2排放限值，天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值，其中氮氧化物排放执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）中规定值。厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值，氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1中二级新改扩建标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废油桶、废机油、试剂包装桶、废含油抹布等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置；边角料、废包装材料、除尘器收集粉尘、废布袋、废羽毛、毛片、毛梗、水洗杂质等一般工业固体废物定期外售综合利用；生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废暂存间、水洗区、应急事故池、捞毛机及配套地下污水管网等做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，对其他生产区域等进行简单防渗处理。
三、该项目建成后主要污染物排放总量分别为：化学需氧量3.817吨/年（接管排放量38.170吨/年），氨氮0.191吨/年（接管排放量3.340吨/年），排放权纳入安徽金丝狐羽绒服饰有限公司。
四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后在发生实际排污前申领排污许可证，项目运行后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
五、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
六、你公司应按照环境管理要求，设置环保机构，配备专职环保人员，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
七、舒城县生态环境分局负责该项目的环境监管。
六安市生态环境局  
2026年5月15日  
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，安徽舒城经济开发区管委会，舒城县生态环境分局，安徽金丝狐羽绒服饰有限公司，环评单位、设计单位。
六安市生态环境局                        2026年05月15日印发
-2-

-1-

