六环评〔2026〕42号

六安市生态环境局关于安徽首特新材料有限公司
首特年产15000吨高纯净特种合金产品项目
环境影响报告表的批复
安徽首特新材料有限公司：
你公司《首特年产15000吨高纯净特种合金产品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于六安高新技术产业开发区平桥园九星路6-1号，拟投资25000万元，在现有厂区内空地拟新建建筑面积约21000平方米，包括生产厂房、综合楼、新材料研发中心、实验楼等建筑，新上中板后处理生产线1条，炉卷+冷轧生产线1条，光亮退火生产线1条，配套建设环保工程，项目建成年产15000吨高纯净特种合金产品生产能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求建设雨污管网。项目退火冷却废水经浊水处理系统处理后循环使用，不外排；打磨废水经沉淀处理后循环使用，不外排；其他生产废水（脱脂废水、喷淋塔废水、退火炉余热交换器排水、冷却塔更换废水）进入厂区污水处理设施处理（处理能力为5m3/d，工艺为调节池+隔油池+混凝气浮+MBR生化）后排入市政污水管网。生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网。废水经预处理满足平桥污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，最终经市政管网进入平桥污水处理厂深度处理。
2.规范建设废气收集设施。轧机油雾经集气罩收集、油雾处理系统处理后通过排气筒（DA001）排放；脱脂废气采取密闭负压换气收集、酸喷淋净化处理后通过排气筒（DA002）排放；天然气燃烧采取低氮燃烧措施，烟气经多管旋风除尘器处理后通过排气筒（DA003）排放。
项目营运期废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、碱雾、油雾排放参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单表3中限值。车间门窗等排放口无组织颗粒物排放参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及其修改单中表4的限值，非甲烷总烃排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4标准限值。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值。厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废轧制油、废槽渣、废润滑油、隔油气浮废油脂、废水处理污泥、废轧制油过滤网、废化学品包装桶（袋）以及含油抹布和劳保用品等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置。废扎带、废轧辊、废边角料以及水磨渣等一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间后外售综合利用。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。
6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废暂存间、脱脂区、污水处理站、化学品储存区以及废水管沟区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，其他区域进行一般防渗。
三、该项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为完成排污申报，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。  
   六安市生态环境局  2026年5月29日 
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，六安高新技术产业开发区管委会、裕安区生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2026年05月29日印发
PAGE  
— 1 —


