
六环评〔2026〕44号

六安市生态环境局关于安徽睿兴智能装备有限公司年产400台冷轧管机、3万吨冷轧管线项目
环境影响报告表的批复
安徽睿兴智能装备有限公司：
你公司《年产400台冷轧管机、3万吨冷轧管线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。项目位于安徽六安高新技术产业开发区南岳山路与和裕路交叉口，拟投资60000万元，依法受让土地约60亩，新建厂房总建筑面积约43300m2，其中一期新建1栋2跨钢结构厂房，新上年产400台冷轧管机生产线，新增加龙门铣、镗床、钻床、退火炉等设备共约89台（套）；二期新建1栋2跨钢结构厂房，1栋研发办公楼，新上年产3万吨冷轧管线生产线，新增加穿孔机、冷轧管机、矫直机、酸洗设备、退火炉等设备共约58台（套）。厂区配套消防、环保等基础设施，项目建成后可达到年产400台冷轧管机、3万吨冷轧管线的生产能力。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、地下水、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中须认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照雨污分流要求建设雨污管网。本项目生产废水经过厂区自建污水处理设施（处理工艺为pH调节+曝气+混凝沉淀，规模为10m3/d）处理后与生活污水经化粪池预处理后应达到城南污水处理中心接管要求、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456—2012）后接入污水管网。
2.规范建设废气收集设施。切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘、喷砂粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过排气筒（DA001）排放；喷漆废气、晾干废气、危废间废气经负压密闭收集后由水帘+过滤棉+二级活性炭处理后通过排气筒（DA002）排放；酸洗废气经全自动集气罩收集后经过碱式喷淋塔处理后通过排气筒（DA003）排放；冷轧废气经集气罩收集后由2套过滤式油雾净化器处理后通过排气筒（DA004、DA005）排放。
项目运营期产生的非甲烷总烃有组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的相关标准限值；颗粒物、氯化氢、油雾有组织排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的特别排放限值；厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准限值；厂界氯化氢无组织排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4中的相关排放限值；厂界氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准的相关限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中的相关标准限值。
3.优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备。对高噪声设备采取隔声和减振等措施降低噪声影响，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。废活性炭、废切削液、废乳化液、清洗废液、废酸液、废皂化液、废磷化液、废槽渣、废矫直油、废拉拔油、废喷淋液、废包装桶/袋、净化器收集的油雾、污泥等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定分类分区规范暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行安全处置。冷轧管线不合格品直接回用于生产，冷轧管机不合格品、金属边角料、废钢丸、废包装袋/箱、焊渣、布袋收集的粉尘、漆渣、废过滤棉暂存于一般工业固体废物暂存间后外售综合利用，生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并定期演练。
6.按照分区防渗原则，防止污染地下水环境。对危废暂存间、污水处理设施、喷漆房、仓库、酸洗区域做重点防渗处理，设置等效防渗结构层，其他区域进行一般防渗。
三、该项目污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在发生实际排污行为完成排污许可手续，及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、建设项目的规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动时，应当重新报批环境影响评价文件。
五、你公司应按照环境管理要求，加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管。  
  六安市生态环境局 

2026年5月29日 
抄送：六安市生态环境综合行政执法支队，六安高新技术产业开发区管委会、裕安区生态环境分局，环评单位,设计单位。
六安市生态环境局                        2026年05月29日印发
-2-

-1-

