
六环评〔2026〕45号

六安市生态环境局关于六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司医疗废物处置产能提升项目
环境影响报告书的批复
六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司：
你公司《六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司医疗废物处置产能提升项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。项目位于安徽省六安市裕安区蕴山路与双窑路交叉口东440米医废处置中心内，项目启用厂区内1台8t/d备用高温蒸汽灭菌釜，将厂区医疗废物处置能力由现状8t/d扩大到16t/d。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：
一、项目实施可能对周边大气、声环境等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》结论及其提出的生态环境保护措施。
二、在项目建设和运营过程中，应全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：
1.按照“雨污分流”规范建设项目区内部排水管网。项目医疗废物周转箱清洗废水、转运车清洗废水、地面冲洗废水、冷凝废水（降温池预处理）、喷淋塔废水、软水制备废水、生活污水、初期雨水收集进入厂区污水处理站处理，污水处理站出水部分进入中水回用系统处理后回用于周转车清洗、地面冲洗，剩余部分接管至市政污水管网进入六安市南山新区污水处理厂处理。厂区污水处理站处理工艺为“综合调节池+厌氧池+缺氧池+一级MBBR池+二级MBBR池+二沉池+滤池+消毒池”，处理规模为40t/d。中水回用系统处理工艺为混凝沉淀+超滤+反渗透+消毒，处理规模为20t/d。
厂区废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准及满足六安市南山新区污水处理厂接管要求，回用水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中车辆冲洗用水限值。
2.规范建设废气收集设施，严格控制废气无组织排放。项目高温灭菌废气经高效精滤过滤器+活性炭吸附预处理后，与上料废气、破碎废气、贮存冷库废气、危废间废气一并接入1套“喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后经排气筒（DA001）排放。污水处理站恶臭气体收集后经1套UV光解+活性炭吸附装置处理后经排气筒（DA002）排放。
项目运营期有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）表3中标准限值。NH3、H2S 和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新改扩建标准限值。厂界无组织NH3、H2S 和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准限值。非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准限值。
3.优先选用低噪声设备，优化厂房内设备布局，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准排放。
4.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《危险废物转移管理办法》等要求，加强医疗危险废物在收集、转移、贮存、处置过程中的环境管理和安全管理，收集的化学性、药物性医疗废物贮存于医疗废物贮存冷库，委托合肥产投生态环境科技集团股份有限公司处置。项目运营期产生的废活性炭、灭菌滤芯、污泥等危险废物应分类分区规范暂存于危废贮存间，定期交安徽浩悦环境科技有限公司安全处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。
5.严格落实《报告书》中提出的各项环境风险防范措施，修灯突发环境事件应急预案并报备。规范建设事故废水应急池，保证事故状态下，雨、污水可自流至事故废水应急池，杜绝事故性废水排入外环境。
6.按照分区防渗原则，落实土壤和地下水污染防治措施。设置地下水监测井，落实监测计划。对综合处理厂房、危险废物贮存间、医疗废物贮存冷库、污水处理站、降温池、事故应急池、初期雨水池、回用水池等区域进行重点防渗处理，设置等效防渗结构层；一般区域处进行一般防渗处理。
7.本项目自厂界起设置100m的环境防护距离，环境防护距离内不得规划建设居住区、医院、学校等敏感建筑。你公司应积极配合当地有关政府部门落实环境防护距离的规划控制工作。
三、你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污行为前重新申领排污许可证，项目投产后及时自行组织竣工环保验收，并公开项目有关信息，主动接受社会监督。
四、你公司须认真落实排污许可管理要求，定期开展环境监测，编制排污许可执行报告。加强污染防治设施的运维管理，确保各项污染物稳定达标排放。
五、本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动时，你公司应当重新报批该项目环境影响评价文件。
六、裕安区生态环境分局负责该项目的环境监管工作。  

 六安市生态环境局 
     2026年6月8日        
抄送：市生态环境综合行政执法支队，裕安区城南镇人民政府、裕安区发改委、裕安区生态环境分局，设计单位、环评单位。
六安市生态环境局                        2026年06月08日印发
-2-

-1-

